## Общая потребность в материалах
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ И ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ пп | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ресурсы подрядчика
Материалы
1 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318, ГОСТ 15865-70 | кг | 0.06
2 | 101-1699 | Патроны для пристрелки, ГОСТ 18406-79 | 10 шт. | 12.5
3 | 101-1825 | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0.132
4 | 101-1851 | Резина прессованная, ГОСТ 15176-89 | кг | 0.12
5 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А, ГОСТ 9466-75 | кг | 6.84
6 | 101-1963 | Канифоль сосновая, ГОСТ 19113-84 | кг | 0.02
7 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные, ГОСТ 7783-81 | кг | 0.6
8 | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм, ГОСТ 17475 | 10 шт. | 2
9 | 101-2285 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший, ГОСТ 667-73 | т | 0.002
10 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм, ГОСТ 1839-80 | кг | 0.52
11 | 101-2570 | Флюс ФКДТ, ГОСТ 21930—76 | кг | 0.0985
12 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные, ГОСТ 4028-63 | 10 шт. | 12.5
13 | 111-0086 | Бирки маркировочные, ГОСТ 23594-79 | 100 шт. | 0.15
14 | 502-0423 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2, ГОСТ 839-80 | т | 0.00392
15 | 506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше, ГОСТ 5220-78 | т | 0.00072
16 | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40, ГОСТ 21930-76 | кг | 0.12
17 | 507-0702 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм, ГОСТ 19034-82 | кг | 1.124
18 |  | - Видеорегистратор , Предустановленная операционная система ; Видео входы - не менее 16 каналов; Видео выходы - VGA, Spot, Composite, HDMI; Аудио входы/выходы - 4/1; Входы тревоги/релейные выходы - 16/2; Интерфейс для резервного копирования - не менее 2 USB 2.0; Внутренние HDD - До 2х HDD без DVD/CD-RW; Детектор движения - 4x4 (SET), 28x24 Grids(CMS), не менее 20 уровней чувствительности | шт | 1
19 |  | - Корпусная видеокамера Ч/б, 1/3" ССD, не мнее 580ТВЛ, S/N: более 50dB, не более 0.07Лк(F1.2), BLC, AGC, OSD, 12В DC | шт | 7
20 |  | - Видеокамера цветная корпусная 1/3, (CCD-Sony Effio) не менее 600ТВЛ, не более 0.1/0.08лк, под объектив CS, AGC, шумоподавление DNR, АРД, цифровой расширенный динамический диапазон (D-WDR), OSD меню. День/Ночь, DC12V/80mA | шт | 1
21 |  | - Объектив вариофокальный с автодиафрагмой для камер 1/3". Фокусное расстояние 5-50 мм, автодиафрагма DD. Крепление CS. для цветных и черно-белых видеокамер. | шт | 1
22 |  | - Термокожух: Степень защиты: IP66; Материал кожуха: Алюминий, литье под давлением; Рабочий диапазон температур: -40°… +50°С | шт | 1
23 |  | - Аккумулятор; Заряд, А*ч 12; Напряжение,В 12 | шт | 2
24 |  | - Блок питания с корпусом; Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц.Номинальный ток нагрузки: 4,0 А.Материал корпуса: металл. Номинальное выходное напряжение: 12 В постоянного тока.Используется с аккумуляторной батареей (АКБ) (см. поз. по п/л Н6505, Н6507), которая поставляется отдельно. | шт | 2
25 |  | - Монитор : Поверхность экрана Матовая ; Формат матрицы 16:10; Разрешение экрана 1440 x 900; Угол обзора LCD-матрицы 160° по горизонтали, 160° по вертикали ;Согласование цвета (мониторы) sRGB ; | шт | 1
26 |  | - Кабель КВК 4Пх0,5, ГОСТ 3662-80 | шт | 1500