
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

проводимом с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения с ним контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания для размещения  Муниципального автономного учреждения Новоорского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
2014 г.

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об электронном аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим осуществление закупок.
Настоящая документация об электронном аукционе состоит из следующих частей: 

I. Сведения о проводимом электронном аукционе, включающие в себя разделы:

1.1 «Общие сведения о проводимом электронном аукционе»

1.2 «Требования к участникам электронного аукциона»

1.3 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению»

1.4 «Условия заключения и исполнения контракта»

II. Техническое задание

III. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
IV. Проект гражданско-правового контракта
I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

1.1 Общие сведения о проводимом электронном аукционе 

	№

пункта
	Содержание пункта 
	Информация

	
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Администрация муниципального образования Новоорский район Оренбургской области 
Место нахождения: 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Рабочая,1
Почтовый адрес: 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Рабочая,1
Телефон: 8(3532) 7-15-39
Адрес электронной почты: ask@no.orb.ru
Ответственное должностное лицо: Клюшин Андрей Сергеевич

	1. 
	Контрактный управляющий
	Ведущий специалист отдела экономики – Корчигина Наталья Юрьевна, тел. 8(35363)7-19-42, эл.почта: nyk@no.orb.ru

	
	Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»)



	
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	www.rts-tender.ru

	
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и наименование объекта закупки  
	Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания для размещения  Муниципального автономного учреждения Новоорского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»


	
	Описание объекта закупки
	Указан в части II «Техническое задание» настоящей документации об электронном аукционе.

	
	Начальная (максимальная) цена контракта 
	Начальная (максимальная) цена контракта составляет  7 118 192,00 (Семь миллионов сто восемнадцать тысяч сто девяносто два рубля) 00 коп. 

	
	Порядок формирования цены контракта
	В цену Контракта входят все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе: 

- стоимость всех работ согласно смет и Технического задания;

- стоимость выполнения всех работ по подключению объекта к источникам энергообеспечения;

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для выполнения работ и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком;

- затраты, связанные с обеспечением работ рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- транспортные расходы и получение разрешений  на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат, связанных с производством работ, в том числе коммунальные платежи, охрана, пожарная безопасность и т.п., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для производства работ до сдачи объекта Заказчику;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и другое обязательные платежи.

	2. 
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Обоснование цены контракта представлено в части III. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей Документации об электронном аукционе.


	
	Источник финансирования
	Федеральный и областной бюджеты

	
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	Российский рубль

	
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	Не применяется

	3. 
	Предоставление преимуществ в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 
	Не предоставляются



	4. 
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Не установлены

	
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 14 часов 00 минут (время местное) «21» декабря 2014 года

	
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
	«23» декабря 2014 года

	
	Дата проведения электронного аукциона
	«26»  декабря 2014 года
Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

	
	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе:   5%, что составляет 355909,60 (Триста пятьдесят пять тысяч девятьсот девять) рублей 60 копеек

	5. 
	Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников электронного аукциона 
	Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.
Средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки, указанного в п.3 настоящей документации об аукционе.
Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки.

	6. 
	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе
	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, указанной в п.3 настоящей аукционной документации, не более чем три запроса о даче разъяснений положений настоящей документации об аукционе с момента размещения извещения о проведении данного электронного аукциона в единой информационной системе.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе: 06.12.2014 г.
Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе: 20.12.2014 г.


1.2 Требования к участникам электронного аукциона
	№

пункта
	Содержание пункта 
	Информация

	
	20.1. Обязательные требования к участникам закупки
	Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

	
	20.2. Дополнительные требования к участникам закупки 
	Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.


1.3 Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению

	№

пункта
	Содержание пункта 
	Информация

	
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой участником закупки 


	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об электронном аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие  участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник электронного аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в электронном аукционе на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер (при наличии) налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона следующим требованиям:

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки, в случае, если это предусмотрено пунктом 21.1 настоящей документацией об аукционе.

б) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пп.3-8 п.20.1 настоящей документации об аукционе. 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено пунктом 21.2 настоящей документации об электронном аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или копии этих документов, если такие преимущества предусмотрены пунктом 12 настоящей документации об электронном аукционе;
6) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или копии этих документов, если такие условия, запреты и ограничения предусмотрены пунктом 13 настоящей документации об электронном аукционе.

	
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ
	В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» копия действующего свидетельства о допуске участника закупки к работам:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

10. Монтаж металлических конструкций:
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
                                      и (или)

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.3. Жилищно-гражданское строительство 



	
	Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге
	Не требуется

	
	Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе 
	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 21 настоящей документации об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

Участником закупки (поставщиком (исполнителем, подрядчиком) - приводятся конкретные показатели, характеристики товара, соответствующие значениям, установленным в соответствии с Техническим заданием документации об аукционе в электронной форме. При указании сведений о конкретных показателях используемого для выполнения работ товара участник закупки обязан указать единицы измерения показателей, значения таких показателей, точно соответствующие значениям, установленным настоящим техническим заданием, для показателей, значения которых не могут изменяться; конкретное значение показателя, равное или превышающее значение, установленного настоящей документацией, для которого установлено минимальное значение (например, использованы слова: «не менее», «не хуже», «не должно быть хуже», «не должно быть менее», «должно быть не менее», «должно составлять не менее», «не ниже», «не должно быть ниже», «должно быть не ниже», «от»); конкретное значение показателя, равное или меньшее значения, установленного настоящей документацией, для которого установлено максимальное значение (например, использованы слова: «не более», «не превышает», «не должно превышать», «не должно быть более», «не должно быть выше»); конкретное значение показателя, превышающее значение, установленного настоящей документацией для которого установлено минимальное значение (например, использованы слова: «должно быть более», «должно быть выше», «выше», «более»); конкретное значение показателя, меньшее значения, установленного настоящей документацией, для которого установлено максимальное значение (например, использованы слова: «ниже», «менее», «до», «должно быть до», «должно быть менее»); конкретное значение показателя, находящееся в диапазоне значений, установленных настоящей документацией (например, использованы слова и знаки: «… - …», «должен быть в диапазоне», «в диапазоне значений … - …», «в диапазоне … - …», «должен быть в диапазоне … - …», «должен быть в диапазоне значений … - …», «не менее … не более …», «не ниже … не выше …»);
конкретное значение показателя, превышающее нижнюю границу значения и включающее верхнюю границу значения, установленного настоящей документацией (например, использованы слова: «более … не более …», «выше … не выше …», «в диапазоне более … не более …», «должен быть в диапазоне более … не более …»);

конкретное значение показателя, превышающее нижнюю границу значения и менее верхней границы значения, установленного настоящей документацией (например, использованы слова: «в диапазоне свыше… до…», «в диапазоне более … до …», «должен быть в диапазоне более … до …», «свыше … до…», «более … до …»); конкретное значение показателя, включающее нижнюю границу значения и менее верхней границы значения, установленного настоящей документацией (например, использованы слова: «от … до …», «должен быть от… до…», «должен быть в диапазоне от … до …», «в диапазоне значений от … до …»); конкретный диапазон значений показателей, равный или превышающий диапазон значений, установленный настоящей документацией, для которых установлен минимальный диапазон значений (например, использованы слова и знаки: «минимальный диапазон», «диапазон не менее», «диапазон не уже», «не уже диапазона не выше… не ниже …», «не уже диапазона значений не выше… не ниже …», «не уже диапазона … - …», «не уже диапазона значений … - …», «диапазон не должен быть уже не выше … не ниже …», «диапазон не должен быть уже не ниже … не выше …», «не уже диапазона от … не выше …»); конкретный диапазон значений показателей, равный или меньший диапазона значений, установленного настоящей документацией, для которых установлен максимальный диапазон значений (например, использованы слова и знаки: «максимальный диапазон», «диапазон не более», «диапазон не шире», «не должен быть шире диапазона значений», «не должен быть шире диапазона … - …», «не должен быть шире диапазона от … не более …», «не должен быть шире диапазона значений … - …», «не шире диапазона значений … - …»); конкретный диапазон значений показателей, включающий нижнюю границу и менее верхней границы диапазона значений, установленного настоящей документацией, для которых установлен максимальный диапазон значений (например, использованы слова: «не более диапазона значений от … до …», «не должен быть шире диапазона значений от … до …», «не должен быть шире диапазона от … до …», «не шире диапазона не менее … менее …», «не шире диапазона значений от … до …»); конкретный диапазон значений показателей, превышающий нижнюю границу и включающий верхнюю границу диапазона значений, установленного настоящей документацией, для которых установлен максимальный диапазон значений (например, использованы слова: «не более диапазона значений свыше … не более …», «не должен быть шире диапазона значений свыше … не более …», «не должен быть шире диапазона свыше … не более …», «не шире диапазона свыше … не более …», «не шире диапазона значений свыше … не более …»); конкретный диапазон значений показателей, нижняя граница которого менее минимального значения, установленного настоящей документацией и верхняя граница которого превышает максимальное значение, установленное настоящей документацией (например, использованы слова: «шире диапазона … - …», «шире диапазона значений … - …», «диапазон должен быть шире … - …»); конкретное значение показателя, равное максимальному или минимальному значению, установленному в соответствии с нормативными документами (СНИП, ГОСТ, ТУ и т.д.) (например, использованы слова: «максимальное значение», «минимальное значение»); конкретный диапазон значений показателей, превышающий нижнюю границу и менее верхней границы диапазона значений, установленного настоящей документацией, для которых установлен максимальный диапазон значений (например, использованы слова: «не должен быть шире диапазона значений свыше … до …», «не должен быть шире диапазона свыше … до …», «не должен быть шире диапазона значений более … до …», «не шире диапазона значений более … до …», «уже диапазона значений более … менее …», «должен быть уже диапазона … - …»); один из конкретных показателей, установленных настоящей документацией (например, использовано слово: «… или … »); конкретный показатель, установленный настоящей документацией (например, использованы слова: «требуемый», «должен иметь», «должен быть», «следует»); конкретные показатели, установленные настоящей документацией (например использованы слова «… и …», «…, …»); если значения показателей, сопровождающиеся словами или знаками: «или», «±», «+,-» участник должен сделать конкретное предложение, за исключением когда такие  значения показателей и/или слова и/или знаки выделены  жирным текстом (полужирным начертанием) или указаны в скобках. Характеристики товаров (значения показателей), определяющие многообразие вариантов исполнения товара, имеющие обобщающее слово или фразу после которого (ой) стоит знак «:», и при этом разделенные между собой знаком «;» - участником аукциона данные характеристики  (значение показателей) должны быть конкретизированы. При этом исключается возможность участника предложить одновременно два или все возможные варианты исполнения данного товара. Во всех иных случаях перечисления через запятую, или использования иных знаков, не предусмотренных данной инструкцией, участник указывает параметры в неизменном виде. конкретный показатель, отличный от установленного настоящей документации (например использованы слова «не должно», «не допускается»); конкретный показатель или отличный от установленного настоящей документацией, либо указывается его отсутствие (например, использовано слово «допускается»). В случае использования в техническом задании следующих знаков: ≥ - «больше или равно», ≤ - «меньше или равно», > - «более»;  < - «менее», по данным значениям участнику необходимо указать конкретное значение, руководствуясь правилами курса алгебры. При указании  в требованиях к материалам  характеристик с применением знака «±»(плюс-минус), пример «(50±10)», означает, что данный показатель является неизменным (т.е. показатель, значение которого не может изменяться) и должен оставаться в заявке в указанном диапазонном значении.
При определении конкретных показателей товаров (материалов), применяемых при выполнении работ Участник должен руководствоваться  всеми приложениями к настоящей документации. Указание в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме характеристик товара с использованием слов, словосочетаний и других частей речи, не позволяющих их толковать как точные значение (отсутствие однозначного толкования), таких как: «может», «должно», «более», «менее» и т.п. имеющих двоякое толкование частей речи, является несоответствием сведений, предусмотренных частью 3 статьи 66 Закона 44-ФЗ, требованиям документации об электронном аукционе и будет расценено комиссией в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 67 Закона 44-ФЗ.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе.


1.4 Условия заключения и исполнения контракта

	№

пункта
	Содержание пункта 
	Информация

	7. 
	Количество и место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта
	Состав и объем работ, подлежащих выполнению, определяется в соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчетом, проектом контракта, которые являются неотъемлемой частью документации об аукционе. 

	8. 
	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	С момента заключения контракта до 30 марта 2015 года 

	9. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Форма оплаты: безналичный расчет

Сроки и порядок оплаты:  В соответствии с проектом контракта.

	10. 
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при заключении контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица
	В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта  уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

	11. 
	Ответственный за заключение контракта
	

	12. 
	Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта
	В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, обеспечение исполнения или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

В случае, если участником аукциона в соответствии с ч. 4 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ направлялся протокол разногласий – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контрактом в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

	
	Обеспечение исполнения контракта
	Требуется

	13. 
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, требования к обеспечению исполнения контракта
	Размер обеспечения исполнения контракта: 30%, что составляет 2135457,60    рублей (два миллиона сто тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят семь)рублей 60 копеек.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением Подрядчиком банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям настоящей аукционной документации и Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или внесением Подрядчиком денежных средств на указанный заказчиком в п. 32 настоящей аукционной документации счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона обязан предоставить: 
а) обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), 

или

б) информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки на дату подачи заявки, а именно, информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником:

- в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо 

- в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо 

- в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 

В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20% (двадцать процентов) цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении соглашения при переговорах спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

	14. 
	31.1. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии
	1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований ч.5 настоящего пункта аукционной документации;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
3. Заказчик имеет бесспорное право на списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

   2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 п.31.1 настоящей аукционной документации;

   3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки,  настоящей документации о закупке.
5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

	
	31.2. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика


	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 30 настоящей документации об аукционе и по реквизитам, установленным в пункте  32 настоящей документации об аукционе;

Факт  внесения  денежных  средств  в  обеспечение  исполнения  контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (платежным поручением либо его копией); 

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 32 настоящей документации об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения  контракта в виде перечисления денежных средств считается непредоставленным;
Денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании, но не ранее истечения установленного настоящим пунктом срока действия обеспечения исполнения контракта.
Срок действия обеспечения исполнения контракта, предоставляемого в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

	15. 
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика)
	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств, должны быть зачислены на лицевой счет Заказчика по следующим реквизитам:
Отделение №8623 ОАО Сбербанк России г.Оренбург

ИНН 5635006621

КПП  563501001 
Р/с 40302810846315016058
БИК 045354601

к/сч 30101810600000000601

получатель: финансовый отдел Администрации Новоорского района Оренбургской области
Назначение платежа требуется указать: «Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по результатам электронного аукциона №_____(указать номер и наименование электронного аукциона), _________________(указать наименование участника электронного аукциона)».

	16. 
	Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены
	По контракту должны быть обеспечены обязательства подрядчика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

	17. 
	Сведения о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями  Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ
	Допускается

	18. 
	Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ
	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

	19. 
	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
	 5 лет

	20. 
	Привлечение субподрядных организаций
	Допускается


II. Проект контракта
	
	                            «____» _________ 2014 г.


Администрация муниципального образования Новоорский район Оренбургской области (далее – Заказчик), в лице Главы муниципального образования Новоорский район Караулова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения закупки путем проведения электронного аукциона (протокол №__ от _____________ 2014 г.) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

           1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений административного здания для размещения  Муниципального автономного учреждения Новоорского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее – Объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Место выполнения работ: 462800,Оренбургская  область, п.Новоорск, ул.Октябрьская, 12
1.3. Заказчик обязуется обеспечить приемку работ в установленные настоящим Контрактом сроки и оплатить выполненные подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Источником финансирования по настоящему контракту является  федеральный и областной бюджеты.
1.5.Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и сметами.
2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта по итогам открытого аукциона в электронной форме составляет __________________________ рублей, в том числе/без НДС.

2.2. В цену Контракта входят все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе: 

- стоимость всех работ согласно смет и Технического задания;

- стоимость выполнения всех работ по подключению объекта к источникам энергообеспечения;

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для выполнения работ и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком;

- затраты, связанные с обеспечением работ рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- транспортные расходы и получение разрешений  на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат, связанных с производством работ, в том числе коммунальные платежи, охрана, пожарная безопасность и т.п., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для производства работ до сдачи объекта Заказчику;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и другое обязательные платежи. 

2.3. Стоимость работ по настоящему Контракту является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего контракта.
2.4. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

3. Платежи и расчеты
          3.1.Денежные средства, указанные в п. 2.1., уплачиваются Заказчиком в следующем порядке: 

 -авансирование работ по капитальному ремонту помещений административного здания для размещения Муниципального автономного учреждения Новоорского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» может быть произведено в размере  30 процентов  от стоимости работ и услуг на текущий год;

-полная оплата муниципального контракта по капитальному ремонту помещений административного здания для размещения Муниципального автономного учреждения Новоорского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляется  на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не позднее 30-ти рабочих дней. 
3.2. Оплата выполненных работ, может быть произведена Заказчиком до срока, указанного в п.3.1. настоящего контракта, при наличии средств в бюджете, за счет которого производится финансирование работ.

3.3. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. B случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. B противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.4. Превышение подрядчиком объемов работ и стоимости работ оплачивается Подрядчиком за свой счет.

4. Сроки выполнения работ

 

4.1. Срок выполнения работ – с момента заключения контракта до 30.03.2015г.
4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

 

5. Права и обязанности Заказчика

 

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, используя при этом критерии качества, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. Рассматривать образцы материалов, оборудования, изделий, приобретаемых подрядчиком для производства работ и паспорта (сертификаты качества) к ним в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Подрядчику.

5.1.4. Привлекать для осуществления строительного контроля третьих лиц, обладающих необходимыми познаниями и опытом в этой области.

5.1.5. Иметь иные права, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

 

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика при осуществлении контроля  и технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования.

5.2.2. Предоставить Подрядчику в срок не позднее двух рабочих дней с момента заключения контракта заверенные копии Приказов о назначении ответственных лиц, уполномоченных осуществлять технический надзор за ходом выполнения работ, а также ответственных лиц, уполномоченных осуществлять приемку результата выполненных работ, производить освидетельствование скрытых работ, их приемку и составление актов освидетельствования этих работ. В случае привлечения третьих лиц для осуществления строительного контроля сообщить Подрядчику о привлеченном лице в течение 3 (трех) дней после заключения контракта на осуществление строительного контроля. 

5.2.3. На следующий день со дня заключения настоящего контракта передать Подрядчику в установленном порядке на период выполнения работ:

- утвержденные в установленном порядке проект и локальный сметный расчет, которые являются собственностью Заказчика;

- ремонтируемый Объект по Акту приема-передачи.

5.2.4. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.5. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта и обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с ч.7 настоящего контракта.

5.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
 

6. Права и обязанности подрядчика 

 

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать законченный объект Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2).
6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Контракту в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией и переданной Подрядчику для производства работ.

6.1.3. Принять от Заказчика по Акту приема – передачи ремонтируемый Объект. 

          6.1.4. . Заключить договор и оплачивать стоимость используемых ресурсов (электроэнергия, вода, тепловая энергия) в соответствии с действующими тарифами на ресурсы (электроэнергия, вода, тепловая энергия)  в период выполнения Работ на основании заключенного договора.

 6.1.5. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение техники безопасности, рациональное использование территории, охрану окружающей среды (зеленых насаждений и земли).
6.1.6. Обеспечить ремонт упомянутого в п. 1.1 настоящего контракта объекта строительными  материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.

Используемые при выполнении работ материалы, конструкции и установленное при выполнении работ оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспортов и иных документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов, конструкций, монтируемого оборудования, передаются Заказчику в составе исполнительной документации по завершению отдельного этапа работ.   

6.1.7. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы работ по настоящему контракту и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

6.1.8. Обеспечивать на ремонтируемом Объекте в течение срока действия настоящего контракта общественный порядок; содержание ремонтируемого Объекта в надлежащем санитарном состоянии (уборка прилегающей к Объекту территории и вывоз мусора), а также прилегающей непосредственно к ней территории.

6.1.9. Оборудовать на прилегающей к Объекту территории устройства или бункеры для сбора мусора. 

6.1.10. Вывезти в течение 5 календарных дней со дня подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), за пределы прилегающей к Объекту территории, принадлежащие подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.

6.1.11. Известить Заказчика за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 
6.1.12. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные настоящим контрактом.

6.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.14. Обеспечить:

- производство работ в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- производство работ в полном соответствии с проектной документацией и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта, а также инженерных систем и оборудования, установленного на нем, при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

6.1.15. Нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

6.1.16. Обеспечить передачу законченного объекта в установленном порядке.

6.1.17. Осуществлять охрану ремонтируемого Объекта и прилегающей к нему территории в соответствии с условиями настоящего контракта. 

6.1.18. Нести ответственность за сохранность всех используемых для реализации Контракта материалов и оборудования до передачи Объекта по Акту о приемке выполненных работ.

6.1.19. Представить Заказчику приказ Подрядчика о назначении ответственного лица за производство работ на объекте, за пожарную безопасность,  за технику безопасности и охрану труда при производстве работ. Назначенный приказом, ответственный представитель должен иметь доверенность от Подрядчика.

6.1.20. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, в т.ч. правил техники безопасности при проведении работ.

6.1.21. Представить Заказчику для промежуточной приемки выполненных работ исполнительную документацию на объем выполненных работ.

6.1.22. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от проектной документации и условий настоящего Контракта.

6.1.23. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу строящегося Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 

6.1.24. Постоянно вести журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, журнал производства работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

6.1.25. Не позднее дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ передать Заказчику все экземпляры проектной документации.

6.1.26. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

 
6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.
6.2.2. Привлекать к исполнению контракта других лиц (субподрядчиков), неся при этом ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ указанными лицами.

7. Приемка выполненных работ

7.1. Работы по настоящему контракту принимаются поэтапно.

7.2. По окончании отдельного этапа работ Подрядчик сообщает Заказчику ____________________________________________________________________________________

 (указать: заказным письмом с уведомлением о вручении либо по факсу __________, либо по электронному адресу ____________) 

о готовности результата отдельного этапа Работ к сдаче и предоставляет Заказчику следующие документы в 2 (двух) экземплярах:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), 

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3),

- счет (либо счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС).

7.3. В течение 5 (пяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан провести экспертизу (своими силами либо с привлечением эксперта или экспертной организации в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") результата отдельного этапа Работ, предусмотренного контрактом, на соответствие его условиям контракта.

7.4. Для проведения экспертизы выполненной работы лицо, проводящее экспертизу (далее по тексту - Эксперт), имеет право запрашивать у Подрядчика, Заказчика (в случае, если экспертиза проводится привлеченным экспертом) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.
7.5. Результаты экспертизы оформляются в виде Заключения, которое подписывается Экспертом (либо уполномоченным представителем экспертной организации, если экспертиза проводилась привлеченной экспертной организацией) и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ.
Заказчик имеет право задавать вопросы привлеченному эксперту по подготовленному Заключению, Эксперт обязан дать пояснения по поставленным Заказчиком вопросам в течение 2-х дней.
7.6. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в Заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
7.7. В случае, если в указанный  выше срок экспертиза не может быть проведена по объективным причинам, Эксперт обязан обосновать причину по которой она не может быть проведена в срок, установленный настоящим контрактом, и сообщить новый срок для её проведения. 

7.8. Эксперт обязан передать (вручить) Заключение о проведенной экспертизе Подрядчику, а также Заказчику (в случае, если экспертиза проводится привлеченным экспертом) не позднее дня следующего за днем его изготовления.

7.9. Отдельный этап Работ по настоящему контракту принимается Заказчиком при наличии Заключения Эксперта, содержащего вывод о соответствии Работ условиям настоящего контракта (без замечаний), за исключением случая,  установленного п. 7.11 настоящего контракта.

7.10. Приемка отдельного этапа Работ по настоящему контракту производится путем подписания сторонами  Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).

Заказчик после получения Заключения Эксперта, содержащего вывод о соответствии Работ условиям настоящего контракта, обязан подписать Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) в течение 3 (трех) рабочих дней. 

7.11. При наличии в Заключении Эксперта вывода о несоответствии Работ, Подрядчик обязан устранить нарушения, отраженные в Заключении и повторно представить Работы Заказчику.

Повторная экспертиза проводится в срок не более, чем указан в п. 7.3. настоящего контракта.

7.12. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, Заказчик вправе принять такие работы после устранения Подрядчиком содержащихся в Заключении Эксперта нарушений.
7.13. Датой выполнения всего объема работ считается дата подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
7.14. После подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) Заказчик обязан передать (либо направить) 1 экземпляр указанных документов Подрядчику.

 

8.  Охранные мероприятия 

 

8.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Объекта и прилегающей к нему территории, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на ремонтируемый Объект, в том числе в бытовые помещения.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность на Объекте и прилегающей к нему территории, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора при производстве работ и на прилегающей к нему территории должно быть необходимое количество средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

8.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта Заказчику в установленном порядке  Подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

 

9. Гарантии качества работ 

 

9.1. Подрядчик гарантирует:

- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;

- высокое качество всех работ;

- достижение объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

9.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ устанавливается 5 лет с даты подписания сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ. 

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, Заказчик, совместно с подрядчиком, составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 календарных дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

9.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 2 дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя. 

9.5. При отказе подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт.

9.6. Если подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет подрядчика.

10. Ответственность сторон 

 

10.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафов. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:
- 2 % цены контракта (если цена контракта составляет более 3 000 000 руб.) и составляет_____________________________________________________.
10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и рассчитывается по формуле определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.

10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафов.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:
- 5 % цены контракта (если цена контракта составляет более 3 000 000 руб.) и составляет_________________________________________________________________.
10.6. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций. 

10.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

10.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 11. Порядок изменения и расторжения контракта 

 
11.1. Стороны по предложению Заказчика вправе увеличить или уменьшить предусмотренный настоящим контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 

11.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных настоящим контрактом.

11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, а в случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения контракта, контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
11.6. При расторжении Контракта до завершения ремонта Объекта подрядчик передает Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента расторжения настоящего контракта незавершенный ремонтом Объект, проектную и исполнительную документацию.

11.7. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

12. Разрешение споров 

 

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области. 

13. Форс-мажорные обстоятельства 

 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

13.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения работ и заключить дополнительное соглашение к Контракту с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

13.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

 

14. Обеспечение исполнения обязательств

14.1. Исполнение контракта Исполнитель обеспечивает предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств.

Если при проведении аукциона Исполнителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 и 2 ст. 37, частью 3 ст. 96 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ.
14.2. По настоящему контракту обеспечиваются обязательства Подрядчика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

14.3. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением Подрядчиком денежных средств на указанный заказчиком в п. 32 аукционной документации счет, в размере обеспечения исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

14.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

14.5. Окончание срока действия любого из видов обеспечения исполнения контракта: должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
14.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

14.6.1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

14.6.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований п.14.5 настоящего контракта;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
14.6.3. Заказчик имеет бесспорное право на списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.6.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.14.6.2 и 14.6.3 настоящей аукционной документации;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки,  настоящей документации о закупке.

14.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде перечисления денежных средств:

14.7.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 14.1 настоящего контракта и по реквизитам, установленным в пункте 32 документации об аукционе;

14.7.2. Факт  внесения  денежных  средств  в  обеспечение  исполнения  контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (платежным поручением либо его копией); 

14.7.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 32 документации об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения  контракта в виде перечисления денежных средств считается непредоставленным;

14.7.4. Денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании, но не ранее истечения установленного пунктом 14.5 настоящего контракта срока действия обеспечения исполнения контракта.

14.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
14.9. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении договоренности спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.
15. Заключительные положения 

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.04.2015 г. 

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

15.3. Любое уведомление по Контракту направляется в письменной форме в виде сообщения, направленного с помощью факса, письма по электронной почте и отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон».
15.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

15.6. В случае изменения реквизитов у любой из Сторон, необходимо известить об этом письменно другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.

15.7. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15.9. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭП в соответствии c законодательством РФ. После заключения контракта Стороны имеют право изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон. 

Приложения к настоящему контракту:

1. Сметы.
16. Юридические адреса и реквизиты сторон

	Заказчик:
Администрация муниципального образования Новоорский район Оренбургской области

462800 Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Рабочая,1

ИНН 5635006614   КПП 563501001

р/сч 402048106000000000077 

БИК 045654601

Глава района

_________________В.Н.Караулов
	
	Подрядчик:



	
	
	


�
«Утверждаю»


Администрация муниципального образования Новоорский район Оренбургской области





Глава муниципального образования 


Новоорский район Оренбургской области


___________________ В.Н.Караулов








«___»  __________ 2014 г.


�
�
�
�
�
�
"__" __________ _______ г.�
�
 








PAGE  
13

