Перечень материалов, используемых при выполнении работ, без указания

на товарный знак

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, используемого при выполнении работ, потребностям заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводно распределительное устройство ВРУ | ТЕРм 8-03-524-2 |
| 2. | Распределительный пункт (шкаф) до 1700х1100 | ТЕРм 8-03-572-7 |
| 3. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), мм до 600х600 | ТЕРм 8-03-572-3 |
| 4. | выключатели | ТЕРм 8-03-526-1 |
| 5. | Ящик понижающим трансформатором | ТЕРм 8-03-603-1 |
| 6. | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением | ТЕРм 8-03-593-6 |
| 7. | Выключатель полугерметический и герметический | ТЕРм 8-03-591-3 |
| 8. | Розетка штепсельная полугерметическая и герметический | ТЕРм 8-03-591-10 |
| 9. | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | ТЕРм 8-03-591-8 |
| 10. | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до 25 | ТЕРм 8-02-407-6 |
| 11. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до6 | ТЕРм 8-02-412-2 |
| 12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | ТЕРм 8-02-412-10 |
| 13 | Провод в защитной оболочке или кабель двух- трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | ТЕРм 8-02-403-3 |
| 14 | Монтаж защитных ограждений оборудования | ТЕР 9-03-040-1 |
| 15 | Розетка штепсельная РШ-п-20-1РЧЗ-01-10/42 | СЦМ-549-4053 |
| 16 | Вилки штепсельные ВШП-2-1-1РУЗ | 549-4047-003 |
| 17 | Лампы накаливания общего назначения тип БК220-230-100 | СЦМ-546-0051 |
| 20 | Разветвительная коробка У994 | СЦМ-500-9097-1 |
| 21 | Провода силовые для электрических установок с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 | СЦМ-507-0251 |
| 22 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | СЦМ-103-0003 |
| 23 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная | СЦМ-101-1586 |
| 24 | Сталь угловая равнополочная спокойная Ст3сп шириной полок 50-56 мм | СЦМ-101-1897 |
| 25 | Лента стальная 3х30 мм | СЦМ-101-9664-1 |
| 26 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | ТЕРм 8-02-472-10 |
| 27 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100 | ТЕРм 8-02-472-6 |
| 28 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 | ТЕРм 8-02-472-7 |
| 29 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 63х63х6 | ТЕРм 8-02-471-2 |
| 30 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | ТЕРм 8-02-472-2 |
| 31 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 10 мм2 | СЦМ-507-0175 |
| 32 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой диаметром 12-16 мм, длинной 400 мм | СЦМ-111-0001 |
| 33 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | СЦМ-201-9340 |
| 34 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до 78 | ТЕРм 8-02-411-7 |
| 35 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | ТЕР 1-02-057-2 |
| 36 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | ТЕР 1-02-061-2 |