ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на выполнение работ по устройству и ремонту гидроизоляции подвалов и частей первых этажей зданий многофункциональных центров предоставления государственных услуг районов Марфино (Гостиничный пр-д, д. 6А) и Западное Дегунино (ул. Ангарская, д. 1, корп. 3) (реестровый номер № 0173200021514000160), на условиях, предусмотренных указанной документацией электронного аукциона. 

Весь используемый материал новый, ранее не бывший в эксплуатации, не подвергавшийся ремонту, модернизации и восстановлению, не находится в залоге, под арестом и иным обременением. 

 
Используемые материалы, оборудование соответствуют проектным требованиям, ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.

В случае не указания товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, патента, полезных моделей, промышленных образцов и наименование места происхождения товара считать их отсутствующими. 

Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при выполнении работ.

	№ п/п
	Наименование товара
	Указание на

товарный знак (модель,
производите ль)
	Технические характеристики:
	
	Единица измерения
	Значение, предлагаемое участником размещения заказа

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	
	

	1
	Грунтовка акриловая по ГОСТ

25718
	АК-069 
	Нормативное наименование грунтовки
	АК-069 или АК-070 или АК-070 М
	-
	АК-069

	
	
	Производи-тель: ЗАО «НПК ЯрЛИ»


	Условная вязкость по вискозиметру типа

ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4

мм при температуре (20.0±0.5) °С
	13-130
	с
	20

	
	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	13.5-39
	%
	15

	
	
	
	Степень перетира
	не более 45
	мкм
	40

	
	
	
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С
	не более 1
	ч
	1

	
	
	
	Твердость пленки
	не менее 0.3
	условные единицы
	0,4

	
	
	
	Кислотное число грунтовки
	не более 0.3
	мг КОН
	0,1

	
	
	
	Рабочая вязкость по вискозиметру типа

ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4

мм при температуре (20.0±0.5) °С
	12-18
	с
	15

	2
	Сетка
проволочная общестроительная

плетеная,
квадрат 12х12 мм по ГОСТ 5336
	не установлено
	Номинальный диаметр проволоки
	1.4
	мм
	1,4

	
	
	
	Номер сетки
	12
	-
	12

	
	
	Производитель: ООО "ММЗ СЕТ"


	Ширина сетки
	1000 или 1500
	мм
	1000

	
	
	
	Форма ячейки
	квадратная
	-
	квадратная

	
	
	
	Группа по точности размера ячейки
	1 или 2
	-
	2

	
	
	
	Предельное отклонение угла ячейки от номинального
	не должно превышать ± 10
	°
	± 10

	
	
	
	Предельное отклонение для среднего арифметического размера стороны ячейки
	не должно превышать + 10
	%
	+ 10

	
	
	
	по виду поверхности
	без покрытия; из проволоки

оцинкованной
	-
	из проволоки

оцинкованной

	
	
	
	Предельные отклонения ширины сетки
	-25 мм или -1.12 ячейки
	мм или ячейки
	 -25 мм

	3
	Смеси сухие клеевые по ГОСТ

31357, ГОСТ 31189
	не установлено
	Назначение смеси
	предназначенные для крепления на поверхности конструкций отделочных штучных изделий из искусственных и

природных материалов
	
	предназначенные для крепления на поверхности конструкций отделочных штучных изделий из искусственных и природных материалов


	
	
	Производитель: ООО «Кнауф Гипс», Товарный знак Knauf


	Влажность смеси
	не более 0.3 или не более 0.2
	% по

массе
	0,2

	
	
	
	наибольшая крупность зерен заполнителя
	не более 0.63
	мм
	0,63

	
	
	
	содержание зерен наибольшей крупности
	должен соответствовать остатку на сите соответствующем наибольшей крупности зерен заполнителя
	-
	соответствует остатку на сите соответствующем наибольшей крупности зерен заполнителя

	
	
	
	Содержание цемента в смеси
	>80 или 80 или < 80
	% массы смешанно го

вяжущего
	80

	
	
	
	Остаток на сите соответствующем размеру зерен наибольшей крупности

заполнителя
	не более 0.5
	%
	0,5

	
	
	
	Маркировка
	должна содержать следующую информацию: наименование

предприятия-изготовителя (требуется указать) и (или) товарный знак (требуется указать при наличии) и адрес предприятия-изготовителя
	-
	Содержит  следующую информацию: наименование

предприятия-изготовителя (ООО «Кнауф Гипс») и  товарный знак (Knauf) и адрес предприятия-изготовителя

	
	
	
	В качестве вяжущих материалов
	портландцемент и шлакопортландцемент;
общестроительные цементы
	-
	портландцемент и шлакопортландцемент

	
	
	
	В качестве заполнителей
	песок для строительных работ;
пористые пески
	-
	песок для строительных работ

	4
	
	Смеси сухие штукатурные по

ГОСТ 31357, ГОСТ 31189
	
	не установлено
	Назначение смеси
	предназначенные для выравнивания стен
	-
	предназначенные для выравнивания стен

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	содержание водоудерживающих добавок
	не более 5
	% массы смеси
	0,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель: ООО «Кнауф Гипс», Товарный знак Knauf


	Влажность сухих смесей
	не должна превышать 0.3
	% по массе
	0,2

	
	
	
	Водоудерживающая способность смесей готовых к применению
	не менее 90
	%
	95

	
	
	
	В качестве вяжущих материалов применяют
	портландцемент и шлакопортландцемент; общестроительные цементы
	-
	портландцемент и шлакопортландцемент

	
	
	
	Содержание цемента в смеси
	>80 или 80 или < 80
	% массы смешанно го

вяжущего
	80


	5
	Смеси сухие цементные шпаклевочные выравнивающие для внутренних и наружных работ по ГОСТ 31357, ГОСТ

31189
	не
установлено
	Назначение смеси
	предназначенные для выравнивания стен и потолков с последующим шлифованием (ошкуриванием)
	-
	предназначенные для выравнивания стен и потолков с последующим шлифованием (ошкуриванием)

	
	
	Производитель: ООО «Кнауф Гипс», Товарный знак Knauf


	содержание добавок
	не более 5
	% массы смеси
	5

	
	
	
	Влажность сухих смесей
	не должна превышать 0.2
	% по

массе
	0,2

	
	
	
	Водоудерживающая способность смесей

готовых к применению
	не менее 90
	%
	90

	
	
	
	Прочность сцепления затвердевших

растворов с бетонным основанием

(адгезия)
	должна быть не ниже

0.25
	МПа
	0,4

	
	
	
	В качестве вяжущих материалов

применяют
	глиноземистый цемент
	-
	глиноземистый цемент

	
	
	
	Содержание цемента в смеси
	не менее 95
	% массы смеси
	95

	
	
	
	содержание водоудерживающих добавок
	не более 5
	% массы смеси
	0

	6
	Смеси сухие облицовочные

шовные по ГОСТ 31357, ГОСТ

31189
	не
установлено
	Назначение смесей
	предназначенные для заполнения швов между облицовочными изделиями
	-
	предназначенные для заполнения швов между облицовочными изделиями

	
	
	Производитель: ООО «Кнауф Гипс», Товарный знак Knauf


	содержание добавок
	не более 5
	% массы смеси
	5

	
	
	
	Влажность смеси
	не более 0.2
	% по

массе
	0,2

	
	
	
	наибольшая крупность зерен заполнителя
	не более 0.63
	мм
	0,63

	
	
	
	содержание зерен наибольшей крупности
	должен соответствовать остатку на сите

соответствующем наибольшей крупности зерен заполнителя
	-
	Соответствует  остатку на сите

соответствующем наибольшей крупности зерен заполнителя

	
	
	
	Содержание цемента в смеси
	не менее 80
	% массы смеси
	95

	
	
	
	Остаток на сите соответствующем

размеру зерен наибольшей крупности заполнителя
	не более 0.5
	%
	0,5

	
	
	
	В качестве вяжущих материалов
	портландцемент и

шлакопортландцемент;
общестроительные цементы
	-
	портландцемент и

шлакопортландцемент

	7
	Смеси сухие облицовочные

шовные декоративные по ГОСТ

31357, ГОСТ 31189
	не
установлено
	Назначение смесей
	предназначенные для заполнения швов между облицовочными изделиями
	-
	предназначенные для заполнения швов между облицовочными изделиями

	
	
	
	содержание добавок
	не более 5
	% массы смеси
	5


	
	
	Производитель: ООО «Кнауф Гипс», Товарный знак Knauf


	Влажность смеси
	не более 0.2
	% по

массе
	0,2

	
	
	
	наибольшая крупность зерен заполнителя
	не более 0.63
	мм
	0,63

	
	
	
	содержание зерен наибольшей крупности
	должен соответствовать остатку на сите соответствующем наибольшей крупности зерен заполнителя
	-
	соответствует остатку на сите соответствующем наибольшей крупности зерен заполнителя

	
	
	
	Содержание цемента в смеси
	не менее 85
	% массы смеси
	95

	
	
	
	Остаток на сите соответствующем

размеру зерен наибольшей крупности заполнителя
	не более 0.5
	%
	0,5

	
	
	
	В качестве вяжущих материалов
	портландцемент и

шлакопортландцемент;
общестроительные цементы
	-
	портландцемент и шлакопортландцемент

	
	
	
	Содержание щелочей в цементных

вяжущих, предназначенных для изготовления декоративных смесей
	не должно превышать 0.6
	% массы вяжущего
	0,6

	8
	Шпатлевка
масляно-клеевая универсальная
	не установлено
	Цвет
	белый
	-
	белый

	
	
	Производитель:

ООО «Старатели»

Товарный знак Старатели
	Массовая доля нелетучих веществ (сухой

остаток)
	не менее 70
	%
	71

	
	
	
	Расход на 1 кв.м при толщине 1 мм
	не менее 1.5 не более 1.7
	кг
	1,6

	
	
	
	Толщина слоя
	максимальное значение 2
	мм
	1

	
	
	
	Расход 10 кг при толщине слоя 1 мм
	5-7
	м2
	6

	
	
	
	Температура работ (температура

основания)
	от +5
	°С
	+6

	
	
	
	Максимальный размер зерна
	40-60
	мкм
	50

	
	
	
	Устойчивость к температуре диапазон
	до +35
	°С
	до +35

	9
	ШПАТЛЕВКА ВОДНО-
ДИСПЕРСИОННАЯ

АКРИЛОВАЯ по ГОСТ Р 52020
	не установлено
	Массовая доля нелетучих веществ
	не менее 70
	%
	70

	
	
	Производитель: ООО «Сибтон»
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С
	не более 24
	ч
	24

	
	
	
	Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С
	не менее 24
	ч
	24

	10
	КРАСКИ ВОДНО-
ДИСПЕРСИОННЫЕ ГОСТ 28196
	не
установлено
	Морозостойкость краски
	не менее 5
	циклов
	5
	5
	5

	
	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	52-61
	%
	55
	58
	54

	
	
	Производитель: ООО «Сибтон»
	рН краски
	8.0-9.0, не менее 9.0
	рН
	9
	9
	9

	
	
	
	Укрывистость высушенной пленки
	не более 210
	г/м2
	140
	210
	100

	
	
	
	Время высыхания до степени 3 при

температуре (20±2) °С
	не более 1
	ч
	1
	1
	1

	
	
	
	Степень перетира
	не более 70
	мкм
	60
	60
	60

	
	
	
	Расход краски на один слой диапазон
	110-150, 150-200
	г/м2
	110-150
	150-200
	110-150

	
	
	
	Смываемость пленки краски
	не более 3.5
	г/м2
	3,5
	3,5
	2,0

	
	
	
	Марка краски
	ВД-КЧ-26А, ВД-КЧ-26, ВД-АК-111
	-
	ВД-КЧ-26А
	ВД-КЧ-26
	ВД-АК-111

	
	
	
	Условная вязкость краски по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла

4 мм при температуре (20.0±0.5) °С
	не менее 30
	с
	30
	30
	30


	11
	ОБОИ СТЕКЛОТКАНЕВЫЕ

ПОД ПОКРАСКУ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ. ОДНОСЛОЙНЫЕ. по ГОСТ Р 52805
	не установлено
	Вид стеклообоев
	однослойные
	-
	однослойные

	
	
	Производитель:

Glasstex Group Corp
	По способу отделки верхней (лицевой)

стороны стеклообои
	покрытия с лицевой стороной,
предназначенной для дальнейшей обработки
	-
	покрытия с лицевой стороной,
предназначенной для дальнейшей обработки

	
	
	
	Отклонение по ширине полотна
	не должно превышать 1
	см
	1

	
	
	
	Предпочтительная номинальная ширина

полотна стеклообоев в рулоне
	должна быть 1
	м
	1

	
	
	
	Отклонение от номинальной длины

полотна стеклообоев в рулоне
	не должно быть более ±1.5
	% длины

полотна
	±1.5

	
	
	
	Размер выступов по торцам рулона от ширины полотна стеклообоев в

развернутом виде
	должен быть не более 1
	%
	1

	
	
	
	Масса 1 м2 полотна обоев в рулоне

(плотность)
	не менее 50
	г/м2
	50

	
	
	
	Белизна
	не менее 70
	%
	70

	
	
	
	Массовая доля веществ удаляемых при прокаливании
	не менее 20
	%
	20

	
	
	
	Параллельность кромок
	не более 1
	см
	1

	
	
	
	Пороки полотна
	на полотне стеклообоев не допускаются непропитанные участки

длиной более 3 см
	см
	на полотне стеклообоев присутствуют  непропитанные участки длиной 1см

	
	
	
	Пожарно-технические характеристики
	Стеклообои должны иметь группу горючести Г1, воспламеняемости В1,
токсичность продуктов горения не выше Т1 и дымообразующую способность не выше Д1
	-
	Стеклообои имеют группу горючести Г1, воспламеняемости В1,
токсичность продуктов горения Т1 и дымообразующую способность Д1

	12
	Растворы строительные ГОСТ

28013-98
	М150
	Назначение
	Штукатурные накрывочного слоя
	
	Штукатурные накрывочного слоя

	
	
	Производитель:ООО ТК"АРТ-Строй"
	Раствор по применяемым вяжущим
	Простой
	
	Простой

	
	
	
	Раствор в зависимости от средней плотности
	Тяжелый
	
	Тяжелый

	
	
	
	Марка по подвижности Пк
	Пк2
	
	Пк2

	
	
	
	Норма подвижности по погружению конуса
	7-8
	см
	7

	
	
	
	Водоудерживающая способность растворных смесей
	Должна быть не менее 90
	%
	90

	
	
	
	Расслаиваемость свежеприготовленных смесей
	Не должна превышать 10
	%
	5

	
	
	
	Содержание золы-уноса в растворной
	Не должна быть более 20 массы
	%
	0 массы цемента



	
	
	
	смеси
	цемента
	
	

	
	
	
	Температура растворных смесей в момент использования
	Не менее 10
	°С
	15

	
	
	
	Минимальная температура наружного воздуха в момент использования растворных смесей
	От 5 и от 0 до 5
	°С
	От 5 и от 0 до 5

	
	
	
	Марка в зависимости от прочности растворов на сжатие в проектном возрасте
	М150
	
	М150

	
	
	
	Марка по морозостойкости
	F25 или F50 или F75 или F100 или F150
	
	F100

	
	
	
	Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте
	Должно быть от 1500
	кг/м³
	1750

	
	
	
	Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения
	Допускается не более 10

установленной проектом
	%
	5 установленной проектом

	
	
	
	Вид вяжущих материалов
	Портландцемент шлакопортландцемент по ГОСТ 10178 или цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266 и цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328
	
	цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266 и цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328

	
	
	
	Расход цемента на 1м3 песка
	Не менее 100
	кг
	100

	
	
	
	Содержание щелочей в цементных вяжущих
	Не должно превышать 0.6
	% по массе
	0,6

	
	
	
	Погрешность дозирования вяжущих материалов, воды, добавок и заполнителей
	Не должна превышать ±2
	%
	±1

	
	
	
	Заполнитель раствора
	Песок для строительных работ по

ГОСТ 8736 или Золы-уноса по ГОСТ

25818 или Песок из шлаков тепловых электростанций по ГОСТ 26644 или Золошлаковый песок по ГОСТ 25592
	
	Песок для строительных работ по

ГОСТ 8736

	
	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя
	Не более 1.25
	мм
	1,25

	
	
	
	Температура заполнителей при подогреве в зависимости от применяемого

вяжущего
	Должна быть не выше 60
	°С
	60

	13
	Растворы строительные ГОСТ

28013-98
	М150
	Назначение
	Штукатурные (кроме накрывочного слоя)
	
	Штукатурные (кроме накрывочного слоя)

	
	
	Производитель:ООО ТК"АРТ-Строй"
	Раствор по применяемым вяжущим
	Простой
	
	Простой

	
	
	
	Раствор в зависимости от средней

плотности
	Тяжелый
	
	Тяжелый

	
	
	
	Марка по подвижности Пк
	Пк3 и Пк4
	
	Пк3
	Пк4

	
	
	
	Норма подвижности по погружению

конуса
	8-14
	см
	10
	13

	
	
	
	Водоудерживающая способность растворных смесей
	Должна быть не менее 90
	%
	90

	
	
	
	Расслаиваемость свежеприготовленных смесей
	Не должна превышать 10
	%
	5

	
	
	
	Сыпучие исходные материалы
	Должны дозироваться по массе
	
	Дозируются  по массе

	
	
	
	Содержание золы-уноса в растворной
	Не должна быть более 20 массы
	%
	0 массы цемента


	
	
	
	смеси
	цемента
	
	

	
	
	
	Жидкие составляющие
	Должны дозироваться по массе или объему
	
	дозироваться по объему

	
	
	
	Температура растворных смесей в момент использования
	Не менее 10
	°С
	15

	
	
	
	Минимальная температура наружного

воздуха в момент использования растворных смесей
	От 5
	°С
	От 5

	
	
	
	Марка в зависимости от прочности

растворов на сжатие в проектном возрасте
	М150
	
	М150

	
	
	
	Марка по морозостойкости
	F25 или F50 или F75 или F100 или F150
	
	F100

	
	
	
	Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте
	Должно быть от 1500
	кг/м³
	1750

	
	
	
	Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения
	Допускается не более 10

установленной проектом
	%
	5

установленной проектом

	
	
	
	Вид вяжущих материалов
	Цементы для строительных растворов

по ГОСТ 25328 или портландцемент шлакопортландцемент по ГОСТ 10178
	
	Цементы для строительных растворов

по ГОСТ 25328

	
	
	
	Расход цемента на 1м3 песка
	Не менее 100
	кг
	100

	
	
	
	Заполнитель раствора
	Песок для строительных работ по

ГОСТ 8736 или Золы-уноса по ГОСТ

25818 или Песок из шлаков тепловых

электростанций по ГОСТ 26644 или Песок из шлаков черной цветной металлургии для бетонов по ГОСТ 5578
	
	Песок для строительных работ по

ГОСТ 8736

	
	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя
	Не более 2.5
	мм
	2,5

	
	
	
	Температура заполнителей при подогреве

в зависимости от применяемого вяжущего
	Должна быть не выше 60
	°С
	60

	
	
	
	Штукатурные (кроме накрывочного

слоя)
	Раствор для набрызга при

механизированном способе нанесения и Раствор для набрызга при ручном нанесении
	
	Раствор для набрызга при

механизированном способе нанесения и Раствор для набрызга при ручном нанесении

	14
	Растворы строительные ГОСТ

28013-98
	М75
	Назначение
	Штукатурные накрывочного слоя
	
	Штукатурные накрывочного слоя

	
	
	Производитель:ООО ТК"АРТ-Строй"
	Раствор по применяемым вяжущим
	Сложный
	
	Сложный

	
	
	
	Раствор в зависимости от средней плотности
	Тяжелый или Легкий
	
	Легкий

	
	
	
	Марка по подвижности Пк
	Пк2
	
	Пк2

	
	
	
	Норма подвижности по погружению конуса
	7-8
	см
	7

	
	
	
	Водоудерживающая способность растворных смесей
	Должна быть не менее 90
	%
	93

	
	
	
	Расслаиваемость свежеприготовленных смесей
	Не должна превышать 10
	%
	5

	
	
	
	Содержание золы-уноса в растворной

смеси
	Не должна быть более 20 массы

цемента
	%
	0 массы цемента

	
	
	
	Температура растворных смесей в момент
	Не менее 10
	°С
	15


	
	
	
	использования
	
	
	

	
	
	
	Минимальная температура наружного воздуха в момент использования растворных смесей
	От 0 до 5 и От 5
	°С
	От 0 до 5 и От 5

	
	
	
	Проектный возраст раствора
	28
	сут
	28

	
	
	
	Марка в зависимости от прочности

растворов на сжатие в проектном возрасте
	М75
	
	М75

	
	
	
	Марка по морозостойкости
	F25 или F50 или F75 или F100 или F150
	
	F50

	
	
	
	Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте
	Должно быть от 800
	кг/м³
	1250

	
	
	
	Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения
	Допускается не более 10

установленной проектом
	%
	5 установленной проектом

	
	
	
	Вид известкового вяжущего
	Гидратная известь;известковое тесто;
известковое молоко
	
	Гидратная известь

	
	
	
	Вид вяжущих материалов
	Известь строительная по ГОСТ 9179

Портландцемент

шлакопортландцемент по ГОСТ 10178

или Известь строительная по ГОСТ

9179 Цементы для строительных

растворов по ГОСТ 25328 или Известь строительная по ГОСТ 9179 Цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266
	
	Известь строительная по ГОСТ 9179

Портландцемент

шлакопортландцемент по ГОСТ 10178



	
	
	
	Расход цемента на 1м3 песка
	Не менее 100
	кг
	100

	
	
	
	Погрешность дозирования воды
	Не должна превышать ±1
	%
	±1

	
	
	
	Заполнитель раствора
	Песок для строительных работ по

ГОСТ 8736 или Песок из шлаков

тепловых электростанций по ГОСТ

26644 или Золы-уноса по ГОСТ 25818
	
	Песок для строительных работ по

ГОСТ 8736

	
	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя
	Не более 1.25
	мм
	1,25

	
	
	
	Температура известкового теста
	Не ниже 5 или не используется
	°С
	не используется

	
	
	
	Плотность известкового молока
	Не менее 1200 или не используется
	кг/м³
	не используется

	
	
	
	Температура заполнителей при подогреве в зависимости от применяемого вяжущего
	Должна быть не выше 40
	°С
	40

	15
	Растворы строительные ГОСТ

28013-98
	М75
	Назначение
	Штукатурные (кроме накрывочного слоя)
	
	Штукатурные (кроме накрывочного слоя)

	
	
	Производитель:ООО ТК"АРТ-Строй"
	Раствор по применяемым вяжущим
	Сложный
	
	Сложный

	
	
	
	Раствор в зависимости от средней плотности
	Тяжелый или Легкий
	
	Легкий

	
	
	
	Марка по подвижности Пк
	Пк3 и Пк4
	
	Пк3
	Пк4

	
	
	
	Норма подвижности по погружению конуса
	8-14
	см
	10
	13

	
	
	
	Водоудерживающая способность растворных смесей
	Должна быть не менее 90
	%
	93

	
	
	
	Расслаиваемость свежеприготовленных

смесей
	Не должна превышать 10
	%
	5

	
	
	
	Содержание золы-уноса в растворной
	Не должна быть более 20 массы
	%
	0 массы цемента


	
	
	
	смеси
	цемента
	
	

	
	
	
	Вид известкового вяжущего
	Гидратная известь;известковое тесто;
известковое молоко
	
	Гидратная известь

	
	
	
	Температура растворных смесей в момент использования
	Не менее 10
	°С
	15

	
	
	
	Минимальная температура наружного

воздуха в момент использования растворных смесей
	От 0 до 5 и От 5
	°С
	От 0 до 5 и От 5

	
	
	
	Проектный возраст раствора
	28
	сут
	28

	
	
	
	Марка в зависимости от прочности растворов на сжатие в проектном возрасте
	М75
	
	М75

	
	
	
	Марка по морозостойкости
	F25 или F50 или F75 или F100 или F150
	
	F50

	
	
	
	Средняя плотность, D, затвердевших

растворов в проектном возрасте
	Должно быть 800
	кг/м³
	800

	
	
	
	Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения
	Допускается не более 10

установленной проектом
	%
	5

установленной проектом

	
	
	
	Вид вяжущих материалов
	Известь строительная по ГОСТ 9179

Портландцемент шлакопортландцемент по ГОСТ 10178

или Известь строительная по ГОСТ

9179 Цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328 или Известь

строительная по ГОСТ 9179 Цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266
	
	Известь строительная по ГОСТ 9179

Портландцемент шлакопортландцемент по ГОСТ 10178

	
	
	
	Расход цемента на 1м3 песка
	Не менее 100
	кг
	100

	
	
	
	Заполнитель раствора
	Песок для строительных работ по

ГОСТ 8736 или Песок из шлаков тепловых электростанций по ГОСТ

26644 или Золы-уноса по ГОСТ 25818

или Песок из шлаков черной цветной металлургии для бетонов по ГОСТ 5578
	
	Песок для строительных работ по

ГОСТ 8736

	
	
	
	Известковое вяжущее
	Не  должно содержать непогасившиеся

частицы извести
	
	Не содержит непогасившиеся частицы извести

	
	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя
	Не более 2.5
	мм
	2,5

	
	
	
	Температура заполнителей при подогреве

в зависимости от применяемого вяжущего
	Должна быть не выше 40
	°С
	40

	
	
	
	Штукатурные (кроме накрывочного

слоя)
	Раствор для набрызга при

механизированном способе нанесения и Раствор для набрызга при ручном нанесении
	
	Раствор для набрызга при механизированном способе нанесения и Раствор для набрызга при ручном нанесении

	16
	Плитки керамические. ЦВЕТА:

ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ,
ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ ГОСТ 6787
	Не установлено
	Форма плитки
	Квадратная
	
	Квадратная

	
	
	
	Координационные размеры К: длина
	300
	мм
	300

	
	
	
	Координационные размеры К: ширина
	300
	мм
	300

	
	
	
	Номинальные размеры Н: толщина
	8.0
	мм
	8


	
	
	
	Номинальные размеры Н: длина
	До 298
	мм
	297

	
	
	Производитель: ООО “Дмитровская плитка”
	Номинальные размеры Н: ширина
	До 298
	мм
	297

	
	
	
	Предельные отклонения размеров плиток

от номинальных: по длине и ширине
	Не должны быть более ±1.5
	мм
	±1.5

	
	
	
	Предельные отклонения размеров плиток от номинальных: по толщине
	Не должно быть более ±0.5
	мм
	±0.5

	
	
	
	Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине
	Не должно быть более 2.0
	мм
	2,0

	
	
	
	Разнотолщинность
	Не более 0.5
	мм
	0,5

	
	
	
	Монтажная поверхность плиток
	Должны быть рифления
	
	рифления

	
	
	
	Высота (глубина) рифлений
	Не менее 0.5
	мм
	0,5

	
	
	
	Количество цветов лицевой поверхности плиток
	Одноцветные
	
	Одноцветные

	
	
	
	Лицевая поверхность
	Должна быть неполированная
	
	неполированная

	
	
	
	Вид дефекта на лицевой поверхности:

щербины и зазубрины шириной в

направлении, перпендикулярном ребру,
значение для одной плитки
	Не более 1
	мм
	0

	
	
	
	Вид дефекта на лицевой поверхности: щербины и зазубрины общей длиной, значение для одной плитки
	Не более 10
	мм
	0

	
	
	
	Вид дефекта на лицевой поверхности: посечка длиной, значение для одной плитки
	Не более 10
	мм
	0

	
	
	
	Суммарное число дефектов на одной плитке
	Не должно быть более 3
	шт.
	0

	
	
	
	Водопоглощение
	Не более 3.5
	%
	3,5

	
	
	
	Предел прочности при изгибе
	Не менее 28.0
	МПа
	28

	
	
	
	Износостойкость (по кварцевому песку)
	Не более 0.18
	г/см²
	0,18

	
	
	
	Ширина шва
	До 5
	мм
	3

	
	
	
	Морозостойкость
	не менее 25
	число циклов
	25

	
	
	
	Маркировка каждой плитки
	На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак

предприятия-изготовителя
	
	товарный знак предприятия-изготовителя отсутствует

	
	
	
	Маркировка упаковочной единицы
	Маркировка может быть нанесена непосредственно на упаковку или
этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также может быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке
	
	Маркировка нанесена непосредственно на 

этикетку, которая наклеена на упаковку.

	17
	Плитки керамические. ЦВЕТА:

СВЕТЛО-СЕРЫЙ, СЕРЫЙ,
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ,
БЕЖЕВЫЙ. ГОСТ 6787
	Не установлено
	Форма плитки
	Квадратная
	
	Квадратная

	
	
	
	Координационные размеры К: длина
	300
	мм
	300

	
	
	
	Координационные размеры К: ширина
	300
	мм
	300


	
	
	Производитель: ООО “Дмитровская плитка”
	Номинальные размеры Н: толщина
	8.0
	мм
	8

	
	
	
	Номинальные размеры Н: длина
	от 295
	мм
	297

	
	
	
	Номинальные размеры Н: ширина
	от 295
	мм
	297

	
	
	
	Предельные отклонения размеров плиток от номинальных: по длине и ширине
	Не должны быть более ±1.5
	мм
	±1.5

	
	
	
	Предельные отклонения размеров плиток

от номинальных: по толщине
	Не должно быть более ±0.5
	мм
	±0.5

	
	
	
	Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной

партии по длине и ширине
	Не должно быть более 2.0
	мм
	2,0

	
	
	
	Разнотолщинность
	Не должна быть более 0.5
	мм
	0,5

	
	
	
	Монтажная поверхность плиток
	Должны быть рифления
	
	рифления

	
	
	
	Высота (глубина) рифлений
	Не менее 0.5
	мм
	0,5

	
	
	
	Наличие глазури на лицевой поверхности

плиток
	Неглазурованная
	
	Неглазурованная

	
	
	
	Количество цветов лицевой поверхности плиток
	Одноцветные
	
	Одноцветные

	
	
	
	Лицевая поверхность
	Должна быть полированная
	
	полированная

	
	
	
	Вид дефекта на лицевой поверхности:

щербины и зазубрины шириной в направлении, перпендикулярном ребру, значение для одной плитки
	Не более 1
	мм
	0

	
	
	
	Вид дефекта на лицевой поверхности: щербины и зазубрины общей длиной, значение для одной плитки
	Не более 10
	мм
	0

	
	
	
	Вид дефекта на лицевой поверхности: посечка длиной, значение для одной плитки
	Не более 10
	мм
	0

	
	
	
	Суммарное число дефектов на одной плитке
	Не должно быть более 3
	шт.
	0

	
	
	
	Водопоглощение
	Не более 3.5
	%
	3,5

	
	
	
	Ширина шва
	От 2 до 5
	мм
	3

	
	
	
	Предел прочности при изгибе
	Не менее 28.0
	МПа
	28,0

	
	
	
	Износостойкость (по кварцевому песку)
	Не более 0.18
	г/см²
	0,18

	
	
	
	Морозостойкость
	не менее 25
	число

циклов
	25

	
	
	
	Маркировка каждой плитки
	На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак

предприятия-изготовителя
	
	товарный знак предприятия-изготовителя отсутствует

	
	
	
	Маркировка упаковочной единицы
	Маркировка может быть нанесена непосредственно на упаковку или
этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также может быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке
	
	Маркировка нанесена непосредственно на этикетку, которая наклеена на упаковку. 

	18
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГОСТ 6266-97
	ГКЛВО
	Назначение
	Должны быть предназначены для отделки стен устройства перегородок

подвесных потолков огнезащиты конструкций изготовления
	-
	Предназначены для отделки стен устройства перегородок

подвесных потолков огнезащиты конструкций изготовления


	
	
	
	
	декоративных звукопоглощающих

изделий
	
	декоративных звукопоглощающих

изделий

	
	
	Производитель: ООО «Кнауф Гипс», Товарный знак Knauf


	Вид в зависимости от свойств и области применения
	Должны быть влагостойкие (ГКЛВ) или

Должны быть влагостойкие с

повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО)
	-
	влагостойкие с

повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО)

	
	
	
	Группа в зависимости от внешнего вида и точности изготовления
	Должна быть А или Должна быть Б
	-
	Б

	
	
	
	Типы боковых граней облицованных картоном по длине листа в зависимости от формы
	Должна быть прямая кромка (ПК) или

Должна быть закругленная кромка (ЗК)
	-
	прямая кромка (ПК)

	
	
	
	Номинальные размеры: длина
	2000 - 4000 с шагом 50
	мм
	2000

	
	
	
	Номинальные размеры: ширина
	1200 или 600
	мм
	600

	
	
	
	Номинальные размеры: толщина
	12.5 или 14.0 или 16.0
	мм
	12,5

	
	
	
	Предельные отклонения от номинальных размеров по длине
	0- минус 5 или ±8
	мм
	±8

	
	
	
	Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине
	0- минус 5
	мм
	0

	
	
	
	Предельные отклонения от номинальных

размеров по толщине
	±0.5
	мм
	±0.5

	
	
	
	Отклонение от прямоугольности
	не должно быть более 8
	мм
	8

	
	
	
	Повреждение углов, значение для одного листа: длина наибольшего катета
	Не допускаются или Не более 20
	мм
	20

	
	
	
	Повреждение углов, значение для одного

листа: число
	не должно быть более 2
	шт.
	2

	
	
	
	Повреждение продольных кромок,
значение для одного листа: длина
	не более 20
	мм
	20

	
	
	
	Повреждение продольных кромок,
значение для одного листа: глубина
	не более 5
	мм
	5

	
	
	
	Повреждение продольных кромок,
значение для одного листа: число
	не более 2
	шт.
	2

	
	
	
	Число листов с малозначительными

дефектами от числа листов, отобранных для контроля
	не должно быть более 2
	шт.
	2

	
	
	
	Масса 1 м2 листов
	Не более 12.5 или Не менее 10.0 не
более 13.25 или Не более 14.0 или Не менее 11.2 не более 14.84 или Не более
16.0 или Не менее 12.8 не более 16.96
	кг/м²
	12,5

	
	
	
	Разрушающая нагрузка при испытании продольных образцов листов на прочность при изгибе при переменном

пролете
	Должно быть не менее 600
	Н
	600

	
	
	
	Разрушающая нагрузка при испытании поперечных образцов листов на

прочность при изгибе при переменном пролете
	Должно быть не менее 180
	Н
	180

	
	
	
	Прогиб для продольных образцов
	Не должен быть более 0.8
	мм
	0,8

	
	
	
	Прогиб для поперечных образцов
	Должно быть не более 1.0
	мм
	1,0


	
	
	
	Прогиб для отдельного образца,
вырезанного из листа, направление длины которого совпадает с длиной листа
	Должен быть не более 1.0
	мм
	1,0

	
	
	
	Прогиб для отдельного образца,
вырезанного из листа, направление длины которого совпадает с шириной листа
	Не должно быть более 1.2
	мм
	1,2

	
	
	
	Отклонение минимального значения разрушающей нагрузки отдельного образца, вырезанного из листа, направление длины которого совпадает с длиной листа при испытании на прочность при изгибе при переменном пролете
	Должно быть не более 60
	Н
	60

	
	
	
	Отклонение минимального значения разрушающей нагрузки отдельного

образца, вырезанного из листа, направление длины которого совпадает с шириной листа при испытании на прочность при изгибе при переменном пролете
	Должно быть не более 18
	Н
	18

	
	
	
	Сопротивляемость листов воздействию

открытого пламени
	Должно быть не менее 20 или не
используется
	мин
	20

	
	
	
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	Не должна превышать 370
	Бк/кг
	350

	
	
	
	Надписи маркировки
	Должны выполняться синим цветом или Должны выполняться красным цветом
	-
	выполняются красным цветом

	
	
	
	Группа горючести по ГОСТ 30244
	Г1
	-
	Г1

	
	
	
	Группа воспламеняемости по ГОСТ

30402
	В3
	-
	В3

	
	
	
	Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044
	Д1
	-
	Д1

	
	
	
	Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044
	Т1
	-
	Т1

	19
	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ по

ГОСТ 4463
	ч.
	Массовая доля фтористого натрия (NaF)
	не менее 98
	%
	99,711

	
	
	Производитель:
Alfa Aesar GmbH & Co KG
	Массовая доля нерастворимых в воде веществ
	не более 0.05
	%
	0,05

	
	
	
	Массовая доля щелочи (в пересчете на

Nа2СО3)
	не более 0.20
	%
	0,20

	
	
	
	Массовая доля сульфатов
	не более 0.02
	%
	0,02

	
	
	
	Массовая доля хлоридов
	не более 0.003
	%
	0,003

	
	
	
	Массовая доля железа
	не более 0.004
	%
	0,004

	
	
	
	Обозначение препарата
	(ч.) чистый; (ч.д.а.) чистый для анализа
	-
	(ч.) чистый

	
	
	
	Массовая доля кремния
	не более 0.01
	%
	0,01

	
	
	
	Массовая доля суммы свинца, меди и марганца (Pb+Cu+Mn)
	не более 0.002
	%
	0,002

	20
	Состав для заполнения трещин и стыков
	Не установлено
	Максимальная
крупность
(диаметр)
	0.63-3
	мм
	2,5


	
	
	
	заполнителя
	
	
	

	
	
	Производитель:ООО Вайтмикс
	Удобоукладываемость смеси по расплыву

конуса
	150-290
	мм
	190

	
	
	
	Прочность на сжатие через 24 часа
	не менее 10
	МПа
	35

	
	
	
	Прочность сцепления с бетоном
	не менее 1.8
	МПа
	2,0

	
	
	
	Марка по морозостойкости
	не менее F 100
	-
	F 200

	
	
	
	Марка по водонепроницаемости
	не ниже W 12
	-
	W 12

	21
	Гидроизоляционный материал проникающего действия
	Не установлено
	Жизнеспособность раствора
	не менее 30
	мин
	30

	
	
	Производи-тель:

ЗАО «Растро»
	Диапазон температур эксплуатации
	не шире от – 60 до + 130
	°С
	от – 60 до + 130

	
	
	
	Марка по водонепроницаемости
	не менее 8
	-
	8

	
	
	
	Предел прочности на сжатие
	более 45
	МПа
	50

	
	
	
	Предел прочности на изгиб
	не менее 7.5
	МПа
	7,5

	
	
	
	Прочность сцепления с бетоном (адгезия)
	не менее 2
	МПа
	2

	22
	смеси сухие напольные

самоуплотняющиеся по ГОСТ

31357, ГОСТ 31189, ГОСТ 31358
	Не
установлено
	Назначение смеси
	предназначенные
для
устройства

покрытий
пола
по
литьевой технологии без уплотнения
	-
	Предназначенные для
устройства

покрытий
пола по литьевой технологии без уплотнения

	
	
	Производитель:
ООО «Баулюкс»
	Сроки твердения смеси
	ускоренные или нормальные
	-
	нормальные

	
	
	
	Состав
	изготавливаемые      из       смешанных

(сложных) минеральных вяжущих на основе портландцементного и высокоалюминатного клинкера, содержащие полимерные добавки в количестве не превышающем 5.0% массы смеси
	-
	изготавливаемые      из       смешанных

(сложных) минеральных вяжущих на основе портландцементного и высокоалюминатного клинкера, содержащие полимерные добавки в количестве 5.0% массы смеси

	
	
	
	прочность на сжатие в возрасте 1 сут.
	должна   быть   не   менее   6   или   не используется
	МПа
	не используется

	
	
	
	Класс по прочности на сжатие

затвердевших растворов из напольных смесей
	В15-В30
	-
	В25

	
	
	
	Марка дисперсных самоуплотняющихся

напольных смесей по подвижности
	Рк1; Рк2; Рк3; Рк4; Рк5
	-
	Рк3

	
	
	
	Расплыв кольца
	от10 до 26
	см
	17

	
	
	
	Водоудерживающая способность смесей готовых к применению
	должна быть не менее 95
	%
	95

	
	
	
	Марка по прочности на сжатие

затвердевших растворов из напольных смесей
	М200 или не нормируется
	-
	не нормируется

	
	
	
	прочность на сжатие в возрасте 3 сут.
	должна   быть   не   менее   6   или   не
используется
	МПа
	9

	
	
	
	Класс по прочности на растяжение при

изгибе затвердевших растворов из напольных смесей
	Вtb5.2; Вtb8; Вtb10; Вtb15
	-
	Вtb5.2

	
	
	
	Прочность на растяжение при изгибе
	не менее 7
	МПа
	7

	
	
	
	Класс затвердевших растворов по
	А9-А22
	-
	А12


	
	
	
	объему износа
	
	
	

	
	
	
	Объем износа
	не более 22
	см3
	12

	
	
	
	Прочность на сжатие затвердевших

растворов в проектном возрасте
	не менее 20
	МПа
	30

	
	
	
	Проектный возраст смесей в условиях естественного твердения (20 °С-23 °С,
относительная влажность воздуха 50%-
60%)
	28
	сут.
	28

	23
	Эластичный гидроизоляционный

материал двухкомпонентный
	Не
установлено
	Плотность жидкости
	1-1.1
	г/см3
	1,03

	
	
	Производитель:

ООО «Ивсил Евро Трейд» Товарный знак  Ivsil
	Плотность сухой части
	1.35-1.40
	г/см3
	1,35

	
	
	
	Адгезия к основанию
	1-3
	Н/мм2
	2,3

	
	
	
	
	
	
	


