Спецификация

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Полы |  |  |  |  |  |
| 1. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1.115 |  |  |
| 3. | Е11-01-053-01 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью 20 м2 | 100 м2 пола | 1.354 |  |  |
| 4. | Е11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1.354 |  |  |
| 5. | Е11-01-039-01 | Устройство плинтусов пластиковых | 100 м плинтуса | 1.115 |  |  |
|  | Раздел 2. Входная дверь (запасной выход) |  |  |  |  |  |
| 6. | Е10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.016 |  |  |
| 7. | Е10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.014 |  |  |
|  | Раздел 3. Утепление чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |
| 9. | Е69-8-2 | Утепление чердачного перекрытия опилками | 100 м3 изоляции | 0.276 |  |  |
| 10. | Е58-9-1 | Промазка свищей в чердачном перекрытии | 100 м2 перегородок | 1.636 |  |  |
|  | Раздел 4. Навесные потолки |  |  |  |  |  |
| 11. | Е54-3-2 | Разборка подшивки потолков из потолочных плиток | 100 м2 подшивки |  | 0.203 |  |
| 12. | Е54-3-3 | Разборка подшивки потолков оштукатуренной | 100 м2 подшивки |  | 0.2025 |  |
| 13. | Е54-2-1 | Разборка деревянных балок перекрытий | 1 балка |  | 2 |  |
| 14. | Е10-01-021-05 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов | 100 м2 перекрытий |  | 0.2025 |  |
| 15. | Е10-01-083-03 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 покрытия |  | 0.2025 |  |
| 16. | Е54-12-1 | Укрепление существующей подшивки потолка | 100 м2 подшивки |  | 0.271 |  |
| 17. | Е54-4-3 | Ремонт деревянных балок нашивкой досок | 100 м досок |  | 0.271 |  |
| 18. | Е15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля Производство Англия, Armstrong | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1.313 |  |
| 19. | Е67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.52 |  |
| 20. | Е67-4-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.01 |  |
| 21. | Е67-4-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0.11 |  |
| 22. | Ц08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике 4 Производство Россия, ОАО "ТЭЛЗ" | 100 шт. |  | 0.26 |  |
| 23. | Ц08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы 10 мм2 Производство Россия, ООО "ЭлектроПласт" | 100 м |  | 0.52 |  |
| 24. | Ц08-03-591-01 | Демонтаж выключателя одноклавишный неутопленного при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.09 |  |
| 25. | Ц08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.09 |  |
| 26. | Ц08-03-591-11 | Демонтаж розетки штепсельная трехполюсная | 100 шт. |  | 0.15 |  |
| 27. | Ц08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. |  | 0.15 |  |
| 28. | Ц08-03-593-06 | Светильник потолочный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый Производство Россия, ОАО "ТЭЛЗ" | 100 шт. |  | 0.01 |  |
| 29. | Ц08-02-369-01 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания Производство Россия, ОАО "ТЭЛЗ" | 1 шт. |  | 2 |  |
| 30. | Ц08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной 40 мм Производство Россия, ООО "ЭлектроПласт" | 100 м |  | 0.52 |  |
|  | Раздел 5. Стены |  |  |  |  |  |
| 31. | Е53-1-1 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен цоколя | 100 м2 стен |  |  | 0.534 |
| 32. | Е69-8-1 | Разборка утепления цоколя | 100 м3 изоляции |  |  | 0.264 |
| 36. | Е10-02-025-01 | Устройство деревянной каркаса под гипсоволокнистые листы | 100 м2 |  |  | 1.545 |
| 37. | Е15-02-024-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями Производство Россия, Якутский филиал ЗАО «Сталепромышленная компания» | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  | 1.581 |
| 39. | Е15-06-001-04 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям средней плотности Производство Россия, ООО «КОФ Палитра» | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  | 1.581 |
| 41. | Е15-01-063-01 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ Производство Чехия, "JUTA" | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 1.545 |
| 43. | Е26-01-039-01 | Утепление и изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Производство Россия, Якутский филиал ЗАО «Сталепромышленная компания» | 1 м3 изоляции |  |  | 15.45 |
|  | Раздел 6. Тротуары |  |  |  |  |  |
| 45. | Е11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя |  |  | 1.6 |
| 46. | Е06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0.009 |
|  | Раздел 7. Отмостка |  |  |  |  |  |
| 47. | Е11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя |  |  | 2.026 |
| 48. | Е06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0.04052 |
| 49. | Е57-5-2 | Смена досок в ступеней крыльца 3 шт. в одном месте | 100 м досок |  |  | 0.09 |
|  | Раздел 8. Сантехника |  |  |  |  |  |
| 52. | Е17-01-005-01 | Установка моек на одно отделение | 10 компл. |  |  | 0.1 |