Спецификация

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Каб 314-315 |  |  |  |
| 1. | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов дверных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (315 каб) | 100 м2 | 0.01 |
| 2. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски 10% | 100 м2 | 0.01 |
|  | Раздел 2. №314 (5 комната) |  |  |  |
| 3. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.1072 |
| 4. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.109 |
|  | Раздел 3. (6-коридор) |  |  |  |
| 5. | Е62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.0979 |
| 6. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.058 |
|  | Раздел 4. Тамбур 7 |  |  |  |
| 7. | Е62-16-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% ( шпатлевка, окраска) | 100 м2 | 0.1167 |
| 8. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.073 |
|  | Раздел 5. Кабинет №316 |  |  |  |
| 9. | Е63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.322 |
| 10. | Е65-1-3 | Разборка трубопроводов канализационных диаметром до 100 мм | 100 м | 0.051 |
| 11. | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов канализации из труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0.058 |
| 12. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0.278 |
| 13. | Е61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 | 0.322 |
| 14. | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0.322 |
| 15. | Е62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.342 |
| 16. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.325 |
| 17. | Е58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.15 |
| 18. | Е57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума (7 тамбур) | 100 м2 покрытия | 0.325 |
| 19. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.218 |
| 20. | Е11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума коммерческого насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.325 |
| 21. | Е11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.218 |
| 22. | Е10-01-060-01 | Установка и крепление декоративных панелей-досок по периметру стен | 100 м | 0.218 |
|  | Раздел 6. Кабинет №310 |  |  |  |
| 23. | Е57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума (7 тамбур) | 100 м2 покрытия | 0.199 |
| 24. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.179 |
| 25. | Е11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума коммерческого насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.199 |
| 26. | Е11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.179 |
| 27. | Е11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.01 |
|  | Раздел 7. Каб №309 |  |  |  |
| 28. | Е63-6-2 | Смена обоев под окраску | 100 м2 | 0.4765 |
| 29. | Е15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям | 100 м2 | 0.4765 |
| 30. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.579 |
| 31. | Е62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.04 |
|  | Раздел 8. Каб №308 (А, Б) |  |  |  |
| 32. | Е62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (А) | 100 м2 | 0.429 |
| 33. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (А) | 100 м2 | 0.13 |
| 34. | Е61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.04 |
| 35. | Е62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (Б) | 100 м2 | 0.3166 |
| 36. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (Б) | 100 м2 | 0.095 |
| 37. | Е62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Б) | 100 м2 | 0.04 |
| 38. | Е57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума (А,Б) | 100 м2 покрытия | 0.225 |
| 39. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.2602 |
| 40. | Е11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума коммерческого насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.225 |
| 41. | Е11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.2602 |
| 42. | Е10-01-060-01 | Установка декоративных панелей -досок по периметру стен | 100 м | 0.197 |
|  | Раздел 9. Кабинет №301 |  |  |  |
| 43. | Е10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0.12 |
| 44. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен по обоям | 100 м2 | 0.529 |
| 45. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.75 |
| 46. | Е62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.04 |
|  | Раздел 10. Кабинет №302 |  |  |  |
| 47. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.4984 |
| 48. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.182 |
| 49. | Е57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.182 |
| 50. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.173 |
| 51. | Е11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума коммерческого насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.182 |
| 52. | Е11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.173 |
| 53. | Е62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.04 |
| 54. | Е10-01-060-01 | Установка и крепление декоративных панелей-досок по периметру стен | 100 м | 0.1456 |
|  | Раздел 11. Кабинет №300 |  |  |  |
| 55. | Е15-01-050-01 | Замена облицовки стен огнестойким СМЛ по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0.04831 |
| 56. | Е62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.3795 |
| 57. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.372 |
| 58. | Е62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.04 |
|  | Раздел 12. Кабинет №319 |  |  |  |
| 59. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен по обоям | 100 м2 | 0.4069 |
| 60. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.362 |
| 61. | Е57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.362 |
| 62. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.231 |
| 63. | Е11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума коммерческого насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.362 |
| 64. | Е11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.231 |
|  | Раздел 13. 1 этаж. Кабинет №107 |  |  |  |
| 65. | Е61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.013 |
| 66. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.5122 |
| 67. | Е10-01-060-01 | Установка и крепление декоративных панелей-досок по периметру стен | 100 м | 0.1479 |
| 68. | Е62-17-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.193 |
| 69. | Е57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.193 |
| 70. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.1736 |
| 71. | Е11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума коммерческого насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.193 |
| 72. | Е11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.1736 |
|  | Раздел 14. Кабинет №106 |  |  |  |
| 73. | Е57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.176 |
| 74. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.173 |
| 75. | Е11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума коммерческого насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.176 |
| 76. | Е11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.173 |
| 77. | Е63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.248 |
| 78. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен по обоям | 100 м2 | 0.248 |
| 79. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.2486 |
| 80. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.176 |
| 81. | Е10-01-060-01 | Установка и крепление декоративных панелей-досок по периметру стен | 100 м | 0.143 |
| 82. | Е62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0.011 |
|  | Раздел 15. Кабинет №105 |  |  |  |
| 83. | Е11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.0638 |
|  | Раздел 16. Кабинет №104 |  |  |  |
| 84. | Е63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.3078 |
| 85. | Е62-16-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой шпатлевки, краски более 35% (шпатлевка,окраска) | 100 м2 | 0.5317 |
| 86. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.22 |
| 87. | Е10-01-060-01 | Установка и крепление декоративных панелей-досок по периметру стен | 100 м | 0.1495 |
| 88. | Е62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0.011 |
|  | Раздел 17. Кабинет №102А |  |  |  |
| 89. | Е63-6-2 | Смена обоев под покраску | 100 м2 | 0.251 |
| 90. | Е15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям | 100 м2 | 0.251 |
| 91. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.177 |
|  | Раздел 18. Кабинет №102Б |  |  |  |
| 92. | Е63-6-2 | Смена обоев под окраску | 100 м2 | 0.196 |
| 93. | Е15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям | 100 м2 | 0.196 |
| 94. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.124 |
| 95. | Е15-01-050-01 | Частичная замена панелей | 100 м2 облицовки | 0.015 |
|  | Раздел 19. Комната чистки оружия (№4) |  |  |  |
| 96. | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.01 |
| 97. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.01 |
| 98. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.224 |
| 99. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.037 |
| 100. | Е62-11-4 | Улучшенная масляная окраска пола перед порогом за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.0019 |
|  | Раздел 20. Фойе (1) |  |  |  |
| 101. | Е11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических ( лестничный марш) | 100 м плинтуса | 0.03 |
| 102. | Е11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических ( дежурная часть) | 100 м плинтуса | 0.008 |
| 103. | Е15-01-050-01 | Облицовка оконного откоса дежурной части пластиком | 100 м2 облицовки | 0.02045 |
| 104. | Е62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (включая стену деж. части) | 100 м2 | 0.7816 |
|  | Раздел 21. Кабинет №213 .Второй этаж |  |  |  |
| 105. | Е53-1-2 | Разборка панелей | 100 м2 стен | 0.1911 |
| 106. | Е15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.1911 |
| 107. | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0.1911 |
| 108. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.3409 |
| 109. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.219 |
| 110. | Е57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.219 |
| 111. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.1848 |
| 112. | Е11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума коммерческого насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.219 |
| 113. | Е11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.1848 |
| 114. | Е10-01-060-01 | Установка и крепление декоративных панелей-досок по периметру стен | 100 м | 0.1495 |
| 115. | Е62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0.011 |
| 116. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей оконных откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 | 0.011 |
|  | Раздел 22. Кабинеты тыла (№118,119,120,121) |  |  |  |
| 117. | Е10-01-060-01 | Установка и крепление декоративных панелей-досок по периметру стен | 100 м | 0.5404 |
|  | Раздел 23. Кабинеты штаба |  |  |  |
| 118. | Е10-01-060-01 | Установка и крепление декоративных панелей-досок по периметру стен | 100 м | 0.1333 |
| 119. | Е69-1-6 | Пробивка отверстий вентиляционных (0.2х0.2м) | 100 отверстий | 0.02 |
| 120. | Е20-02-002-01 | Установка решеток вентиляционных (20х20см) | 1 решетка | 4 |
| 121. | С101-6107 | Алюминиевые вентиляционные решетки 200х200 мм | шт. | 4 |
| 122. | Е10-01-060-01 | Установка и крепление декоративных панелей-досок по периметру стен (117) | 100 м | 0.1287 |
|  | Раздел 24. Лестничная клетка (Б) |  |  |  |
| 123. | Е15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными торцов ступеней лестничных маршей (Б), окантовки ступеней (Б), торцов лест маршей (Б) | 100 м2 | 0.138 |
|  | Раздел 25. Лестничная клетка (А) |  |  |  |
| 124. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.183 |
| 125. | Е62-9-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.0324 |
|  | Раздел 26. Тамбур центрального входа |  |  |  |
| 126. | Е61-2-7 | Ремонт штукатурки дверного откоса центрального входа | 100 м2 | 0.03 |
| 127. | Е62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.1878 |
| 128. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей оконных откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.025 |
| 129. | Е62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.047 |
| 130. | Е62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей дверных откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.039 |

Подписи: