Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключить договор на «Капитальный ремонт здания общежития Красноярской государственной академии музыки и театра (замена окон и дверей)»

(Часть 1)

Настоящим ООО «КрасСтройКом», далее Исполнитель, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об электронном аукционе  на право заключить договор на «Капитальный ремонт здания общежития Красноярской государственной академии музыки и театра (замена окон и дверей)» , в том числе на использование товара, указание, на товарный знак, которого содержится в  указанной документации об электронном аукционе.

Изучив извещение № 0319100000314000007 опубликованное 31.10.2014 г. и документацию о проведении электронного аукциона и принимая установленные в них требования и условия организации и проведения электронного аукциона, мы согласны участвовать в электронном аукционе  на право заключить договор на «Капитальный ремонт здания общежития Красноярской государственной академии музыки и театра (замена окон и дверей)» , в соответствии с документацией об аукционе и, в случае признания нас победителем, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, в соответствии с условиями и требованиями, установленными в документации об аукционе, по цене, которую мы предложим на аукционе (или в случае признания нас единственным участником аукциона - по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указанной в документации об аукционе, или по согласованной с нами цене муниципального контракта и не превышающей начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе, влияющими на цену муниципального контракта.

Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим контрактом, в полном объеме, транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту.

Цена контракта определяется на весь срок исполнения контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведениями.

В случае нашей победы на электронном аукционе, мы берем на себя обязательство подписать  государственный контракт в течение срока, установленного документацией об аукционе.

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Двери |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 15,7 |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 2,826 |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 1,57 |  |
| 4 | Снятие наличников | 100 м наличников | 1,4 |  |
| 5 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,1682 |  |
| 6 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,14 |  |
| 7 | Снятие наличников | 100 м наличников | 1,4 |  |
| 8 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,1613 |  |
| 9 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,14 |  |
| Установка дверей |  |  |  |  |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 3,276 |  |
| 11 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -327,6 |  |
| 12 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 1,80 м2 | м2 | 282,6 |  |
| 13 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,60 м2; ДГ 21-10, площадь 1,60 м2 | м2 | 27,16 |  |
| 14 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,20 м2; ДГ 21-8, площадь 1,20 м2 | м2 | 17,75 |  |
| 15 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3,423 |  |
| 16 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 18,5 |  |
| 17 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 185 |  |
| 18 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 185 |  |
| Раздел 2. Окна |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 19 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 2,4099 |  |
| Установка окна |  |  |  |  |
| 20 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 1,893 |  |
| 21 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | -189,3 |  |
| 22 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,3713 |  |
| 23 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | -37,13 |  |
| 24 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 1,976 |  |
| 25 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,4305 |  |
| 26 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,3367 |  |
| 27 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,98 |  |
| 28 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0,1029 |  |
| 29 | Стоимость окна ПВХ 1300*1400 с откосами, водоотливами и подоконной доской | шт | 104 |  |
| 30 | Стоимость окна ПВХ 2040*1400 с откосами, водоотливами и подоконной доской | шт | 13 |  |
| 31 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,162 |  |
| 32 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,1337 |  |
| 33 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | -13,37 |  |
| 34 | Стоимость окна ПВХ 0,5*2,6 с откосами, водоотливами | шт | 9 |  |
| 35 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,053 |  |
| 36 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0414 |  |
| 37 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,12 |  |
| 38 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0,0126 |  |
| 39 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 |  |
| Раздел 3. Уборка и вывоз мусора |  |  |  |  |
| 40 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 58,8 |  |
| 41 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 т | 58,8 |  |

Срок гарантий, предоставляемый на монтируемые материалы (пластиковые окна и деревянные двери) – 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта выполненных работ.

Перечень используемых материалов.

Наименование используемого при выполнении работ товара,

показатели, используемые для определения соответствия предлагаемых к использованию при выполнении работ товаров потребностям Заказчика, и их значения.

Профиль – в соответствии с ГОСТ 30674-99. Производитель: ООО «КрасАЛ», Россия, г.Красноярск

Цвет – белый.

Уплотнение – светлое;

Система – 5-ти  камерная;

Стеклопакет - в соответствии с ГОСТ 24866-99; Производитель: ООО «Сибирский производственный альянс», Россия, г.Красноярск

Заполнение СПД, стеклопакет толщиной 40мм.

Толщина стекла 3 мм.

Расстояние между стеклами 8 мм.

Фурнитура – поворотно-откидная. Производитель: Фирма «ROTO FRANK AG», Германия

Монтажная пена специально предназначена для работы в зимних условиях.

Температура использования зимней монтажной пены   -20°C.

Рис.1

Изделие №1 Количество 104 шт

| НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | РАЗМЕР мм |  | КОЛ-ВО шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ШИРИНА | ДЛИНА | НА ШТ |
| водоотлив |  |  |  |
| Отлив оцинкованный не окрашенный Производитель: ООО «Сибметаллсервис», Россия, г.Красноярск | 150 | 1500 | 1 |
| подоконник |  |  |  |
| Подоконник ПВХ 250 мм Производитель: ООО "БФК-экструзия", Россия, г.Новосибирск | 250 | 1600 | 1 |
| Заглушка торцевая 600 мм Производитель: Фирма «ROTO FRANK AG», Германия |  |  | 1 |
| откосы |  |  |  |
| Сэндвич панель ПВХ 10мм Производитель: ООО "БФК-экструзия", Россия, г.Новосибирск | 250 | 1700 | 3 |
| ПВХ F профиль 30*50 мм Производитель: ООО "БФК-экструзия", Россия, г.Новосибирск |  | 1650 | 3 |
| ПВХ уголок 50*18 мм (105 град.) Производитель: ООО "БФК-экструзия", Россия, г.Новосибирск |  | 1650 | 3 |
| крепёж |  |  |  |
| Анкер 10 х 152 Производитель: ООО "Невский крепеж", Россия, г.Санкт-Петербург |  |  | 12 |
| дополнительно |  |  |  |
| Гребёнка 5-ти позиционная Производитель: Фирма «ROTO FRANK AG», Германия |  |  | 1 |
| Ручка оконная - белая Производитель: Фирма «ROTO FRANK AG», Германия |  |  | 1 |
| Пена монтажная Производитель: «Selena» Co.S.A., Польша |  |  | 3 |
| Лента ПСУЛ (Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента) Производитель: ООО «ГК РОБИТЕКС», Россия, г.Москва |  | 4500 | 1 |

Рис.2

Изделие №2 Количество 13 шт

| НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | РАЗМЕР мм |  | КОЛ-ВО шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ШИРИНА | ДЛИНА | НА ШТ |
| водоотлив |  |  |  |
| Отлив оцинкованный не окрашенный Производитель: ООО «Сибметаллсервис», Россия, г.Красноярск | 150 | 2300 | 1 |
| подоконник |  |  |  |
| Подоконник ПВХ 250 мм Производитель: ООО "БФК-экструзия", Россия, г.Новосибирск | 250 | 2400 | 1 |
| Заглушка торцевая 600 мм Производитель: Фирма «ROTO FRANK AG», Германия |  |  | 1 |
| откосы |  |  |  |
| Сэндвич панель ПВХ 10мм Производитель: ООО "БФК-экструзия", Россия, г.Новосибирск | 250 | 1700 | 2 |
| Сэндвич панель ПВХ 10мм Производитель: ООО "БФК-экструзия", Россия, г.Новосибирск | 250 | 2500 | 1 |
| ПВХ F профиль 30*50 мм Производитель: ООО "БФК-экструзия", Россия, г.Новосибирск |  | 2500 | 1 |
| ПВХ уголок 50*18 мм (105 град.) Производитель: ООО "БФК-экструзия", Россия, г.Новосибирск |  | 2250 | 1 |
| ПВХ F профиль 30*50 мм Производитель: ООО "БФК-экструзия", Россия, г.Новосибирск |  | 1750 | 2 |
| ПВХ уголок 50*18 мм (105 град.) Производитель: ООО "БФК-экструзия", Россия, г.Новосибирск |  | 1650 | 2 |
| крепёж |  |  |  |
| Анкер 10 х 152 Производитель: ООО "Невский крепеж", Россия, г.Санкт-Петербург |  |  | 16 |
| дополнительно |  |  |  |
| Гребёнка 5-ти позиционная Производитель: Фирма «ROTO FRANK AG», Германия |  |  | 1 |
| Ручка оконная - белая Производитель: Фирма «ROTO FRANK AG», Германия |  |  | 1 |
| Пена монтажная Производитель: «Selena» Co.S.A., Польша |  |  | 3 |
| Лента ПСУЛ Производитель: ООО «ГК РОБИТЕКС», Россия, г.Москва |  | 7000 | 1 |

Рис. 3

Изделие №3 Количество 9 шт.

Профиль – в соответствии с ГОСТ 30674-99. Производитель: ООО «КрасАЛ», Россия, г.Красноярск

Цвет – белый.

Уплотнение – светлое;

Система –5-ти  камерная;

Стеклопакет - в соответствии с ГОСТ 24866-99; Производитель: ООО «Сибирский производственный альянс», Россия, г.Красноярск

Заполнение СПД, стеклопакет толщиной 40мм.

Толщина стекла 3 мм.

Расстояние между стеклами 8 мм.

Фурнитура – поворотная. Производитель: Фирма «ROTO FRANK AG», Германия

Монтажная пена специально предназначена для работы в зимних условиях

Температура использования зимней монтажной пены  -20°C.

Ширина откосов: 200 мм, длина: 2700 мм, высота: 700 мм

Ширина водоотлива оцинкованного неокрашенного: 150 мм, длина: 2800 мм

Комплектующие:

ПВХ уголок 50*18 мм (105 град.), Производитель: Фирма «ROTO FRANK AG», Германия

ПВХ F профиль 30*50 мм, Производитель: Фирма «ROTO FRANK AG», Германия

сэндвич панель ПВХ 10мм Производитель: ООО "БФК-экструзия", Россия, г.Новосибирск

Ручка оконная – белая, Производитель: Фирма «ROTO FRANK AG», Германия

анкеры 10 х 152, Производитель: ООО "Невский крепеж", Россия, г.Санкт-Петербург

пена монтажная, Производитель: «Selena» Co.S.A., Польша

гребёнка 5-ти позиционная, Производитель: Фирма «ROTO FRANK AG», Германия

лента ПСУЛ. Производитель: ООО «ГК РОБИТЕКС», Россия, г.Москва

Дверь сплошного заполнения изготовлена из сосновых деревянных брусков с светопрозрачным покрытием лаками наружной поверхности, цвет тёмно-коричневый. производитель: ООО «Фабрика дверей Сибирь-Профиль», Россия, г.Новосибирск Дверь филенчатая, одностворчатая, распашная состоит из неподвижной части – дверной рамы с порогом (коробки) и подвижной части – дверного полотна (створки). производитель: ООО «Фабрика дверей Сибирь-Профиль», Россия, г.Новосибирск

- Дверь в количестве 157 штук состоит из одного полотна, полотно шириной 900 мм предназначено для постоянной эксплуатации. Каждая дверь комплектуется двухсторонней ручкой-замком с защёлкой, комплектом ключей, двумя петлями (форма, цвет изделий и фурнитуры согласуется с заказчиком дополнительно). производитель: ООО «Фабрика дверей Сибирь-Профиль», Россия, г.Новосибирск

- Дверь в количестве 14 штук состоит из одного полотна, полотно шириной 800 мм предназначено для постоянной эксплуатации. Каждая дверь комплектуется двухсторонней ручкой  с защёлкой, двумя петлями (форма, цвет изделий и фурнитуры согласуется с заказчиком дополнительно). производитель: ООО «Фабрика дверей Сибирь-Профиль», Россия, г.Новосибирск

- Дверь в количестве 14 штук состоит из одного полотна, полотно шириной 600 мм предназначено для постоянной эксплуатации. Каждая дверь комплектуется двухсторонней ручкой  с защёлкой, двумя петлями (форма, цвет изделий и фурнитуры согласуется с заказчиком дополнительно). производитель: ООО «Фабрика дверей Сибирь-Профиль», Россия, г.Новосибирск

Плоскости примыкания дверных полотен друг к другу и к дверной раме герметизированы резиновыми уплотнителями. Дверная коробка с порогом закрепляется в проеме 8-мью анкер-болтами с заглушками, Ду 10мм. С внутренней стороны дверной коробки устанавливается доборная планка шириной 80 мм (по месту). Промежуток между стеной и дверной коробкой утепляется монтажной пеной. Зазоры и щели оштукатуриваются и окрашиваются в соответствии с цветом стен помещений. Дверная коробка обшивается обналичкой с двух сторон по периметру.

Для герметизации соединений и светопрозрачных  заполнений применяются уплотнители, изготовленные по ГОСТ 30778-2001.

Материал прокладок – полиамид, полиэтилен.

Двери соответствуют ГОСТ 475-78.

Гарантируем достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке участников размещения  заказа.

Мы уведомлены, что информация из Реестра аккредитованных на электронной площадке участников размещения заказа на дату и время окончания срока подачи будет направлена на рассмотрение в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Обязуемся, в случае заключения с нами контракта, поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет контракта в соответствии с требованиями  аукционной документации.

Мы уведомлены, что в случае уклонения от заключения контракта, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие  в электронном аукционе с нашего счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, будут переведены на счет Заказчика.

Мы уведомлены, что в случае победы в аукционе при нашем уклонении от заключения контракта или при  расторжении с нами контракта по решению суда в связи существенным нарушением нами условий контракта, сведения о нас будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

ЭЦП