Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, все или часть помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях  в Железнодорожном районе г. Красноярска у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

(Часть 1)

Настоящим ООО «КрасСтройКом», далее Исполнитель, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об электронном аукционе  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, все или часть помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях  в Железнодорожном районе г. Красноярска у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе на использование товара, указание, на товарный знак, которого содержится в  указанной документации об электронном аукционе.

Изучив извещение № 0119300019814002759 опубликованное 24.10.2014 г. и документацию о проведении электронного аукциона и принимая установленные в них требования и условия организации и проведения электронного аукциона, мы согласны участвовать в электронном аукционе  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, все или часть помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях  в Железнодорожном районе г. Красноярска у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с документацией об аукционе и, в случае признания нас победителем, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, в соответствии с условиями и требованиями, установленными в документации об аукционе, по цене, которую мы предложим на аукционе (или в случае признания нас единственным участником аукциона - по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указанной в документации об аукционе, или по согласованной с нами цене муниципального контракта и не превышающей начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе, влияющими на цену муниципального контракта.

Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим контрактом, в полном объеме, транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту.

Цена контракта определяется на весь срок исполнения контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведениями.

В случае нашей победы на электронном аукционе, мы берем на себя обязательство подписать  государственный контракт в течение срока, установленного документацией об аукционе.

Перечень используемых материалов

| № пп | Наименование товара | Характеристики товара | Показатели товара (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, либо показатели, значения которых не могут изменяться), установленные заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Трубы Производитель: ЗАО «Волгопромкомплект», Россия, г.Волжский | Стальные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой для систем отопления | Условный проход 15 мм; |
|  |  |  | Условный проход 20 мм; |
|  |  |  | Условный проход 25 мм; |
|  |  |  | Условный проход 32 мм; |
|  |  |  | Условный проход 40 мм; |
|  |  |  | Условный проход 50 мм. |
| 2 | Трубы Производитель: ЗАО «Волгопромкомплект», Россия, г.Волжский | Стальные электросварные | Толщина стенки 3,5 мм |
|  |  |  | Наружный диаметр 57 мм, |
|  |  |  | Наружный диаметр 76 мм. |
| 3 | Трубы Производитель: ЗАО «Волгопромкомплект», Россия, г.Волжский | Стальные электросварные | Толщина стенки 4 мм |
|  |  |  | Наружный диаметр 108 мм. |
| 4 | Фланцы Производитель: ООО Энергомеханический Завод «Промэнерго», Россия, г.Покров | Стальные плоские приварные | Диаметр 50 мм; |
|  |  |  | Диаметр 80 мм; |
|  |  |  | Диаметр 100 мм |
| 5 | Клапан Производитель: ОАО «Благовещенский арматурный завод», Россия, г.Благовещенск | Обратный поворотный горизонтальный | Диаметр 50мм |
| 6 | Краны Производитель: ООО «Арматекс», Россия, г.Самара | Стальные шаровые под приварку | Диаметр-15мм; |
|  |  |  | Диаметр-20мм; |
|  |  |  | Диаметр-25мм; |
|  |  |  | Диаметр-40мм; |
|  |  |  | Диаметр-50мм |
| 7 | Краны Проиводитель: ООО «Арматекс», Россия, г.Самара | Стальные шаровые фланцевые | Диаметр-50мм; |
|  |  |  | Диаметр-80мм; |
|  |  |  | Диаметр-100мм |
| 8 | Краны Производитель: ООО «Арматекс», Россия, г.Самара | Стальные шаровые муфтовые | Диаметр-25мм |
| 9 | Утеплитель Производитель: ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», Россия, г.Москва | Кашированный алюминиевой фольгой | Толщиной 50мм |
| 10 | Трубки Производитель: ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», Россия, г.Москва | Из вспененного полиэтилена | толщина 9 мм |
|  |  |  | внутренний диаметр 22 мм; |
|  |  |  | внутренний диаметр 30 мм; |
|  |  |  | внутренний диаметр 45 мм; |
|  |  |  | внутренний диаметр 48 мм. |
| 11 | Трубки Производитель: ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», Россия, г.Москва | Из вспененного полиэтилена | толщина 13 мм |
|  |  |  | внутренний диаметр 60 мм; |
|  |  |  | внутренний диаметр 76 мм. |
| 12 | Кабель Производитель: ООО «Сибкабель», Россия, г.Томск | Силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластификата ВВГ | Номинальное напряжение 0,66Кв, |
|  |  |  | сечение 3х2,5 мм2 |
| 13 | Выключатели Производитель: ООО «Уральская электротехника», Россия, г.Медногорск | Автоматические | ВА16-25 |
| 14 | Емкость Производитель: ООО «ПОЛЕКС ПЛАСТ», Россия, г.Москва | Пластиковая | Объем 500 л |
| 15 | Уголок Производитель: ОАО «Мечел», Россия, г.Москва | Стальной равнополочный | Ширина полки 40 мм |
| 16 | Насос Производитель: ООО «Грундфос Истра», Россия, г.Истра | Канализационный погружной фекальный с режущим механизмом | Мощность 1,2 кВт |
|  |  | с кабелем | длина 10 м |
| 17 | Плитки Производитель: ОАО «Стройфарфор», Россия, г.Шахты | Керамические глазурованные для внутренней облицовки стен без завала | длина 200 мм ширина 200 мм |
|  |  | Керамические для полов неглазурованные | длина 300 мм ширина 300 мм |
| 18 | Краска Производитель: ОАО Объединение "Ярославские краски", Россия, г. Ярославль | марка | МА-25 |
| 19 | Мастика Производитель: ООО НК «ТрансГазРемонт», Россия, г.Екатеринбург | Битумная кровельная горячая |  |
| 20 | Шпатлевка Производитель: ООО «Геркулес-Сибирь», Россия, г.Новосибирск | Масляно-клеевая |  |
| 21 | Клей Производитель: ООО «Геркулес-Сибирь», Россия, г.Новосибирск | облицовочный водостойкий |  |
| 22 | Краска Производитель: ОАО Объединение "Ярославские краски", Россия, г. Ярославль | Водно-дисперсионная |  |
| 23 | Бачки Производитель: ОАО «Завод Универсал», Россия, г.Новокузнецк | Смывные высокорасполагаемые с арматурой к ним | длина 402 мм ширина 200 мм высота 240 мм |
| 24 | Мойки Производитель: ОАО «Завод Универсал», Россия, г.Новокузнецк | Стальные эмалированные с одной чашей на кронштейнах | длина 500 мм ширина 500 мм высота 198 мм |
| 25 | Двери Производитель: ООО СП «Волховец», Россия, г.Санкт-Петербург | Деревянные входные с рамочными полотнами однопольные | ДН 21-10, |
|  |  |  | ДН 24-10, |
| 26 | Раствор Производитель: ООО «Вектор», Россия, г.Красноярск | Готовый, кладочный цементный | Марка 50; |
|  |  |  | Марка 150, |
|  |  |  | Марка 200 |
| 27 | Смесь Производитель: ООО «Геркулес-Сибирь», Россия, г.Новосибирск | Строительная сухая |  |
| 28 | Кирпич Производитель: ООО «Вектор», Россия, г.Красноярск | Керамический одинарный | длина 250 мм ширина120 мм толщина 65 мм |
|  |  |  | марка 100 |
| 29 | Смеситель Производитель: ОАО «Сантехприбор», Россия, г.Казань | для мойки двухрукояточный, центральный, набортный |  |
| 30 | Унитаз Производитель: ОАО «Завод Универсал», Россия, г.Новокузнецк | Керамический |  |
| 31 | Листы и детали к ним Производитель: ООО «Комбинат «ВОЛНА», Россия, г.Красноярск | асбестоцементные волнистые | Толщиной 7,5 мм |
| 32 | Доска Производитель: ООО «КрасЛес», Россия, г.Красноярск | Обрезная 2 сорта | Длина 6 Ширина 150 мм Толщина 75 мм |
|  |  | Обрезная 3 сорта | Длина 6 м Ширина 150 мм Толщина 75 мм |
| 33 | Доска Производитель: ООО «КрасЛес», Россия, г.Красноярск | Необрезная 3 сорт | Длина 6 м |
|  |  |  | Толщина 25 мм |
|  |  |  | Толщина 32 мм |
|  |  |  | Толщина 40 мм |
| 34 | Плиты Производитель: ООО Красноярский завод минераловатных изделий "Минвата", Россия, г. Красноярск | теплоизоляционные |  |
| 35 | Люк Производитель: ООО «Литера-Холдинг», Россия, г.Красноярск | Металлический противопожарный |  |
| 36 | Зонты вентиляционных систем Производитель: ООО «РОСТОВСКИЙ ВОЗДУХОзаВОД», Россия, г.Ростов на Дону | круглые | Диаметр шахты 200 мм |
| 37 | Сталь Производитель: ООО «Сибметаллсервис», Россия, г.Красноярск | Листовая оцинкованная | Толщиной 0,7 мм |

Срок гарантии качества на выполняемые работы (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) составляет – 2 года.

Гарантируем достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке участников размещения  заказа.

Мы уведомлены, что информация из Реестра аккредитованных на электронной площадке участников размещения заказа на дату и время окончания срока подачи будет направлена на рассмотрение в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Обязуемся, в случае заключения с нами контракта, поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет контракта в соответствии с требованиями  аукционной документации.

Мы уведомлены, что в случае уклонения от заключения контракта, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие  в электронном аукционе с нашего счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, будут переведены на счет Заказчика.

Мы уведомлены, что в случае победы в аукционе при нашем уклонении от заключения контракта или при  расторжении с нами контракта по решению суда в связи существенным нарушением нами условий контракта, сведения о нас будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

ЭЦП