Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме

№ ЭА 5551/14 «На право заключения контракта на выполнение работ по приведению здания (помещения) в г. Уяр в соответствие с требованиями, установленными для открытия структурных подразделений КГБУ «МФЦ» (ремонт)»

(Часть 1)

Настоящим ООО «КрасСтройКом», далее Исполнитель, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об электронном аукционе   № ЭА 5551/14 «На право заключения контракта на выполнение работ по приведению здания (помещения) в г. Уяр в соответствие с требованиями, установленными для открытия структурных подразделений КГБУ «МФЦ» (ремонт)», в том числе на использование товара, указание, на товарный знак, которого содержится в  указанной документации об электронном аукционе.

Изучив извещение № 0119200000114007100 опубликованное 10.11.2014 г. и документацию о проведении электронного аукциона и принимая установленные в них требования и условия организации и проведения электронного аукциона, мы согласны участвовать в электронном аукционе   № ЭА 5551/14 «На право заключения контракта на выполнение работ по приведению здания (помещения) в г. Уяр в соответствие с требованиями, установленными для открытия структурных подразделений КГБУ «МФЦ» (ремонт)», в соответствии с документацией об аукционе и, в случае признания нас победителем, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, в соответствии с условиями и требованиями, установленными в документации об аукционе, по цене, которую мы предложим на аукционе (или в случае признания нас единственным участником аукциона - по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указанной в документации об аукционе, или по согласованной с нами цене муниципального контракта и не превышающей начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе, влияющими на цену муниципального контракта.

Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим контрактом, в полном объеме, транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту.

Цена контракта определяется на весь срок исполнения контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведениями.

В случае нашей победы на электронном аукционе, мы берем на себя обязательство подписать  государственный контракт в течение срока, установленного документацией об аукционе.

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 100 м2 | 0,294 4,2*7/100 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,11 (2,05*4+1,4*2)/100 |
| 3 | Разборка облицовки из ДВП стен и перегородок |  | 100 м2 облицовки | 1,1134 ((17+6,57)*2*3-4,2*6-2,44*2)/100 |
| 4 | Разборка кирпичных стен |  | 1 м3 | 0,8 |
| 5 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |  | 1 м3 | 1,1424 0,3*2*0,51*2+1,3*0,8*0,51 |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных |  | 100 м2 | 1,8648 |
| 7 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 (крыльцо) |  | 1 м3 | 5,63085 4,85*2,58*0,45 |
| 8 | Разборка покрытий полов цементных |  | 100 м2 покрытия | 1,0854 (106,1+2,44)/100 |
| 9 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,11008 (2*2+2,88)*1,6/100 |
| 10 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100 м2 покрытия | 0,0244 2,44/100 |
| 11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |  | 100 м трубопровода | 0,32 |
| 12 | Разборка регистров отопления из трубопроводовб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 89 мм |  | 100 м трубопровода | 0,6 |
| 13 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,3 |
| 14 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |
| 15 | Демонтаж унитазов и писсуаров |  | 100 приборов | 0,02 |
| 16 | Демонтаж умывальников и раковин |  | 100 приборов | 0,02 |
| 17 | Демонтаж выключателей, розеток |  | 100 шт. | 0,14 |
| 18 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка |  | тонна | 4,05 |
| 19 | Вывозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 |  | 1 т | 4,05 |
| Раздел 2. Фасад |  |  |  |  |
| Крыльцо с пандусом |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из стали |  | 1 т конструкций | 1,43 |
| 21 | Монтаж лестниц |  | 1 т конструкций | 0,3 |
| 22 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 20/100 |
| 23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 20/100 |
| 24 | Устройство металлических ограждений хромированных |  | 100 м ограждения | 0,1 10/100 |
| 25 | Устройство антискользящих резиновых покрытий |  | 100 м2 покрытия | 0,18 18/100 |
| Крыльцо 2 |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из стали |  | 1 т конструкций | 0,135 |
| 27 | Монтаж лестниц |  | 1 т конструкций | 0,15 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 8/100 |
| 29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 8/100 |
| 30 | Устройство металлических ограждений хромированных |  | 100 м ограждения | 0,05 5/100 |
| Облицовка фасада |  |  |  |  |
| 31 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,68 (25,26*4-4,2*6-5,4-2,44)/100 |
| 32 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб |  | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 1,0104 25,26*4/100 |
| Козырьки 2 шт |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов |  | 1 т конструкций | 0,12 0,08+0,04 |
| 34 | Монтаж кровельного покрытия из поликарбоната |  | 100 м2 покрытия | 0,078 (3*2+1,5*1,2)/100 |
| 35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 0,018*2 |
| 36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |
| 37 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича |  | 100 отверстий | 0,08 8/100 |
| Раздел 3. Проемы |  |  |  |  |
| Усиление дверных проемов |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м |  | 1 т конструкций | 0,72 0,18*4 |
| 39 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |  | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,336 |
| Окна |  |  |  |  |
| 40 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | 100 м2 проемов | 0,252 4,2*6/100 |
| 41 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 100 п. м | 0,126 2,1*6/100 |
| 42 | Облицовка оконныхи дверных откосов листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 облицовки | 0,1347 (2,05*3*6+2,05*2+3+0,9)*0,3/100 |
| 43 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | 1 м2 проемов | 4,49 (2,05*3*6+2,05*2+3+0,9)*0,1 |
| Двери |  |  |  |  |
| 44 | Установка дверей двупольных с тепловой изоляцией в кирпичных стенах |  | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0,0244 2,44/100 |
| 45 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,1416 (2,44*3+5,4+1,44)/100 |
| 46 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,0736 (1,84*4)/100 |
| 47 | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | 1 м2 проемов | 0,6 |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |
| 48 | Устройство подстилающих слоев песчаных |  | 1 м3 подстилающего слоя | 11,098 (106,1+2,44*2)*0,10 |
| 49 | Устройство стяжек легкобетонных |  | 100 м2 стяжки | 1,1098 (106,1+2,44*2)/100 |
| 50 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т | 1,42 |
| 51 | Сборка и сварка каркасов и сеток пространственных, |  | т | 1,42 |
| 52 | Изоляция изделиями насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции | 3,8843 (106,1+2,44*2)*0,035 |
| 53 | Устройство стяжек на каждые 5 мм |  | 100 м2 стяжки | 1,0854 (106,1+2,44)/100 |
| 54 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,0854 (106,1+2,44)/100 |
| 55 | Устройство стяжек цементных |  | 100 м2 стяжки | 1,346 134,6/100 |
| 56 | Устройство стяжек на каждые 5 мм |  | 100 м2 стяжки | 1,346 134,6/100 |
| 57 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 1,346 134,6/100 |
| 58 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее |  | 100 м плинтуса | 1,1922 (17+6,57*2+5+6+5,38+5,77+2,5*2+2,32)*2/100 |
| Раздел 5. Стены, перегородки |  |  |  |  |
| Клиентский зал |  |  |  |  |
| 59 | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен |  | 100 м3 кладки | 0,009272 2,44*0,38/100 |
| Серверная, помещения персонала и администратора |  |  |  |  |
| 60 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,3556 ((5+2,22+2+2,32+2,5)*3-1,64*4)/100 |
| 61 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,7112 35,56*2/100 |
| Рабочее место специалистов |  |  |  |  |
| 62 | Сборка перегородок из панелей ПВХ с дверным блоком со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна |  | 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов) | 0,315 (6+1,5*3)*3/100 |
| Раздел 6. Отделочные работы |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |
| 63 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1,3183 (14,62+15+78,52+5+13,03+3+2,66)/100 |
| 64 | Устройство потолков реечных пластиковых (сан. узлы) |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0244 2,44/100 |
| Стены, перегородки |  |  |  |  |
| 65 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,8648 ((17+6,57+5,38+5,77+2,5+1,2)*2*3-4,2*7-2,44*6)/100 |
| 66 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,496 |
| 67 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,496 |
| 68 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16384 ((2*2+2,88)*2,8-1,44*2)/100 |
| Раздел 7. Санитарно-технические работы |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |
| 69 |  | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,1755 90*0,195/100 |
| 70 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | 100 м трубопровода | 1,12 112/100 |
| 71 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | 100 м трубопровода | 0,14 14/100 |
| 72 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 73 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 74 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 1,1 110/100 |
| 75 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения | 1 врезка | 2 |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |
| 76 |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| 77 |  | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 10 компл. | 0,1 |
| 78 |  | Установка фильтров | 10 фильтров | 0,1 |
| 79 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 80 |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 |
| 81 |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2 |
| 82 |  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |
| 83 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 84 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности | 100 м трубопровода | 0,12 |
| Вентиляция |  |  |  |  |
| 85 |  | Установка вентиляторов канальных | 1 вентилятор | 1 |
| 86 |  | Прокладка воздуховодов | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,120105 3,14*(0,2*16+0,125*5)/100 |
| 87 |  | Изоляция воздуховодов | 1 м3 изоляции | 0,7065 9,42*0,075 |
| 88 |  | Установка клапанов обратных | 1 клапан | 1 |
| 89 |  | Установка электроприводов | 1 блок | 1 |
| 90 |  | Установка диффузоров | 1 | 2 |
| 91 |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения | 1 зонт | 1 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 92 |  | Установка гарнитуры туалетной: поручней | 10 шт. | 0,2 |
| Раздел 8. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 93 |  | Монтаж щитков силовых устанавливаемых на стене распорными дюбелями, | 1 шт. | 1 |
| 94 |  | Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене распорными дюбелями | 1 шт. | 1 |
| 95 |  | Короб пластмассовый по стенам и потолкам, | 100 м | 3,5 350/100 |
| 96 |  | Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, | 100 м кабеля | 11,2 |
| 97 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, | 100 шт. | 0,21 21/100 |
| 98 |  | Светильник для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,07 7/100 |
| 99 |  | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,02 |
| 100 |  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (аварийное освещение) | 100 шт. | 0,03 3/100 |
| 101 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,09 |
| 102 |  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 103 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,2 |
| 104 |  | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали полосовой | 100 м | 0,2 20/100 |
| Раздел 9. Локальная сеть |  |  |  |  |
| 105 |  | Аппарат настольный | 1 шт. | 1 |
| 106 |  | Ящик питания | 1 ящик | 1 |
| 107 |  | Короб пластмассовый по стенам и потолкам, | 100 м | 1,2 120/100 |
| 108 |  | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | 100 м кабеля | 1,3 130/100 |
| 109 |  | Кабель связи оптический | 1000 м | 0,13 130/1000 |
| 110 |  | Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | 1 сетевой элемент | 1 |
| 111 |  | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, | 1 шт. | 7 |
| Раздел 10. ПОС |  |  |  |  |
| 112 |  | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 |
| 113 |  | Приборы ПС на 4 луча | 1 шт. | 1 |
| 114 |  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 115 |  | Устройства промежуточные на количество лучей 5 | 1 шт. | 1 |
| 116 |  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 14 |
| 117 |  | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 118 |  | Звонок | 1 шт. | 1 |
| 119 |  | Транспарант световой (табло) | 1 шт. | 1 |
| 120 |  | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |
| 121 |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 1,2 120/100 |
| 122 |  | Провод в коробах | 100 м | 2,2 220/100 |

Перечень используемых материалов

| № п/п | Наименование товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара | Технические регламенты, стандарты и другие нормативно-технические документы, действующие на территории РФ, наосновании которых установлены требованиязаказчиком (при ихналичии) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен Толщина – 7 мм Лицевая поверхность плиток и фасонных деталей - гладкие. Цветность - одноцветные. (ООО «Кировская плитка», Россия) | ГОСТ 6141-91 |
| 2 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные Плитки по форме – квадратные Длина плиток: 400 мм Толщина, мм – 9. (ООО «Кировская плитка», Россия) | ГОСТ 6787-2001 |
| 3 | Проволока стальная сварочная . Диаметр проволоки – 4 мм (ООО «Сварка», Россия) | ГОСТ 2246-70. |
| 4 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный . Полотно материалов не будет иметь трещин, дыр, разрывов, складок. Крупнозернистая посыпка будет нанесена сплошным слоем на лицевую поверхность полотна рулонных кровельных материалов. (ЗАО «Мягкая кровля», Россия) | ГОСТ 30547-97 |
| 5 | Сталь листовая оцинкованная . Толщина листа 0,7 и 0,8 мм. Поверхность оцинкованной стали будет чистой, со сплошным покрытием. (ООО «Тонколистовой прокат», Россия) | ГОСТ 14918-80 |
| 6 | Электроды. Тип Э42 диаметром 4 и 6 мм; Тип Э42А диаметром 5 мм, Тип Э46 диаметром 4 мм; (ЗАО «Электродный завод», Россия) | ГОСТ 9467-75. |
| 7 | Шпатлёвка. Цвет – белая. Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания - поверхность шпатлевочного покрытия будет ровной, однородной,без пузырей, царапин, трещин и механических включений. (ООО «Кнайф Гипс Байкал», Россия) | ГОСТ Р 10277-90 |
| 8 | Грунтовка. Внешний вид пленки - после высыхания пленка будет ровной, однородной, матовой. Стойкость пленки к действию нитроэмали - не будет отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку. Расслаивание, мл, 5. (ООО ТПК «ИНФРАХИМ», Россия) | ГОСТ 25129-82. |
| 9 | Бруски обрезные хвойных пород . Первый или второй или третий сорт. Длина 6 м. Ширина 150 мм. Толщина 100 мм. (ООО «КрасЛес», Россия) | ГОСТ 8486-86 |
| 10 | Листы гипсокартонные . Номинальные размеры листов: Длина, мм: 3000 Ширина, мм: 1200 Толщина, мм: 12,5; (ООО «КНАУФ ГИПС», Россия) | ГОСТ 6266-97 |
| 11 | Трубы металлополимерные многослойные. Диаметр труб 20 мм. Трубы будут иметь ровную, гладкую и чистую внутреннюю и наружную поверхности, без пузырей, трещин, раковин, царапин и других дефектов по всей длине. (ООО «СибПромПласт», Россия) | ГОСТ Р 53630-2009. |
| 12 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом. Цвет – белый в массе; Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, 31; Класс звукоизоляции, В; (ООО «КрасАл», Россия) | ГОСТ 30674-99. |
| 13 | Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Угловые и Т-образные соединения профилей наружных изделий должны быть герметичными.. Звукоизоляция, дБА, 31. (ООО «КрасАл», Россия) | ГОСТ 30970-2002. |
| 14 | Раствор готовый цементный кладочный . Должен быть использован цементный раствор с маркой прочности: М100. Марка по морозоустойчивости - F100 (ООО ПКФ «Сибстройбетон», Россия) | ГОСТ 28013-98 |
| 15 | Доски подоконные ПВХ. Торцы мерных отрезков профиля будут ровно обрезаны под прямым углом к их оси и не будут иметь дефектов механической обработки. Профили будут стойкими к слабоагрессивному кислотному, щелочному и соляному воздействию. (ООО СП «Витраж», Россия) | ГОСТ 30673-99; |
| 16 | Болты с гайками и шайбами строительные. На поверхности болтов, гаек и шайб не будет трещин, окалины, ржавчины, заусенцев, вмятин и забоин на резьбе. Наружный диаметр резьбы, мм : 20. (ООО «Ремкреп», Россиия) | ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ Р 52645-2006 и ГОСТ Р 52646-2006. |
| 17 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг . Номинальное напряжение кабеля, кВ - 0,66 Число жил – 3. Номинальное сечение жилы, мм2: 1,5 и 2,5. Кабели не распостроняют горение, стойки к монтажным изгибам. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С. Минимальный радиус изгиба при прокладке: - 7,5 наружных диаметров, мм. Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при токах короткого замыкания: +160°С (ООО «Энергокабель», Россия) |  |
| 18 | Кран шаровой муфтовый. Диаметр 15 и 20 мм Краны шаровые муфтовые, должны быть стойкими к воздействию климатических факторов; На поверхности резьбы не будет вмятин и заусенцев, препятствующие навинчиванию проходного калибра; Уплотнительные поверхности затворов, сальников и неподвижных соединений не будуты иметь трещин, рисок, штрихов, вмятин и других дефектов, обнаруживаемых визуальным контролем; Резьбовые соединения и трущиеся поверхности деталей, не соприкасающиеся с рабочей средой, будут смазаны; (ОАО «БАЗ», Россия) |  |
| 19 | Кислород технический газообразный. Сорт кислорода: первый . (ОАО «ЭВРЗ», Россия) | ГОСТ 5583-78 |
| 20 | Песок природный для строительных работ. (ООО ПКФ «Сибстройбетон», Россия) Группа песка по крупности; средний; Ед. изм.. Модуль крупности песка (диапазон); 2,1 до 2,5; Мк. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц; 2; % по массе. Содержание в песке глины; 0,25; % по массе. | ГОСТ 8736-93 |
| 21 | Мастика клеящая каучуковая Марка мастики:КН-3; Категория качества: первая Мастика –должна быть однородной массой; (ООО ТПК «ИНФРАХИМ» , Россия) | ГОСТ 24064-80. |
| 22 | Панели потолочные с комплектующими . Размеры, мм: 600х600 Толщина, мм: 12. Поверхность плит: белая тисненая с ненаправленными червоточинами или белая шероховатая с микроперфорацией. (Armstrong AG, США) |  |
| 23 | Краска водно-дисперсионная: Марка ВД-АК-111р (ООО ТПК «ИНФРАХИМ» , Россия) | ГОСТ 28196-89 |
| 24 | Клей для облицовочных работ водостойкий . (ООО «Хенкель-Баутехник», Россия) Цвет; Белый. Адгeзия к пoвepxнocтибeтoнa, H/мм2 ,; 1,2. |  |
| 25 | Битумы нефтяные строительные. Марка битума БН-90/10. (ОАО «Сызраньский нефтеперегонный завод» , Россия) | ГОСТ 6617-76 |
| 26 | Плинтус ПВХ . Плинтус с прорезиненной поверхностью по краям будет маскировать неровности стен и полов; Цвет плинтуса будет устойчивым, не будет выгорать от солнечного или электрического освещения; На лицевой поверхности не будет дефектов – бугорков, вмятин, трещин, пятен; Все кромки ровные без зазубрин и искривлений; Съемная передняя панель для быстрой прокладки проводки в процессе ремонта, так и после его окончания, не нарушающая целостности изделия; (ООО «Кронпласт», Россия) |  |
| 27 | Герметик строительный (мастика) Мастика будет высшей категории качества (ООО ТПК «ИНФРАХИМ» , Россия) | ГОСТ 14791-79 |
| 28 | Шурупы-саморезы с потайной головкой будут отвечать следующим требованиям: Диаметр резьбы d – 3,5 мм; Длинашурупов: 25 мм. (ООО «Ремкреп», Россия) | ГОСТ 1145-80 |
| 29 | Пропан-бутан, смесь техническая: Марка ПБТ (ОАО «Газпромнефть», Россия) | ГОСТ52087-2003 |
| 31 | Кирпич керамический одинарный . Номинальные размеры 250х120х65 мм (ООО «Первый Кирпичный Завод», Россия) |  |
| 32 | Пластик поливинилхлоридный листовой . Марка изделий: Ж, вид: ЖО. Мерные отрезки изделий будут прямолинейными по всей длине. Цвет: однотонный. Кромки и торцы не будут иметь местных искривлений, надрывов и зазубрин. (ЗАО «Оргстекло», Россия) | ГОСТ 19111-2001. |

Гарантируем достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке участников размещения  заказа.

Мы уведомлены, что информация из Реестра аккредитованных на электронной площадке участников размещения заказа на дату и время окончания срока подачи будет направлена на рассмотрение в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Обязуемся, в случае заключения с нами контракта, поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет контракта в соответствии с требованиями  аукционной документации.

Мы уведомлены, что в случае уклонения от заключения контракта, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие  в электронном аукционе с нашего счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, будут переведены на счет Заказчика.

Мы уведомлены, что в случае победы в аукционе при нашем уклонении от заключения контракта или при  расторжении с нами контракта по решению суда в связи существенным нарушением нами условий контракта, сведения о нас будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

ЭЦП