СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по выборочному ремонту помещений ГАУЗ "СП № 4 ДЗМ",  реестровый номер открытого аукциона в электронной форме 0373200081114000017, на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Ед. изм. | Технические характеристики |  |  | Сведения о сертифи-кации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требуемые параметры | Требуемые значения | Значение, предлагаемое участником |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оконный блок |  |  | Общие требования | Оконные блоки должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные общие технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» | Оконные блоки соответствуют требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные общие технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» |  |
|  |  |  |  | Уровень теплозащиты | класс «Б2» | класс «Б2» |  |
|  |  |  |  | Уровень воздухопроницаемости | класс «Б» | класс «Б» |  |
|  |  |  |  | Уровень звукоизоляции | класс «Г» | класс «Г» |  |
|  |  |  | дБА | Снижение внешнего уровня городского шума | не менее 26 | не менее 26 |  |
|  |  |  |  | Комплектация стеклопакетами | по ГОСТ 24866 99 со стеклами М1 | по ГОСТ 24866 99 со стеклами М1 |  |
|  |  |  | мм | Ширина, толщина профиля | не менее 60 | не менее 60 |  |
|  |  |  |  | Количество камер | не менее 2 | не менее 2 |  |
|  |  |  | мм | Толщина армирующих элементов | не менее 1,5 | не менее 1,5 |  |
|  |  |  |  | Количество контуров уплотнения | не менее 2 | не менее 2 |  |
|  |  |  |  | Безотказность оконных приборов и петель (кол-во циклов открывания-закрывания) | не менее 20 000 | не менее 20 000 |  |
|  |  |  |  | Цвет ПВХ профиля | основной – белый (со стороны открывания – белый, с противоположной стороны – синий светлый) | основной – белый (со стороны открывания – белый, с противоположной стороны – синий светлый) |  |
|  |  |  | мм | Толщина стекла | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | Цвет фрамужного механизма и ручек | белый | белый |  |

Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для выполнения работ материалов, в т.ч. оборудования: при производстве работ будут применяться современные строительные  материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование соответствуют  проектным требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) содержат нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Для импортных материалов, оборудования имеются документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы будут  представлены на русском языке и надлежащим образом заверены и соответствовать формам, предусмотренным Приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.2001 N 325 (в ред. Приказа от 18.03.2002 N 84) "О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции" и Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 23.05.1994 N 217 "О порядке ввоза на территорию Российской Федерации товаров, подлежащих обязательной сертификации". Кроме того, Подрядчик представит Заказчику документы, подтверждающие цену предприятия-изготовителя, а также первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета-фактуры, платежные поручения и иные документы. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.