| 13 | Краншаровойтип1 |  | Областьприменения | Кран должен служить для того, чтобы перекрыть поток под сильнымд авлением внутри трубопровода. Должен легко перекрывать поток воды или* пара или*воздуха в трубопроводах Различного назначения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кран | Должен быть полнопроходной |  |  |
|  |  |  | Корпусишаровой элементкрана | Должны изготавливаться из латуни, которая отлично выдерживает большие нагрузки и обеспечивает надежную работу данной трубопроводной арматуры |  |  |
|  |  |  | Преимущества | Кран должен обладать удобной ручкой, которая обеспечивает минимум человеческих усилий при использовании этого кран |  |  |
|  |  |  | Материалкорпусных деталейкрана | Должна быть латунь |  |  |
|  |  |  | Материалшаровой заслонкикрана | Должна быть латунь с хромированным покрытием |  |  |
|  |  |  | Органыуправления крана | Должны быть рычаг или бабочка из алюминия и должны быть красного цвета |  |  |
|  |  |  | Рабочеедавление | 1.6 |  | МПа |
|  |  |  | Управлениекрана | Должно быть ручное |  |  |
|  |  |  | Условныйпроход | Должен соответствоват ьдвадцатипяти |  | мм |
|  |  |  | Максимальная температурарабочей средыкрана | Должна быть до сто двадцать |  | ºС |
|  |  |  | Длинакрана | Не должна быть более сто семьдесят |  | мм |
|  |  |  | Высотакрана | Не должна превышать двести |  | мм |
|  |  |  | Ширинакрана | До сто пятьдесят |  | мм |