
УЧАСТНИК ЗАКУПКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
«Сведения о конкретных показателях используемого при выполнении работ товара, соответствующие значениям, установленным документацией аукциона»
	№ п/п
	Наименование товара
	Товарный знак  предлагаемого для использования товара, модель, марка, производитель, страна происхождения товара
	Назначение, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме

	1
	2
	3
	5

	1.
	Песок
	
	Песок представляет собой неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования специального обогатительного оборудования.   Песок предназначен для строительных работ. Соответствует требованиям «ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия».

Зерновой состав песка:

Размер отверстий контрольных сит, мм

Полные остатки на ситах по массе, %

2,5

15%

1,25

25%

0,63

30%
0,16

90%

<0,16

100

Содержание пылевидных и глинистых частиц 1 %. Содержание зерен крупностью от 1,25мм до 2,5 мм 20% по массе.

Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов 370 Бк/кг.

	2.
	Смесь песчано-гравийная
	
	Размер фракций песчано-гравийной смеси 0-40 мм. Содержание пылевидных и глинистых частиц 3%. Содержание зерен крупностью от 2 мм до 2,5 мм 30%. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов 370 Бк/кг.

Пески, входящие в состав песчано-гравийной смеси по зерновому составу соответствует требованиям «ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия». Гравий, входящий в состав песчано-гравийной смеси по зерновому составу, соответствует требованиям «ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».  Содержание гравия в смеси 20%. 
Гранулометрический состав песчано-гравийной смеси:

Размер отверстий контрольных сит, мм

Полные остатки на ситах по массе, %

40

8

20

20

10

20

5

25

2,5

40

2,0

70

0,63

90

<0,16

100

Марка гравия по дробимости 1000. Марка гравия по морозостойкости F300. Смесь соответствует требованиям «ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»

	3.
	Щебень 
тип 1
	
	Щебень представляет собой неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью 
Минимальный показатель 10 мм

Максимальный показатель 20 мм 
предназначен для строительных работ. Марка щебня по дробимости 1200. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 20% по массе. Содержание глины в комках 0,2% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц 0,2% по массе. Морозостойкость - F300. Щебень соответствует «ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

	4.
	Щебень 

тип 2
	
	Щебень представляет собой неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью 

Минимальный показатель 40 мм

Максимальный показатель 70 мм 
предназначен для строительных работ. 
Марка щебня по дробимости 1200. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 20% по массе. Содержание глины в комках 0,2% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц 0,2% по массе. Морозостойкость - F300. Щебень соответствует «ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

	5.
	Щебень 

тип 3
	
	Щебень представляет собой неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью 
Минимальный показатель 20 мм

Максимальный показатель 40 мм 
предназначен для строительных работ. Марка щебня по дробимости 800. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 20% по массе.
 Содержание глины в комках 0,2% по массе. 
Содержание пылевидных и глинистых частиц 0,2% по массе. Морозостойкость - F300. Щебень соответствует «ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».


PAGE  
3

