УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Уссурийской таможни

полковник таможенной службы

подписано        Н.В. Лощинин

«06»  марта  2015 года

Документация

об электронном аукционе

на «Выполнение работ по капитальному  ремонту объекта «СПЗ Уссурийской таможни по ул. Ленина, 103 в г. Уссурийске»

Торги производит: Государственный заказчик

Государственный заказчик: Уссурийская таможня

Специализированная организация, разработавшая аукционную документацию: не привлекается

ОТОб

подписано		В.М. Винков

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника таможни    подписано  Н.В. Измайлов

ОБУиФМ		подписано		И.Г. Пенчук

ПО			подписано		М.О. Пустовой

ОПК   		подписано		В.А. Коцюба

Уссурийск

2015  год

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона

Сведения о заказчике

| Наименование заказчика | Уссурийская таможня |
| --- | --- |
| Место нахождения заказчика | 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 103 |
| Почтовый адрес | 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 103 |
| Адрес электронной почты | torgi_customs@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 8 (4234) 38-00-97 |
| Ответственное должностное лицо заказчика | Тюменцева Юлия Аркадьевна |

Сведения о закупке

| Наименование и описание объекта закупки, объем выполненных работ | Наименование: «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «СПЗ Уссурийской таможни по ул. Ленина, 103 в г. Уссурийске» Описание объекта закупки: в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к аукционной документации) Объем выполненных работ: в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к аукционной документации) и локальным сметным расчётом (приложение № 2к аукционной документации) |
| --- | --- |
| Краткое изложение условий государственного контракта (далее контракта) | В соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к аукционной документации) |
| Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКПД) | ОКПД 45.21.14.140 |
| Место выполнения работ | ## Служебно-производственное здание (СПЗ) Уссурийской таможни по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 103 |
| Сроки выполнения работ | ## Срок начала работ – с момента заключения контракта, срок завершения работ - не позднее «30» июля 2015 года. Время проведения работ с 8-30 до 17-45 с понедельника по четверг, в пятницу с 8-30 до 16-30. Суббота, воскресенье и праздничные дни являются выходными. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. Проведение работ сверх установленного времени и в выходные дни подрядчик согласовывает с заказчиком. |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 4 909 293,00 (четыре миллиона девятьсот девять тысяч двести девяносто три рубля 00 копеек). |
| Источник финансирования закупки | Федеральный бюджет |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | # Не предусмотрено |

Информация об электронном аукционе

| Используемый способ определения, исполнителя | Электронный аукцион |
| --- | --- |
| Наименование и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ») Адрес электронной площадки в сети Интернет: www.sberbank-ast.ru Адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская д. 9, Телефоны(495)787-29-97, (495) 787-29-99 |
| Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации об осуществлении закупок (далее – официальный сайт) | www.zakupki.gov.ru |
| Место и порядок подачи заявок участниками электронного аукциона: | ЭТП «Сбербанк – АСТ» (www.sberbank-ast.ru). Порядок подачи заявок: заявка подается оператору электронной площадки в соответствии с требованиями ст. 66 Закона № 44-ФЗ и п. 3 раздела 2 документации об электронном аукционе |
| Срок подачи заявок участниками электронного аукциона: | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона на электронной площадке до 23.03.2015 |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (по местному времени Заказчика): | Дата 23.03.2015 Время: 08 часов 00 минут |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (ч.2 ст. 67 Закона № 44-ФЗ) | 24.03.2015 |
| Дата проведения электронного аукциона (ч.3 ст.68 Закона № 44-ФЗ) | 27.03.2015 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, реквизиты счета | В соответствии с п. 7 Информационной карты документации об электронном аукционе |
| Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено ст. 96 Закона № 44-ФЗ), а также информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст. 35 Закона № 44-ФЗ. | В соответствии с п.8 Информационной карты документации об электронном аукционе |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30Закона №44-ФЗ | Не установлено. |
| Предъявляемые участникам электронного аукциона требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с п. 1 ч. 1,ч. 1.1. и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона № 44-ФЗ | В соответствии с п. 13 Информационной карты документации об электронном аукционе |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не предусмотрено |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Наименование и описание объекта закупки и условия контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению |  |
| 3 | Информационная карта электронного аукциона |  |
| 4 | Приложения (Техническое задание и проект контракта) |  |

## Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Законом № 44-ФЗ, а также иным законодательством, регулирующим контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг.

## 1. Наименование и описание объекта закупки и условия контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта

«Выполнение работ по капитальному  ремонту объекта «СПЗ Уссурийской таможни по ул. Ленина, 103 в г. Уссурийске»

## Описание объекта закупки и условия контракта – в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к аукционной документации)

## Начальная (максимальная) цена контракта:

4 909 293,00 (четыре миллиона  девятьсот девять тысяч двести девяносто три  рубля 00 копеек).

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

## – в соответствии с разд. II Технического задания (приложение 1 к документации об электронном аукционе)

2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и Инструкция по ее заполнению.

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1.- согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, при проведении электронного аукциона на выполнение работы, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией обэлектронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт

2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона - предусмотрено;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона согласно требованиям, установленным п. 1ч. 1 и ч. 2 ст. 31 (при наличии таких требований) Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов –не предусмотрено, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным п.3–7, 9 ч. 1 и ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – предусмотрено

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе – не предусмотрено;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой - предусмотрено;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов – не предусмотрено;

6) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов – не предусмотрено;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ – не предусмотрено.

3. Порядок подачи заявок

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в электронном аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных ч. 2 ст. 60 Закона № 44-ФЗ (документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона);

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений ч. 14 ст. 61 Закона № 44-ФЗ (участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации);

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона № 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки до размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

4. Признание победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона не предоставил обеспечение исполнение контракта в установленный срок, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем электронного аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Инструкция по заполнению заявки

на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме это основной документ, которым участники размещения заказа изъявляют свое желание принять участие в электронном аукционе на условиях, установленных  заказчиком.

Условия подачи заявки на участие в аукционе:

- Наличие аккредитации на электронной площадке.

- Наличие на лицевом счете суммы в размере обеспечения заявки на участие.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в электронной форме посредством  интерфейса площадки в разделе «Аукционы» - «Реестр объявленных аукционов». По расширенному параметру поиска выбрать нужный аукцион и нажать в правой части кнопку

Заявка состоит из двух частей, которые подаются одним документом.

1-я часть заявки включаетодин из следующих подпунктов:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника электронного аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об электронном аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

2) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, при проведении электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об электронном аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник электронного аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретныепоказатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарныйзнак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

4) Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

Первые части заявок участников не должны содержать сведений о наименовании участника. Оператор площадки скрывает данные ЭЦП участника. Участник прикрепляет документы и сведения без указания своего наименования.

2-я часть заявки включает следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31Закона № 44-ФЗ;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14Закона №44-ФЗ, или копии этих документов;

7) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30Закона № 44-ФЗ.

Кроме перечисленных документов аукционная комиссия рассматривает все документы поданные участником при аккредитации, а также данные, размещенные в открытой части площадки в реестре участников размещения заказа, аккредитованных на электронной площадке. Доступ к указанным документам оператор площадки предоставляет автоматически при отправке вторых частей заявок организатору торгов.

Требования к составу документов представляемых участником в составе 1-й части.

Только согласие

- Предмет аукциона – работы;

- Предмет аукциона – услуги;

- Предмет аукциона  - товар и в документации указана ссылка на конкретный товарный знак;

- Предмет аукциона – работы или услуги, но установлено требование к товару (с указанием конкретного товарного знака), который будет использоваться при проведении работ или оказанию услуг.

Согласие + характеристики товара (эквивалент или отсутствует указание товарного знака в документации):

- Предмет аукциона – работы или услуги, но установлено требование к товару, который будет использоваться при проведении работ или оказанию услуг;

- Предмет аукциона – товар.

Параметры, по которым  можно определить, что заявка подана и будет направлена Заказчику по окончанию срока подачи заявок:

- в разделе "Документы"-"Исходящие документы" есть информация о подаче заявки и времени подачи;

- в раздел  "Документы"-"Входящие документы" должно  прийти уведомление о том, что заявка под номером .... поступила в обработку;

- в разделе "Счета" – "Выписка по лицевому счету» произошло блокирование денежных средств в размере обеспечения.

- в разделе "Аукционы" – "Заявки на участие» будет ваша заявка статус "Заявка на рассмотрении"

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных ч. 2 ст.60 Закона № 44-ФЗ;

2) подачи одним участником электронного аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в электронного аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;

4) получения данной заявки от участника электронного аукциона с нарушением положений ч. 14 ст. 61 Закона № 44-ФЗ;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

Рассмотрение первых частей заявок

на участие в электронном аукционе.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. По итогам рассмотрения первых частей заявок, участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе по двум основаниям:

1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.

Рассмотрение вторых частей заявок

на участие в электронном аукционе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

- Информационная карта электронного аукциона

| № п/п | Содержание: |
| --- | --- |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «23» марта 2015 года, 08.00 часов местного времени |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие «24» марта 2015 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона «27» марта 2015 года |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком по контракту используется рубль Российской Федерации. Иностранная валюта при оплате по заключенному контракту не используется. |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта. Курс иностранной валюты не применяется. |
|  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом №44-ФЗ:- не установлено. |
|  | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, реквизиты счета для внесения денежных средств (от одной второй процента до 5% начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта) 1 % (один) начальной (максимальной) цены контракта – 49 092,93 (сорок девять тысяч девяносто два) рубля 93 коп. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями ст. 44 Закона №44-ФЗ на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников электронных аукционов. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств в соответствии с требованиями ст. 44 Закона № 44-ФЗ. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст. 35 Закона №44 (от 5% до 30% начальной (максимальной) цены контракта) 30% начальной (максимальной) цены контракта и составляет - 1 472 787,90(один миллион четыреста семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят семь)руб. 90 коп. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика. В случае, если в качестве обеспечения исполнения контракта будет выбрано предоставлением банковской гарантии: Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44Закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96Закона № 44-ФЗ; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - срок действия банковской гарантии; - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; - в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Требования к форме банковской гарантии утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае, если в качестве обеспечения исполнения контракта будет выбрано внесение денежных средств, денежные средства перечисляются на лицевой расчетный счет Заказчика: ИНН 2511008765 /КПП 251101001 УФК по Приморскому краю (Уссурийская таможня л/с 05201443180) ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ВЛАДИВОСТОК БИК 040507001р/сч. № 40302810200001000002. ОКТМО 05723000001 Назначение платежа: денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта на выполнение работ. Возврат денежных средств производится после завершения Подрядчиком своих обязательств по контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения Подрядчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта к такому участнику не применяются. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч. 1 ст.37 Закона №44-ФЗ (если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные ч. 2 ст.37 Закона № 44-ФЗ. (если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в ч. 1 ст. 37 Закона №44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч.3ст. 37 Закона № 44-ФЗ. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с ч. 2 ст. 37 Закона № 44-ФЗ), а также обоснование цены контракта в соответствии с ч.9 ст. 37 Закона №44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). |
|  | # Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона №44: 1. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объему работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ. 2. При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. |
|  | Информация о контрактной службе, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель электронного аукциона иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта Винков Вячеслав Михайлович, тел. 8 (4234) 38-00-86; Пила Владимир Михайлович, тел. 8 (4234) 38-00-87 . Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации, по цене, предложенной его победителем. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные ч. 6 ст. 44Закона № 44-ФЗ. В случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68Закона № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта (в соответствии с ч. 12 ст. 70 Закона № 44-ФЗ) Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 70 Закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 ст. 70 Закона № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в ч. 8 ст. 69Закона№ 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В соответствии с ч. 5 ст. 96 Закона №44-ФЗ в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе: Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в ч. 3 ст. 65 Закона №44-ФЗ запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе: 06.03.2015 Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе: 19.03.2015 |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8 - 26 ст. 95 Закона №44-ФЗ:предусмотрено |
|  | Требования к участникам и перечень документов (ст. 31 Закона №44-ФЗ) |
| а) | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – не предусмотрено |
| б) | Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства |
| в) | Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке |
| г) | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанностизаявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.(Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято) |
| д) | Отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| е) | Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; |
| з) | Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |

Приложение № 1

к аукционной документации

Техническое задание на

«Выполнение работ по капитальному  ремонту объекта «СПЗ Уссурийской таможни по ул. Ленина, 103 в г. Уссурийске»

I.Наименование и описание объекта закупки, объём оказываемых услуг. Краткое изложение условий контракта.

1. Общие положения

1.1. Целью настоящего технического задания является выполнение капитального ремонта объекта в соответствии с ведомостью объемов работ п.5 настоящего технического задания.

1.2. Подрядчик может привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

1.3. Общие сведения по объекту.

Объект «СПЗ Уссурийской таможни»  по адресу: ул. Ленина, 103 в г. Уссурийске» (далее – объект), конструктивно состоит из  четырёхэтажного кирпичного административно-производственного корпуса общей площадью   6578,1 кв. м.

1.4. Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ определены локальным сметным расчётом и настоящим техническим заданием.

1.5.  Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

- ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные многослойные»;

- ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия»;

- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;

- ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;

- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам»;

- ГОСТ 26 602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередачи»;

- СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»;

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление   Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности строительства.

2. Технические требования к материалам, применяемым при выполнении работ по капитальному ремонту

2.1. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящего  Технического задания. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, а так же результаты сертификационных испытаний поливинилхлоридных профилей для оконных  блоков (Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.12.2013)"О техническом регулировании",  Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"),  должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

2.2. На протяжении выполнения комплекса работ не допускать захламления территории мусором и принимать меры по его своевременному вывозу.

2.3. Выполнить комплекс работ согласно п. 5 настоящего  Технического  задания в соответствии с действующими нормативными документами и СНиПами, с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и норм охраны труда.

2.4. Капитальный ремонт объекта включает в себя следующие работы:

- демонтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами в количестве - 342 шт.;

- снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных;

- установка в общественных зданиях оконных блоков с условным обозначением ОП Г1 1750х880 (4 М1-12-4 М1-12-4М1) по ГОСТ  30674-99  из поливинилхлоридного профиля (далее ПХВ профиль)  по ГОСТ 30673-99: поворотно-откидных  с площадью проема до 2 м2 одностворчатых в количестве - 171 шт. (рис. 1):

Рис. 1

- установка подоконных досок из ПВХ профиля по ГОСТ 30673-99 шириной, в соответствии с проектной документацией, 600 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м;

-  смена обделок из листовой стали: отливов шириной не менее 250 мм;

- утепление оконных откосов минплитой толщиной не менее 50 мм и плотностью не менее 75 кг./ куб. м  насухо;

- облицовка оконных откосов с креплением на клее отделочными панелями из ламинированных гипсоволокнистых листов толщиной 10 мм с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки белого цвета;

- обрамление углов оконных откосов пластмассовым уголком 40х40 мм  на клее   с акриловой дисперсионной основой, морозоустойчивым, с временем для подсушки 5-15мин.

Цвет оконных блоков, подоконников, отливов, наружной и внутренней отделки: белый.

Профиль:

Класс профиля  «А», толщина лицевой стенки, мм, не менее: 3, толщина не лицевой стенки, мм, не менее: 2, 5,  общая толщина профиля, мм, не менее: 70 мм.

Количество камер профиля - не менее 3.

Поливинилхлоридные профили, применяемые в процессе выполнения работ, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии с требованиями:

- группа горючести Г3 (нормальногорючие);

- группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые);

- группа дымообразующей способности Д3 (с высокой дымообразующей способностью);

- группа токсичности продуктов горения Т2 (умеренноопасные).

Поливинилхлоридные профили, применяемые в процессе выполнения работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.

Технические условия»:

- класс приведенного сопротивления теплопередаче – Г1;

- класс воздухопроницаемости – А;

- класс звукоизоляции – В;

- класс общего коэффициента светопропускания – Б;

- допустимая относительная влажность воздуха: - % без ограничений.

Прочность при растяжении, МПа, более: 37;

- ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, более: 15;

- температура размягчения по Вика, С0, более 73;

- изменение прочности при растяжении после воздействия 3% раствора соли,%: не более 10.

Толщина стенок усилительных вкладышей, мм  более 1,1;

- провес в сварных соединениях смежных профилей, мм: не более 1;

- прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем-основой, Н/мм: не менее 2,5;

- прочность сварочных соединений профилей на растяжение, МПа: не менее 23.

Системы уплотнений из APTK или ТРЕ или силикона.

Стеклопакет — с энергосберегающим стеклом.

Толщина стеклопакета – не менее 36 мм не более 412 мм,

Количество камер стеклопакета – не менее 2, но не более 3.

Подоконник:

- ширина не менее 600 мм с торцевыми заглушками;

- высота доски подоконника – 20±5 мм;

- кант (Капинос) – 40±5 мм;

- защитная пленка толщиной не менее 170 мкм;

-  устойчивость к нагрузке царапаньем: >20 сН;

- растяжение при разрыве: не менее 50%;

- толщина поверхностного слоя, мкм: 50±10;

- предел прочности при растяжении: не менее 15 MПa.

Плита минераловатная:  марка по плотности: не менее 75;

- толщина плиты, мм не менее 50;

-  разность длин диагоналей, мм не более 8;

-  плотность кг/м3  от 75 до 300;

- сСжимаемость, % до 12;

- прочность на сжатие при 10% линейной деформации кПа до 30;

- прочность на отрыв слоев, кПа до 10;

- водопоглощение при частичном погружении, % по массе не более 17;

-  содержание органических веществ, % по массе не более 4,5;

- теплопроводность Вт/(м*К) при температуре 10 0С  до 0,038;

- группа горючести:  НГ.

Отлив:  оцинкованная кровельная сталь с полимерным покрытием белого цвета,

-  размер развёртки отлива не менее 250х900 мм;

- Толщина стали 0,7±0,1 мм, с узором кристаллизации - КР либо без узора кристаллизации - МТ.

- Группа: для холодного профилирования или дрессированная.

- Относительное удлинение сигма, при L  = 80 мм: 22-20%;

- 1-2 класса толщины цинкового покрытия с толщиной такого покрытия от 10 до 40 мкм,

- масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон: от 142,5 до 570 г.

- Покрытие двустороннее, двуслойное первого или второго класса.

- Прочность при обратном ударе, 5-15 Дж,

- Прочность при растяжении по Эриксену: не менее 6 мм.

Восстановление наружных откосов.

Долговечность, условных лет эксплуатации по ГОСТ 30674-99:

ПФХ профилей – не менее 10 лет;

Стеклопакетов – не менее 3 лет;

Уплотняющих прокладок – не менее 10 лет;

Монтажных работ — не менее 5 лет.

Оконные заполнения из ПВХ профиля должны быть укомплектованы фурнитурой, ручками.    Крепеж оконных блоков к стенам выполняется в соответствии с  ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»,   пазухи между стеной и оконным блоком заполняются монтажной пеной. Гидроизоляция с наружной стороны и пароизоляция с внутренней стороны – наклеечная. На наружные откосы установить нащельники для защиты пены.

Перечисленные выше работы являются основными. Допускаются дополнительные работы, неразрывно связанные с вышеперечисленными работами или влияющие на качество выполнения работ, которые производятся за счет непредвиденных затрат, учтенных в локальных сметных расчетах. Непредвиденные затраты оплачиваются за фактически выполненные объёмы дополнительных работ. Строительные материалы для проведения указанных работ приобретаются подрядчиком, стоимость которых включена в локальные сметные расчеты. Подрядчик согласовывает с заказчиком применяемые материалы и изделия. Работы выполняются инструментом подрядчика.

2.5. При использовании нормативных документов учитывать утвержденные изменения строительных норм, правил и государственных стандартов.

3. Порядок выполнения работ

3.1. Определить и согласовать с заказчиком заезд автотранспорта.

3.2. При выполнении работ соблюдать режимные требования, установленные на объекте.

3.3. При производстве скрытых работ подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением установленным порядком актов на скрытые работы.

3.4. Подрядчику при выполнении работ, по требованию заказчика представлять исполнительную документацию, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы.

3.5. Приемка работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости работ и затрат (форма КС-3), оформленных в соответствии с техническим заданием, которые подписываются полномочными представителями подрядчика и заказчика.

3.6. Предоставить заказчику гарантийный срок выполненных работ, который должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

4 Особые условия  выполнения работ

4.1. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего объекта. Время проведения работ с 8-30 до 17-45 с понедельника по четверг, в пятницу с 8-30 до 16-30. Суббота, воскресенье и праздничные дни являются выходными. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. Проведение работ сверх установленного времени и в выходные дни подрядчик согласовывает с заказчиком.

4.2. Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоз его с объекта.

4.3. При производстве ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своими приказами назначить лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копии приказов представляются заказчику. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных механизмов.

4.4.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" все строительные материалы и оборудование, используемые для проведения ремонтных работ, должны быть разрешены для применения на территории Российской Федерации, иметь сертификат качества или соответствия ГОСТ (на профиль ПВХ, стеклопакеты, на фурнитуру, санитарно-гигиенический сертификат на ПВХ профиль, на монтажную пену, сертификат пожарной  безопасности  на ПВХ профиль). Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации) должны быть на русском языке.

4.5. Подрядчик обязан без увеличения цены контракта осуществить и  выполнить все работы, в соответствии  с локальными сметными расчетами,  включая все расходные материалы.

4.6.Учитывая режимный характер объекта, подрядчик должен до начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ и Ф.И.О. водителей.

4.7. Все работы должны быть выполнены в соответствии со статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Перечень работ (объем работ)

Перечень работ (объем работ) принят в соответствии с проектной документацией, выполненной ОАО «Дальвостокагропромпроект», и приведен в ведомости объемов работ.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. | 100 м2 | 5,2668 |
| 2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях. | 100 м2 | 0,794 |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных. | 100 м2 | 0,1459 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых. | 100 м2 проёмов | 2,6334 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной не менее 600 мм.: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п. м. | 1,7392 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали: отливов шириной не менее 250 мм. | 100 м. | 1,5696 |
| 7 | Утепление оконных откосов минплитой толщиной не менее 50 мм.и объёмным весом не менее 75 кг./ куб. м насухо. | 1 куб. м. изоляции | 13,32 |
| 8 | Облицовка оконных откосов панелями отделочными гипсокартонными с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки белого цвета толщиной не менее 10 мм.на клее на клее с акриловой дисперсионной основой, морозоустойчивым, с временем для подсушки 5-15мин. | 100 м2 облицовки | 3,9256 |
| 9 | Обрамление углов оконных откосов пластмассовым уголком 40х40 мм.на клее на клее с акриловой дисперсионной основой, морозоустойчивым, с временем для подсушки 5-15мин. | 100 м. | 4,299 |

Перечисленные выше работы являются основными. Допускаются дополнительные работы, неразрывно связанные с вышеперечисленными работами или влияющие на качество выполнения работ, которые производятся за счет непредвиденных затрат, учтенных в локальных сметных расчетах. Подрядчик согласовывает с Заказчиком применяемые материалы и изделия. Работы выполняются инструментом подрядчика.

6. Особые требования

При выполнении работ Подрядчику следует своевременно выполнять уборку и вывоз строительного мусора с территории объекта.

Ремонтно-строительные работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, а также рекомендациями заводов-изготовителей на применяемые строительные материалы и комплектующие.

В случае привлечения подрядчиком иностранных рабочих они должны быть оформлены в соответствии с  требованиями  Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и иметь разрешения на трудовую деятельность в Российской Федерации.

7. Особые требования к выполнению работ и строительным  материалам.

Размеры и конфигурация оконных проемов   при замене оконных блоков эксплуатируемого здания должны соответствовать требованиям проектной документации и подлежат уточнению путём проведения обмерных работ. Размеры оконных блоков определяются на основании результатов обмерных работ с учетом проектного решения узлов примыканий оконного блока к стене и рекомендуемых размеров монтажных зазоров. Обмерные работы должны проводиться Подрядчиком с соблюдением правил, прописанных в ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1, ГОСТ 26433.2. По результатам замеров   составляется бланк обмера оконных проемов, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком. На основании согласованного бланка обмера оконных проемов в заводских условиях выполняется изготовление оконных блоков.

Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность и поставляться к месту выполнения работ с установленными элементами светопропускающего заполнения, запорными приборами, уплотняющими прокладками, нанесенным декоративно-защитным покрытием. Выступающие за плоскость изделий части приборов, нащельники и другие элементы оконных блоков могут поставляться отдельно в комплекте с изделиями. Изделия должны укомплектовываться крепежными деталями в необходимом ассортименте и количестве.  Оконные блоки в проемах стен должны устанавливаться с применением несущих подкладок и дистанционных прокладок. Размещение подкладок и прокладок должно обеспечивать возможность передачи нагрузки от оконного блока на стену и компенсацию температурных деформаций.

Способы крепления остекления в оконных блоках должны исключать возможность их демонтажа с наружной стороны.

Для уплотнения притворов должны применяться профильные прокладки из эластичных светоозоно- и морозостойких материалов со следующими физико-техническими характеристиками:

- долговечность - не менее 10 лет;

- температурный интервал эксплуатации - от минус 50 до плюс 65 °С;

- остаточная деформация сжатия - не более 25%;

- твердость по Шору - 0,04-0,08, МПа.

При выполнении монтажных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Используемые к применению материалы, комплектующие, должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности,  износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ.  При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком   допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.   Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ,  за качественное и своевременное выполнение работ.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества выполняемых работ:

В случае выявления несоответствия оказанных услуг условиям контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийный срок выполненных работ, который должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. Также Подрядчик обязан  устранить за свой счет недостатки результатов работ, выявленные Заказчиком при их приемке, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  получения соответствующего уведомления Заказчика, если в процессе выполнения работ допущены отступления от условий заключенного контракта, ухудшившие качество работ, продлив при этом гарантийный срок на период устранения недостатков.

Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством выполненных работ, также в случаях, если   в период гарантийного срока использования результатов работ выявлены недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное использование. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.

II.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее НМЦК) в соответствии с положениями ст. 22 Закона № 44-ФЗ на выполнение работ по капитальному ремонту СПЗ Уссурийской таможни по адресу: ул. Ленина, 103 в г. Уссурийске.

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК): в соответствии с проектной документацией, выполненной ОАО «Дальвостокагропромпроект», с учетом письма Минстроя России от 28.02.2014 № 3085-ЕС/08, в соответствии с объемами выделенных лимитов бюджетных обязательств начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 909 293,00 (четыре миллиона  девятьсот девять тысяч двести девяносто три  рубля 00 копеек).

См. приложение № 2 к аукционной документации.

3. Иная информация

3.1. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется с учетом всех затрат Подрядчика, связанных с исполнением Контракта, в том числе: затрат, связанных с обеспечением ремонтно-строительных работ, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль от фонда оплаты труда, стоимость материалов и их доставки на объект по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленина, 103, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включаемых в цену работ. Непредвиденные затраты, включенные в цену Контракта, оплачиваются по факту выполнения работ. Расчет непредвиденных затрат производится по действующим территориальным единичным расценкам (ТЕР) в редакции 2009 года с учетом коэффициента пересчета согласно локального сметного расчета (приложение № 2 к контракту).

Цена контракта является твёрдой, определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Форма оплаты оказания услуг: безналичный расчет

3.3. Сроки и порядок оплаты оказания услуг:

Оплата по  контракту  осуществляется  Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта   осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Контракта на основании выставленного Подрядчиком счета;

- последующая оплата   осуществляется за фактически выполненные работы (этапы работ) в счет авансового платежа на основании счета - фактуры (счета), акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) , в течение 10 (десяти)    рабочих дней    со дня  подписания КС-2 и КС-3 Заказчиком  и Подрядчиком.

| ## СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Зам. начальника |  |  |  |  |  |  |  | # И.о.начальника |  |  |  |
| # Уссурийской таможни |  |  |  |  |  |  |  | # Уссурийской таможни |  |  |  |
| # ________________ | # Н.В. Измайлов |  |  |  |  |  |  | # ________________ Н.В. Лощинин |  |  |  |
| # " _____ " ________________ | # 2015 |  |  |  |  |  |  | # "______ " _______________ |  | # 2015 |  |

Капитальный ремонт СПЗ Уссурийской таможни по ул. Ленина, 103 в г. Уссурийске

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капитальный ремонт СПЗ Уссурийской таможни

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: чертежи №

Сметная стоимость 4909,293 тыс. руб.

# Средства  на оплату труда 37,756 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Уссурийск окна кап.ремонт 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-04-009-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Демонтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами 7 454,52 = 26 170,12 - 0,007 x 14 800,00 - 94 x 198,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 100 м2 | 5,2668 | 5218,16 | 3684,66 | 1533,50 212,01 | 27483 | 19406 | 8077 1117 |
| 2 | ТЕРр56-03-02 Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,794 | 923,11 | 923,11 |  | 733 | 733 |  |
| 3 | ТЕР46-02-009-02 Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,1459 | 215,88 | 215,88 |  | 31 | 31 |  |
| 4 | ТЕР10-01-034-03 Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 2,6334 | 188746,48 | 2290,45 | 500,07 19,11 | 497045 | 6032 | 1317 50 |
| 5 | ТЕР10-01-035-03 Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 1,7392 | 7524,41 | 221,07 | 28,74 0,76 | 13086 | 384 | 50 1 |
| 6 | ТСЦ-101-2912 Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм | м | 173,92 | 391,19 |  |  | 68036 |  |  |
| 7 | ТЕРр58-20-01 Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 1,5696 | 2644,20 | 428,18 | 6,06 0,87 | 4150 | 672 | 10 1 |
| 8 | ТЕР26-01-039-01 Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 13,32 | 1806,23 | 119,24 | 58,05 | 24059 | 1588 | 773 |
| 9 | ТЕР15-01-050-04 Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 3,9256 | 11991,11 | 1854,48 | 47,00 0,87 | 47072 | 7280 | 185 3 |
| 10 | ТСЦ-101-1862 Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0,39256 | 90720,00 |  |  | -35613 |  |  |
| 11 | ТСЦ-101-0759 Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм | м2 | 392,56 | 69,90 |  |  | 27440 |  |  |
| 12 | ТЕР11-01-040-01 Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 4,299 | 989,95 | 106,44 | 2,65 | 4257 | 458 | 11 |
| 13 | ТСЦ-113-0541 Пост.Админ.Примор.кр. от 30.07.10 №272-па | Пленка огнезащитная | м2 | 22,56 | 840,00 |  |  | 18950 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 696729 | 36584 | 10423 1172 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 28478 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 19107 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 53547 |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 1613 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 605718 |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 4978 |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  | 26044 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 47420 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 4922 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 744314 |  |  |
| Всего с учетом "Переход в текущий уровень цен письмо Минстроя и ЖКХ РФ от 13.11.14 № 25374-ЮР/08 СМР=5,48" |  |  |  |  |  |  |  | 4078841 |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 649722 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 10423 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 37756 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 28478 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 19107 |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 81577 |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 4160418 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 748875,24 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 4909293,24 |  |  |