Изучив извещение о проведении электронного аукциона № 0318200063915000534 и аукционную документацию на право заключения контракта на капитальный ремонт помещений здания ГКУ "Краевой архив по личному составу", расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 69, выражаю согласие осуществить  проведение работ по капитальному ремонту помещений здания ГКУ "Краевой архив по личному составу", расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 69 на условиях, предусмотренных в документации электронного аукциона.
СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ, которые будут использованы при выполнении работ
	№ п/п
	Наименование товара
	Товарный знак
	Наименование страны происхождения товара
	Функциональные, технические, качественные характеристики товара, входящего в объект закупки

	
	
	
	
	Наименование показателя, ед. изм. показателя
	Значение показателя

	1
	Грунтовка водно-дисперсионная
	Радуга
	Россия
	Цвет
	Белый

	
	
	
	
	Расход без учета потерь  при однослойном нанесении, г/м2
	120

	
	
	
	
	Время высыхания до дальнейшей работы , часов
	1

	
	
	
	
	Плотность при температуре 20 оС,  г/см3
	1

	2
	Грунтовка акриловая на водной основе
	Текс Профи
	Россия
	Цвет
	Прозрачный

	
	
	
	
	Расход  в  пределах диапазона без учета потерь, мл/м2
	150-200

	
	
	
	
	Область применения
	Для наружных и внутренних работ

	3
	Грунтовка
	Ceresit CT 17
	Россия
	Расход без учета потерь в пределах диапазона (один слой), кг/м2
	0,1-0,16

	
	
	
	
	Максимальное время высыхания при температуре 20 оС, часов
	4

	4
	Краска
	Тиккурила
	Россия
	Плотность, г/см3
	1,64

	
	
	
	
	Степень глянца
	Матовая

	
	
	
	
	Расход  без учета потерь при однослойном нанесении, мл/м2
	150

	5
	Клей плиточный
	ЕС Атлант
	Россия
	Состав
	Смесь цемента, минеральных

заполнителей и    полимерных

модификаторов

	
	
	
	
	Плотность смеси,

готовой к применению, кг/дм3
	1,5

	
	
	
	
	Время потребления, часов
	4

	
	
	
	
	Открытое время, минут
	20

	
	
	
	
	Время корректировки, минут
	15

	
	
	
	
	Сползание плитки, мм
	0,5

	
	
	
	
	Заполнение швов через, часов
	24

	
	
	
	
	Адгезия к бетону

в возрасте 28 суток, МПа не менее
	1,5

	6
	Клей плиточный
	ЕС 3000
	Россия
	Открытое время работы (интервал времени между нанесением растворной смеси на основание и укладкой плитки), минут
	20

	
	
	
	
	Время корректировки плитки, минут
	15

	
	
	
	
	Жизнеспособность растворной смеси, часов
	4

	
	
	
	
	Возможность проведения затирочных работ через, часов
	24

	
	
	
	
	Прочность сцепления плитки с бетоном в возрасте 28 суток, МПа не менее
	0,5

	7
	Смесь штукатурная
	БОЛАРС Гипсовая белая
	Россия
	Плотность растворной смеси, г/см3
	1,5

	
	
	
	
	Адгезия, кг/см2 не менее
	5

	
	
	
	
	Прочность на сжатие, кг/см2 не менее
	25

	
	
	
	
	Время пригодности раствора к работе, часов
	1

	8
	Гранит керамический многоцветный неполированный
	Грейтволл
	Китай
	Размеры, мм (ДхШхТ)
	400х400х9

	
	
	
	
	Максимальное отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), мм
	1

	
	
	
	
	Минимальный предел прочности при изгибе, МПа
	35

	
	
	
	
	Минимальная устойчивость к глубокому истиранию, мм3
	150

	
	
	
	
	Минимальная твердость по Моосу
	6

	9
	Гранит керамический многоцветный полированный
	Грейтволл
	Китай
	Размеры, мм (ДхШхТ)
	300х600х10

	
	
	
	
	Максимальное отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), мм
	1

	
	
	
	
	Минимальный предел прочности при изгибе, МПа
	35

	
	
	
	
	Минимальная устойчивость к глубокому истиранию, мм3
	150

	
	
	
	
	Минимальная твердость по Моосу
	6

	10
	Гранит керамический многоцветный полированный


	Грейтволл

	Китай
	Размеры, мм (ДхШхТ)
	600х600х10

	
	
	
	
	Максимальное отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), мм
	1

	
	
	
	
	Минимальный предел прочности при изгибе, МПа
	35

	
	
	
	
	Минимальная устойчивость к глубокому истиранию, мм3
	150

	
	
	
	
	Минимальная твердость по Моосу
	6

	11
	Гранит керамический многоцветный неполированный
	Грейтволл
	Китай
	Размеры, мм (ДхШхТ)
	300х300х8

	
	
	
	
	Максимальное отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), мм
	1

	
	
	
	
	Минимальный предел прочности при изгибе, МПа
	35

	
	
	
	
	Минимальная устойчивость к глубокому истиранию, мм3
	150

	
	
	
	
	Минимальная твердость по Моосу
	6

	12
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен
	Грейтволл
	Китай
	Размеры, мм
	200х300

	
	
	
	
	Прочность на изгиб,  Н/мм² не менее
	45

	
	
	
	
	Морозостойкость, циклов не менее
	150

	
	
	
	
	Устойчивость к образованию пятен, класс
	3

	13
	Затирка
	«Старатели»


	Россия
	Прочность на сжатие, МПа не менее
	3,0

	
	
	
	
	Прочность сцепления с основанием, МПа не менее
	0,35

	
	
	
	
	Морозостойкость, циклов не менее
	25

	14
	Дверь противопожарная металлическая однопольная
	Товарный знак отсутствует
	Россия
	Размеры, мм
	1000х2100

	
	
	
	
	Предел огнестойкости, минут
	60

	
	
	
	
	Инерционность срабатывания, секунд
	15

	
	
	
	
	Усилие открывания двери в начальный период, кг
	30

	
	
	
	
	Тип привода закрывания
	Местный

	
	
	
	
	Тип привода открывания
	Ручной

	
	
	
	
	Толщина металла дверного полотна, мм
	1,5

	
	
	
	
	Замок врезной, ручки нажимного действия
	Наличие

	
	
	
	
	Уплотнитель от холодного дыма
	Наличие

	
	
	
	
	Покрытие
	Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска


