### СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ

ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

Настоящим организация, сведения о  которой указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает  согласие  на поставку на условиях, предусмотренных документации аукциона в электронной форме на право заключения контракта (Договора) на поставку системы контроля управления доступа для нужд ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ" (реестровый номер закупки 0320100031615000094), на условиях, предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме.

Состав Системы контроля управления доступом: полуавтоматическая шлюзовая кабина – 2 шт., бронированная дверь остекленная бронестеклом – 1 шт.,  пост охраны – 1 шт.

– год изготовления –2015 года;

– гарантийный срок на Товар –24 (Двадцать четыре) месяца, и исчисляется со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.

Шлюзовая кабина Lucent TF02 (Зарегистрированный товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Италия):

Форма основания – прямоугольная.

Двери распашные, плоские, ручное открывание, заполнение дверей бронестекло, рама дверей стальная, материал каркаса - сталь, наличие крыши.

Блокировка дверей: Электромеханический замок.

Контроль наличия человека: Датчик присутствия.

Переговорное устройство внутри шлюза/снаружи на посту охраны,

Металлодетектор – встраиваемый.

Индикация прохода.

Освещение внутри кабины – галогеновое.

Контроль прохода по одному – весовая платформа.

Контроль оставленных вещей – датчики объема.

Пульт управления (консоль управления) – 2 шт., аналоговый с ключ-кнопками.

Плата ввода-вывода (плата расширения): (беспотенциальные «сухие» контакты для подключения к системе контроля доступом).

Габаритные размеры Высота х Ширина х Глубина –2250х1100х1050 мм.

Проход Высота х Ширина –2000х850мм.

Порожек/пол Высота 30 мм.

Толщина бокового остекления кабины 21 мм (2 класс защиты по пулестойкости),

Толщина остекление дверей кабины 21 мм (2 класс защиты по пулестойкости).

Встроенный источник резервного питания (аккумуляторы) – стандартной емкости, 4 часа работы.

Бесконтактный считыватель для карт типа HID и EM-Marin PERCO-RP-15.2S (Товарный знак: PERCo. Страна происхождения: Россия):

В узком корпусе, дальность считывания для карт HID 6 см, для карт EM-Marin - 8 см., корпус серебристый (металлик), габариты 145х46х23 мм, длина кабеля 0,5 м, наличие крепежа.

Встроенная купольная компактная вандалозащитная IP-камера день/ночь DS-2CD2512F-IS (Товарный знак: HIKVISION. Страна происхождения: Китай), 1.3 Мп, фиксированный объектив 2.8 мм, видео с разрешением 1280х960@25fps, DWDR, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, слот для SD/SDHC/SDXC 64Гб, питание 12В, ИК-подсветка 10 м.

Бронедверь Байкал ДБ-02-02 (Зарегистрированный товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Россия) для оборудования жилых, офисных  помещений в комплекте с доводчиком:

Заполнение 1/2 бронестекло.

Дверная ручка-скоба, нержавеющая сталь.

Размер Ширина х Высота  900х2100мм 2 класс защиты по пулестойкости, толщина остекления 21 мм (2 класса защиты по пулестойкости),

Доводчик дверной TS-83 (Товарный знак: DORMA. Страна происхождения: Китай) в комплекте с рычагом, расположение верхнее, предназначен для внутренних и внешних одностворчатых левых и правых дверей, с шириной створки 1400 мм и весом 120 кг.

Пост охраны Байкал ББ-03-02 (Зарегистрированный товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Россия), (Панели защитные, бронированный пулестойкий передаточный узел, бронедверь, бронированное пулестойкое стекло) :

Форма основания – прямоугольная.

габаритные размеры Высота х Ширина х Длина – 2300х2000х3400 мм.

Соединение панелей – болтовое.

Бронированное пулестойкое стекло серии СБП-3, сертифицированное по 3 классу пулестойкости в бронированной пулестойкой раме 3 класса пулестойкости Высота х Ширина 1000х2600мм.

Бронированное пулестойкое стекло серии СБП-2, сертифицированное по 2 классу пулестойкости в бронированной пулестойкой раме 3 класса пулестойкости Высота х Ширина 1000х1200 мм.

Замок электромагнитный, врезной.

Дверная ручка-скоба, нержавеющая сталь.

Панели защитные облегченные - 2 класс защиты от взлома, 3 класс защиты по пулестойкости.

Бронедверь для оборудования жилых, офисных  помещений в комплекте с доводчиком: Размер ШхВ 900х2100мм, 1 класс защиты по пулестойкости , заполнение – бронестекло 1/2., толщина остекления 15 мм (1 класс защиты по пулестойкости),

Доводчик дверной TS-83 (Товарный знак: DORMA. Страна происхождения: Китай),  в комплекте с рычагом, расположение верхнее, предназначен для внутренних и внешних одностворчатых левых и правых дверей, с шириной створки 1400 мм и весом 80 кг.

Бронированный пулестойкий передаточный узел серии БПУ – 800 Ширина х Высота х Глубина  800х1050х62мм.