ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на выполнение работ по  ремонту помещений МБОУ «СОШ №16 (МБОУ «СОШ № 16» 672039, Забайкальский край, город Чита,  улица Гагарина, 1. ),(реестровый номер № 0391300033615000005), на условиях, предусмотренных указанной документацией электронного аукциона. 

Весь используемый материал новый, ранее не бывший в эксплуатации, не подвергавшийся ремонту, модернизации и восстановлению, не находится в залоге, под арестом и иным обременением. 

 
Используемые материалы, оборудование соответствуют проектным требованиям, ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.

В случае не указания товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, патента, полезных моделей, промышленных образцов и наименование места происхождения товара считать их отсутствующими. 

Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при выполнении работ.
	№ п/п
	Наименование товара требуемое заказчиком
	Указание на товарный знак (модель, производитель)
	Материал предлагаемый участником

	1
	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Шуруп с полукруглой головкой 2,5х20 мм

	
	
	
	

	2
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм

	3
	Лак электроизоляционный 318
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Лак электроизоляционный 318


	4
	Патроны для пристрелки
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Патроны к монтажному пистолету 
 Д1 Калибр 6,8 × 18 мм.

	5
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50 мм толщиной 4 мм

	6
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Электроды диаметром 4 мм Э42А

	7
	Шпагат бумажный
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Шпагат бумажный диаметр 1,5мм

	8
	Болты с гайками и шайбами строительные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Болты с гайками и шайбами строительные М16

	9
	Краска
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	ЭМАЛЬ ПФ-115

	10
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм

	11
	Нитки швейные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Нитки швейные 35ЛЛ цв черный

	12
	Лента К226
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Лента монтажная К226

	13
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 30 мм, толщиной 0,19 мм

	14
	Дюбели для пристрелки стальные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Дюбели высокопрочные для пристрелки 4,5x28

	15
	Дюбели распорные полипропиленовые
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Дюбели распорные полипропиленовые 6х40 мм

	16
	Бирки маркировочные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Бирки  маркировочные У134

	17
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой  0,09 т

	18
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Гипсовые вяжущие Г3

	19
	Подрозетники деревянные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Подрозетники деревянные квадратные 70х70

	20
	Розетка потолочная
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Розетка потолочная РП-1

	21
	Трубка полихлорвиниловая
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Трубка полихлорвиниловая ПБ-2-8*1,8

	22
	Сжимы ответвительные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Сжимы ответвительные У-731

	23
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Наконечники кабельные для электротехнических установок  НШВИ

	24
	Кнопки монтажные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кнопки монтажные К227

	25
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Перемычки гибкие ПГС-50-280

	26
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Полоски К-396 и пряжки К-407

	27
	Вазелин технический
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Вазелин технический ВТВ-1

	28
	п.18423 ВА 88-33 50А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Автоматические выключатели ВА88-33 50А

	29
	ВА 61F29-3В32 32А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Автоматические выключатели ВА 61F29-3В32 32А

	30
	ВА 61F29-3В25 25А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Автоматические выключатели ВА 61F29-3В25 25А

	31
	ВА 61F29-1В25 25А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Автоматические выключатели ВА 61F29-1В25 25А

	32
	ВА 61F29-1В16 16А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Автоматические выключатели ВА 61F29-1В16 16А

	33
	АВДТ 25А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Авт. выкл. диф. тока АВДТ 25А

	34
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

	35
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2

	36
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2

	37
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2

	38
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2

	39
	Подрозетники
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	подрозетник диаметром 64 мм и глубиной 44 мм 

	40
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Розетка с заземлением открытой проводки РА16-254

	41
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3244
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3244

	42
	Разветвительная коробка У-191
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Разветвительная коробка У-191

	43
	Ящики силовые ЩРв-24з
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Ящики силовые ЩРв-24з

	44
	Ящики силовые с блоком предохранителей типа ЯРП
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Ящики силовые с блоком предохранителей ЯРП 250

	45
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 40

	46
	Устройства защитного отключения «IЕК» УЗО 25А, ток утечки 30 мА
	Товарный знак: «IЕК»
Производитель: Россия
	Устройства защитного отключения УЗО 25А, ток утечки 30 мА

	47
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм
	Товарный знак: "Электропласт"
Производитель: Россия
	Кабель-канал 20x10 мм

	48
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм
	Товарный знак: "Электропласт"

Производитель: Россия
	Кабель-канал 40x25мм

	49
	Светильник ЛПО 02-2x40
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Светильник ЛПО 02-2x40

	50
	Выключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Пакетный выключатель ПВ2-16 М3 30


