СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме                                

(№ 0318100028515000031):

Выполнение работ по текущему ремонту корпуса "Парус" литер Э-3 ФГБОУ ДОД ФДЦ "Смена" в 2015 году
	В ходе выполнения работ будут использоваться материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, соответствующие ГОСТам, техническим условиям, и имеющие сертификаты, удостоверяющие их качество, и технические паспорта.
Технические характеристики товаров и работ будут полностью удовлетворять техническим требованиям, изложенным в настоящей документации об аукционе.

Организация работ на объекте будет соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004, положению о системе контроля и оценки качества строительно-монтажных работ организации, разработанного на основе ГОСТ ISO 9001

	

	Наименование и объем работ: определены настоящими техническими условиями. Качество работ будет соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП к соответствующим видам работ.

	

	 Требования к безопасности работ будут соответствовать требованию: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  Часть 1. Общие требования; 

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.



При выполнении работ, будут использованы материалы, указанные в нижеприведенной таблице:

СВЕДЕНИЯ ПО ТОВАРАМ (МАТЕРИАЛАМ),

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование товара (материал)
	Товарный знак
	Технические и функциональные параметры предлагаемого к поставке товара (материала)

	1
	Асбест 
	Производитель: ОАО «УралАТИ» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Свердловская обл., г. Асбест
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30

	2
	Винты 
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск

	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм

	3
	Дюбели
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск

	Дюбели

	4
	Дюбели
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск

	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм

	5
	Плитки керамические
	Производитель: ООО "САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР" Товарный знак «GRASARO» Россия, Самарская область, Волжский район, поселок сельского типа Стройкерамика 
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые

	6
	Канаты 
	Производитель:  ОАО "КАНАТ" Товарный знак не зарегистрирован Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск
	Канаты пеньковые пропитанные

	7
	Каболка 
	Производитель:  ОАО "КАНАТ" Товарный знак не зарегистрирован Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск
	Каболка

	8
	Кислород 
	Производитель: ОАО "Кислород" Товарный знак не зарегистрирован Россия, Приморский край, г. Уссурийск  
	Кислород технический: газообразный

	9
	Клей 
	Производитель: ООО Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» Товарный  знак «Инфрахим» Россия, г. Ярославль
	Клей 88-СА

	10
	Краски
	Производитель: ЗАО «Оливеста» Товарный знак «Сурик» Россия, г. Москва
	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный 

	11
	Краска 
	Производитель: ООО Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» Товарный  знак «Инфрахим» Россия, г. Ярославль
	Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 

	12
	Краска 
	Производитель: ООО Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» Товарный  знак «Инфрахим» Россия, г. Ярославль
	Краска для наружных работ: зеленая

	13
	Краски
	Производитель: ООО Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» Товарный  знак «Инфрахим» Россия, г. Ярославль
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22

	14
	Краски
	Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» Товарный знак «Лакра» Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая

	15
	Мастика
	Производитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск» Товарный знак: «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Россия, Московская обл.  г. Воскресенск
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2

	16
	Мел
	Производитель: завод «ЭЛЬДАКО» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Воронежская обл. 
Лискинский р-н, с. Селявное
	Мел природный молотый

	17
	Мыло 
	Производитель: Производственное предприятие ООО "Мыловар" Товарный знак не зарегистрирован Россия, Московская область,                       г. Серпухов

	Мыло твердое хозяйственное 72%

	18
	Олифа 
	Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» Товарный знак «Лакра» Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна
	Олифа комбинированная, марки: К-3

	19
	Опилки
	Производитель:  «Appalux» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край, Горячеключевской район, ст. Имеретинская 
	Опилки древесные

	20
	Поковки
	Производитель: ОАО «Мечел» 

Товарный знак не зарегистрирован Россия, Московская обл.,  г. Москва
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг

	21
	Проволока 
	Производитель: Группа предприятий Союз Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Ревда
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,5 мм

	22
	Проволока
	Производитель: Группа предприятий Союз Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Ревда
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм

	23
	Проволока
	Производитель: Группа предприятий Союз Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Ревда
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм

	24
	Замок 
	Производитель: Группа компаний «БУЛАТ» Товарный знак «БУЛАТ» Россия, г. Москва
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом 

	25
	Швеллеры
	Производитель: ОАО «Мечел» 

Товарный знак не зарегистрирован Россия, Московская обл.,  г. Москва
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0

	26
	Швеллеры
	Производитель: ОАО «Мечел» 

Товарный знак не зарегистрирован Россия, Московская обл.,  г. Москва
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп

	27
	Уайт-спирит
	Производитель: ООО Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» Товарный  знак не зарегистрирован Россия, г. Ярославль
	Уайт-спирит

	28
	Портландцемент 
	Производитель: ОАО «Новоросцемент» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край,                            г. Новороссийск
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400

	29
	Цемент 
	Производитель: ОАО «Новоросцемент» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край,                            г. Новороссийск
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	30
	Шурупы
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск

	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм

	31
	Шурупы
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск

	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм

	32
	Шурупы
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск

	Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм

	33
	Шурупы
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск

	Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм

	34
	Электроды 
	Производитель: ООО «Техметизкомплект» Товарный знак не зарегистрирован  Россия, Нижегородская обл. г. Бор
	Электроды диаметром: 4 мм Э46

	35
	Электроды
	Производитель: ООО «Техметизкомплект» Товарный знак не зарегистрирован  Россия, Нижегородская обл. г. Бор
	Электроды диаметром: 5 мм Э42

	36
	Электроды
	Производитель: ООО «Техметизкомплект» Товарный знак не зарегистрирован  Россия, Нижегородская обл. г. Бор
	Электроды диаметром: 5 мм Э42А

	37
	Шкурка
	Производитель: ОАО "БАЗ" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Белгород
	Шкурка шлифованная двухслойная с зернистостью 40

	38
	Шпатлевка
	Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» Товарный знак «Лакра» Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна
	Шпатлевка масляно-клеевая 

	39
	Очес 
	Производитель: ОАО «УралАТИ» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Свердловская обл., г. Асбест
	Очес льняной

	40
	Патроны
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск

	Патроны для строительно-монтажного пистолета

	41
	Патроны
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск

	Патроны для пристрелки

	42
	Наконечники
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,     г. Москва 
	Наконечники для полиэтиленовых труб

	43
	Шпатлевка
	Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» Товарный знак «Лакра» Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна
	Шпатлевка клеевая 

	44
	Бензин
	Производитель: ООО Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» Товарный  знак не зарегистрирован Россия, г. Ярославль
	Бензин растворитель 

	45
	Сталь 
	Производитель: ОАО «Мечел» 

Товарный знак не зарегистрирован Россия, Московская обл.,  г. Москва
	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50 мм толщиной 5 мм

	46
	Ветошь
	Производитель: Компания ООО "ТехноТекстиль" Товарный знак не зарегистрирован Россия, Московская область, г. Люберцы
	Ветошь

	47
	Тальк
	Производитель: ООО «ТАЛЬКСИБ» Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Иркутск
	Тальк молотый, сорт I

	48
	Гвозди 
	Производитель: ОАО «Мечел» 

Товарный знак не зарегистрирован Россия, Московская обл.,  г. Москва
	Гвозди строительные 

	49
	Олифа
	Производитель: ООО Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» Товарный  знак не зарегистрирован Россия, г. Ярославль
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)

	50
	Клей 
	Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» Товарный знак «Лакра» Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна
	Клей малярный жидкий

	51
	Замазка
	Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» Товарный знак «Лакра» Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна
	Замазка защитная

	52
	Электроды
	Производитель: ООО «Техметизкомплект» Товарный знак не зарегистрирован  Россия, Нижегородская обл. г. Бор
	Электроды диаметром: 4 мм Э42А

	53
	Краска 
	Производитель:

ООО «5 СТАРС»

Товарный знак «PERMO» Россия, Краснодарский край, ст. Динская
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

	54
	Затирка 
	Производитель: ООО «Старатели» Товарный знак «Старатели» Россия, Ульяновская обл., п.г.т. Новоспасское  
	Затирка «Старатели» (разной цветности)

	55
	Шуруп 
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск

	Шуруп строительный с потайной головкой

	56
	Краска 
	Производитель: ООО Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» Товарный  знак не зарегистрирован Россия, г. Ярославль
	Краска

	57
	Шурупы
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм

	58
	Шурупы
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х90 мм

	59
	Дюбели 
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм

	60
	Дюбели 
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х40 мм

	61
	Пропан-бутан
	Производитель: ОАО «Газпром» Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Пропан-бутан, смесь техническая


	62
	Герметик 
	Производитель: ООО «Хенкель Баутехник» Товарный знак «Makrofleks» Россия, Московская обл.,         г. Коломна 
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл

	63
	Цемент 
	Производитель: ОАО «Новоросцемент» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край,                            г. Новороссийск
	Цемент расширяющийся 

	64
	Грунтовка
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Грунтовка: Тифенгрунд, КНАУФ

	65
	Клей 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Клей «Перлфикс», КНАУФ

	66
	Шпаклевка 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ

	67
	Шпаклевка 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ

	68
	Кольца
	Производитель: ООО «ИММИД» Товарный знак не зарегистрирован

Россия, Вологодская область, г. Сокол 


	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50 мм

	69
	Растворитель 
	Производитель: ООО Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» Товарный  знак не зарегистрирован Россия, г. Ярославль
	Растворитель марки: Р-4

	70
	Лента 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ

	71
	Лента 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной

	72
	Лента 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 30/30000 мм

	73
	Лента
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм

	74
	Лента 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Лента липкая изолированная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 мм, толщиной 0,15 мм

	75
	Болты
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 10 мм

	76
	Болты
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром…

	77
	- Болты
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм

	78
	- Болты
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм

	79
	Шуруп
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм

	80
	Шуруп
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм

	81
	Дюбель
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм

	82
	Дюбель с шурупом
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Дюбель с шурупом 6/35 мм

	83
	Дюбели 
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Дюбели для пристрелки стальные 

	84
	Дюбели 
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» Россия, Ленинский район, г. Смоленск
	Дюбели распорные полипропиленовые

	85
	Клей 
	Производитель: Группа компаний UNIS Товарный знак «UNIS» Россия, Московская обл.,        г. Москва
	Клей плиточный «Юнис Гранит»

	86
	Гранит
	Производитель: ООО "САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР" Товарный знак «GRASARO» Россия, Самарская область, Волжский район, поселок сельского типа Стройкерамика 
	Гранит керамический многоцветный неполированный размером 400х400х9 мм

	87
	Кольца
	Производитель: ООО «ИММИД» Товарный знак не зарегистрирован

Россия, Вологодская область, г. Сокол 


	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 50 мм

	88
	Кольца
	Производитель: ООО «ИММИД» Товарный знак не зарегистрирован

Россия, Вологодская область, г. Сокол 


	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 110 мм

	89
	Бруски
	Производитель:  «Appalux» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край, Горячеключевской район, ст. Имеретинская  
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 6 м, шириной 100 мм, толщиной 50 мм, I сорта

	90
	Доски 
	Производитель:  «Appalux» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край, Горячеключевской район, ст. Имеретинская  
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 3 м, все ширины, толщиной 35 мм, II сорта

	91
	Клинья
	Производитель: Компания «КлинПласт» Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Клинья пластиковые монтажные

	92
	Бирки
	Производитель: ООО «Уральский Завод Коммутационных Изделий» Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Челябинск
	Бирки маркировочные

	93
	Грунтовка 
	Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» Товарный знак «Лакра» Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая 

	94
	Ксилол 
	Производитель: ООО Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» Товарный  знак не зарегистрирован Россия, г. Ярославль
	Ксилол нефтяной марки А

	95
	Эмаль эпоксидная 
	Производитель: ООО Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» Товарный  знак не зарегистрирован Россия, г. Ярославль
	Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная

	96
	Эмаль 
	Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» Товарный знак «Лакра» Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна
	Эмаль ПФ-115 серая

	97
	Метиленхлорид
	Производитель: ООО Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» Товарный  знак не зарегистрирован Россия, г. Ярославль
	Метиленхлорид

	98
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 
	Производитель: ООО "СпецСтальИндустрия" Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край, 

            г. Краснодар
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы 0,3 т

	99
	Профиль 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6

	100
	Профиль
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6

	101
	Профиль 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6

	102
	Профиль 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6

	103
	Верхний уголок
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм

	104
	Нижний уголок
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм

	105
	Подвес 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Подвес прямой для ПП-профиля

	106
	Подвес 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм

	107
	Соединители 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Соединители профилей: одноуровневые ПП

	108
	Соединители
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Соединители профилей: 60*27

	109
	Бруски
	Производитель:  «Appalux» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край, Горячеключевской район, ст. Имеретинская  
	Бруски деревянные 50*50 мм

	110
	Бруски
	Производитель:  «Appalux» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край, Горячеключевской район, ст. Имеретинская  
	Бруски деревянные 60*27 мм

	111
	Блоки дверные 
	Производитель: ООО"Кастэл" Товарный знак: «Viva»

 Россия, Краснодарский край, г. Крымск
	Блоки дверные наружные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

	112
	Патрубки
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Патрубки 

	113
	Писсуары
	Производитель: ЗАО "Кировская керамика" Товарный знак «ROSA» Россия Калужская область, г. Киров 
	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: без сифона 

	114
	Поддоны 
	Производитель: ОАО "Кировский завод" Товарный знак не зарегистрирован Россия, Калужская обл., г. Киров
	Поддоны душевые

	115
	Смесители 
	Производитель: ЗАО завод «Молот» Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Ростов-на-Дону
	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛ с цельнолитым корпу-сом 

	116
	Трапы
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-50 размером 260х140х110 мм

	117
	Умывальники 
	Производитель: ЗАО "Кировская керамика" Товарный знак «ROSA» Россия Калужская область, г. Киров 
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным  и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм

	118
	Втулки 
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Втулки полихлорвиниловые

	119
	Унитаз-компакт
	Производитель: ЗАО "Кировская керамика" Товарный знак «ROSA» Россия Калужская область, г. Киров 
	Унитаз-компакт «Комфорт»

	120
	Смесители 
	Производитель: ЗАО завод «Молот» Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Ростов-на-Дону
	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верх-ней камерой смешения

	121
	Трубопроводы 
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм

	122
	Трубопроводы
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм

	123
	Раствор 
	Производитель: ООО «МСС-Бетон»
Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150

	124
	Раствор 
	Производитель: ООО «МСС-Бетон»
Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50

	125
	Раствор
	Производитель: ООО «МСС-Бетон»
Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск
	Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный  1:3

	126
	Кирпич
	Производитель: ОАО «Славянский кирпич» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край,                   г. Славянск-на-  Кубани

	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100

	127 
	Гипсовые вяжущие
	Производитель: ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Самара
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3

	128
	Известь 
	Производитель: Компания ООО «Роcизвесть» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Воронежская обл., г. Воронеж
	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А

	129
	Пемза
	Производитель: ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ» Товарный знак не зарегистрирован Россия, 

 г. Череповец
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка600, фракция 5-10 мм

	130
	Вода
	Россия 
	Вода

	131
	- Вода
	Россия
	Вода

	132
	- Вода
	Россия
	Вода

	133
	Муфта
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Муфта

	134
	Подрозетники 
	Производитель:  «Appalux» Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край, Горячеключевской район, ст. Имеретинская  
	Подрозетники деревянные 

	135
	Розетка 
	Производитель: Завод «ПЭМИ» Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Ростов-на-Дону
	Розетка потолочная

	136
	Трубы напорные 
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм

	137
	Трубы напорные
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм

	138
	Трубы напорные
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 20 мм

	139
	Трубы
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм

	140
	Трубы
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм

	141
	Канат 
	Производитель:  ОАО "КАНАТ" Товарный знак не зарегистрирован Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировоч-ная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

	142
	Муфты
	Производитель: ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Муфты соединительные 

	143
	Сжимы 
	Производитель: ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Сжимы ответвительные 

	144
	Колпачки
	Производитель: ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Колпачки: изолирующие

	145
	Крюк
	Производитель: ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Крюк

	146
	Перемычки
	Производитель: ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50

	147
	Зажим
	Производитель: ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Зажим: люстровый

	148
	Скобы
	Производитель: ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Скобы: двухлапковые 

	149
	Втулки
	Производитель: ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Втулки В22

	150
	Втулки
	Производитель: ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Втулки изолирующие

	151
	Гильза 
	Производитель: ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Гильза кабельная медная ГМ 6

	153
	Гидроизоляционная мастика 
	Производитель: ООО «Хенкель Баутехник» Товарный знак «CERESIT» Россия, Московская обл.,         г. Коломна
	Гидроизоляционная мастика CERESIT CL51

	155
	- Сантехнические перегородки
	Производитель: Компания «ARHIDEX» Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Сантехнические перегородки (алюминиевый профиль) с заполнением из ламинированной ДСП 16 мм

	156
	- Блоки дверные
	 Производитель: ООО"Кастэл" Товарный знак: «Viva»

 Россия, Краснодарский край, г. Крымск
	Блоки дверные ПВХ

	157
	Pinotex Classic Декоративная защитная пропитка
	Производитель: Компания «AkzoNobel» Товарный знак «Pinotex» Россия, Свердловская обл., г. Ревда
	Pinotex Classic Декоративная защитная пропитка

	159
	 - Тройник 
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Тройник полипропиленовый 90 град, диаметром 110х50 мм

	160
	- Переход
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Переход полипропиленовый для внутренней канализации, диаметром 110х50 мм

	161
	Краски 
	Производитель:

ООО «5 СТАРС»

Товарный знак «PERMO» Россия, Краснодарский край, ст. Динская
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17

	162
	Грунтовка
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ

	163
	Листы гипсокартонные
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм

	164
	Доски подоконные 
	 Производитель: ООО"Кастэл" Товарный знак: «Viva»

 Россия, Краснодарский край, г. Крымск
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм

	165
	Рукава металлические 
	Производитель: ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Рукава металлические диаметром 10 мм РЗ-Ц-Х

	166
	Листы гипсокартонные 
	Производитель: ООО«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» Товарный знак «KNAUF» Россия, г. Санкт-Петербург,         г. Колпино
	Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 9,5 мм

	167
	Конструктивные элементы
	Производитель: ООО "СпецСтальИндустрия" Товарный знак не зарегистрирован Россия, Краснодарский край, 

            г. Краснодар
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката с отверстиями (дополнительный элемент крепления)

	168
	Пьедесталы
	Производитель: ЗАО "Кировская керамика" Товарный знак «ROSA» Россия Калужская область, г. Киров 
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х240х200 мм

	169
	Смесители
	Производитель: ЗАО завод «Молот» Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Ростов-на-Дону
	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛ с цельнолитым корпусом

	170
	Подводка гибкая 
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм

	171
	Кабель 
	Производитель: ООО Кабельный завод "Ювелт" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Орел
 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2

	172
	Розетка штепсельная
	Производитель: Компания «IEK» Товарный знак «IEK» Россия Тульская область, г. Ясногорск
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом

	173
	Зажимы 
	Производитель: ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Москва
	Зажимы

	174
	Угольник 
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Угольник 90 град. Полипропиленовый диаметром 20 мм

	175
	Угольник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Угольник 90 град. Полипропиленовый диаметром 25 мм

	176
	Угольник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Угольник 90 град. Полипропиленовый диаметром 32 мм

	177
	Угольник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Угольник 90 град. Полипропиленовый диаметром 50 мм

	178
	Тройник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм

	179
	Тройник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм

	180
	Тройник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм

	181
	Тройник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм

	182
	Тройник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм

	183
	Тройник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм

	184
	Труба
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Труба из полипропилена PN 20/20

	185
	Труба
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Труба из полипропилена PN 20/25

	186
	Труба
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Труба из полипропилена PN 20/32

	187
	Угольник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Угольник 90 град. Полипропиленовый диаметром 110 мм

	188
	Угольник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Угольник 45 град. Полипропиленовый диаметром…

	189
	- Угольник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Угольник 45 град. Полипропиленовый диаметром 50 мм

	190
	- Угольник
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Угольник 45 град. Полипропиленовый диаметром 110 мм

	191
	Муфта 
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм

	192
	Муфта
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм

	193
	Муфта
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм

	194
	Муфта
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм

	195
	Муфта
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм

	196
	Муфта
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"

	197
	Светильники
	Производитель: ООО «Завод «Световые технологии» товарный знак «Световые технологии» Россия, г. Рязань  
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 258 с ЭПРА

	198
	Плиты
	Производитель: ООО "ЦСП-Свирь" Товарный знак не зарегистрирован Россия, г. Санкт-Петербург
	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 14 мм

	199
	Плинтус 
	Производитель: Торговая компания «ЭН-ЭМ-СИ Декор» Товарный знак «ЭН-ЭМ-СИ» Россия, г. Москва
	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 30х30 мм

	200
	Кран
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм

	201
	Кран
	Производитель: ООО «Политэк-ПТК» Товарный знак «Политэк» Россия, Московская обл.,  г. Москва 
	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм


