ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на выполнение работ по  ремонту помещений МБОУ «СОШ №16 (МБОУ «СОШ № 16» 672039, Забайкальский край, город Чита,  улица Гагарина, 1. ),(реестровый номер № 0391300033615000005), на условиях, предусмотренных указанной документацией электронного аукциона. 

Весь используемый материал новый, ранее не бывший в эксплуатации, не подвергавшийся ремонту, модернизации и восстановлению, не находится в залоге, под арестом и иным обременением. 

 
Используемые материалы, оборудование соответствуют проектным требованиям, ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.

В случае не указания товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, патента, полезных моделей, промышленных образцов и наименование места происхождения товара считать их отсутствующими. 

Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при выполнении работ.
	№ п/п
	Наименование товара требуемое заказчиком
	Указание на товарный знак (модель, производитель)
	Материал предлагаемый участником

	1
	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Шуруп с полукруглой головкой 2,5х20 мм

	
	
	
	

	2
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм

	3
	Лак электроизоляционный 318
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Лак электроизоляционный 318


	4
	Патроны для пристрелки
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Патроны к монтажному пистолету 
 Д1 Калибр 6,8 × 18 мм.

	5
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50 мм толщиной 4 мм

	6
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Электроды диаметром 4 мм Э42А

	7
	Шпагат бумажный
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Шпагат бумажный диаметр 1,5мм

	8
	Болты с гайками и шайбами строительные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Болты с гайками и шайбами строительные М16

	9
	Краска
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	ЭМАЛЬ ПФ-115

	10
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм

	11
	Нитки швейные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Нитки швейные 35ЛЛ цв черный

	12
	Лента К226
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Лента монтажная К226

	13
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 30 мм, толщиной 0,19 мм

	14
	Дюбели для пристрелки стальные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Дюбели высокопрочные для пристрелки 4,5x28

	15
	Дюбели распорные полипропиленовые
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Дюбели распорные полипропиленовые 6х40 мм

	16
	Бирки маркировочные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Бирки  маркировочные У134

	17
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой  0,09 т

	18
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Гипсовые вяжущие Г3

	19
	Подрозетники деревянные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Подрозетники деревянные квадратные 70х70

	20
	Розетка потолочная
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Розетка потолочная РП-1

	21
	Трубка полихлорвиниловая
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Трубка полихлорвиниловая ПБ-2-8*1,8

	22
	Сжимы ответвительные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Сжимы ответвительные У-731

	23
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Наконечники кабельные для электротехнических установок  НШВИ

	24
	Кнопки монтажные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кнопки монтажные К227

	25
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Перемычки гибкие ПГС-50-280

	26
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Полоски К-396 и пряжки К-407

	27
	Вазелин технический
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Вазелин технический ВТВ-1

	28
	п.18423 ВА 88-33 50А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Автоматические выключатели ВА88-33 50А

	29
	ВА 61F29-3В32 32А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Автоматические выключатели ВА 61F29-3В32 32А

	30
	ВА 61F29-3В25 25А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Автоматические выключатели ВА 61F29-3В25 25А

	31
	ВА 61F29-1В25 25А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Автоматические выключатели ВА 61F29-1В25 25А

	32
	ВА 61F29-1В16 16А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Автоматические выключатели ВА 61F29-1В16 16А

	33
	АВДТ 25А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Авт. выкл. диф. тока АВДТ 25А

	34
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

	35
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2

	36
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2

	37
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2

	38
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2

	39
	Подрозетники
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	подрозетник диаметром 64 мм и глубиной 44 мм 

	40
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Розетка с заземлением открытой проводки РА16-254

	41
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3244
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3244

	42
	Разветвительная коробка У-191
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Разветвительная коробка У-191

	43
	Ящики силовые ЩРв-24з
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Ящики силовые ЩРв-24з

	44
	Ящики силовые с блоком предохранителей типа ЯРП
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Ящики силовые с блоком предохранителей ЯРП 250

	45
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 40

	46
	Устройства защитного отключения «IЕК» УЗО 25А, ток утечки 30 мА
	Товарный знак: «IЕК»
Производитель: Россия
	Устройства защитного отключения УЗО 25А, ток утечки 30 мА

	47
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм
	Товарный знак: "Электропласт"
Производитель: Россия
	Кабель-канал 20x10 мм

	48
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм
	Товарный знак: "Электропласт"

Производитель: Россия
	Кабель-канал 40x25мм

	49
	Светильник ЛПО 02-2x40
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Светильник ЛПО 02-2x40

	50
	Выключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Пакетный выключатель ПВ2-16 М3 30

	51
	Асбест хризотиловый
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Асбест хризотиловый  А-5-50,

	52
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм

	53
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм

	54
	Кислород технический газообразный
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кислород технический газообразный

	55
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Краски масляные земляные марки МА-0115 сурик железный

	56
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Краски масляные МА-25


	57
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Краски масляные МА-22

	58
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Краски масляные МА-25 светло-серая

	59
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Краски масляные МА-25 для пола красно-коричневая

	60
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки  А

	61
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ

	62
	Мастика битумная кровельная горячая
	Товарный знак: “ТехноНИКОЛЬ”
Производитель: Россия
	Мастика битумная кровельная горячая №41

	63
	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан»
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан»

	64
	Мел природный молотый
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Мел природный молотый ММОР

	65
	Олифа комбинированная, марки К-2
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Олифа комбинированная, марки К-2

	66
	Олифа комбинированная, марки К-3
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Олифа комбинированная, марки К-3

	67
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм

	68
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

	69
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм

	70
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм

	71
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия

	72
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0

	73
	Уайт-спирит
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Уайт-спирит 

	74
	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400

	75
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Электроды диаметром 4 мм Э42

	76
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Электроды диаметром 4 мм Э46

	77
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Электроды диаметром 5 мм Э42А

	78
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Электроды диаметром 6 мм Э42

	79
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Смола каменноугольная для дорожного строительства

	80
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40

	81
	Шпатлевка масляно-клеевая
	Товарный знак: “ТЕКС”
Производитель: Россия
	Шпатлевка масляно - клеевая "Универсал"

	82
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ТМКЩ

	83
	Шпатлевка клеевая
	Товарный знак: “Радуга”
Производитель: Россия
	Шпатлевка клеевая 0026 ЛЮКС

	84
	Болты с гайками и шайбами строительные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Болты с гайками и шайбами строительные М16

	85
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

	86
	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм

	87
	Ветошь
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	ВЕТОШЬ 

	88
	Ерши металлические строительные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Ерши металлические строительные 250мм

	89
	Гвозди строительные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Гвозди строительные 4*100

	90
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям размеры 3*6мм

	91
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей размеры  4,0х12мм

	92
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) ПВА Д51В

	93
	Грунтовка масляная готовая к применению
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Грунтовка масляная готовая к применению ГФ-021

	94
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) Оксоль

	95
	Клей малярный жидкий
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Клей малярный жидкий КС

	96
	Резина прессованная
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Резина прессованная АМС

	97
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

	98
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	Товарный знак: МАКРОФЛЕКС
Производитель: Эстония
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

	99
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
	Товарный знак: СТ
Производитель: Россия
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума

	100
	Лента бутиловая
	Товарный знак: Butyl band DS
Производитель: Германия
	Лента бутиловая

	101
	Лента бутиловая диффузионная
	Товарный знак: Робитекс
Производитель: Россия
	Лента бутиловая диффузионная

	102
	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марки: ВК-ВТ

	103
	Пропан-бутан, смесь техническая
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Пропан-бутан, смесь техническая

	104
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	Товарный знак: Макрофлекс
Производитель: Эстония
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) в баллонах по 750 мл

	105
	Растворитель марки Р-4
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Растворитель марки Р-4

	106
	Лента ПСУЛ
	Товарный знак: Робитекс
Производитель: Россия
	Лента ПСУЛ

	107
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Дюбели монтажные 10х130 мм

	108
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм

	109
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	Товарный знак: СУРАПЛАСТИК
Производитель: Россия
	Мешки полипропиленовые (50 кг)

	110
	Пена монтажная
	Товарный знак: Макрофлекс
Производитель: Эстония
	Пена монтажная

	111
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4м, шириной 75мм, толщиной 40мм, I сорта

	112
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4м, шириной 75мм, толщиной 40мм, IV сорта

	113
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4м, шириной 75мм, толщиной 25мм, III сорта

	114
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4м, шириной 75мм, толщиной 25мм, IV сорта

	115
	Клинья пластиковые монтажные
	Товарный знак: Майдан
Производитель: Россия
	Клинья пластиковые монтажные 91х43х15

	116
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая

	117
	Грунтовка ХС-04 коричневая
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Грунтовка ХС-04 коричневая

	118
	Шпатлевка ХВ-005 серая
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Шпатлевка ХВ-005 серая

	119
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 т

	120
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 10, площадь 2,05 м2; ДН 10, площадь 2,35 м2

	121
	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм

	122
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно

	123
	Арматурные сетки сварные
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Арматурные сетки сварные

	124
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50

	125
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0

	126
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100

	127
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Гипсовые вяжущие, марка Г3

	128
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5мм

	129
	Вода
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Вода

	130
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19 оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

	131
	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8мм

	132
	Воронка окрашенная 100 
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	   Воронка окрашенная 100 мм 

	133
	Отмет окрашенная 100 мм 
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Отмет окрашенная 100 мм 

	134
	Крепление трубы окрашен. 100 мм 
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Крепление трубы окрашен. 100 мм 

	135
	Профнастил окрашенный
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Профнастил окрашенный С21

	136
	Труба водослива окрашенная 100 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Труба водослива окрашенная 100 мм

	137
	Оконный блок ПВХ (трехстворчатый 2-глух., 1-повор/откидн)
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Оконный блок ПВХ (трехстворчатый 2-глух., 1-повор/откидн)

	138
	Оконный блок ПВХ (двустворчатый 1-глух., 1-повор/откидн)
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Оконный блок ПВХ (двустворчатый 1-глух., 1-повор/откидн)

	139
	Подоконник ПВХ 500
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Подоконник ПВХ 500

	140
	Наружная отделка откосов
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Наружная отделка откосов

	141
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных

	142
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям

	143
	Щеколды
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Щеколды

	144
	Грунтовка акриловая
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Грунтовка акриловая универсальная ВД-АК 133

	145
	Дверь металлическая однопольная, размером 1000х2100 мм (утепленная)
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Дверь металлическая однопольная, размером 1000х2100 мм (утепленная)

	146
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм

	147
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм

	148
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 1100 мм

	149
	Крепленая для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	Товарный знак: Отсутствует

Производитель: Россия
	Крепленая для воздуховодов оцинкованные хомуты


