Уважаемый Заказчик, просим дать разъяснения, по документации В аукционной документации отсутствуют: описание объекта закупки, техническое задание, инструкция по заполнению и сведения о товарах/материалах. Убедительно просим внести изменения согласно Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ. В противном случае будем вынуждены обратиться в ФАС России с жалобой на действия Заказчика Согласно 44-фз, Статья 64. Содержание документации об электронном аукционе 2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе

Здравствуйте!

По поводу Вашего вопроса поясняем, что в  пункте 21 аукционной документации «Наименование, описание объекта закупки и объем работ (услуг)» содержится описание объекта закупки, технического задания объема работы изложенного в виде отсылочной нормы на проект контракта, с требованиями локального сметного расчета. Это сделано для удобства исполнителей (поставщиков) с целью недопущения дублирования информации в аукционной документации. Статья 64 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ с изменениями и дополнениями не запрещает делать отсылочные нормы об информации о закупке в случае нахождения ее в аукционной документации. (судебная практика РФ по данной категории).  Проект контракта,  локальный сметный  расчет является неотъемлемой частью аукционной документацией. Инструкция по заполнению указана в пункте 1. «Требования к содержанию и составу заявки  на участие в аукционе в электронной форме. Инструкция по ее заполнению».

Наше бюджетное образовательное учреждение заинтересовано в большем количестве участников аукциона, что создает открытую конкурентную среду

которая позволит нам на сэкономленные средства сделать больший объем ремонтных работ по подготовке к новому учебному году.

Надеемся на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество. Удачи на аукционе.

С уважением директор Аюр Болотович Жаргалов.

приложения  1

Описание работ (пищеблок)

Электромонтажные работы

Демонтажные работы

Выключатель клавишный открытой установки

Светильник с лампой накаливания НПБ-60

Провод алюминиевый сечением 2х1.5 мм2 с ответвительными коробками (4шт) под штукатуркой

Кабеля марки ВВГнгLS сечением 5х4 мм2 На повреждении

Кабеля марки ВВГнгLS сечением 5х6 мм2 На повреждении

Пускатель для нереверсивного двигателя ПМ 12-010260 У3В 380 В

Ящик силовой распределительный

Ящик силовой укомплектованный рубильником и комплектом предохранителей (вводной)

Ящик силовой укомплектованный рубильником (распределительный)

Розетка с третьим заземляющим контактом

Монтажные работы

Кабель марки ВВГнгLS сечением 5х16мм2 в кабельном канале

Кабель марки ВВГнгLS сечением 5х6мм2 в кабельном канале

Кабель марки ВВГнгLS сечением 5х4мм2 в кабельном канале

Кабель марки ВВГнгLS сечением 3х1.5 мм2 с ответвительными коробками (2шт) в кабельном канале

Кабель марки ВВГнгLS сечением 3х2.5 мм2 в кабельном канале

Светильник с рассеивателем мощностью 2х40Вт с люминесцентными лампами типа ЛПО 02-2х40 Вт

Выключатель клавишный открытой установки

Розетка с третьим заземляющим контактом на два места РС10/16-641

Силовой ящик укомплектованный рубильником и комплектом предохранителей ЯРП11м-331-У1 (60А)

Ящик управления нереверсивным двигателем, РУСМ 5111-3244 УЗ 220 В

Ящик силовой ЩРв-24з-1 36 УХЛЗ вводной выключатель типа ВА88-33 =50 А, 380 В, фидерные –ВА61F29-3В32 I =32А, 380 В, ВА61F29-3В25 I =25А, 380 В, ВА61F29-1В25 I =25А, 220 В, 2хВА61F29-1В16 I =16А, 220 В, 2хАВДТ Iном =25 А, 220 В с УЗО Iут =30 мА (встроенного типа)

Кабельный канал 20х10х2000

Кабельный канал 40х25х2000

Ремонт помещений:

Окна:

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (1.окна 2,20*2,10 м : физика – 4 шт, биология – 5 шт, информатика – 4 шт, труды – 3 шт, мед.кабинет – 2 шт; 2. окна 2,05*2,30 м: музыка – 2 шт, химия – 5 шт, 3. окно 1,10*2,10 м – кухня – 1 шт)

Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (трестворчатый 2-глух., 1-повор/откидн)

Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема до 2 м2 двустворчатый (1-глух., 1-повор/откидн)

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (Подоконник ПВХ 500 мм) кроме кухни

Наружная отделка откосов

Смена обделок из листовой стали - отливов, шириной: до 0,4 м

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по кирпичу цементно-известковым раствором прямолинейных (оконные откосы шириной 15 см)

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (оконные откосы)

Сплошная шпатлевка при окраске стен, подготовленных под окраску (оконные откосы)

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (оконные откосы)

Двери (запасной выход):

Разборка деревянных заполнений проемов дверных (демонтаж)

Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых

Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м

Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Установка дверного блока ( деревянного однопольного) с щеколдой

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов

Установка дверного блока ( металлического однопольного утепленного) в готовые проемы

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым по кирпичу, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен

Полы в холле и коридоре 2 этажа:

Разборка плинтусов деревянных

Разборка покрытий полов: из линолеума

Устройство оснований под покрытие пола: из ДВП

Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (холл)

Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (коридор)

Устройство плинтусов деревянных

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтуса

Укладка металлического накладного профиля (порога алюминиевого шириной 60 мм) в холле

Ремонт штукатурки внутренних стен по кирпичу цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (вдоль плинтусов 0,1 м)

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (вдоль плинтусов по штукатурке 0,1 м)

Ограждение кровли:

Демонтаж ограждение кровель перилами

Монтаж ограждение кровель перилами (б/у)

Электродуговая сварка при монтаже: ограждений

Козырек входа:

Разборка покрытий кровли козырька из профнастила

Разборка подшивки козырька из профнастила

Разборка обшивки боковых сторон стальным профилированным листом

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа

Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям

Облицовка боковых сторон стальным профилированным листом

Подшивка потолков: козырька профилированным листом

Профнастил окрашенный (с К=1,1)

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (шириной 0,3 м)

Навеска водосточных труб (комплект: воронка окрашенная 100 мм – 1 шт, труба водослива окрашенная 100 мм – 3 м, отмет окрашенный 100 мм – 1 шт, крепление трубы окрашен. 100 мм – 3 шт.)

Очистка вручную поверхности фасадов от масляных красок: с земли

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен крыльца

Окраска фасадов с подготовкой поверхности: фасадной краской

Кухня:

Ремонт штукатурки внутренних стен по кирпичу цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (акриловой) за 2 раза потолков

Сплошная шпатлевка при окраске потолков, подготовленных под окраску

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (акриловой) за 2 раза стен

Сплошная шпатлевка при окраске стен, подготовленных под окраску

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (в 2,5 кирпич)

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым по кирпичу, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм

Крепленая для воздуховодов оцинкованные ( хомуты, кронштейны, ленты)

Вывоз строительного мусора:

Вывоз строительного мусора на 18 км с очисткой помещений, затариванием в мешки и погрузкой вручную