| первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку шприцев медицинских. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №0369200011315000070 и документацию об аукционе в электронной форме сообщаем о согласии на поставку шприцев медицинских на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе и проектом договора. Мы готовы осуществить поставку шприцев медицинских. (далее – Товар) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Торговое наименование | Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара), комплектации, фасовке, упаковке. | Количество единиц | Ед. изм. | Страна происхождения товара | ОКПД |
| 1 | Шприц для шприцевовго насоса | Шприц 20 мл | Шприц для шприцевого насоса объемом 20 мл, трехкомпонентный. В нет иглы: Канюля расположена по центру, винтовой коннектор Луер Лок, накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами без натурального латекса. Полностью подходить для использования в шприцевом насосе марки Перфузор. Каждый шприц находиться в стерильной упаковке. | 250 | Шт. | Германия | 33.10.15.121 |
| 2 | Шприц для шприцевовго насоса | Шприц 50 мл | Шприц для шприцевого насоса 50 мл, трехкомпонентный. В комплекте нет иглы: Канюля расположена по центру, винтовой коннектор Луер Лок, накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами без натурального латекса. Полностью подходить для использования в шприцевом насосе марки Перфузор. Каждый шприц находиться в индивидуальной стерильной упаковке. | 300 | Шт. | Германия | 33.10.15.121 |
| 3 | Шприц для шприцевовго насоса | Шприц 50 мл | Шприц для шприцевого насоса объемом 50 мл. Светозащитный. В то же время прозрачным для зрительного контроля уровня жидкости в шприце и остаточного объема. Трехкомпонентный, в комплекте с аспирационной иглой: Канюля расположена по центру, винтовой коннектор Луер –Лок на 4,5 оборота, для наиболее надежного крепления иглы на шприце, накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами без натурального латекса. полностью подходить для использования в шприцевом насосе марки Перфузор. Каждый шприц находиться в индивидуальной стерильной упаковке. | 300 | Шт. | Германия | 33.10.15.121 |
| 4 | Шприц Жане | Трехкомпонентный с катетерной насадкой Жане, объемом 150 мл | Трехкомпонентный с катетерной насадкой Жане, объемом 150 мл. однократного применения. Каждый шприц находиться в индивидуальной стерильной упаковке. | 120 | Шт. | Россия | 33.10.15.121 |
| 5 | Шприц инъекционный инсулиновый | Шприц 1мл | Трехкомпонентный. Инсулиновый на 100 МЕ — 1 мл, размер иглы 30G длиной 12 мм. однократного применения. Каждый шприц находиться в индивидуальной стерильной упаковке. | 6000 | Шт. | Китай | 33.10.15.121 |
| 6 | Шприц инъекционный | Шприц 5мл с двумя иглами | Шприц Трехкомпонентный, объемом 5мл, с двумя иглами. Однократного применения. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Иглы размером 0,7*30 (22G) и 0,8*40 (21G) имеет трехгранную копьевидную заточку. Каждый шприц находиться в индивидуальной стерильной упаковке. Упаковка шприцев имеет цветовую градуировку, для быстрого и безошибочного определения типа шприца. | 600 | Шт. | Китай | 33.10.15.121 |
| 7 | Шприц инъекционный | Шприц 10 мл с двумя иглами | Шприц Трехкомпонентный, объемом 10мл, с двумя иглами. Однократного применения. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Иглы размером 0,9*40 (20G) и 1,1*40 (19G) трехгранную копьевидную заточку. Каждый шприц находиться в индивидуальной стерильной упаковке. Упаковка шприцев цветовую градуировку, для быстрого и безошибочного определения типа шприца. | 600 | Шт. | Китай | 33.10.15.121 |
| 8 | Шприц инъекционный | Шприц 20 мл с двумя иглами | Шприц Трехкомпонентный, объемом 20мл, с двумя иглами. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Иглы 0,9*40 (20G) и 1,6*40 (16G) имеет трехгранную копьевидную заточку. Каждый шприц находиться в индивидуальной стерильной упаковке. Упаковка шприцев цветовую градуировку, для быстрого и безошибочного определения типа шприца. | 300 | Шт. | Китай | 33.10.15.121 |
| 9 | Шприц инъекционный | Шприц 5мл с иглой | Шприц Трехкомпонентный, объемом 5мл, с одной иглой. применения. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,7*40 (22G) трехгранную копьевидную заточку. Каждый шприц находиться в индивидуальной стерильной упаковке. Упаковка шприцев цветовую градуировку, для быстрого и безошибочного определения типа шприца. | 72400 | Шт. | Китай | 33.10.15.121 |
| 10 | Шприц инъекционный | Шприц 10 мл с иглой | Шприц Трехкомпонентный, объемом 10мл, с одной иглой Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8*40 (21G) трехгранную копьевидную заточку. Каждый шприц находиться в индивидуальной стерильной упаковке. Упаковка шприцев имеет цветовую градуировку, для быстрого и безошибочного определения типа шприца. | 1280 | Шт. | Китай | 33.10.15.121 |
| 11 | Шприц инъекционный | Шприц 20 мл с иглой | Шприц Трехкомпонентный, объемом 20мл, с одной иглой. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8*40 (21G) имеет трехгранную копьевидную заточку. Каждый шприц находиться в индивидуальной стерильной упаковке. Упаковка шприцев имеет цветовую градуировку, для быстрого и безошибочного определения типа шприца. | 53250 | Шт. | Китай | 33.10.15.121 |
| 12 | Шприц инъекционный | Шприц 20 мл с иглой | Шприц Трехкомпонентный, объемом 50мл, с одной иглой Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 1,2*40 (18G) имеет трехгранную копьевидную заточку. Каждый шприц находиться в индивидуальной стерильной упаковке. Упаковка шприцев имеет цветовую градуировку, для быстрого и безошибочного определения типа шприца. | 4750 | Шт. | Китай | 33.10.15.121 |

Остаточный срок годности (стерильности) товара на момент поставки  Заказчику  составляет  более 24 месяцев