| № п/п | Наименование товара | Наименование страны происхождения товара | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значения предлагаемые участником |  |  |
| 8. | Урна |  | Цвет | красный; серый; черный; зеленый |  |  |  |
|  |  |  | Высота | 900-980 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | От 350 до 450 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | От 400 до 500 |  | мм |  |
|  |  |  | Масса | От 13 до 16 |  | кг |  |
|  |  |  | Крепление | Должно быть: фиксирующие стержни |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: | на квадратной иди круглой платформе закреплена стойка(-и). К ней жестко присоединена и- образная рама. |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Переворачивающаяся урна из листового металла |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | Листовой материал, загрунтованного и окрашенного порошковой глянцевой краской |  |  |  |
|  |  |  | Конструктивные элементы | Профильные трубы, водогазопроводные грубы; оцинкованный крепеж. |  |  |  |
|  |  |  | Крепление | Фиксированные стержни |  |  |  |
|  |  |  | Двойные стенки и дно | Не допускаются |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Защитное покрытие от атмосферных воздействий. Окрашенное порошковой глянцевой краской (глянец 1-49-22490-00) |  |  |  |
| 8.1 | Корзина для сбора мусора (Элемент урны) [ |  | Объем | 45-55 |  | л |  |
|  |  |  | Металл | Участник указывает конкретный вид металла, либо компоненты сплава из которого сделан данный элемент. |  |  |  |
|  |  |  | Плотность металла | От 6 до 9 |  | г/см' |  |
|  |  |  | Толщина металла основания | От 0,5 до 1 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина металла стенок | От 0,5 до 2 |  | мм |  |
|  |  |  | Форма корзины | Цилиндр; усеченный конус; прямая призма; усеченная четырехгранная правильная пирамида |  |  |  |
|  |  |  | Основание нижнее | Круглое; прямоугольное |  |  |  |
|  |  |  | Если круглое: радиус | 200-450 |  | ММ |  |
|  |  |  | Если прямоугольное |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | 200-400 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | 200-400 |  | мм |  |
|  |  |  | Основание верхнее | Круглое или прямоугольное |  |  |  |
|  |  |  | Если круглое: радиус | 150-300 |  | мм |  |
|  |  |  | Если прямоугольное |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | 200-400 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | 200-400 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | 450-800 |  | мм |  |
| 8.2 | Платформа (Элемент урны) |  | Форма | Квадрат; круг |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | От 3 до 10 |  | Мм |  |
|  |  |  | Ширина | От 150 до 450 |  | Мм |  |
|  |  |  | Металл | Участник размещения заказа указывает металл, либо компоненты сплава из которого сделана платформа |  |  |  |
|  |  |  | Плотность металла | От 6 до 9 |  | г/см’ |  |
| 8.3 | Стойка(Элемент урны) |  | Количество | Одна или две |  | Шт. |  |
|  |  |  | Сечение | Прямоугольное, круглое |  |  |  |
|  |  |  | Внутренняя часть | полая; заполненная |  |  |  |
|  |  |  | Размеры: Ширина, толщина, высота; радиус, высота | От 10 до 60, от 10 до 60, от 50 до 300; от 5 до 30, от 50 до 300 |  | Мм |  |
|  |  |  | Толщина металла (указывается, если стойки полые) | От 0,5 до 5 |  | мм |  |
|  |  |  | Металл | Участник размещения заказа указывает металл, либо компоненты сплава из которого сделана стойка |  |  |  |
|  |  |  | Плотность металла | От 6 до 9 |  | г/с*г |  |
| 8.4 | Рама(Элемент урны) |  | Форма рамы | Должна быть U - образной |  |  |  |
|  |  |  | Количество элементов | Цельная конструкция, состоящая из одного изогнутого или отлитого элемента; конструкция, состоящая из трех сваренных между собой элементов. |  |  |  |
|  |  |  | Сечение элементов | Прямоугольное; круглое |  |  |  |
|  |  |  | Внутренняя часть | полая; заполненная |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина всех элементов рамы | От 1500 до 2500 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина металла (указывается, если стойки полые) | Ог 0,5 до 5 |  | мм |  |
|  |  |  | Металл | Участник указывает конкретный вид металла, либо компоненты сплава из которого сделана корзина |  |  |  |
| 8.5 | Фиксирующие стержни (Элемент урны) |  | Плотность металла | От 6 до 9 |  | г/см3 |  |
|  |  |  | Длина | Указывается по данным участника размещения заказа |  | мм |  |
|  |  |  | Радиус | Указывается по данным участника размещения заказа |  | мм |  |
|  |  |  | Металл | Указывается по данным участника размещения заказа |  |  |  |
|  |  |  | Плотность металла | Указывается поданным участника размещения заказа |  | г/см3 |  |
| 21. | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  | Тип | ВЛ 0,38(6-10 кВ) |  | 2 шт. | 1 |
| 22. | Фундаментные блоки |  | Тип | ФБ-0,108 |  |  |  |
| 23. | Опоры граненые конические |  | Тип | ОГКф-6,0 |  | 6 шт. |  |
| 24. | Светильник |  | Тип | ЖКУ16-250 со стеклом |  | 8 шт. |  |
|  |  |  | Кронштейны: высота вылет | Не более 1,2 Не более 1 |  | м м |  |
| 25. | Лампа |  | Тип | ДНаТ 250 |  | 8 шт. |  |
| 26. | Провод СИП 2А 3*16+1*25 |  | Тип | СИП 2А 3*16+1*25 |  | м |  |
| 27. | Щит |  | Тип | ЩМП-1-0 74 У2 IP54, 395x310x220 ИЭК |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Высота расположения от поверхности грунта | От 2,0 до 2,3 |  | м |  |
| 28. | МОДУЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |  | Тип | DNX4500 П+Н-1П-20А |  | 1 шт. |  |
| 29. | Розетка штепсельная для открытой проводки герметическая |  | Тип | Штепсельная |  | 2 шт. |  |
| 30. | Кронштейн металлический оцинкованный |  | Тип | К1-1Р-1,5-2,0-0,18 |  | 8 шт. |  |
| 31. | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций |  | Необходимо указать, какие именно используются конструктивные элементы вспомогательного назначения. |  |  |  |  |
| 32. | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Запор |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Поручень поливинилхлоридный |  |  |  |  |  |  |