Заявка

на участие в аукционе (ПЕРВАЯ ЧАСТЬ)

(извещение № 0152100006715000071)
Уважаемые господа!


Изучив извещение и документацию открытого аукциона в электронной форме № 0152100006715000071 на Выполнение работ по текущему ремонту административного здания для нужд УМВД России по Омской области, расположенного по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 2 наша компания, выражает своё  СОГЛАСИЕ осуществить оказание услуг, выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Крыльца - подъезд № 3, 4 (вход, выход)

	1
	Разборка облицовки крылец из камня:гранитных  и мраморных плит камня
	100 м2 облицовки
	0,262
	ТЕР46-04-015-01
	 

	2
	Ремонт штукатурки крылец
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0786
	ТЕРр61-9-1
	 

	3
	Огрунтовка  бетонных и оштукатуренных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,262
	ТЕР13-03-001-13
	 

	4
	Грунтовка   - пропитка для укрепления цементных оснований 
	кг
	10,48
	101-9732-0104
	Технические характеристики 

Состав: раствор модифицированного 

акрилового полимера в органическом 

растворителе

Плотность: 0,80 г/см3
Температура применения:  +5 … +35°С

Время высыхания: 6 часов
Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	5
	Армирование подстилающих слоев
	1 т
	0,04323
	ТЕР06-01-015-10
	 

	6
	Сетка стальная тканая с квадратными ячейками                 № 055 диаметр проволоки 0,22 мм ГОСТ 3826-82
	м2
	26,2
	СЦМ-101-0874-01010
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	7
	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт.
	100 м2 покрытия
	0,179239
	ТЕР11-01-031-09
	 

	8
	Изделия архитектурно-строительные из гранита пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, проступи, толщина 20 мм
	м2
	2,7
	ТСЦ-412-0102
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	9
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	-0,5377
	402-0006
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	10
	Клей для плитки из мрамора, гранита, известняка для наружных работ
	кг
	179,2
	101-9542-02031
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	11
	Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2  до 10 шт.
	100 м2 покрытия
	0,083424
	ТЕР11-01-031-04
	 

	12
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого цвета группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм
	м2
	2,5
	412-0583
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	13
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	-0,2336
	402-0006
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	14
	Клей  для плитки из мрамора, гранита, известняка для наружных работ
	кг
	83,4
	101-9542-02031
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	                           Раздел 2. 

	                           Оконные блоки

	15
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,04836
	ТЕРр61-20-2
	 

	16
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементноизвестковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0,03744
	ТЕРр61-22-1
	 

	17
	Перетирка штукатурки: фасадов - тяг и откосов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетертой поверхности
	1,02
	ТЕРр61-26-2
	 

	18
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	1,02
	ТЕРр62-27-1
	 

	19
	Шпатлевка  для наружных работ
	кг
	244,8
	101-9544-01011
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	20
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности с грунтованием
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,705
	ТЕР15-04-019-07
	 



	21
	Краска акриловая фасадная суперэластичная
	кг
	54,3895
	101-9851-01302
	Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения: кисть, валик, распыление

Разбавитель: вода

Температура применения: ,+10°С … +60°С

Время высыхания (при t° +20°C)

межслойная сушка –1 час

полное высыхание –2 часа

Блеск покрытия: матовый

Срок службы покрытия: 10 лет

Смываемость плёнки краски, г/м²: 2,0

Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	                           Пояски 

	22
	Ремонт штукатурки наружных поясков с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,04466
	ТЕРр61-17-1
	 

	23
	Перетирка штукатурки: поясков  фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетертой поверхности
	0,89
	ТЕРр61-26-02
	 

	24
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0,89
	ТЕРр62-27-1
	 

	25
	Шпатлевка  для наружных работ
	кг
	213,6
	101-9544-01011
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	26
	Окраска фасадов акриловыми составами с огрунтовкой поверхности : с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,89
	ТЕР15-04-019-07
	 

	27
	Краска акриловая фасадная   суперэластичная
	кг
	28,391
	101-9851-01302
	Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения: кисть, валик, распыление

Разбавитель: вода

Температура применения: ,+10°С … +60°С

Время высыхания (при t° +20°C)

межслойная сушка –1 час

полное высыхание –2 часа

Блеск покрытия: матовый

Срок службы покрытия: 10 лет

Смываемость плёнки краски, г/м²: 2,0

Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	28
	Окраска фасадов  фактурными составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности с грунтованием
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	ТЕР15-04-019-07
	 

	                            (внутренний двор)

	29
	Ремонт штукатурки фасада по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,392882
	ТЕРр61-10-1
	 

	30
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0,392882
	ТЕРр62-25-7
	 

	31
	Шпатлевка для наружных работ
	кг
	93,6
	101-9544-01011
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	32
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,54
	ТЕР15-04-019-08
	 

	                           Цоколь

	33
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,39125
	ТЕРр61-10-1
	 

	34
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов: цоколь
	100 м2 обработанной поверхности
	0,78
	ТЕРр62-25-7
	 

	35
	Шпатлевка для наружных работ
	кг
	187,2
	101-9544-01011
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	36
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов и земли вручную по подготовленной поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,78
	ТЕР15-04-019-07
	 

	37
	Краска акриловая фасадная   суперэластичная
	кг
	24,882
	101-9851-01302
	Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения: кисть, валик, распыление

Разбавитель: вода

Температура применения: ,+10°С … +60°С

Время высыхания (при t° +20°C)

межслойная сушка –1 час

полное высыхание –2 часа

Блеск покрытия: матовый

Срок службы покрытия: 10 лет

Смываемость плёнки краски, г/м²: 2,0

Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	                            декоративная штукатурка

	38
	Подшивка перекрытий снизу: досками
	100 м2 потолка
	0,055
	ТЕР10-01-022-01
	 

	39
	Замена основания под из драни без изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м2
	100 м2 поверхности
	0,17
	ТЕРр61-30-3
	 

	40
	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой
	100 м2 поверхности
	0,17
	ТЕРр61-29-1
	 

	41
	Ремонт штукатурки низа перекрытия по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,17
	ТЕРр61-5-3
	 

	42
	Ремонт штукатурки наружных карнизов, столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,25
	ТЕРр61-19-7
	 

	43
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов и земли вручную по подготовленной поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,56
	ТЕР15-04-019-07
	 

	44
	Краска акриловая фасадная   суперэластичная
	кг
	19,778
	101-9851-01302
	Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения: кисть, валик, распыление

Разбавитель: вода

Температура применения: ,+10°С … +60°С

Время высыхания (при t° +20°C)

межслойная сушка –1 час

полное высыхание –2 часа

Блеск покрытия: матовый

Срок службы покрытия: 10 лет

Смываемость плёнки краски, г/м²: 2,0

Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	45
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	0,91
	ТЕР08-07-001-02
	 

	                           Раздел 3. Кровля

	                           2 подъезд (дворовая часть)

	46
	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов
	100 м2 покрытия
	0,4
	ТЕРр58-14-2
	 

	47
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,294
	101-1875
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	48
	Смена ендовы из листовой стали, шириной: до 0,7 м
	100 м
	0,24
	ТЕРр58-20-2
	 


	49
	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали
	100 м2 кровли
	1,6
	ТЕРр58-9-1
	 

	                           Переход м/д ЦФО и пристройкой, касса

	50
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2 покрытия
	2,672
	ТЕР46-04-008-02
	 

	51
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,01
	ТЕРр58-2-2
	 

	52
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,28
	ТЕРр58-18-1
	 

	53
	Устройство кровли металлической по готовым прогонам: средней сложности


	100 м2 кровли
	2,672
	ТЕР12-01-023-02
	 

	54
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	1,571136
	101-1875
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	55
	Коньковая планка плоская, 40*40мм
	м
	15
	101-9495-01040
	Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0,7 мм

Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	56
	Планка примыкания, длиной 2 метра
	м
	32
	101-2403
	Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0,7 мм

Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	57
	Смена ендовы из листовой стали, шириной: до 0,7 м
	100 м
	0,215
	ТЕРр58-20-2
	 

	58
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков
	100 м покрытия
	0,165
	ТЕРр58-19-4
	 

	59
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	-0,0757
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0,7 мм

Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	60
	Разжелобки
	м2
	3,3
	101-4128
	Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0,7 мм

Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	61
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	1
	ТЕР10-01-003-01
	 


	62
	Деревянная жалюзийная решетка
	м2
	0,4
	прайс-лист
	Деревянная жалюзийная решетка на слуховое окно. 

Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	63
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом  любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,28
	ТЕР26-02-018-01
	 

	64
	Композиция огнезащитная пропиточная
	кг
	9,016
	113-0506
	Основные параметры и характеристики 

Агрегатное состояние: Прозрачная вязкая жидкость желтого цвета. Состав готов к применению, разбавлению не подлежит. 

Расход для обеспечения показателей Г1, РП1, В1, Д2 (НПБ 244), 400 г/м2

Способ обработки: распылением Температура окружающей среды при обработке: -25°С ...+50°С

Срок сохранения огнезащитного эффекта 10 лет.

Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	                           Раздел 4. Склад

	                           Кровля

	65
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2 покрытия
	2,43
	ТЕР46-04-008-02
	 

	66
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали
	100 м покрытий
	0,26
	ТЕРр58-3-1
	 

	67
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 200 мм
	100 м2 покрытия кровли
	1,239
	ТЕРр58-17-5
	 

	68
	Демонтаж покрытия из рулонных материалов: пароизоляция 1 слой
	100 м2 кровли
	2,432
	ТЕРр58-13-1
	 

	69
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	3,65
	ТЕР10-01-002-01
	 

	70
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	2,432
	ТЕРр58-12-1
	 


	71
	Установка элементов каркаса: из брусьев-  контробрешетка
	1 м3 древесины в конструкции
	0,36
	ТЕР10-01-010-01
	 

	72
	Бруски обрезные хвойных пород размером 30x50 мм
	м
	233,3
	102-0307-01030
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	73
	Устройство пароизоляции : насухо без промазки кромок  в два слоя (1 слой материал заказчика)
	100 м2 кровли
	2,432
	ТЕРр58-13-1
	 

	74
	Материал кровельный:  пароизоляция
	м2
	132,573
	101-9123-00050
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	75
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты толщиной 100мм
	100 м2 утепляемого покрытия
	2,19
	ТЕР12-01-013-03
	 

	76
	Минераловатные плиты 
	м3
	21,9
	104-9131-90010
	Плотность: 37 кг/м³.
Теплопередача (t=10°C): 0,03 Вт/мК.
Теплопередача (t=25°C): 0,04 Вт/мК.
Водопоглощение: 1,5%.
Коэффициент сжатия: 30%.
Пожаростойкость: НГ (не горит).
Температура эксплуатации: +400°С.

Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	77
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой, толщиной 100мм добавлять к норме 12-01-013-03
	100 м2 утепляемого покрытия
	2,19
	ТЕР12-01-013-04
	 

	78
	Минераловатные плиты 
	м3
	21,9
	104-9131-90010
	Плотность: 37 кг/м³.
Теплопередача (t=10°C): 0,03 Вт/мК.
Теплопередача (t=25°C): 0,04 Вт/мК.
Водопоглощение: 1,5%.
Коэффициент сжатия: 30%.
Пожаростойкость: НГ (не горит).
Температура эксплуатации: +400°С.

Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	79
	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м (материал заказчика)
	100 м2 покрытия
	2,432
	ТЕР09-04-002-01
	 

	80
	Профнастил оцинкованный не крашенный марки НС-35 толщиной 0,7 мм
	м2
	286,976
	101-9910-01081
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	81
	Подшивка: карнизов с его устройством
	100 м2 развернутых поверхностей карнизов
	0,21
	ТЕР10-01-008-05
	 

	82
	Профнастил оцинкованный не крашенный марки С-8, толщиной 0,5 мм (материал заказчика)
	м2
	23,1
	101-9910-01003
	 

	83
	Саморез оцинкованный с уплотняющей прокладкой 4,8х35 мм окрашенный
	шт
	207
	101-9495-01190
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	                           Внутренняя отделка помещений

	84
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,86
	ТЕРр63-5-1
	 

	85
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	100 м2 облицовки
	0,135
	ТЕРр63-10-1
	 

	86
	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,136
	ТЕР15-07-016-01
	 

	87
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,048373
	ТЕРр61-2-7
	 

	88
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,00779
	ТЕРр61-7-1
	 

	89
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	100 м2 облицовки
	0,01558
	ТЕР15-01-050-04
	 

	90
	Пластик ПХВ белый размером 1500x3000, толщиной 10 мм
	м2
	1,5965
	101-9155-20100
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	91
	Пена монтажная, всесезонная, объем 750 мл
	шт
	1
	101-1921-09051
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	92
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,856244
	ТЕР15-06-001-04
	 

	93
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,856244
	ТЕР15-04-005-01
	 

	94
	Демонтаж и монтаж  отбойной доски
	100 м коробок блоков
	0,25
	ТЕР10-01-060-01
	 

	95
	Демонтаж и монтаж  потолочного плинтуса
	100 м коробок блоков
	0,546
	ТЕР10-01-060-01
	 

	96
	Плинтус потолочный
	м
	56,23
	101-9155-08051
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	97
	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,1147
	ТЕР11-01-040-01
	 

	98
	Профиль ПХВ уголок отделочный размером 20х20х2700 мм, белый
	м
	11,58
	101-9155-08051
	Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация

	99
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,0628
	ТЕР26-01-018-01
	Наименование страны происхождения товара: Германия

	                           Раздел 5. Прочие затраты

	100
	Погрузка мусора в автомобили-самосвалы вручную
	т
	10,42
	311-146-1
	 

	101
	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 20 км
	т
	10,42
	310-3020-2
	 


С Уважением,

Участник размещения заказа

