Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме

Наименование открытого аукциона в электронной форме: Монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя для нужд МБУ «Воркутинский муниципальный архив»

Согласие участника размещения заказа: работы по монтажу коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя для нужд МБУ «Воркутинский муниципальный архив» согласны выполнить на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

При производстве работ будут использоваться нижеперечисленные товары:

| ### № ### п/п | ### № п/п ### согласно Технического задания | ### Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 49 | Расходомер-счетчик модификация Лайт М исполнения ЭСРВ-440ЛВ, Ду=50 мм | ### Российская Федерация |
| ### 2 | 51 | Комплект присоединительной арматуры, КПА 100/50/100 | ### Российская Федерация |
| ### 3 | 53 | Согласованная пара термопреобразователей, ТПС L=70 мм прямых | ### Российская Федерация |
| ### 4 | 55 | Адаптер сотовой связи АССВ-030 | ### Российская Федерация |
| ### 5 | 58 | Преобразователь давления СДВ1,0 МПа | ### Российская Федерация |
| ### 6 | 61 | Счетчик горячей воды, марка ВСГ-15 | ### Российская Федерация |
| ### 7 | 63 | Термопреобразователь, ТПС L=50 мм наклонный | ### Российская Федерация |
| ### 8 | 68 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил-2 и сечением 0,75мм2 | ### Российская Федерация |
| ### 9 | 69 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил-3 и сечением 1,5 мм2 | ### Российская Федерация |
| ### 10 | 70 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке МКВЭВ, число жил-4 и сечением 0,2 мм2 | ### Российская Федерация |
| ### 11 | 72 | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ 1-16А | ### Российская Федерация |
| ### 12 | 77 | Блок питания С-24 | ### Российская Федерация |
| ### 13 | 83 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | ### Российская Федерация |
| ### 14 | 84 | Краны регулирующие трехходовые КРТТПП, латунные диаметром 15мм | ### Российская Федерация |
| ### 15 | 87 | Термоманометр осевой ТМТБ 64 мм | ### Российская Федерация |
| ### 16 | 88 | Термоманометр осевой ТМТБ 46 мм | ### Российская Федерация |