	< 2 * 11 * 231 >
	ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	368 423.07
	руб.
	Смета на сумму:
	368 423.07
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	Стройка:
	Монтаж коомерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя

	

	Объект:
	Встроенное помещение архива, г. Воркута, ул. Ленина, 55

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 231

	(Локальный сметный расчет)

	

	Сметная стоимость:
	368 423.07
	руб.

	монтажных работ:
	7147.04
	руб.

	Hормативная трудоемкость:
	205.03796
	чел.ч

	Сметная заработная плата:
	3872.64
	руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Е65-1-3 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0.06
	1 389.23
	22.03
	83.35
	75.34
	1.32
	76.38
	4.5828

	
	
	
	1 255.69
	4.39
	
	
	0.26
	0.26
	0.0156

	

	2.
	Е65-3-13 

Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры
	0.04
	1 617.88
	11.12
	64.72
	64.27
	0.44
	95.3
	3.812

	
	
	
	1 606.76
	4.22
	
	
	0.17
	0.25
	0.01

	

	3.
	Е65-13-2 

Демонтаж грязевиков, 100 шт.
	0.02
	2 680.74
	
	53.61
	53.61
	
	159
	3.18

	
	
	
	2 680.74
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е65-3-17 

Снятие водомерных узлов массой до 100 кг, 100 шт. арматуры
	0.01
	2 714.46
	917.18
	27.14
	17.97
	9.17
	106.6
	1.066

	
	
	
	1 797.28
	162.22
	
	
	1.62
	8.52
	0.0852

	

	5.
	Е67-1-1 

Демонтаж скрытой электропроводки, 100 м
	0.2
	39.19
	
	7.84
	7.84
	
	2.54
	0.508

	
	
	
	39.19
	
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Трубопроводы, арматура, соединительные детали трубопроводов

	

	6.
	Е16-02-001-01 

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода
	0.03
	2 883.34
	74.80
	86.50
	21.65
	2.24
	37.9155
	1.137465

	
	
	
	721.53
	4.43
	
	
	0.13
	0.1875
	0.005625

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	7.
	Е16-02-001-04 

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.08
	4 087.55
	74.80
	327.00
	57.72
	5.98
	37.9155
	3.03324

	
	
	
	721.53
	4.43
	
	
	0.35
	0.1875
	0.015

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	8.
	Е16-02-001-05 

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.04
	3 878.13
	74.80
	155.13
	28.86
	2.99
	37.9155
	1.51662

	
	
	
	721.53
	4.43
	
	
	0.18
	0.1875
	0.0075

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	9.
	Е16-02-001-06 

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.04
	5 708.15
	141.88
	228.33
	35.82
	5.68
	47.058
	1.88232

	
	
	
	895.52
	5.53
	
	
	0.22
	0.2375
	0.0095

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	10.
	Е16-02-004-04 

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.06
	11 211.13
	318.18
	672.67
	106.26
	19.09
	91.7125
	5.50275

	
	
	
	1 770.97
	10.60
	
	
	0.64
	0.4625
	0.02775

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	11.
	С103-0073 

Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм, 10 шт.
	1.2
	60.17
	
	72.20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С103-0076 

Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм, 10 шт.
	0.4
	127.91
	
	51.16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С507-1972 

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.
	2
	23.06
	
	46.12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С507-1973 

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт.
	2
	25.73
	
	51.46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	С507-2389 

Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм, шт.
	2
	40.75
	
	81.50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е16-07-005-01 

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.19
	212.28
	75.22
	40.33
	25.20
	14.29
	5.7615
	1.094685

	
	
	
	132.63
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	17.
	Е16-07-005-02 

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0.06
	219.28
	75.22
	13.16
	7.96
	4.51
	5.7615
	0.34569

	
	
	
	132.63
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	18.
	Е24-01-033-01 

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, шт.
	13
	40.72
	
	529.39
	225.45
	
	0.966
	12.558

	
	
	
	17.34
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	19.
	С302-1342 

Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, шт.
	-13
	22.55
	
	- 293.15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (13.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С302-1831 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт.
	6
	16.09
	
	96.54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	С302-1832 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт.
	4
	25.27
	
	101.08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С301-1486 

Клапаны обратные В-В размером 1/2", шт.
	3
	50.02
	
	150.06
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е24-01-033-02 

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, шт.
	4
	64.50
	
	258.01
	88.37
	
	1.2305
	4.922

	
	
	
	22.09
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	24.
	С302-1344 

Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, шт.
	-4
	41.04
	
	- 164.16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (4.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С302-1833 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт.
	2
	34.08
	
	68.16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	С302-1834 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, шт.
	2
	89.17
	
	178.34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	С302-1402 

Переходник "Фузиотерм", размер 32х15 мм (прим), шт.
	2
	7.83
	
	15.66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е24-01-033-03 

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, шт.
	2
	116.12
	
	232.23
	56.97
	
	1.587
	3.174

	
	
	
	28.49
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	29.
	С302-1346 

Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.
	-2
	85.65
	
	- 171.30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	С302-1836 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт.
	2
	193.18
	
	386.36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Е18-06-007-01 

Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров
	0.1
	5 216.02
	83.68
	521.60
	17.50
	8.37
	9.407
	0.9407

	
	
	
	174.97
	0.33
	
	
	0.03
	0.0125
	0.00125

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	32.
	С301-1213 

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм, шт.
	-1
	494.97
	
	- 494.97
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1)*(-10.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	С301-1311 

Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15, шт.
	1
	245.04
	
	245.04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Е16-05-001-02 

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт.
	8
	121.77
	7.26
	974.17
	242.79
	58.10
	1.6905
	13.524

	
	
	
	30.35
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	35.
	С507-0983 

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.
	-16
	29.26
	
	- 468.16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (8.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С302-1824 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм, шт.
	4
	469.20
	
	1 876.80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	С302-1825 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм, шт.
	2
	623.46
	
	1 246.92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	С302-1826 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм, шт.
	2
	680.40
	
	1 360.80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е16-05-001-03 

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, шт.
	4
	216.59
	14.80
	866.38
	240.26
	59.20
	3.3465
	13.386

	
	
	
	60.06
	0.59
	
	
	2.35
	0.025
	0.1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	40.
	С507-0986 

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт.
	-8
	47.24
	
	- 377.92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (4.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	С302-1829 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм, шт.
	4
	1 885.34
	
	7 541.36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	Е18-06-007-07 

Установка фильтров диаметром 100 мм, 10 фильтров
	0.2
	13 735.12
	262.06
	2 747.02
	75.08
	52.41
	20.4355
	4.0871

	
	
	
	375.39
	10.54
	
	
	2.11
	0.4125
	0.0825

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	43.
	С507-0986 

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт.
	4
	47.24
	
	188.96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Комплект теплосчетчика "Взлёт ТСР-М"

	

	44.
	Ц12-11-006-01 

Демонтаж эмитатора к действующим трубопроводам, диаметр наружный присоединяемой трубы, 32 мм, присоединение
	2
	59.34
	2.00
	118.68
	114.69
	3.99
	7
	14

	
	
	
	57.34
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0

	

	45.
	Ц12-11-006-01 

Монтаж эмитатора к действующим трубопроводам, диаметр наружный присоединяемой трубы, 32 мм, присоединение
	2
	159.27
	4.99
	318.54
	286.72
	9.98
	7
	14

	
	
	
	143.36
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Ц11-02-001-01 

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, шт.
	1
	21.76
	
	21.76
	20.20
	
	1.03
	1.03

	
	
	
	20.20
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	С301-0946 

Тепловычислитель "Взлёт ТСР-026М", шт.
	1
	2 875.75
	
	2 875.75
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =17915.94/6.23

	

	48.
	Ц11-02-022-02 

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм, шт.
	2
	23.66
	
	47.32
	35.62
	
	1.03
	2.06

	
	
	
	17.81
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	С301-0946 

Расходомер-счетчик "Взлёт ЭР" модификация Лайт М исполнения ЭСРВ-440ЛВ, Ду=50 мм, шт.
	2
	3 796.55
	
	7 593.10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =23652.51/6.23

	

	50.
	Ц11-02-002-03 

Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг, шт.
	2
	85.29
	
	170.58
	161.58
	
	4.12
	8.24

	
	
	
	80.79
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	С301-0946 

Комплект присоединительной арматуры Взлёт КПА 100/50/100, шт.
	2
	1 496.05
	
	2 992.10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =9320.40/6.23

	

	52.
	Ц11-02-001-01 

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, шт.
	1
	21.76
	
	21.76
	20.20
	
	1.03
	1.03

	
	
	
	20.20
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	С301-0946 

Согласованная пара термопреобразователей Взлёт ТПС L=70 мм прямых, шт.
	1
	664.25
	
	664.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =4138.26/6.23

	

	54.
	Ц11-04-004-01 

Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т, шт.
	2
	336.61
	121.07
	673.22
	371.08
	242.14
	10.1
	20.2

	
	
	
	185.54
	10.99
	
	
	21.98
	0.43
	0.86

	

	55.
	С301-0946 

Адаптер сотовой связи АССВ-030, шт.
	1
	1 433.90
	
	1 433.90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =8933.19/6.23

	

	56.
	С301-0946 

Внешняя антенна, шт.
	1
	125.29
	
	125.29
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =780.57/6.23

	

	57.
	С301-0946 

Кабель № 15, шт.
	1
	44.96
	
	44.96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =280.10/6.23

	

	58.
	С301-0946 

Преобразователь давления СДВ-Коммуналец 1,0 МПа, шт.
	2
	994.38
	
	1 988.76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =6195/6.23

	

	59.
	Е16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, счетчик (водомер)
	1
	1 208.13
	1.26
	1 208.13
	8.77
	1.26
	0.4715
	0.4715

	
	
	
	8.77
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	60.
	С301-3165 

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.
	-1
	1 197.20
	
	-1 197.20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	С301-3419 

Счетчик горячей воды, марка ВСГ-15, шт.
	1
	799.30
	
	799.30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	Ц11-02-001-01 

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, шт.
	2
	21.76
	
	43.52
	40.40
	
	1.03
	2.06

	
	
	
	20.20
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	С301-0946 

Термопреобразователь Взлёт ТПС L=50 мм наклонный, шт.
	1
	335.11
	
	335.11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =2087.72/6.23

	

	64.
	С302-9360 

Регулятор температуры, шт.
	1
	1 537.75
	
	1 537.75
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =9580.20/6.23

	

	
	Раздел 4.  Электрооборудование

	

	65.
	Ц08-02-409-01 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.12
	2 950.99
	784.14
	354.12
	53.12
	94.10
	23.8
	2.856

	
	
	
	442.68
	269.36
	
	
	32.32
	15.91
	1.9092

	

	66.
	С301-9920 

Трубки защитные гофрированные, м
	12.24
	4.26
	
	52.14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 12*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	Ц08-02-412-01 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м
	0.46
	676.29
	2.73
	311.09
	48.00
	1.26
	5.61
	2.5806

	
	
	
	104.35
	0.26
	
	
	0.12
	0.01
	0.0046

	

	68.
	С501-0610 

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 1000 м
	0.01224
	4 135.70
	
	50.62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 12*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	С501-8190 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0.0102
	3 420.81
	
	34.89
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	С501-8203 

Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке МКВЭВ, число жил - 4 и сечением 0,2 мм2, 1000 м
	0.02448
	4 617.00
	
	113.02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 24*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Ц08-03-526-01 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, шт.
	4
	279.67
	1.49
	1 118.68
	117.36
	5.96
	1.56
	6.24

	
	
	
	29.34
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	С509-0295 

Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А, шт.
	4
	91.44
	
	365.76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	Ц08-03-591-09 

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.
	0.01
	858.21
	10.91
	8.58
	7.47
	0.11
	38.1
	0.381

	
	
	
	747.14
	1.02
	
	
	0.01
	0.04
	0.0004

	

	74.
	С503-0482 

Розетка штепсельная с заземляющим контактом, шт.
	1
	20.31
	
	20.31
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	Ц08-03-599-10 

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг, шт.
	1
	142.44
	6.99
	142.44
	81.77
	6.99
	4.17
	4.17

	
	
	
	81.77
	0.51
	
	
	0.51
	0.02
	0.02

	

	76.
	С101-9610 

Щитки металлические, шт.
	1
	882.98
	
	882.98
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	С509-1256 

Блок питания С-24, шт.
	1
	230.42
	
	230.42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	Ц11-08-001-04 

Присоединение к приборам электрических проводок пайкой, 100 концов
	0.6
	265.19
	
	159.11
	124.78
	
	10.3
	6.18

	
	
	
	207.96
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	Ц08-02-472-03 

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали полосовой сечением 100 мм2, 100 м
	0.02
	1 125.98
	227.76
	22.52
	5.73
	4.56
	15.4
	0.308

	
	
	
	286.44
	14.05
	
	
	0.28
	0.55
	0.011

	

	80.
	Ц102-01-002-01 

Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, система
	1
	515.17
	
	515.17
	515.17
	
	17.6
	17.6

	
	
	
	515.17
	
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  КИПиА

	

	81.
	Е18-07-001-02 

Установка манометров с трехходовым краном, компл.
	10
	235.98
	
	2 359.77
	49.57
	
	0.253
	2.53

	
	
	
	4.96
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	82.
	Е18-07-001-02 

Установка манометров с трехходовым краном, компл.
	4
	235.98
	
	943.91
	19.83
	
	0.253
	1.012

	
	
	
	4.96
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	83.
	С301-1465 

Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16, компл.
	-4
	230.13
	
	- 920.52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (4.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	С302-0471 

Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, шт.
	4
	24.17
	
	96.68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	Е18-07-001-04 

Установка термоманометров (прим), компл.
	7
	350.78
	
	2 455.43
	46.45
	
	0.3565
	2.4955

	
	
	
	6.64
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	86.
	С301-1467 

Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе, компл.
	-7
	342.17
	
	-2 395.19
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (7.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	87.
	С301-1223 

Термоманометр осевой ТМТБ 64 мм, компл.
	2
	58.37
	
	116.74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	88.
	С301-1223 

Термоманометр осевой ТМТБ 46 мм, компл.
	1
	58.37
	
	58.37
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	С301-1467 

Термометр биметаллический общетехнический серия 211, компл.
	4
	342.17
	
	1 368.68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 6.  Прочие материалы

	

	90.
	Е15-04-030-04 

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04
	1 935.77
	4.35
	77.43
	57.27
	0.17
	81.719
	3.26876

	
	
	
	1 431.72
	0.21
	
	
	0.01
	0.0125
	0.0005

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	91.
	Е26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	2.2
	2 265.90
	32.91
	4 984.97
	174.65
	72.41
	4.048
	8.9056

	
	
	
	79.38
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	92.
	С104-0162 

Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м
	-24.2
	145.39
	
	-3 518.44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.2)*(-11.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	С104-0270 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм, м
	8.8
	11.27
	
	99.18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	94.
	С104-0271 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм, м
	4.4
	18.55
	
	81.62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	95.
	С104-0273 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм, м
	4.4
	25.70
	
	113.08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	96.
	С104-0278 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм, м
	6.6
	68.69
	
	453.35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	97.
	С101-1641 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм, т
	0.01525
	6 267.60
	
	95.58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5*3.05/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	52 346.51
	3 809.35
	686.72
	
	201.87233

	
	
	
	
	
	
	
	63.29
	
	3.165625

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 714.98
	1 488.72
	369.09
	
	85.3356

	
	
	
	
	
	
	
	55.22
	
	2.8052

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	1 183.06
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 44-46, 48, 50, 52, 62, 78; %=101 - по стр. 54; %=105 - по стр. 65, 67, 71, 73, 75, 79)
	
	
	
	1 468.70
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 44-46, 48, 50, 52, 62, 78; %=65 - по стр. 54, 65, 67, 71, 73, 75, 79)
	
	
	
	963.36
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 147.04
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 668.61
	610.55
	72.58
	
	33.33636

	
	
	
	
	
	
	
	0.01
	
	0.0005

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 725.79
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5; %=89 - по стр. 18, 23, 28; %=55 - по стр. 90; %=70 - по стр. 91)
	
	
	
	488.86
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 953.63
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	43 447.75
	1 194.91
	245.05
	
	65.60037

	
	
	
	
	
	
	
	8.06
	
	0.359925

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-4; %=141 - по стр. 6-10, 16, 17, 31, 34, 39, 42, 59, 81, 82, 85)
	
	
	
	1 568.25
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4; %=83 - по стр. 6-10, 16, 17, 31, 34, 39, 42, 59, 81, 82, 85)
	
	
	
	928.10
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	45 944.10
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	515.17
	515.17
	
	
	17.6

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 80)
	
	
	
	370.92
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 80)
	
	
	
	206.07
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	1 092.16
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	59 136.93
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 204.03
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 586.39
	
	
	
	

	
	.Индекс изменения сметной стоимости на I квартал 2015 г. 
	6.23
	
	
	368 423.07
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

