II. Сведения о товаре, на поставку которого осуществляется закупка, 
и об условиях контракта

1. Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)), количество товара

Объект закупки – поставка одноразовых расходных материалов из бумаги – 1 комплект

Характеристика товара:

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мудштуки бумажные | Мундштуки картонные, одноразовые к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии внутренний диаметр мундштука не менее 24 мм, наружный диаметр не менее 26,5 мм, длина не менее 75 мм. В общей упаковке из полипропиленовой пленки не менее 100шт. | уп | 2 |
| 2 | Электроды для холтеровского мониторирования одноразовые | Электрод одноразовый диаметр не менее 50 мм. Применяется при эргометрии в случаях неотложной скорой помощи для сильно потеющих пациентов и для длительного холтеровского мониторирования в условиях медицинских учреждений. Масса электродов не более 1,7 г. Разность электродных потенциалов наводки артефактов не более 5 мВ. Полное сопротивление электрода не более 100 Ом. Материал носителя –непроницаемый для жидкости, вспененный полиэтилен на основе пенополиуретана, не вызывающий аллергических реакций с клеем для прилипания; | уп | 40 |
| 3 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для спироанализатора | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для лабораторного диагностического оборудования. Бумага смотана в рулон термослоем наружу. Размерные характеристики: Ширина рулона не менее 56,9 мм и не более 57,1 мм; Длина намотки - не менее 30м; Внутренний диаметр втулки – не менее 11,9 мм и не более 12,1 мм. Термослой находится на наружной поверхности рулона. Бумага без диаграммной сетки.. Плотность бумажной основы не менее 55 г/м2, толщина не менее 60 мкм, гладкость не менее 350 сек, скорость печати не менее 290 мм/с, белизна не менее 85%, архивируемость не менее 5 лет, Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем за 0,5 м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Упаковка содержит не менее 144 рулона. | шт | 20 |
| 4 | Бумага диаграммная (в пачках) для ЭКГ | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардиографа «FUKUDA Denshi FX-7202» FU. Размерные характеристики: Ширина листа – не менее 109,9 мм и не более 110,1 мм; Длина сложения – 140 мм; Количество листов в пачке не менее 145 шт. Листы бумаги сложены Z-образно. Плотность бумажной основы не менее 50 и не более 60 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость не менее 350 сек, скорость печати не менее 290 мм/с, белизна не менее 85%, архивируемость не менее 5 лет. | уп | 220 |
| 5 | Индикаторы стерилизации | Индикаторы соответствуют классу 5, интегрирующие индикаторы - пригодны для оперативного визуального контроля критических параметров воздушной стерилизации: температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки при размещении внутри бумажных, полиамидных упаковок, стеклянных, металлических и других укладок, трубчатых, массивных трудно стерилизуемых изделий с полостями. Индикатор на бумажной основе. Контролируемые режимы стерилизации: при температуре от 1770С до 183 0С, время не более 60 минут. Поставляется комплектами по не менее 500 тестов с журналом Ф.257/у. | уп | 8 |
| 6 | Индикаторы стерилизации | Индикаторы соответствуют классу 4, многопеременные индикаторы - пригодны для оперативного визуального контроля критических параметров: температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки при размещении в контрольных точках камеры воздушного стерилизатора. Индикатор на бумажной основе. Контролируемый режим стерилизации: при температуре от 180 0С до 183 0С, время не более 60 минут. Поставляется комплектами по не менее 500 тестов с журналом Ф.257/у. | уп | 6 |
| 7 | Индикаторы стерилизации | Индикаторы соответствуют классу 4, многопеременные индикаторы - пригодны для оперативного визуального контроля критических параметров: температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки, наличия насыщенного водяного пара при размещении в внутри бумажных, комбинированных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических и других укладок, трубчатых или массивных трудно стерилизуемых изделий с полостями в паровом стерилизаторе с гравитационным способом предварительного удаления воздуха. Индикатор на бумажно-плёночной основе. Контролируемый режим стерилизации: от 130 – 134 0С время не более 20 минут и давление пара не менее 0,20МПа. Поставляется комплектами по не менее 500 тестов с журналом Ф.257/у. | уп | 8 |
| 8 | Индикаторы стерилизации наружные | Индикаторы соответствуют классу 4, многопеременные индикаторы - пригодны для оперативного визуального контроля критических параметров: температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки, наличия насыщенного водяного пара при размещении в контрольных точках камеры парового стерилизатора с гравитационным способом предварительного удаления воздуха из неё. Индикатор на бумажно-плёночной основе. Контролируемый режим стерилизации: от 130 – 134 0С время не более 20 минут и давление пара не менее 0,20МПа. Поставляется комплектами по не менее 500 тестов с журналом Ф.257/у. | уп | 4 |
| 9 | Маски медицинские | Материал: спанбонд с фильтрующим слоем. Размер: длина не менее 17,5 см и не более 20 см и шириной не менее 9,5 см и не более 10 см. Уровень фильтрации : 95%. Тип фиксации: ушная резинка запаяна с наружной стороны. Носовой фиксатор. Количество в упаковке не менее 50 штук. | уп | 100 |
| 10 | Пеленки одноразовые | Пеленка впитывающая многослойная одноразовая нестерильная. Размер ширина не менее 60 см и длиной не более 90см. Пеленка изготовлена из многослойного нетканого материала: 1 слой – нетканый материал изолирующий, не образует складок, специальная пропитка обеспечивает быстрое впитывание и распределение влаги, 2 слой – абсорбирующий, 3 слой - пленка полиэтиленовая. Впитываемость пеленки не менее 1000 мл. | шт | 200 |
| 11 | Колпак медицинский с отворотом | изготовлена из 4-слойного нетканого материала СММС (Спанбонд - Мелтблаун - Мелтблаун – Спанбонд). Плотность не менее 42 г/м2, высота не менее 23 см. | шт | 100 |
| 12 | Индикаторы биологические для контроля паровой стерилизации | Индикаторы биологические одноразового применения для биологического контроля процессов паровой стерилизации. Индикатор биологический представляет собой носитель – пробирку Эппендорфа с крышкой, содержащий высушенные споры Bacillus stearothermophilus и упакованный в пакет. На пакете имеется химический индикатор - индикатор процесса. Концентрация спор в индикаторе биологическом составляет 1-105 - 5-106. Устойчивость индикаторов биологических к действию водяного насыщенного пара под избыточным давлением при температуре от 120 до 122 0С отвечает следующим показателям: время выживания спор – не менее 5 мин, время гибели спор – не менее 15 мин. При проращивании спор в пробирках Эппендорфа в них приливают 0,5 мл питательной среды. Химический индикатор, напечатанный на пакете, после стерилизации меняет цвет с голубого на коричневый. В комплекте не менее 5 шт. | уп | 3 |
| 13 | Индикаторы биологические для контроля воздушной стерилизации | Индикаторы биологические одноразового применения для контроля процессов воздушной стерилизации. Инсулиновые флаконы, содержащие 5,0·102 - 5,0·103 спор тест-микроорганизма Bacillus licheniformis штамм G ВКМ В-1711D, помещенные в пакеты из прозрачной полиамидной термостойкой пленки. Назначение, область применения: Контроль воздушной стерилизации изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях. В комплекте не менее 5 шт. | уп | 3 |
| 14 | Салфетки для диспенсера | Рулон с салфетками из нетканого материала для пропитки рабочим раствором дезинфицирующего средства: не менее 100 сухих салфеток размером: длина не менее 200 мм, но не более 420 мм х ширина не менее 150 мм, но не более 240 мм. | уп | 20 |
| 15 | Полотенца бумажные двухслойные | Полотенца для мини-диспенсера, двухслойные, мягкие, гигроскопичные, с тиснением. Сложение: Z-образно, обеспечивает поштучный отбор полотенец. Слойность: не менее 2; Развернутые в длину: не менее 22 см; Развернутые в ширину: не менее 22 см; Длина в сложенном виде: не менее 11 см и не более 11,5 см; Количество листов: не менее 200 листов в пачке. | короб | 10 |
| 16 | Комплект хирургической одежды для операций стерильный размер 50-52 | Комплект медицинской одежды, размер 50-52, одноразовый, хирургический, стерильный: -Халат хирургический, не менее 1 шт. Изготовлен из безворсового плотного непрозрачного, нетканого, термоскрепленого полотна, повышенной комфортности, технологии вуденпалп, плотностью не менее 74г/кв.м. на основе волокон целлюлозы 55% и полиэстера 45%. Окрашенный. Материал халата обеспечивает максимальный воздухообмен. Длина халата не менее 139,5 мс и не более 140,5 см. Крой халата без боковых швов, система четырех завязок для обеспечения стерильности спины. Горловина халата фиксируется на застежке «липучка». Рукава с герметичным швом, с дополнительной защитой от протекания и мягкие трикотажные манжеты длиной не менее 11 см. Халат сложен специальным образом для удобства асептического и безопасного надевания халата усилиями одного человека без дополнительной помощи персонала. - Шапочка-колпак на завязках, не менее 1 шт. Колпак высотой не менее 18см, имеются завязки. Изготовлен из нетканого полипропиленового 3-х слойного материала, плотностью не менее 60 г/м². Легкий материал, не раздражает кожных покровов. -Бахилы высокие Высотой не менее 45см, длина подошвы не менее 40 см- не менее 1пары. Изготовлены из нетканого полипропиленового 3-х слойного материала, плотностью не менее 60 г/м². Легкий материал, не раздражает кожных покровов. - Маска медицинская на резинке, трехслойная. Маска медицинская из нетканого материала, одноразовая на резинках, с носовым фиксатором, гипоаллергенная, удобная в использовании. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации от бактерий, 99% и свободное дыхание. Воздухопроницаемость не менее 200 дм3/м2хс. Размер: длина не менее 17 см и не более 18 см, ширина не менее 8,5 см и не более 9,5 см. Не менее 1 шт. в комплекте. | комплект | 10 |