Просим разъяснить пункты (в случае, если не будут даны конкретные пояснения, а также требования не будут прописаны в корректном виде, мы будем вынуждены подать жалобу в УФАС):
ВОПРОС 1.
Достаточно ли в первой части заявки указание только материалов, указанных в Приложении  «Техническое задание» (далее ТЗ), используемым при выполнении работ (оказании услуг), а также предлагаемым к поставке?
Ответ: Да. П. 7.2. «Описание объекта закупки» документации об аукционе  – в техническом задании.Максимальные и(или) минимальные значения используемых при выполнении работ материалов для определения соответствия потребностям заказчика представлены в приложении «Техническое задание».

ВОПРОС 2. 

ТЗ пункт 39 содержит материал: «Бруски обрезные хвойных пород сосна, ель, пихта, лиственница, кедр, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной свыше 40мм, I/II/III сорта». 

РС №565 пункт 39, указан конкретный показатель «Бруски обрезные хвойных пород I сорта». Установленное требование  в ТЗ, не соответствует установленному уже ранее требованию в РС №565, где указан конкретный сорт. Если в первый части заявки участник аукциона укажет сорт 2 или сорт 3 на выбор, то это будет правильно согласно ТЗ, но неверно согласно РС. Считаем,  что указание характеристики товара в ТЗ и РС по-разному является противоречием и вводит участников аукциона в заблуждение, что затрудняет сделать грамотно первую часть заявки. Внесите изменения в документацию. Пропишите требования в корректном виде.

Ответ: Требуются бруски 1 или 2 или 3сорта. Техническое задание содержит конкретные потребности заказчика. При подготовке первой части заявки следует руководствоваться техническим заданием.

ВОПРОС 3. 

РС №565 пункты 53,54, указан конкретный показатель «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)». Указанный ГОСТ 9573-82 не действует, так как заменен, на ГОСТ 9573-96. Согласно ГОСТ 9573-96, Плиты выпускают четырех марок: 75, 125, 175, 225, марки 250 нет в указанном ГОСТе. Прошу внести соответствующие изменения в аукционную документацию, так как указанная Заказчиком марка М-250 не соответствует требованиям Технического задания, действующего ГОСТа и вводит участников в заблуждение. 
Ответ:  Потребности заказчика отражены в техническом задании, в том числе и требования к плитам, которое в свою очередь не противоречит действующему ГОСТу.
ВОПРОС 4. 

ТЗ пункт 53 содержит материал: «Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190 или БНК-40/180 ». 

РС №565 пункт 53, указан материал «Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180». Установленное требование  в ТЗ, не соответствует установленному уже ранее требованию в РС №565, где указана другая марка. Если в первый части заявки участник аукциона укажет марку БНК-40/180, то это будет правильно согласно ТЗ, но неверно согласно РС. Считаем,  что указание характеристики товара в ТЗ и РС по-разному является противоречием и вводит участников аукциона в заблуждение, что затрудняет сделать грамотно первую часть заявки. Внесите изменения в документацию. Пропишите требования в корректном виде.

Ответ: БНК-45/180 не существует. При подготовке первой части заявки следует руководствоваться техническим заданием.
ВОПРОС 5. 

ТЗ пункт 55 содержит материал: «Бруски обрезные хвойных пород сосна, ель, пихта, лиственница, кедр, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта». 

РС №565 пункт 55, указан материал «Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта». Установленное требование  в ТЗ, не соответствует установленному уже ранее требованию в РС №565, где указан другой сорт. Считаем,  что указание характеристики товара в ТЗ и РС по-разному является противоречием и вводит участников аукциона в заблуждение, что затрудняет сделать грамотно первую часть заявки. Внесите изменения в документацию. Пропишите требования в корректном виде.

Ответ. Требуются бруски 3 сорта. При подготовке первой части заявки следует руководствоваться техническим заданием.

ВОПРОС 6. 

ТЗ пункт 75 содержит материал: «Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм и более, класс В15». 

РС №565 пункт 75, указан материал «Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)». Установленное требование  в ТЗ, не соответствует установленному уже ранее требованию в РС №565, где указана конкретная крупность заполнителя, которая к тому же не подходит под параметры, указанные в ТЗ. Считаем,  что указание характеристики товара в ТЗ и РС по-разному является противоречием и вводит участников аукциона в заблуждение, что затрудняет сделать грамотно первую часть заявки. Внесите изменения в документацию. Пропишите требования в корректном виде.

Ответ: При подготовке первой части заявки следует руководствоваться техническим заданием.

ВОПРОС 7.

ТЗ пункт 13 содержит материал: «Антисептик для бетона…. Пропитка должна производиться следующими защитными средствами: каменноугольным маслом по 2770-74 и ТУ 14-7-151, сланцевым маслом по ГОСТ 10835-78., нефтяными антисептиками АСТМ по ТУ 38.301-04-38, ЖТК по ТУ 0251-001-02069450 и другими средствами, согласованными с национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора, обеспечивающими качество пропитки и уро-вень защищенности материала в соответствии с требованиями ГОСТ 20022.0-93….Растворимость в воде от не растворяется до не более 40%, без запаха, не окрашивает древесину или окрашивает древесину в светло-коричневый цвет или в серый или коричневый цвет, не вызывает или вызывает коррозии черных металло или незначительно корродирует черные металлы в, пропитанная древесина склеивается и окрашивается или древесины, делая ее неблагоприятной для склеивания и окрашивания». 
1. Просим пояснить, как трактовать «растворимость в воде от не растворяется до не более 40»? Так вам требуется «от 40» или  «до 40» или «не более 40»?  Что это за набор слов? Считаем,  что указание  показателей характеристики товара в таком виде является противоречием и вводит участников аукциона в заблуждение, что затрудняет сделать грамотно первую часть заявки. Внесите изменения в документацию. Пропишите требования в корректном виде.
2. «Пропитка должна производиться следующими защитными средствами: каменноугольным маслом по 2770-74 и ТУ 14-7-151, сланцевым маслом по ГОСТ 10835-78., нефтяными антисептиками АСТМ по ТУ 38.301-04-38, ЖТК по ТУ 0251-001-02069450 и другими средствами». Просим пояснить, вам требуется один вид защитного вредства на выбор (каменноугольным маслом или сланцевым маслом или  нефтяными антисептиками) или нужно указать все виды средств защиты. 
И как трактовать «и другими средствами» в данном случае? Это является конкретным показателем или нужно указать какие-то еще дополнительные средства защиты на наш выбор? Указание слова «и другими средствами» не будет служить причиной для отклонения?
3. «Растворимость в воде от не растворяется до не более 40%, без запаха, не окрашивает древесину или окрашивает древесину в светло-коричневый цвет или в серый или коричневый цвет, не вызывает или вызывает коррозии черных металло или незначительно корродирует черные металлы в, пропитанная древесина склеивается и окрашивается или древесины, делая ее неблагоприятной для склеивания и окрашивания». Как понимать слово «метало» в данном предложении? 
«Незначительно корродирует черные металлы в». Союз «в» подразумевает продолжение предложения, а здесь предложение является незаконченным. 
«Пропитанная древесина склеивается и окрашивается или древесины, делая ее неблагоприятной для склеивания и окрашивания». Что это за набор слов? Что вам требуется? Древесина склеенная и окрашенная или древесина неблагоприятная для склеивания и окрашивания?

Считаем,  что указание  показателей характеристики товара в таком виде является противоречием и вводит участников аукциона в заблуждение, что затрудняет сделать грамотно первую часть заявки. 
Просим пояснить, расставить знаки препинания, дополнить предложение после союза. Пропишите требования в корректном виде.

Ответ: При подготовке первой части заявки Вам следует руководствоваться техническим заданием.
ВОПРОС 8.

ТЗ пункты 97,99,101,103,105 содержит материал: «Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм. Диаметр прикрепляемого материала должен быть более 100 мм». 

Просим уточнить, что в данном случае означают скобки «(…)»? Вам требуются дюбели монтажные разных размеров? Или же требуется предоставить дюбель одного размера? Являются ли эти показатели взаимно исключающимися?  В инструкции по заполнению заявки данные сведения не прописаны.
Ответ: требуются дюбели разных размеров. 

ВОПРОС 9. 

ТЗ пункт 39 содержит материал:  «Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т.» 

1. Прошу разъяснить, «от …. до …» включают в себя крайние значения? В инструкции по заполнению заявки данные сведения не прописаны.
Ответ: Необходимо указать все конкретные показатели материалов согласно аукционной документации  при этом руководствоваться  техническими условиями, паспортами и другой нормативно-технической документацией,  предоставляемой заводами производителями. Для «Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т» не включают в себя крайние показатели.
2.Действителен ли Ваш ответ для всех остальных материалов, когда в ТЗ встречаются значения показателей технического или функционального параметра с  «от …. до …»?
Ответ:нет. 
ВОПРОС 10. 
ТЗ пункт 79 содержит материал:  «Растворитель. Назначение - для разбавления лакокрасочных материалов на основе поли-винилхлоридных хлорированных Смол ПСХ Л С и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ (за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной)…Температурные пределы распространения пламени, °С: нижний -10, +19»
1.  «…ПСХ Л С и ПСХ ЛН». Просим уточнить, что в данном случае означает союз «и»? Вам требуется растворитель с одним видом смол или несколькими?
Ответ: в данном случае прописано назначение растворителя и «Назначение - для разбавления лакокрасочных материалов на основе поли-винилхлоридных хлорированных Смол ПСХ Л С и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ (за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной)» является конкретным показателем. «

 Действителен ли Ваш ответ для всех остальных материалов, когда в ТЗ встречаются значения показателей технического или функционального параметра с союзом «и»? В инструкции по заполнению заявки данные сведения не прописаны.

Ответ: нет

2. Температурные пределы распространения пламени, °С: нижний -10, +19». Как понимать данные характеристики материала? Температурные пределы не могут быть указаны через запятую. Согласно ГОСТ 7827-74 существуют нижний и верхний температурные пределы распространения пламени, °С. Внесите изменения в документацию. Пропишите требования в корректном виде.

Ответ: Температурные пределы распространения пламени, °С: нижний -10, +19» является конкретным показателем.

ВОПРОС 11. 
ТЗ пункт 64 содержит материал:  «Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке»
1. Уточните, при выполнении работ необходимы конструктивные элементы, собираемые из двух и более деталей или нужно выбрать одно конкретное значение либо из двух либо из более деталей? В случае, если  необходимо оставить так как написано в характеристиках, то есть собираемые из двух и более деталей, то просим пояснить, нужно ли значение «более деталей» конкретизировать точным количеством деталей

2. Необходимо предоставить  конструктивные элементы  с отверстиями и без отверстий или нужно выбрать один конкретный вид  элементов, либо с отверстиями либо без отверстий?

Ответ: «из двух и более деталей» не конкретный показатель, нужно выбрать конкретный показатель по деталям, указать наличие или отсутствует отверстий.

ВОПРОС 12. 

ТЗ пункт 89 содержит материал:  «Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый… Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%, для глиносодержащих растворов - не менее 93%... Наибольшая крупность зерен не должна быть более 1,25 мм. Минимальный расход цемента в кладочном растворе на 1 м3 сухого песка не должен быть менее 100 кг… Песок или песок обогащенный или песок фракционированный с характеристиками: по классу песка II, по группам: тонкий; очень тонкий. Модуль крупности песка;обогащенного песка не может быть более 1,25мм; Полный остаток на сите № 063 должен быть в% по массе не нормируется; Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно превышать более 10% по массе, содержание глины в комках – не более 1% по массе. Зерновой состав: содержание зерен впеске; обогащенном песке крупностью св.10, св5 не допускается и менее 0,16 не нормируется. Модуль крупности для фракционного песка не менее 0,315мм и до 1,25мм включительно, содержание в каждой фракции фракционного песка зерен размером более наибольшего и зерен менее наименьшего размере не должно превышать 5% по массе»
1. Уточните, в характеристике «наибольшая крупность зерен», слово  «наибольшая» является ли неконкретным  и будет ли причиной для отклонения первой части заявки, оставив его при описании характеристики? 

Ответ: слово  «наибольшая» следует оставить в заявке.

2. Уточните, в характеристике «минимальный расход цемента», слово  «минимальный» является ли неконкретным  и будет ли причиной для отклонения первой части заявки, оставив его при описании характеристики?

Ответ: слово  «минимальный» следует оставить в заявке.

2. Уточните,  характеристика «содержание в каждой фракции фракционного песка зерен размером более наибольшего и зерен менее наименьшего размере не должно превышать 5% по массе». Как трактовать данное обозначение размера зерен? Слова  «наибольшего» и  «наименьшего» являются ли неконкретным  и будут ли причиной для отклонения первой части заявки, оставив их при описании характеристики?

Ответ: слова «размером более наибольшего и зерен менее наименьшего размере» следует оставить в заявке

3. «Полный остаток на сите № 063 должен быть в% по массе не нормируется». Указана единица измерения % без числового показателя. Если полный остаток на сите не нормируется, то для чего указана единица измерения %? Пропишите требования в корректном виде. Внесите изменения в документацию.

Ответ: конкретным показателем является «не нормируется» 

4. Вы запрашиваете песок или песок обогащенный или песок фракционированный, но при этом далее рекомендуете применять только «Модуль крупности песка или обогащенного песка»,  «Зерновой состав: содержание зерен впеске; обогащенном песке». Далее в описании следует «содержание в каждой фракции фракционного песка». Сначала вы просите указать один из трех видов, потом один из двух, а далее указываете один конкретный вид песка, который не требовался ранее (один из двух). Таким образом. Данные требования противоречат друг другу. Внесите изменения в документацию. Пропишите требования в корректном виде.

Ответ: Следует указать конкретные показатели песка.

5. «Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%, для глиносодержащих растворов - не менее 93%» Просим уточнить, что в данном случае означает знак препинания «,»? Вам требуются указать водоудерживающая способность для всех растворов? Или же требуется предоставить одну группу раствора? Являются ли эти показатели взаимно исключающимися? Действителен ли Ваш ответ для всех остальных материалов, когда в ТЗ встречаются значения показателей технического или функционального параметра со знаком препинания  «,»?
Ответ: следует указать конкретные показатели в зависимости от раствора.

ВОПРОС 13. 

ТЗ пункт 90 содержит материал:  «Рогожа. Должна быть прочная, плотная». 
Просим уточнить, что в данном случае означает знак препинания «,»? Нужно ли выбрать конкретное значение? Являются ли эти показатели взаимно исключающимися? 

Ответ: указываются оба показателя

ВОПРОС 14. 

ТЗ пункт 39 содержит материал:  «Бруски обрезные хвойных пород сосна, ель, пихта, лиственница, кедр, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной свыше 40мм, I/II/III сорта». 
Просим уточнить, что в данном случае означает знак препинания «,»? Вам требуются бруски одного вида хвойных пород? Или же требуется предоставить бруски из всех видов хвойных пород? Являются ли эти показатели взаимно исключающимися?

Ответ: При подготовке первой части заявки Вам следует руководствоваться техническим заданием. Если показатель прописан через запятую, следует указать все перечисленные через запятую показатели, если через точку с запятой или знак «/», следует выбрать один показатель.

ВОПРОС 15. 

ТЗ пункт 39 содержит материал:  «Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5». 
Не указана единица измерения диаметра проволоки. Внесите изменения в документацию. Пропишите требования в корректном виде.

Ответ: мм
ВОПРОС 16.
ТЗ пункт 46 содержит материал: «Доски обрезные хвойных пород сосна, ель, пихта, лиственница, кедр, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, сорта выше III». 
1. Просим уточнить, что в данном случае означает знак препинания «,»? Вам требуются доски одного вида хвойных пород? Или же требуется предоставить доски из всех видов хвойных пород? Являются ли эти показатели взаимно исключающимися?
2. Просим уточнить, что в данном случае означает союз «и»? Вам требуются доски одной толщины больше или равно 44мм? Или же требуется предоставить доски нескольких толщин, например 44мм и 50мм? В инструкции по заполнению заявки данные сведения не прописаны.
3. Действителен ли Ваш ответ для всех остальных материалов, когда в ТЗ встречаются значения показателей технического или функционального параметра с  союзом «и»?
Ответ: При подготовке первой части заявки Вам следует руководствоваться техническим заданием. Если показатель прописан через запятую, следует указать все перечисленные через запятую показатели, если через точку с запятой или знак «/», следует выбрать один показатель.

ВОПРОС 17.
ТЗ пункт 52 содержит материал:  «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Диаметр рулона max 110 мм»
Уточните, в характеристике «Диаметр рулона max 110 мм», слово  «max» является ли неконкретным  и будет ли причиной для отклонения первой части заявки, оставив его при описании характеристики?

Ответ: да не конкретный.

ВОПРОС 18.

ТЗ пункт 83 содержит материал:  «Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы»
Уточните,  требуется указать все перечисленные через запятую материалы или требуется выбрать что-то одно?
Ответ: да все показатели.

