
5.Перечень материальных ресурсов (товаров), используемых при выполнении работ:

	Ведомость материальных ресурсов



	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Материалы

	1
	Ацетилен растворенный технический марки А
	т
	0,000045

	2
	Бензин авиационный Б-70
	т
	0,0006

	3
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60
	т
	0,275

	4
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0,000275

	5
	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм
	т
	0,000058

	6
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
	т
	0,000174

	7
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0,000387

	8
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,000208

	9
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	51,3

	10
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,000286

	11
	Каболка
	т
	0,00062

	12
	Кислород технический газообразный
	м3
	5,26278

	13
	Клей 88-СА
	кг
	16

	14
	Контакт керосиновый
	т
	0,00013

	15
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая
	т
	0,000592

	16
	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-0
	т
	0,000074

	17
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,00059

	18
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25
	т
	0,006368

	19
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22
	т
	0,01842

	20
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0,014705

	21
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая
	т
	0,00156

	22
	Олифа комбинированная, марки К-2
	т
	0,008665

	23
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,000376

	24
	Опилки древесные
	м3
	0,0513

	25
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,040526

	26
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0,001079

	27
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,005427

	28
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0,000086

	29
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,00177

	30
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,000055

	31
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	0,16

	32
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм
	т
	0,00432

	33
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	8,033

	34
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	5

	35
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных
	компл.
	1

	36
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0,005605

	37
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0,02052

	38
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,00392

	39
	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях
	т
	0,0102

	40
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0,00002

	41
	Электроды диаметром 2 мм Э42
	т
	0,00074

	42
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,002508

	43
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,015697

	44
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,000603

	45
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,00136

	46
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	0,024

	47
	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки МББП-65 «ЛИЛО-1»
	т
	0,14928

	48
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,003234

	49
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	5,505616

	50
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0594

	51
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,022189

	52
	Рогожа
	м2
	2,232

	53
	Очес льняной
	кг
	0,1738

	54
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	20,52

	55
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	66,96

	56
	Пакля пропитанная
	кг
	0,00114

	57
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,274134

	58
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,022447

	59
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	11,3605

	60
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	12,8

	61
	Ветошь
	кг
	2,441754

	62
	Ерши металлические строительные
	кг
	3,7125

	63
	Гвозди строительные
	т
	0,036493

	64
	Грунтовка масляная готовая к применению
	т
	0,00102

	65
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,00218

	66
	Олифа натуральная
	кг
	0,74709

	67
	Замазка защитная
	кг
	1,2

	68
	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
	1000 м2
	0,0042

	69
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0,350997

	70
	Затирка «Старатели» (разной цветности)
	т
	0,010543

	71
	Приборы дверные в перегородках санузлов
	компл.
	2

	72
	Лента бутиловая
	м
	8,829

	73
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	1,62

	74
	Болты анкерные оцинкованные
	кг
	5

	75
	Краска
	кг
	0,18

	76
	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм
	т
	0,00006

	77
	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм
	т
	0,0001

	78
	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм
	т
	0,00014

	79
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	1,2

	80
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм
	10 шт.
	0,8

	81
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
	10 шт.
	0,8

	82
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	1,476578

	83
	Натрий кремнефтористый технический, сорт I
	т
	0,000148

	84
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	2,84715

	85
	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	П.М
	3,078

	86
	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	П.М
	2,508

	87
	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	П.М
	0,5244

	88
	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ
	кг
	1,44

	89
	Клей ПВА
	кг
	1,2

	90
	Клей «Перлфикс», КНАУФ
	кг
	19,728

	91
	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ
	кг
	1,44

	92
	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ
	кг
	9,936

	93
	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	0,3075

	94
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000843

	95
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	16,992

	96
	Лента К226
	100 м
	0,06615

	97
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	11,52

	98
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм
	м
	16,848

	99
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,0279

	100
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	м2
	36,211

	101
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм
	т
	0,00001

	102
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,000222

	103
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	шт.
	113,76

	104
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм
	шт.
	265,536

	105
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	21,456

	106
	Шпильки
	шт.
	73,44

	107
	Лента ПСУЛ
	м
	6,1155

	108
	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,7
	т
	0,31664

	109
	Грунтовка масляная ВАК-I-V
	т
	0,000356

	110
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	66,96

	111
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0,3672

	112
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	1,25955

	113
	Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм
	м2
	101,01

	114
	Клей плиточный «Юнис Гранит»
	кг
	973,2

	115
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм
	м2
	82,722

	116
	Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм цветной
	м2
	10,8

	117
	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной
	м2
	38,5

	118
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C21-1000-0,5
	м2
	22

	119
	Пена монтажная
	л
	3,2076

	120
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,007081

	121
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,1454

	122
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,191347

	123
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0,0136

	124
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0,35994

	125
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,00792

	126
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта
	м3
	1,32375

	127
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,0198

	128
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	0,50215

	129
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,04176

	130
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,064877

	131
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,00348

	132
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	32,4

	133
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	0,8

	134
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	0,8

	135
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	20,7252

	136
	Муфты надвижные диаметром 50 мм
	шт.
	1

	137
	Муфты надвижные диаметром 100 мм
	шт.
	1

	138
	Ревизии диаметром 100 мм
	шт.
	1

	139
	Тройники косые под 60 градусов диаметром 50х50 мм
	шт.
	1

	140
	Тройники косые под 60 градусов диаметром 100х100 мм
	шт.
	1

	141
	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	0,1224

	142
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	2,45

	143
	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные
	м3
	0,2244

	144
	Совол пластификаторный
	т
	0,000148

	145
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,1887

	146
	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный
	т
	0,001184

	147
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка Б
	т
	0,001813

	148
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,001851

	149
	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I
	т
	0,00016

	150
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0,00016

	151
	Лак ХС-76 химстойкий
	т
	0,002775

	152
	Пластикат листовой
	т
	0,128

	153
	Эфир этиловый технический
	т
	0,0022

	154
	Прутки сварочные из винипласта
	т
	0,0032

	155
	Паста антисептическая
	т
	0,002576

	156
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,007776

	157
	Качалка-балансир двойная, размеры 1220х2300х400 мм
	шт.
	1

	158
	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках
	шт.
	1

	159
	Горка (спуск) высотой 1600 мм
	шт.
	1

	160
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,14212

	161
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,016837

	162
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,916

	163
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	12,384

	164
	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6
	м
	33,696

	165
	Бруски деревянные 75*50 мм
	м
	5,328

	166
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
	м2
	4,77

	167
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	2,01

	168
	Блоки дверные двупольные ДН 21-15Щ, площадь 3,07 м2
	м2
	3,07

	169
	Нащельник размером 34x13 мм
	м
	4,144

	170
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм
	м3
	1,855

	171
	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм
	м
	106,05

	172
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	4,013744

	173
	Поручень дубовый
	м
	6,936

	174
	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза
	м2
	98,605

	175
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м2
	м2
	4,05

	176
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,0842

	177
	Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском
	компл.
	1

	178
	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм
	квт
	0,925

	179
	Раковины стальные эмалированные
	компл.
	2

	180
	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге
	компл.
	1

	181
	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором
	компл.
	5

	182
	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260х140х110 мм
	компл.
	1

	183
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм
	100 шт.
	0,023403

	184
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм
	100 шт.
	0,023403

	185
	Унитаз-компакт «Комфорт»
	компл.
	2

	186
	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм
	шт.
	1

	187
	Заглушки чугунные диаметром 50 мм
	шт.
	1

	188
	Заглушки чугунные диаметром 100 мм
	шт.
	1

	189
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм
	м
	8

	190
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм
	м
	18

	191
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	15

	192
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	2

	193
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	5,347656

	194
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,1144

	195
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,685567

	196
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,8335

	197
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	10,3428

	198
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0,1392

	199
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	м3
	1,19

	200
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0,1008

	201
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,7695

	202
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	2,7148

	203
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5
	м3
	0,1419

	204
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0,010395

	205
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	4,8

	206
	Перемычка брусковая 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход арматуры 0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	4

	207
	Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	2

	208
	Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	1

	209
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	1,408

	210
	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 100
	1000 шт.
	2,21

	211
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,011544

	212
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,003951

	213
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0,000482

	214
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0,234

	215
	Песок природный для строительных растворов средний
	м3
	5,737

	216
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	4

	217
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,001296

	218
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д
	т
	4,28

	219
	Вода
	м3
	9,515386

	220
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,33

	221
	Розетка потолочная
	100 шт.
	0,9078

	222
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	1,35

	223
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	0,498

	224
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	1,1316

	225
	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	0,8483

	226
	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	0,4491

	227
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0,040455

	228
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0,1836

	229
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	2,94

	230
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0,05616

	231
	Крюк
	шт.
	8,16

	232
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	27,54

	233
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	0,072

	234
	Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 2х36
	шт.
	27

	235
	Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18
	шт.
	9

	236
	Гильза кабельная медная ГМ 6
	шт.
	7,2

	237
	Скобы скрепляющие и для подвеса
	кг
	4

	238
	Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП)
	РУБ
	20,3355

	239
	Игровой комплекс Романа 104.02.00
	шт.
	1

	240
	Игровой комплекс Романа 104.04.00
	шт.
	1

	241
	Светильник НБУ12-75-801
	шт.
	1

	242
	Комплектующие к сотовому поликабронату, профиль соединительный неразъемный-база, 16 мм
	м
	8,8

	243
	Светильник RKL260
	шт.
	8

	244
	Светильник указатель "Выход"
	шт.
	4

	245
	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках
	Шт.
	1

	246
	Горка (спуск) высотой 1600 мм
	шт
	1

	247
	Качалка-балансир двойная, размеры 1220х2300х400
	шт
	1


 В случае указания на товарный знак читать со словами «или «эквивалент»»

Требования к оборудованию, необходимого к поставке:

	№ 

п/п
	Наименование товаров
	Требования к товарам, необходимым к поставке
	Эскиз
	Значения, предлагаемые участником
	Еденица измерения

	
	
	Требуемые параметры
	Требуемые значения
	
	
	

	1.
	Игровой комплекс Романа 104.02.00
	Длина
	1,13
	[image: image1.jpg]



	
	м

	
	
	Ширина
	1
	
	
	м

	
	
	Высота
	2
	
	
	м

	
	
	Окно
	1 шт
	
	
	

	
	
	Крыша
	1 шт
	
	
	

	2.
	Игровой комплекс Романа 104.04.00
	Высота
	1820
	[image: image2.jpg]



	
	мм

	
	
	Глубина
	820
	
	
	мм

	
	
	Ширина
	2400
	
	
	мм

	3.
	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках
	Длина
	1340
	[image: image3.jpg]



	
	мм

	
	
	Ширина
	938
	
	
	мм

	4.
	Горка (спуск) высотой 1600 мм
	Ширина
	1300
	[image: image4.jpg]



	
	мм

	
	
	Длина
	1800
	
	
	мм

	
	
	Высота
	1600
	
	
	мм

	5.
	Качалка-балансир двойная, размеры 1220х2300х400
	Ширина
	1200
	



	
	мм

	
	
	Длина
	2300
	
	
	мм

	
	
	Высота
	40
	
	
	мм


Краткие характеристики поставляемых товаров: поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, иметь сертификаты, соответствовать стандартам и техническим условиям заводов-изготовителей, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик. Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции. При приемке проверяются объемы и номенклатура продукции. 

Требование к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:

Продукция, предполагаемая к поставке должна соответствовать требованиям действующей нормативно-правовой документацией, товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия (качества) и другой нормативно-технической документации заводов-изготовителей. Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Покупателю техническую документацию, составленную на русском языке, а именно: технические паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны и сертификаты качества на Товар. 

Все товары должны быть новыми и ранее не использовавшимися.

Товары должны быть упакованы надлежащим образом, обеспечивающим их сохранность при транспортировке, перевозке и хранении в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, если к таре (упаковке) установлены обязательные требования. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Поставляемый Товар, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при нормальном использовании поставленного Товара в соответствии с правилами эксплуатации и обслуживания Товара, установленных Производителем. 

На поставляемый Товар должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в течение гарантийного срока.

Цена на товар должна включать в себя непосредственно цену товара, все затраты Поставщика, в том числе накладные и транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов и прочие расходы, а также возможные финансовые риски, инфляционные ожидания и т.п.

Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

 Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия (качества) и другой нормативно-технической документации заводов-изготовителей. Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Покупателю техническую документацию, составленную на русском языке, а именно: технические паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны и сертификаты качества на Товар.

