Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме

Наименование открытого аукциона в электронной форме: Монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя для нужд МБУ «Воркутинский муниципальный архив»

Согласие участника размещения заказа: работы по монтажу коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя для нужд МБУ «Воркутинский муниципальный архив» согласны выполнить на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

При производстве работ будут использоваться нижеперечисленные материалы:

| № п/п согласно Технического задания | Наименование | Единица измерения | Количество | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным проходом 15 мм | 10 шт | 1,2 | ### Российская Федерация |
| 12 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным проходом 32 мм | 10 шт | 0,4 | ### Российская Федерация |
| 13 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40мм наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм | шт | 2 | ### Российская Федерация |
| 14 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50мм наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт | 2 | ### Российская Федерация |
| 15 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт | 2 | ### Российская Федерация |
| 19 | Вентили проходные муфтовые 15 кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 20 мм | шт | -13 | ### Российская Федерация |
| 20 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт | 6 | ### Российская Федерация |
| 21 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт | 4 | ### Российская Федерация |
| 22 | Клапаны обратные В-В размером 1/2 | шт | 3 | ### Российская Федерация |
| 24 | Вентили проходные муфтовые 15 кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм | шт | -4 | ### Российская Федерация |
| 25 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм | шт | 2 | ### Российская Федерация |
| 26 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм | шт | 2 | ### Российская Федерация |
| 27 | Переходник, размер 32*15 мм | шт | 2 | ### Российская Федерация |
| 29 | Вентили проходные муфтовые 15 кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт | -2 | ### Российская Федерация |
| 30 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм | шт | 2 | ### Российская Федерация |
| 32 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | шт | -1 | ### Российская Федерация |
| 33 | Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15 | шт | 1 | ### Российская Федерация |
| 35 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | -16 | ### Российская Федерация |
| 36 | Краны шаровые под приварку диаметром 32 мм | шт | 4 | ### Российская Федерация |
| 37 | Краны шаровые под приварку диаметром 40 мм | шт | 2 | ### Российская Федерация |
| 38 | Краны шаровые под приварку диаметром 50 мм | шт | 2 | ### Российская Федерация |
| 40 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | -8 | ### Российская Федерация |
| 41 | Краны шаровые под приварку диаметром 100 мм | шт | 4 | ### Российская Федерация |
| 43 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | 4 | ### Российская Федерация |
| 47 | Тепловычислитель | шт | 1 | ### Российская Федерация |
| 49 | Расходомер-счетчик модификация Лайт М исполнения ЭСРВ-440ЛВ, Ду=50 мм | шт | 2 | ### Российская Федерация |
| 51 | Комплект присоединительной арматуры, КПА 100/50/100 | шт | 2 | ### Российская Федерация |
| 53 | Согласованная пара термопреобразователей, ТПС L=70 мм прямых | шт | 1 | ### Российская Федерация |
| 55 | Адаптер сотовой связи АССВ-030 | шт | 1 | ### Российская Федерация |
| 56 | Внешняя антенна | шт | 1 | ### Российская Федерация |
| 57 | Кабель № 15 | шт | 1 | ### Российская Федерация |
| 58 | Преобразователь давления СДВ 1,0 МПа | шт | 2 | ### Российская Федерация |
| 60 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | шт | -1 | ### Российская Федерация |
| 61 | Счетчик горячей воды, марка ВСГ-15 | шт | 1 | ### Российская Федерация |
| 63 | Термопреобразователь, ТПС L=50 мм наклонный | шт | 1 | ### Российская Федерация |
| 64 | Регулятор температуры | шт | 1 | ### Российская Федерация |
| 65 | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, По стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 мм | 100м | 0,12 | ### Российская Федерация |
| 66 | Трубки защитные гофрированные | м | 12,24 | ### Российская Федерация |
| 68 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил-2 и сечением 0,75 мм2 | 1000м | 0,01224 | ### Российская Федерация |
| 69 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил-3 и сечением 1,5 мм2 | 1000м | 0,0102 | ### Российская Федерация |
| 70 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке МКВЭВ, число жил-4 и сечением 0,2 мм2 | 1000м | 0,02448 | ### Российская Федерация |
| 72 | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ 1-16А | шт | 4 | ### Российская Федерация |
| 74 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт | 1 | ### Российская Федерация |
| 76 | Щитки металлические | шт | 1 | ### Российская Федерация |
| 77 | Блок питания С-24 | шт | 1 | ### Российская Федерация |
| 83 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | комплект | -4 | ### Российская Федерация |
| 84 | Краны регулирующие трехходовые КРТТПП, латунные диаметром 15мм | шт | 4 | ### Российская Федерация |
| 86 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) 160 град С в оправе | комплект | -7 | ### Российская Федерация |
| 87 | Термоманометр осевой ТМТБ 64 мм | комплект | 2 | ### Российская Федерация |
| 88 | Термоманометр осевой ТМТБ 46 мм | комплект | 1 | ### Российская Федерация |
| 89 | Термоманометр биметаллический общетехнический серия 211 | комплект | 4 | ### Российская Федерация |
| 92 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) диаметром 108*13 мм | м | -24,2 | ### Российская Федерация |
| 93 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм | м | 8,8 | ### Российская Федерация |
| 94 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм | м | 4,4 | ### Российская Федерация |
| 95 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | м | 4,4 | ### Российская Федерация |
| 96 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм | м | 6,6 | ### Российская Федерация |
| 97 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50*50*4 мм | т | 0,01525 | ### Российская Федерация |