Заказчик:

ОАО «Сбербанк России», Читинское отделение №8600 Байкальского банка

Исх. № 10 от 16.06.2015 г.

ПИСЬМО УЧАСТНИКА О ПОДАЧЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

на выполнение работ по монтажу систем безопасности ОПС, ТСВ, СКД и модернизацию существующих электронных систем безопасности

Участник: Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА»

Заказчик: ОАО «Сбербанк России», Читинское отделение №8600 Байкальского банка

Наименование закупаемых товаров: оказания услуг по модернизации систем ОПС, ТСВ, СКД в   Читинских отделениях ОАО «Сбербанк» Забайкальского края.

Количество: 36 комплектов систем безопасности ТСВ и ОПС (Лот № 2,3,4,6)

Сроки (периоды) поставки продукции: Начало выполнения работ:  с момента подписания договора;

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с.Улеты, пгт. Чернышевск, с. Красный Чикой, г. Нерчинск, с. Досатуй, г. Краснокаменск, пгт. Приаргунск, г. Борзя, пгт. Шерловая Гора, пгт. Ясногорск, пгт. Забайкальск, с. Даурия, пгт. Шерловая-1, ст. Ясная, пгт. Оловянная, пгт. Ясногорск, с. Николаевское, пгт. Дровяная, пгт. Давенда, с. Тупик, с. Мангут, п. Горный

Цена договора: 1 030 818 (Один миллион тридцать тысяч) рублей 15 копеек (без учета НДС )

Цена договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, а также (НДС не облагается).

Информация об участнике:

Наименование: ООО «СИГМА»

Юридический адрес: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, 162а, офис 13

Фактический адрес: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, 162а, офис 13

ИНН/КПП: 5402469480/753601001

Тел./факс: 8 (3022) 44-11-51, 209-808

Банковские реквизиты:  Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Красноярск,  к/с 30101810000000000388, р/с 40702810775750000305, БИК 040407388

Уважаемые господа!

На Извещение о проведении запроса котировок на оказание услуг по модернизации систем безопасности ОПС, ТСВ, СКД и модернизацию существующих электронных систем безопасности в филиалах Читинского отделения №8600, расположенных в районах Забайкальского края от 08.06.2015 г., Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА» , зарегистрированного по адресу: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина 162а, офис 13, сообщает о принятии установленных в запросе котировок требований и условий запроса котировок в целом,  о согласии заключить договор на указанных в запросе котировок условиях, по цене, предложенной нашей организацией  в ходе запроса котировок, (но не выше начальной) в соответствии с  документами, подтверждающими соответствие Участника и продукции требованиям, содержащимся в запросе котировок.

Мы согласны выполнить работы по оказание услуг по модернизации систем безопасности ОПС, ТСВ, СКД и модернизацию существующих электронных систем безопасности в филиалах Читинского отделения №8600, расположенных в районах Забайкальского края, являющиеся предметом запроса котировок, в соответствии с требованиями документации и на условиях предусмотренных документацией о запросе.

Мы согласны при заключении договора на выполнение работ по оказание услуг модернизации систем безопасности ОПС, ТСВ, СКД и модернизацию существующих электронных систем безопасности в филиалах Читинского отделения №8600, расположенных в районах Забайкальского края, выполнить работы в соответствии с техническим заданием к настоящему запросу.

Директор ООО «СИГМА»	Логинов О.В.

Предложение участника запроса котировок, ООО «СИГМА»

Лот 2:

Модернизация  системы ОПС в ВСП Читинского отделения № 8600/055 по адресу: Забайкальский край, с. Улеты, ул. Кирова, 77

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДИП 34 а дымовой ОАО «БОЛИД», Россия | - Тип извещателяадресный - Маркировка по взрывозащите- - Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2 - Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″ - Напряжение питания, B: - - постоянного тока- - - по шлейфу сигнализации8…10 - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В- - - в дежурном режиме | шт. | 504,00 | 4 | 2016,00 |
| 2 | ИПР 513-3А ООО «СибСвязь» | - Тип извещателяадресный - Маркировка по взрывозащите- - Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″ - Напряжение питания, B: - - по шлейфу сигнализации8…10 - Ток потребления, мА: - - в дежурном режиме не более0.5 - Габаритные размеры, мм94х94х54 - Степень защитыIP41 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+55 - Масса, не более, кг | шт. | 369,00 | 1 | 369,00 |
| 3 | С2000-СМК адресный магнитноконтактный охранный извещатель ОАО «Болид», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип контактовНЗ - Расстояние между магнитом и герконом, мм: - - при размыкании контактов, более45 - - при замыкании контактов, менее10 - Максимально допустимые токи и напряжения: - - максимальное коммутируемое напряжение, В- - - максимальный коммутируемый ток, А- - Степень защитыIP41 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Габаритные размеры, мм: - - корпус геркона55х10х8 - - корпус магнита |  | 193,50 | 2 | 387,00 |
| 4 | ББП-30 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | - Диапазон напряжений питания, В80-265 - Выходное напряжение, В13.6±0.2 - Номинальный ток нагрузки, А3.0 - Максимальный ток нагрузки, А4.9 - Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 - Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 - Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 839,00 | 1 | 839,00 |
| 5 | ТР 7А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 6 | С-200-ИК исп. 3 изв. Объемный ОАО «Болид», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип контактовНЗ - Расстояние между магнитом и герконом, мм: - - при размыкании контактов, более45 - - при замыкании контактов, менее10 - Максимально допустимые токи и напряжения: - - максимальное коммутируемое напряжение, В- - - максимальный коммутируемый ток, А- - Степень защитыIP41 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Габаритные размеры, мм: - - корпус геркона55х10х8 - - корпус магнита55х10х8 | шт | 597,60 | 2 | 1195,20 |
| 7 | Шорох-2 Производитель: ЗАО «Риэлта», Россия | Поверхностный вибрационный (одноблочный), микропроц., чувств.0,1…1,6 м/с², контр.площадь до 12 м², Uпит.9…17В, Iпотр.25мА, IP30, tраб.-30...+50°С, 105х45х35 мм Шуруп 1-4х30.016 (2 шт.), крепежное устройство (2 шт.), втулка | Шт | 914,40 | 5 | 4572,00 |
| 8 | С2000-КТ адресная тревожная кнопка ОАО «Болид», Россия | - Напряжение в линии связи, В8…10 - Потребляемый ток, мАне более 0.5 - Время технической готовности, не более, сне более 15 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Относительная влажность, %до 93 при +40°С - Степень защитыIP41 - Габаритные размеры, мм | Шт | 182,70 | 1 | 182,70 |
| 9 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 10 | С2000-СП1 релейный блок ЗАО «БОЛИД», Россия | - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10.2…28.4 - Потребляемая мощность блока, Вт, не более2 - Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА, не более: - - при напряжении питания 12 В (все реле включены), не более140 - - при напряжении питания 12 В (все реле выключены), не более20 - - при напряжении питания 24 В (все реле включены), не более70 - - при напряжении питания 24 В (все реле выключены), не более15 - Количество исполнительных реле с переключаемыми контактами4 - Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В, не более100 - Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А, не более2 | Шт | 1296,00 | 1 | 1296,00 |
| 11 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 4 | 1629,00 |
|  |  |  |  |  |  | 12933,90 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 19080,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 32013,90 |

Модернизация  системы ОПС в ВСП Читинского отделения №8600/0115 по адресу: Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Центральная, 23

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИО 212-141 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия | - Тип извещателя2-х проводный - Маркировка по взрывозащите- - Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2 - Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″ - Напряжение питания, B: - - постоянного тока- - - по шлейфу сигнализации9…30 - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В- - - в дежурном режиме0.045 - - в режиме «ПОЖАР»- - Сопротивление: - - внутреннее, врежиме ″ПОЖАР″, Ом, не более1 000 - Габаритные размеры, мм: - - диаметр93 - - высота44 - Степень защитыIP30 - Диапазон рабочих температур, °С-45…+55 | Шт | 120,60 | 4 | 482,40 |
| 2 | ИПР Производитель: ЗАО «БОЛИД», Россия | Напряжение в линии связи- 8...12В, Потребляемый ток - 0,5мА, Степень защиты оболочкой - IP41, Диапазон рабочих температур, °С-30...+55°С-Габаритные размеры, мм94х90х33 | шт. | 144,00 | 1 | 144,00 |
| 3 | Шорох-2 (поверхностный, вибрационный) Производитель: ЗАО «Риэлта», Россия ГОСТ Р50009-2000 | Поверхностный вибрационный (одноблочный), микропроц., чувств.0,1…1,6 м/с², контр.площадь до 12 м², Uпит.9…17В, Iпотр.25мА, IP30, tраб.-30...+50°С, 105х45х35 мм Шуруп 1-4х30.016 (2 шт.), крепежное устройство (2 шт.), втулка | шт. | 914,40 | 5 | 4572,00 |
| 4 | ББП-30 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | - Диапазон напряжений питания, В80-265 - Выходное напряжение, В13.6±0.2 - Номинальный ток нагрузки, А3.0 - Максимальный ток нагрузки, А4.9 - Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 - Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 - Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 839,00 | 1 | 839,00 |
| 5 | ТР 7А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 6 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 7 | Рапид, вариант 4 Производитель: ООО «Сибирский Арсенал», Россия ГОСТ 15150-69 | Дополнительная антисаботажная зона обнаружения на расстоянии менее 1,5 м. Широкий диапазон напряжений питания извещателя: от 8 В до 15 В. При подключении к ШС не требуется соблюдения полярности питания и подбора оконечного резистора. Температурная компенсация чувствительности в диапазоне от минус 30 °С до +50 °С. Широкоугольная линза, позволяющая создать зону обнаружения максимальной площади. Встроенный микропереключатель (Тампер) для выдачи тревожного извещения при несанкционированном вскрытии корпуса. | шт. | 234,00 | 2 | 468,00 |
| 8 | ИО 102-2 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия ГОСТ 50009-2000 | Маркировка по взрывозащитенет Тип контактовНЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более45 - при замыкании контактов, менее12.7 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В72 - максимальный коммутируемый ток, А0.3 Степень защиты- Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 Габаритные размеры, мм: - корпус геркона58х11х11 - корпус магнита58х11х11 | шт. | 103,50 | 2 | 207,00 |
| 9 | Стационарная тревожная кнопка ИО 101-2 "КНФ-1М" ОАО «КСС», Россия | - Ток, коммутируемый контактами извещателя, А0.001…0.250 - Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В1…72 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Габаритные размеры, мм77х57х30 - Масса, не более, кг0.11 | Шт | 130,00 | 1 | 130,00 |
| 10 | Приток 011-8-1-05-А4(8) ответчик ООО «Сократ» Россия | - Приток-А-4(8) 011-8-1-05 (SMD) (ответчик, общее взятие/снятие, шлейфы 2 ОПС, 1 ТО или 3 ОПС, питание 12 В, тактика квартира/объект) | Шт | 2590,20 | 1 | 2590,20 |
| 11 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 5 | 2115,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 11995,60 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 19080,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 31075,60 |

Модернизация  системы ОПС в ВСП Читинского отделения №8600/0174 по адресу: Забайкальский край, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 57

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИО 212-141 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия | - Тип извещателя2-х проводный - Маркировка по взрывозащите- - Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2 - Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″ - Напряжение питания, B: - - постоянного тока- - - по шлейфу сигнализации9…30 - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В- - - в дежурном режиме0.045 - - в режиме «ПОЖАР»- - Сопротивление: - - внутреннее, врежиме ″ПОЖАР″, Ом, не более1 000 - Габаритные размеры, мм: - - диаметр93 - - высота44 - Степень защитыIP30 - Диапазон рабочих температур, °С-45…+55 | Шт | 120,60 | 4 | 482,40 |
| 2 | ИПР Производитель: ЗАО «БОЛИД», Россия | Напряжение в линии связи- 8...12В, Потребляемый ток - 0,5мА, Степень защиты оболочкой - IP41, Диапазон рабочих температур, °С-30...+55°С-Габаритные размеры, мм94х90х33 | шт. | 144,00 | 1 | 144,00 |
| 3 | Шорох-2 (поверхностный, вибрационный) Производитель: ЗАО «Риэлта», Россия ГОСТ Р50009-2000 | Поверхностный вибрационный (одноблочный), микропроц., чувств.0,1…1,6 м/с², контр.площадь до 12 м², Uпит.9…17В, Iпотр.25мА, IP30, tраб.-30...+50°С, 105х45х35 мм Шуруп 1-4х30.016 (2 шт.), крепежное устройство (2 шт.), втулка | шт. | 914,40 | 5 | 4572,00 |
| 4 | ББП-30 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | - Диапазон напряжений питания, В80-265 - Выходное напряжение, В13.6±0.2 - Номинальный ток нагрузки, А3.0 - Максимальный ток нагрузки, А4.9 - Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 - Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 - Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 839,00 | 1 | 839,00 |
| 5 | ТР 7А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 6 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 7 | Рапид, вариант 4 Производитель: ООО «Сибирский Арсенал», Россия ГОСТ 15150-69 | Дополнительная антисаботажная зона обнаружения на расстоянии менее 1,5 м. Широкий диапазон напряжений питания извещателя: от 8 В до 15 В. При подключении к ШС не требуется соблюдения полярности питания и подбора оконечного резистора. Температурная компенсация чувствительности в диапазоне от минус 30 °С до +50 °С. Широкоугольная линза, позволяющая создать зону обнаружения максимальной площади. Встроенный микропереключатель (Тампер) для выдачи тревожного извещения при несанкционированном вскрытии корпуса. | шт. | 234,00 | 2 | 468,00 |
| 8 | ИО 102-2 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия ГОСТ 50009-2000 | Маркировка по взрывозащитенет Тип контактовНЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более45 - при замыкании контактов, менее12.7 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В72 - максимальный коммутируемый ток, А0.3 Степень защиты- Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 Габаритные размеры, мм: - корпус геркона58х11х11 - корпус магнита58х11х11 | шт. | 103,50 | 2 | 207,00 |
| 9 | Стационарная тревожная кнопка ИО 101-2 "КНФ-1М" ОАО «КСС», Россия | - Ток, коммутируемый контактами извещателя, А0.001…0.250 - Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В1…72 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Габаритные размеры, мм77х57х30 - Масса, не более, кг0.11 | Шт | 130,00 | 1 | 130,00 |
| 10 | Приток 011-8-1-05-А4(8) ответчик ООО «Сократ» Россия | - Приток-А-4(8) 011-8-1-05 (SMD) (ответчик, общее взятие/снятие, шлейфы 2 ОПС, 1 ТО или 3 ОПС, питание 12 В, тактика квартира/объект) | Шт | 2590,20 | 1 | 2590,20 |
| 11 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 4 | 1692,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 11572,40 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 26111,25 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 37683,65 |

Модернизация  системы ОПС на объекте Читинского отделения №8600- гараж для ППКО по адресу: г. Нерчинск, ул. Советская, 60

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИО 102-2 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия ГОСТ 50009-2000 | Маркировка по взрывозащитенет Тип контактовНЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более45 - при замыкании контактов, менее12.7 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В72 - максимальный коммутируемый ток, А0.3 Степень защиты- Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 Габаритные размеры, мм: - корпус геркона58х11х11 - корпус магнита58х11х11 | шт. | 150,00 | 2 | 300,00 |
| 2 | ББП-20 + АКБ 7а/ч Производитель: ООО «Акорд-2001», Россия | Широтно импульсный стабилизация выходного напряжения; автоматическая защита от короткого замыкания и перегрузки; широкий диапазон входного напряжения автоматический переход на работу от АКБ при пропадании напряжения в сети; высокий КПД; индикация наличия напряжения в сети и на выходе источника питания. | шт. | 838,80 | 1 | 838,80 |
| 3 | Объемный извещатель Астра-5 исп.А (ИО 409-10) Производитель ООО «ТЕКО», Россия | Маркировка по взрывозащитенет Чувствительный элемент2-х площадной PIR элемент Регулировка чувствительностиесть Время разогрева, сек60 Параметры ИК канала: - тип зоны обнаруженияобъемная - дальность, м12 Иммунитет к животным, кг - ширина, м12 - угол обзора, град90 - рекомендуемая высота установки, м2.5 - наличие антисаботажной зоныесть - диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с0.3…3 Параметры тревожного выхода: - тип контактовнормально-замкнутые - длительность тревожного извещения, сек4 - коммутируемое напряжение, В100 - коммутируемый ток, А0.08 - тампернет Напряжение питания, B: - постоянного тока8…15 - по шлейфу сигнализации | Шт | 234,00 | 2 | 468,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 1606,80 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 19080,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 19186,80 |

Директор ООО «СИГМА»	Логинов О.В.

Предложение участника запроса котировок, ООО «СИГМА»

Лот 3:

Монтаж системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/0151, Приаргунский район, с. Досатуй, ул. Юбилейная, 4

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 2 | 11820,60 |
| 2 | APC by Schneider Electric Back-UPS 650VA AVR 230V CIS Производитель АРС, США | интерактивный ИБП 1-фазное входное напряжение выходная мощность 650 ВА / 390 Вт выходных разъемов: 3 разъемов с питанием от батареи: 3 интерфейсы: USB время зарядки 8 ч | Шт | 1524,60 | 1 | 1524,60 |
| 3 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 100 | 1700,00 |
| 4 | ББП-80 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | Диапазон напряжений питания, В80-265 Выходное напряжение, В13.6±0.2 Номинальный ток нагрузки, А3.0 Максимальный ток нагрузки, А4.9 Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 2365,00 | 1 | 2365,00 |
| 5 | ТР 12В 18А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 1259,00 | 1 | 1259,00 |
| 6 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 4 | 4680,00 |
| 7 | Видеорегистратор NOVICAM NR1208 Производитель ООО «Новикам», Россия | 4 х 3 Mpix (2048x1536) 25 к/с, 8 х 1080p (1920х1080) 25 к/с, 16 х 960p (1280x960) 25 к/с, 16 х 720p (1280x720) 25 к/с Запись всех каналов в реальном времени Режимы работы: 4 канала 3 Мpix / 8 каналов 1080р / 16 каналов 960р / 16 каналов 720p Бесплатный облачный сервис NOVIcloud Поддержка ONVIF 2.0 Поддержка SATA HDD 3.5" до 6 Тб Поддержка 3G модемов Формат записи H.264 - экономия места на жестком диске до 30% Поддерживает Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, iPhone, iPad, Android | Шт | 2430,00 | 1 | 2430,00 |
| 8 | Монитор 21,5" Samsung S22C200B Производитель Samsung, Южная Корея | 21, 5" Samsung S22C200B; LED; 1920x1080; MEGA DCR; 5мс; 250кд/ кв.м; 170/ 160; D-SUB, DVI; Черный; TCO 6.0 | шт | 5850,00 | 1 | 5850,00 |
| 9 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 20 | 140,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 31769,20 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 29427,30 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 61196,50 |

Монтаж системы безопасности ОПС на объекте Читинского отделения № 8600/0148 по адресу: г. Краснокаменск, д.808

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИО 212-141 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия | - Тип извещателя2-х проводный - Маркировка по взрывозащите- - Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2 - Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″ - Напряжение питания, B: - - постоянного тока- - - по шлейфу сигнализации9…30 - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В- - - в дежурном режиме0.045 - - в режиме «ПОЖАР»- - Сопротивление: - - внутреннее, врежиме ″ПОЖАР″, Ом, не более1 000 - Габаритные размеры, мм: - - диаметр93 - - высота44 - Степень защитыIP30 - Диапазон рабочих температур, °С-45…+55 | Шт | 144,90 | 12 | 1738,80 |
| 2 | ИПР Производитель: ЗАО «БОЛИД», Россия | Напряжение в линии связи- 8...12В, Потребляемый ток - 0,5мА, Степень защиты оболочкой - IP41, Диапазон рабочих температур, °С-30...+55°С-Габаритные размеры, мм94х90х33 | шт. | 144,00 | 1 | 144,00 |
| 3 | Шорох-2 (поверхностный, вибрационный) Производитель: ЗАО «Риэлта», Россия ГОСТ Р50009-2000 | Поверхностный вибрационный (одноблочный), микропроц., чувств.0,1…1,6 м/с², контр.площадь до 12 м², Uпит.9…17В, Iпотр.25мА, IP30, tраб.-30...+50°С, 105х45х35 мм Шуруп 1-4х30.016 (2 шт.), крепежное устройство (2 шт.), втулка | шт. | 914,40 | 2 | 1828,80 |
| 4 | ББП-80 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | - Диапазон напряжений питания, В80-265 - Выходное напряжение, В13.6±0.2 - Номинальный ток нагрузки, А3.0 - Максимальный ток нагрузки, А4.9 - Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 - Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 - Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 839,00 | 1 | 839,00 |
| 5 | ТР 12-18 А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 6 | Свето-звуковой извещатель «Астра»-621 ЗАО «ТЕКО», Россия | Максимальная дальность действия ИК канала, м12 Максимальная дальность действия АК канала, м6 Угол обзора, град: - ИК канала в горизонтальной плоскости90 - АК канала в горизонтальной плоскости120 Мин. площадь охраняемого стеклянного листа, м²0.1 Напряжение питания DC, В8.0…15.0 Ток потребления, мА15.0 Диапазон рабочих температур, °С-20…+50 Габаритные размеры, мм110х60х43 Масса, не более, кг0.1 | Шт | 522,00 | 3 | 1566,00 |
| 7 | Рапид, вариант 4 Производитель: ООО «Сибирский Арсенал», Россия ГОСТ 15150-69 | Дополнительная антисаботажная зона обнаружения на расстоянии менее 1,5 м. Широкий диапазон напряжений питания извещателя: от 8 В до 15 В. При подключении к ШС не требуется соблюдения полярности питания и подбора оконечного резистора. Температурная компенсация чувствительности в диапазоне от минус 30 °С до +50 °С. Широкоугольная линза, позволяющая создать зону обнаружения максимальной площади. Встроенный микропереключатель (Тампер) для выдачи тревожного извещения при несанкционированном вскрытии корпуса. | шт. | 234,00 | 5 | 1170,00 |
| 8 | ИО 102-2 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия ГОСТ 50009-2000 | Маркировка по взрывозащитенет Тип контактовНЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более45 - при замыкании контактов, менее12.7 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В72 - максимальный коммутируемый ток, А0.3 Степень защиты- Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 Габаритные размеры, мм: - корпус геркона58х11х11 - корпус магнита58х11х11 | шт. | 103,50 | 8 | 828,00 |
| 9 | Стационарная тревожная кнопка ИО 101-2 "КНФ-1М" ОАО «КСС», Россия | - Ток, коммутируемый контактами извещателя, А0.001…0.250 - Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В1…72 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Габаритные размеры, мм77х57х30 - Масса, не более, кг0.11 | Шт | 130,00 | 1 | 130,00 |
| 10 | ПКОП ГРАНИТ 2 ООО «Сократ» Россия | - Приток-А-4(8) 011-8-1-05 (SMD) (ответчик, общее взятие/снятие, шлейфы 2 ОПС, 1 ТО или 3 ОПС, питание 12 В, тактика квартира/объект) | Шт | 2175,00 | 1 | 2175,00 |
| 11 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 1 | 423,00 |
| 12 | Рокот 3 блок речевого оповещения ООО «Сибирский Арсенал», Россия | - Номинальная мощность, Вт3 - Диапазон воспроизводимых частот, Гц200…5000 - Коэффициент нелинейных искажений, не более, %3 - Количество сообщений2 - Длительность сообщений, сек8 - Диапазон рабочих температур, °С-10…+55 - Относительная влажность, %93 - Напряжение питания DC, В11.0…14.0 - Ток потребления, не более, А0.3 - Габаритные размеры, мм260х180х80 | Шт | 513,00 | 1 | 513,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 11715,60 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 27106,20 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 38821,80 |

Модернизация системы безопасности ОПС на объекте Читинского отделения № 8600/041 по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИО 212-141 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия | - Тип извещателя2-х проводный - Маркировка по взрывозащите- - Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2 - Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″ - Напряжение питания, B: - - постоянного тока- - - по шлейфу сигнализации9…30 - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В- - - в дежурном режиме0.045 - - в режиме «ПОЖАР»- - Сопротивление: - - внутреннее, врежиме ″ПОЖАР″, Ом, не более1 000 - Габаритные размеры, мм: - - диаметр93 - - высота44 - Степень защитыIP30 - Диапазон рабочих температур, °С-45…+55 | Шт | 120,60 | 6 | 723,60 |
| 2 | ИПР Производитель: ЗАО «БОЛИД», Россия | Напряжение в линии связи- 8...12В, Потребляемый ток - 0,5мА, Степень защиты оболочкой - IP41, Диапазон рабочих температур, °С-30...+55°С-Габаритные размеры, мм94х90х33 | шт. | 144,00 | 1 | 144,00 |
| 3 | Шорох-2 (поверхностный, вибрационный) Производитель: ЗАО «Риэлта», Россия ГОСТ Р50009-2000 | Поверхностный вибрационный (одноблочный), микропроц., чувств.0,1…1,6 м/с², контр.площадь до 12 м², Uпит.9…17В, Iпотр.25мА, IP30, tраб.-30...+50°С, 105х45х35 мм Шуруп 1-4х30.016 (2 шт.), крепежное устройство (2 шт.), втулка | шт. | 914,40 | 5 | 4572,00 |
| 4 | ББП-30 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | - Диапазон напряжений питания, В80-265 - Выходное напряжение, В13.6±0.2 - Номинальный ток нагрузки, А3.0 - Максимальный ток нагрузки, А4.9 - Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 - Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 - Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 839,00 | 2 | 1678,00 |
| 5 | ТР 7А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 360,00 | 2 | 720,00 |
| 6 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 7 | Рапид, вариант 4 Производитель: ООО «Сибирский Арсенал», Россия ГОСТ 15150-69 | Дополнительная антисаботажная зона обнаружения на расстоянии менее 1,5 м. Широкий диапазон напряжений питания извещателя: от 8 В до 15 В. При подключении к ШС не требуется соблюдения полярности питания и подбора оконечного резистора. Температурная компенсация чувствительности в диапазоне от минус 30 °С до +50 °С. Широкоугольная линза, позволяющая создать зону обнаружения максимальной площади. Встроенный микропереключатель (Тампер) для выдачи тревожного извещения при несанкционированном вскрытии корпуса. | шт. | 234,00 | 3 | 702,00 |
| 8 | ИО 102-2 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия ГОСТ 50009-2000 | Маркировка по взрывозащитенет Тип контактовНЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более45 - при замыкании контактов, менее12.7 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В72 - максимальный коммутируемый ток, А0.3 Степень защиты- Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 Габаритные размеры, мм: - корпус геркона58х11х11 - корпус магнита58х11х11 | шт. | 103,50 | 4 | 414,00 |
| 9 | Стационарная тревожная кнопка ИО 101-2 "КНФ-1М" ОАО «КСС», Россия | - Ток, коммутируемый контактами извещателя, А0.001…0.250 - Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В1…72 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Габаритные размеры, мм77х57х30 - Масса, не более, кг0.11 | Шт | 130,00 | 1 | 130,00 |
| 10 | Приток 011-8-1-05-А4(8) ответчик ООО «Сократ» Россия | - Приток-А-4(8) 011-8-1-05 (SMD) (ответчик, общее взятие/снятие, шлейфы 2 ОПС, 1 ТО или 3 ОПС, питание 12 В, тактика квартира/объект) | Шт | 2590,20 | 2 | 5180,40 |
| 11 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 8 | 3384,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 17736,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 27106,20 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 44842,20 |

Модернизация системы безопасности ОПС на объекте Читинского отделения № 8600/0150 по адресу: пгт. Приаргунск, ул. Первомайская, 1

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИО 212-141 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия | - Тип извещателя2-х проводный - Маркировка по взрывозащите- - Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2 - Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″ - Напряжение питания, B: - - постоянного тока- - - по шлейфу сигнализации9…30 - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В- - - в дежурном режиме0.045 - - в режиме «ПОЖАР»- - Сопротивление: - - внутреннее, врежиме ″ПОЖАР″, Ом, не более1 000 - Габаритные размеры, мм: - - диаметр93 - - высота44 - Степень защитыIP30 - Диапазон рабочих температур, °С-45…+55 | Шт | 120,60 | 4 | 482,40 |
| 2 | ИПР Производитель: ЗАО «БОЛИД», Россия | Напряжение в линии связи- 8...12В, Потребляемый ток - 0,5мА, Степень защиты оболочкой - IP41, Диапазон рабочих температур, °С-30...+55°С-Габаритные размеры, мм94х90х33 | шт. | 144,00 | 1 | 144,00 |
| 3 | Шорох-2 (поверхностный, вибрационный) Производитель: ЗАО «Риэлта», Россия ГОСТ Р50009-2000 | Поверхностный вибрационный (одноблочный), микропроц., чувств.0,1…1,6 м/с², контр.площадь до 12 м², Uпит.9…17В, Iпотр.25мА, IP30, tраб.-30...+50°С, 105х45х35 мм Шуруп 1-4х30.016 (2 шт.), крепежное устройство (2 шт.), втулка | шт. | 914,40 | 5 | 4572,00 |
| 4 | ББП-30 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | - Диапазон напряжений питания, В80-265 - Выходное напряжение, В13.6±0.2 - Номинальный ток нагрузки, А3.0 - Максимальный ток нагрузки, А4.9 - Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 - Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 - Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 839,00 | 1 | 839,00 |
| 5 | ТР 7А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 6 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 7 | Рапид, вариант 4 Производитель: ООО «Сибирский Арсенал», Россия ГОСТ 15150-69 | Дополнительная антисаботажная зона обнаружения на расстоянии менее 1,5 м. Широкий диапазон напряжений питания извещателя: от 8 В до 15 В. При подключении к ШС не требуется соблюдения полярности питания и подбора оконечного резистора. Температурная компенсация чувствительности в диапазоне от минус 30 °С до +50 °С. Широкоугольная линза, позволяющая создать зону обнаружения максимальной площади. Встроенный микропереключатель (Тампер) для выдачи тревожного извещения при несанкционированном вскрытии корпуса. | шт. | 234,00 | 2 | 468,00 |
| 8 | ИО 102-2 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия ГОСТ 50009-2000 | Маркировка по взрывозащитенет Тип контактовНЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более45 - при замыкании контактов, менее12.7 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В72 - максимальный коммутируемый ток, А0.3 Степень защиты- Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 Габаритные размеры, мм: - корпус геркона58х11х11 - корпус магнита58х11х11 | шт. | 103,50 | 2 | 207,00 |
| 9 | Стационарная тревожная кнопка ИО 101-2 "КНФ-1М" ОАО «КСС», Россия | - Ток, коммутируемый контактами извещателя, А0.001…0.250 - Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В1…72 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Габаритные размеры, мм77х57х30 - Масса, не более, кг0.11 | Шт | 130,00 | 1 | 130,00 |
| 10 | Приток 011-8-1-05-А4(8) ответчик ООО «Сократ» Россия | - Приток-А-4(8) 011-8-1-05 (SMD) (ответчик, общее взятие/снятие, шлейфы 2 ОПС, 1 ТО или 3 ОПС, питание 12 В, тактика квартира/объект) | Шт | 2590,20 | 1 | 2590,20 |
| 11 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 6 | 2538,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 12418,60 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 29427,30 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 41845,90 |

Модернизация системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/0141 по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 2 | 11820,60 |
| 2 | APC by Schneider Electric Back-UPS 650VA AVR 230V CIS Производитель АРС, США | интерактивный ИБП 1-фазное входное напряжение выходная мощность 650 ВА / 390 Вт выходных разъемов: 3 разъемов с питанием от батареи: 3 интерфейсы: USB время зарядки 8 ч | Шт | 1524,60 | 1 | 1524,60 |
| 3 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 150 | 2550,00 |
| 4 | ББП-80 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | Диапазон напряжений питания, В80-265 Выходное напряжение, В13.6±0.2 Номинальный ток нагрузки, А3.0 Максимальный ток нагрузки, А4.9 Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 2365,00 | 1 | 2365,00 |
| 5 | ТР 12В 18А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 1259,00 | 1 | 1259,00 |
| 6 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 10 | 11700,00 |
| 7 | Видеорегистратор NOVICAM NR1208 Производитель ООО «Новикам», Россия | 4 х 3 Mpix (2048x1536) 25 к/с, 8 х 1080p (1920х1080) 25 к/с, 16 х 960p (1280x960) 25 к/с, 16 х 720p (1280x720) 25 к/с Запись всех каналов в реальном времени Режимы работы: 4 канала 3 Мpix / 8 каналов 1080р / 16 каналов 960р / 16 каналов 720p Бесплатный облачный сервис NOVIcloud Поддержка ONVIF 2.0 Поддержка SATA HDD 3.5" до 6 Тб Поддержка 3G модемов Формат записи H.264 - экономия места на жестком диске до 30% Поддерживает Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, iPhone, iPad, Android | Шт | 13500,00 | 1 | 13500,00 |
| 8 | Монитор 21,5" Samsung S22C200B Производитель Samsung, Южная Корея | 21, 5" Samsung S22C200B; LED; 1920x1080; MEGA DCR; 5мс; 250кд/ кв.м; 170/ 160; D-SUB, DVI; Черный; TCO 6.0 | шт | 5850,00 | 1 | 5850,00 |
| 9 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 20 | 140,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 50709,20 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 27106,20 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 77815,40 |

Модернизация системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/0150 по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская.

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 1 | 5910,30 |
| 2 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 50 | 850,00 |
| 3 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 2 | 2340,00 |
| 4 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 10 | 70,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 9170,30 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 5022,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 14192,30 |

Модернизация системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/0146 по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, д 203

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 1 | 5910,30 |
| 2 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 20 | 340,00 |
| 3 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 1 | 1170,00 |
| 4 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 10 | 70,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 7490,30 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 5022,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 12512,30 |

Модернизация системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/0143 по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, д 409, пом. 1

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 1 | 5910,30 |
| 2 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 20 | 340,00 |
| 3 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 1 | 1170,00 |
| 4 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 10 | 70,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 7490,30 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 5022,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 12512,30 |

Директор ООО «СИГМА»	Логинов О.В.

Предложение участника запроса котировок, ООО «СИГМА»

Лот 4:

Модернизация системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/0124 по адресу: г. Борзя, ул. Пушкина, 17

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 2 | 11820,60 |
| 2 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 100 | 1700,00 |
| 3 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 20 | 140,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 13660,60 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 7886,50 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 21547,10 |

Модернизация системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/0125 по адресу: пгт. Шерловая Гора, ул. 1 мая, 8, 19

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 1 | 5910,30 |
| 2 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 80 | 1360,00 |
| 3 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 1 | 1170,00 |
| 4 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 20 | 140,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 8580,30 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 17550,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 26130,30 |

Модернизация системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/0133 по адресу: пгт. Ясногорск, мкр. Солнечный, 8

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 1 | 5910,30 |
| 2 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 50 | 850,00 |
| 3 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 1 | 1170,00 |
| 4 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 20 | 140,00 |
| 5 | Металлический ящик ООО «Промрукав», россия | Цвет- синий, размер- 25*600*1000 | Шт | 1152,00 | 1 | 1152,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 9222,30 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 19440,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 28662,30 |

Модернизация системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/0136 по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 19а

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 1 | 5910,30 |
| 2 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 80 | 1360,00 |
| 3 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 1 | 1170,00 |
| 4 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 20 | 140,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 8580,30 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 19440,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 28020,30 |

Модернизация системы безопасности ТСВ в ВСП  8600/0137 по адресу: с. Даурия, дос 604/2

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 1 | 5910,30 |
| 2 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 50 | 850,00 |
| 3 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 1 | 1170,00 |
| 4 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 20 | 140,00 |
| 5 | Металлический ящик ООО «Промрукав», россия | Цвет- синий, размер- 25*600*1000 | Шт | 1152,00 | 1 | 1152,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 9222,30 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 19440,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 28662,30 |

Модернизация системы ОПС в ВСП 8600/0124 по адресу: г. Борзя, ул. Пушкина, 17

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИО 212-141 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия | - Тип извещателя2-х проводный - Маркировка по взрывозащите- - Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2 - Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″ - Напряжение питания, B: - - постоянного тока- - - по шлейфу сигнализации9…30 - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В- - - в дежурном режиме0.045 - - в режиме «ПОЖАР»- - Сопротивление: - - внутреннее, врежиме ″ПОЖАР″, Ом, не более1 000 - Габаритные размеры, мм: - - диаметр93 - - высота44 - Степень защитыIP30 - Диапазон рабочих температур, °С-45…+55 | Шт | 120,60 | 2 | 241,20 |
| 2 | ИПР Производитель: ЗАО «БОЛИД», Россия | Напряжение в линии связи- 8...12В, Потребляемый ток - 0,5мА, Степень защиты оболочкой - IP41, Диапазон рабочих температур, °С-30...+55°С-Габаритные размеры, мм94х90х33 | шт. | 144,00 | 1 | 144,00 |
| 3 | ББП-30 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | - Диапазон напряжений питания, В80-265 - Выходное напряжение, В13.6±0.2 - Номинальный ток нагрузки, А3.0 - Максимальный ток нагрузки, А4.9 - Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 - Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 - Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 839,00 | 1 | 839,00 |
| 4 | ТР 7А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 5 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 6 | Рапид, вариант 4 Производитель: ООО «Сибирский Арсенал», Россия ГОСТ 15150-69 | Дополнительная антисаботажная зона обнаружения на расстоянии менее 1,5 м. Широкий диапазон напряжений питания извещателя: от 8 В до 15 В. При подключении к ШС не требуется соблюдения полярности питания и подбора оконечного резистора. Температурная компенсация чувствительности в диапазоне от минус 30 °С до +50 °С. Широкоугольная линза, позволяющая создать зону обнаружения максимальной площади. Встроенный микропереключатель (Тампер) для выдачи тревожного извещения при несанкционированном вскрытии корпуса. | шт. | 234,00 | 2 | 468,00 |
| 7 | ИО 102-2 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия ГОСТ 50009-2000 | Маркировка по взрывозащитенет Тип контактовНЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более45 - при замыкании контактов, менее12.7 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В72 - максимальный коммутируемый ток, А0.3 Степень защиты- Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 Габаритные размеры, мм: - корпус геркона58х11х11 - корпус магнита58х11х11 | шт. | 103,50 | 2 | 207,00 |
| 8 | Приток 011-8-1-05-А4(8) ответчик ООО «Сократ» Россия | - Приток-А-4(8) 011-8-1-05 (SMD) (ответчик, общее взятие/снятие, шлейфы 2 ОПС, 1 ТО или 3 ОПС, питание 12 В, тактика квартира/объект) | Шт | 2590,20 | 1 | 2590,20 |
| 9 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 5 | 2115,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 7052,40 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 7886,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 14938,40 |

Модернизация системы ОПС в ВСП 8600/0125 по адресу: пгт. Шерловая Гора, ул. 1 мая, 8,19

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 2 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 3 | 1269,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 1357,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 17550,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 18907,00 |

Модернизация системы ОПС в ВСП 8600/0126 по адресу: пгт. Шерловая 1, ул. Шахтерская 1,2

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 2 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 3 | 1269,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 1357,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 17550,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 18907,00 |

Модернизация системы ОПС в ВСП 8600/0128 по адресу: г. Борзя, ул. Ленина, 7

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 2 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 3 | 1269,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 1357,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 7866,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 9243,00 |

Модернизация системы ОПС в ВСП 8600/0132 по адресу: ст. Ясная, ул. Ленина, 11

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 2 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 3 | 1269,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 1357,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 19440,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 20797,00 |

Модернизация системы ОПС в ВСП 8600/0131 по адресу: пгт. Оловянная, ул. Московская, 50

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 2 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 3 | 1269,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 1357,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 19440,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 20797,00 |

Модернизация системы ОПС в ВСП 8600/0136 по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская 19а

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИО 212-141 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия | - Тип извещателя2-х проводный - Маркировка по взрывозащите- - Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2 - Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″ - Напряжение питания, B: - - постоянного тока- - - по шлейфу сигнализации9…30 - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В- - - в дежурном режиме0.045 - - в режиме «ПОЖАР»- - Сопротивление: - - внутреннее, врежиме ″ПОЖАР″, Ом, не более1 000 - Габаритные размеры, мм: - - диаметр93 - - высота44 - Степень защитыIP30 - Диапазон рабочих температур, °С-45…+55 | Шт | 120,60 | 4 | 482,40 |
| 2 | ИО 102-2 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия ГОСТ 50009-2000 | Маркировка по взрывозащитенет Тип контактовНЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более45 - при замыкании контактов, менее12.7 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В72 - максимальный коммутируемый ток, А0.3 Степень защиты- Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 Габаритные размеры, мм: - корпус геркона58х11х11 - корпус магнита58х11х11 | шт. | 103,50 | 2 | 207,00 |
| 3 | Шорох-2 (поверхностный, вибрационный) Производитель: ЗАО «Риэлта», Россия ГОСТ Р50009-2000 | Поверхностный вибрационный (одноблочный), микропроц., чувств.0,1…1,6 м/с², контр.площадь до 12 м², Uпит.9…17В, Iпотр.25мА, IP30, tраб.-30...+50°С, 105х45х35 мм Шуруп 1-4х30.016 (2 шт.), крепежное устройство (2 шт.), втулка | шт. | 914,40 | 4 | 3657,60 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 4347,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 19440,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 23787,00 |

Модернизация  системы ОПС в ВСП Читинского отделения №8600/0133 по адресу: Забайкальский край, пгт. Ясногорск, мкр Солнечный 8

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИО 212-141 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия | - Тип извещателя2-х проводный - Маркировка по взрывозащите- - Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2 - Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″ - Напряжение питания, B: - - постоянного тока- - - по шлейфу сигнализации9…30 - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В- - - в дежурном режиме0.045 - - в режиме «ПОЖАР»- - Сопротивление: - - внутреннее, врежиме ″ПОЖАР″, Ом, не более1 000 - Габаритные размеры, мм: - - диаметр93 - - высота44 - Степень защитыIP30 - Диапазон рабочих температур, °С-45…+55 | Шт | 120,60 | 12 | 1447,20 |
| 2 | ИПР Производитель: ЗАО «БОЛИД», Россия | Напряжение в линии связи- 8...12В, Потребляемый ток - 0,5мА, Степень защиты оболочкой - IP41, Диапазон рабочих температур, °С-30...+55°С-Габаритные размеры, мм94х90х33 | шт. | 144,00 | 1 | 144,00 |
| 3 | Шорох-2 (поверхностный, вибрационный) Производитель: ЗАО «Риэлта», Россия ГОСТ Р50009-2000 | Поверхностный вибрационный (одноблочный), микропроц., чувств.0,1…1,6 м/с², контр.площадь до 12 м², Uпит.9…17В, Iпотр.25мА, IP30, tраб.-30...+50°С, 105х45х35 мм Шуруп 1-4х30.016 (2 шт.), крепежное устройство (2 шт.), втулка | шт. | 914,40 | 2 | 1828,80 |
| 4 | ББП-30 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | - Диапазон напряжений питания, В80-265 - Выходное напряжение, В13.6±0.2 - Номинальный ток нагрузки, А3.0 - Максимальный ток нагрузки, А4.9 - Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 - Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 - Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 839,00 | 1 | 839,00 |
| 5 | ТР 7А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 6 | Свето-звуковой извещатель «Астра» 561 ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 522,00 | 3 | 1566,00 |
| 7 | Рапид, вариант 4 Производитель: ООО «Сибирский Арсенал», Россия ГОСТ 15150-69 | Дополнительная антисаботажная зона обнаружения на расстоянии менее 1,5 м. Широкий диапазон напряжений питания извещателя: от 8 В до 15 В. При подключении к ШС не требуется соблюдения полярности питания и подбора оконечного резистора. Температурная компенсация чувствительности в диапазоне от минус 30 °С до +50 °С. Широкоугольная линза, позволяющая создать зону обнаружения максимальной площади. Встроенный микропереключатель (Тампер) для выдачи тревожного извещения при несанкционированном вскрытии корпуса. | шт. | 234,00 | 5 | 1170,00 |
| 8 | ИО 102-2 Производитель: «Рязанский завод металлокерамических приборов», Россия ГОСТ 50009-2000 | Маркировка по взрывозащитенет Тип контактовНЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более45 - при замыкании контактов, менее12.7 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В72 - максимальный коммутируемый ток, А0.3 Степень защиты- Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 Габаритные размеры, мм: - корпус геркона58х11х11 - корпус магнита58х11х11 | шт. | 103,50 | 8 | 828,00 |
| 9 | Стационарная тревожная кнопка ИО 101-2 "КНФ-1М" ОАО «КСС», Россия | - Ток, коммутируемый контактами извещателя, А0.001…0.250 - Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В1…72 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Габаритные размеры, мм77х57х30 - Масса, не более, кг0.11 | Шт | 130,00 | 2 | 260,00 |
| 10 | Приток ГРАНИТ 2 ООО «Сократ» Россия | - Приток-А-4(8) 011-8-1-05 (SMD) (ответчик, общее взятие/снятие, шлейфы 2 ОПС, 1 ТО или 3 ОПС, питание 12 В, тактика квартира/объект) | Шт | 2590,20 | 1 | 2590,20 |
| 11 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 1 | 423,00 |
| 12 | Рокот 3 блок речевого оповещения ООО «Сибирский Арсенал», Россия | - Номинальная мощность, Вт3 - Диапазон воспроизводимых частот, Гц200…5000 - Коэффициент нелинейных искажений, не более, %3 - Количество сообщений2 - Длительность сообщений, сек8 - Диапазон рабочих температур, °С-10…+55 - Относительная влажность, %93 - Напряжение питания DC, В11.0…14.0 - Ток потребления, не более, А0.3 - Габаритные размеры, мм260х180х80 | Шт | 513,00 | 1 | 513,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 11969,20 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 19440,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 31409,20 |

Директор ООО «СИГМА»	Логинов О.В.

Предложение участника запроса котировок, ООО «СИГМА»

Лот 6:

Монтаж системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/057 по адресу: Улетовский р-н, с. Николаевское, ул. Октябрьская, 64

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 2 | 11820,60 |
| 2 | APC by Schneider Electric Back-UPS 650VA AVR 230V CIS Производитель АРС, США | интерактивный ИБП 1-фазное входное напряжение выходная мощность 650 ВА / 390 Вт выходных разъемов: 3 разъемов с питанием от батареи: 3 интерфейсы: USB время зарядки 8 ч | Шт | 1524,60 | 1 | 1524,60 |
| 3 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 100 | 1700,00 |
| 4 | ББП-80 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | Диапазон напряжений питания, В80-265 Выходное напряжение, В13.6±0.2 Номинальный ток нагрузки, А3.0 Максимальный ток нагрузки, А4.9 Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 2365,00 | 1 | 2365,00 |
| 5 | ТР 12В 18А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 1259,00 | 1 | 1259,00 |
| 6 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 4 | 4680,00 |
| 7 | Видеорегистратор NOVICAM NR1208 Производитель ООО «Новикам», Россия | 4 х 3 Mpix (2048x1536) 25 к/с, 8 х 1080p (1920х1080) 25 к/с, 16 х 960p (1280x960) 25 к/с, 16 х 720p (1280x720) 25 к/с Запись всех каналов в реальном времени Режимы работы: 4 канала 3 Мpix / 8 каналов 1080р / 16 каналов 960р / 16 каналов 720p Бесплатный облачный сервис NOVIcloud Поддержка ONVIF 2.0 Поддержка SATA HDD 3.5" до 6 Тб Поддержка 3G модемов Формат записи H.264 - экономия места на жестком диске до 30% Поддерживает Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, iPhone, iPad, Android | Шт | 2430,00 | 1 | 2430,00 |
| 8 | Монитор 21,5" Samsung S22C200B Производитель Samsung, Южная Корея | 21, 5" Samsung S22C200B; LED; 1920x1080; MEGA DCR; 5мс; 250кд/ кв.м; 170/ 160; D-SUB, DVI; Черный; TCO 6.0 | шт | 5850,00 | 1 | 5850,00 |
| 9 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 20 | 140,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 31768,60 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 18342,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 50110,60 |

Монтаж системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/058 по адресу: пгт. Дровянная, ул. Победы, 5/1

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 2 | 11820,60 |
| 2 | APC by Schneider Electric Back-UPS 650VA AVR 230V CIS Производитель АРС, США | интерактивный ИБП 1-фазное входное напряжение выходная мощность 650 ВА / 390 Вт выходных разъемов: 3 разъемов с питанием от батареи: 3 интерфейсы: USB время зарядки 8 ч | Шт | 1524,60 | 1 | 1524,60 |
| 3 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 100 | 1700,00 |
| 4 | ББП-80 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | Диапазон напряжений питания, В80-265 Выходное напряжение, В13.6±0.2 Номинальный ток нагрузки, А3.0 Максимальный ток нагрузки, А4.9 Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 2365,00 | 1 | 2365,00 |
| 5 | ТР 12В 18А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 1259,00 | 1 | 1259,00 |
| 6 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 4 | 4680,00 |
| 7 | Видеорегистратор NOVICAM NR1208 Производитель ООО «Новикам», Россия | 4 х 3 Mpix (2048x1536) 25 к/с, 8 х 1080p (1920х1080) 25 к/с, 16 х 960p (1280x960) 25 к/с, 16 х 720p (1280x720) 25 к/с Запись всех каналов в реальном времени Режимы работы: 4 канала 3 Мpix / 8 каналов 1080р / 16 каналов 960р / 16 каналов 720p Бесплатный облачный сервис NOVIcloud Поддержка ONVIF 2.0 Поддержка SATA HDD 3.5" до 6 Тб Поддержка 3G модемов Формат записи H.264 - экономия места на жестком диске до 30% Поддерживает Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, iPhone, iPad, Android | Шт | 2430,00 | 1 | 2430,00 |
| 8 | Монитор 21,5" Samsung S22C200B Производитель Samsung, Южная Корея | 21, 5" Samsung S22C200B; LED; 1920x1080; MEGA DCR; 5мс; 250кд/ кв.м; 170/ 160; D-SUB, DVI; Черный; TCO 6.0 | шт | 5850,00 | 1 | 5850,00 |
| 9 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 20 | 140,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 31768,60 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 18342,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 50110,60 |

Монтаж системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/076, пгт. Давенда, ул. Октябрьская, 1

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 2 | 11820,60 |
| 2 | APC by Schneider Electric Back-UPS 650VA AVR 230V CIS Производитель АРС, США | интерактивный ИБП 1-фазное входное напряжение выходная мощность 650 ВА / 390 Вт выходных разъемов: 3 разъемов с питанием от батареи: 3 интерфейсы: USB время зарядки 8 ч | Шт | 1524,60 | 1 | 1524,60 |
| 3 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 100 | 1700,00 |
| 4 | ББП-80 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | Диапазон напряжений питания, В80-265 Выходное напряжение, В13.6±0.2 Номинальный ток нагрузки, А3.0 Максимальный ток нагрузки, А4.9 Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 2365,00 | 1 | 2365,00 |
| 5 | ТР 12В 18А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 1259,00 | 1 | 1259,00 |
| 6 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 4 | 4680,00 |
| 7 | Видеорегистратор NOVICAM NR1208 Производитель ООО «Новикам», Россия | 4 х 3 Mpix (2048x1536) 25 к/с, 8 х 1080p (1920х1080) 25 к/с, 16 х 960p (1280x960) 25 к/с, 16 х 720p (1280x720) 25 к/с Запись всех каналов в реальном времени Режимы работы: 4 канала 3 Мpix / 8 каналов 1080р / 16 каналов 960р / 16 каналов 720p Бесплатный облачный сервис NOVIcloud Поддержка ONVIF 2.0 Поддержка SATA HDD 3.5" до 6 Тб Поддержка 3G модемов Формат записи H.264 - экономия места на жестком диске до 30% Поддерживает Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, iPhone, iPad, Android | Шт | 2430,00 | 1 | 2430,00 |
| 8 | Монитор 21,5" Samsung S22C200B Производитель Samsung, Южная Корея | 21, 5" Samsung S22C200B; LED; 1920x1080; MEGA DCR; 5мс; 250кд/ кв.м; 170/ 160; D-SUB, DVI; Черный; TCO 6.0 | шт | 5850,00 | 1 | 5850,00 |
| 9 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 20 | 140,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 31768,60 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 18342,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 50110,60 |

Монтаж системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/078 по адресу: с. Тупик, ул. Нагорная, 43

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 2 | 11820,60 |
| 2 | APC by Schneider Electric Back-UPS 650VA AVR 230V CIS Производитель АРС, США | интерактивный ИБП 1-фазное входное напряжение выходная мощность 650 ВА / 390 Вт выходных разъемов: 3 разъемов с питанием от батареи: 3 интерфейсы: USB время зарядки 8 ч | Шт | 1524,60 | 1 | 1524,60 |
| 3 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 100 | 1700,00 |
| 4 | ББП-80 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | Диапазон напряжений питания, В80-265 Выходное напряжение, В13.6±0.2 Номинальный ток нагрузки, А3.0 Максимальный ток нагрузки, А4.9 Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 2365,00 | 1 | 2365,00 |
| 5 | ТР 12В 18А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 1259,00 | 1 | 1259,00 |
| 6 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 4 | 4680,00 |
| 7 | Видеорегистратор NOVICAM NR1208 Производитель ООО «Новикам», Россия | 4 х 3 Mpix (2048x1536) 25 к/с, 8 х 1080p (1920х1080) 25 к/с, 16 х 960p (1280x960) 25 к/с, 16 х 720p (1280x720) 25 к/с Запись всех каналов в реальном времени Режимы работы: 4 канала 3 Мpix / 8 каналов 1080р / 16 каналов 960р / 16 каналов 720p Бесплатный облачный сервис NOVIcloud Поддержка ONVIF 2.0 Поддержка SATA HDD 3.5" до 6 Тб Поддержка 3G модемов Формат записи H.264 - экономия места на жестком диске до 30% Поддерживает Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, iPhone, iPad, Android | Шт | 2430,00 | 1 | 2430,00 |
| 8 | Монитор 21,5" Samsung S22C200B Производитель Samsung, Южная Корея | 21, 5" Samsung S22C200B; LED; 1920x1080; MEGA DCR; 5мс; 250кд/ кв.м; 170/ 160; D-SUB, DVI; Черный; TCO 6.0 | шт | 5850,00 | 1 | 5850,00 |
| 9 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 20 | 140,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 31768,60 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 18342,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 50110,60 |

Монтаж системы безопасности ТСВ в ВСП 8600/085 по адресу: Кыринский район, с. Мангут, ул. Колхозная, 67

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск HDD Sata-III 2Tb Hitachi (7200) Производитель HGST, США | - Тип жесткого диска – внутренний, форма-фактор-3,5, емкость накопителя- 2Тб, интерфейс – SATAIII, объем буфера 64мб | шт | 5910,30 | 2 | 11820,60 |
| 2 | APC by Schneider Electric Back-UPS 650VA AVR 230V CIS Производитель АРС, США | интерактивный ИБП 1-фазное входное напряжение выходная мощность 650 ВА / 390 Вт выходных разъемов: 3 разъемов с питанием от батареи: 3 интерфейсы: USB время зарядки 8 ч | Шт | 1524,60 | 1 | 1524,60 |
| 3 | КВК-П-2э 2*0,5 ООО «Паритет», Россия | Диапазон рабочих температур: для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката(КВК-2В) -40…+70 oС; для кабеля с оболочкой из полиэтилена (КВК-2П) -60…+80 oС; прокладки и монтажа: -15…+50 oС. Радиус изгиба – не менее 7-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Минимальный срокслужбы кабеля комбинированного КВК-2П - 12 лет. | м | 17,00 | 100 | 1700,00 |
| 4 | ББП-80 исп. 1 8А ОАО «Болид», Россия | Диапазон напряжений питания, В80-265 Выходное напряжение, В13.6±0.2 Номинальный ток нагрузки, А3.0 Максимальный ток нагрузки, А4.9 Ток заряда АКБ максимальный, А1.3 Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда, В10.3 Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | Шт | 2365,00 | 1 | 2365,00 |
| 5 | ТР 12В 18А/ч аккумулятор ООО «ТИНКО», Россия | Аккумулятор свинцово-кислотный 12-18 А/ч. Подходит для питания видеокамер, систем безопасности и сигнализации ОПС. Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. | Шт | 1259,00 | 1 | 1259,00 |
| 6 | Видеокамера AK-D720HD Производитель: AK Technology, США | : Цветная купольная видеокамера высокого разрешения. 1/3" Sony CMOS IMX138LQJ-C + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, сигнал/шум 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой DWDR, OSD-меню (поддержка UTC-контроллера), 12 В пост.тока/300 мА, полусфера 100 мм | Шт | 1170,00 | 4 | 4680,00 |
| 7 | Видеорегистратор NOVICAM NR1208 Производитель ООО «Новикам», Россия | 4 х 3 Mpix (2048x1536) 25 к/с, 8 х 1080p (1920х1080) 25 к/с, 16 х 960p (1280x960) 25 к/с, 16 х 720p (1280x720) 25 к/с Запись всех каналов в реальном времени Режимы работы: 4 канала 3 Мpix / 8 каналов 1080р / 16 каналов 960р / 16 каналов 720p Бесплатный облачный сервис NOVIcloud Поддержка ONVIF 2.0 Поддержка SATA HDD 3.5" до 6 Тб Поддержка 3G модемов Формат записи H.264 - экономия места на жестком диске до 30% Поддерживает Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, iPhone, iPad, Android | Шт | 2430,00 | 1 | 2430,00 |
| 8 | Монитор 21,5" Samsung S22C200B Производитель Samsung, Южная Корея | 21, 5" Samsung S22C200B; LED; 1920x1080; MEGA DCR; 5мс; 250кд/ кв.м; 170/ 160; D-SUB, DVI; Черный; TCO 6.0 | шт | 5850,00 | 1 | 5850,00 |
| 9 | Кабель-канал 20*10 ООО «Паритет», Россия | Материалсамозатухающий ПВХ ЦветБелый RAL 9003 Степень защитыIP40 Диапазон рабочих температур, °С-40…+45 Габаритные размеры, мм20х10х2000 | м | 7,00 | 20 | 140,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 31768,60 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 18342,00 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 50110,60 |

Модернизация системы безопасности ОПС в ВСП 8600/057 по адресу: с. Николаевское, ул. Октябрьская, 64

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 2 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 3 | 1269,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 1357,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 9436,10 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 10793,10 |

Модернизация системы безопасности ОПС в ВСП 8600/058 по адресу: пгт. Дровяная, ул. Победы, 5/1

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 2 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 3 | 1269,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 1357,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 9436,10 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 10793,10 |

Модернизация систем безопасности ОПС в ВСП 8600/076 по адресу: пгт Давенда ул. Октябрьская, 1

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 2 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 3 | 1269,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 1357,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 9436,10 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 10793,10 |

Модернизация системы безопасности ОПС в ВСП 8600/085 по адресу: с. Мангут, ул. Колхозная, 67

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 2 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 3 | 1269,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 1357,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 9436,10 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 10793,10 |

Модернизация системы ОПС в ВСП 8600/078 по адресу: с. Тупик, ул. Нагорная, 43

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 2 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 3 | 1269,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 1357,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 9436,10 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 10793,10 |

Модернизация системы ОПС в ВСП 8600/064 по адресу: Улетовский р-н, п. Горный, ул. Тюрина, 20

Таблица 1 «Оборудование, материалы и стоимость работ Подрядчика» (в рублях)

| № | Наименование оборудования, материалов и работ | Технические характеристики | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость в руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свето-звуковой извещатель «Астра» ЗАО «ТЕКО», Россия | - Маркировка по взрывозащите- - Тип светового оповещателяпостоянного свечения - ЦветКрасный - Цвет свеченияКрасный - Частота мигания, Гц- - Уровень звукового давления, дБ95 - Количество тонов- - Регулировка громкостинет - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10…15 - Ток потребления, мА: - - при питании от внешнего источника питания150 - Потребляемая мощность: - - не более- - Степень защиты- - Диапазон рабочих температур, °С | Шт | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 2 | Охранно-сигнальная ловушка Кукла-Л | - Диапазон коммутируемых напряжений, В1.0…72.0 - Диапазон коммутируемых токов, А0.0001…0.25 - Габаритные размеры, мм155х68х17 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 - Масса, не более, кг 0.1 | Шт | 423,00 | 3 | 1269,00 |
| Итого за оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 1357,00 |
| Доставка, монтаж и пуско-наладка, командировочные, расходные материалы |  |  |  |  |  | 9436,10 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  | 10793,10 |

Настоящая котировочная заявка действует до «18» июня 2015

___________________________________                                 Дир ктор ООО «СИГМА», Логинов О.В.