Первая часть заявки

Выражаем согласие на выполнение работ, в  соответствии с  требованиями документации об электронном аукционе № 0148300015515000372 от «8» июля   2015г. в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об электронном  аукционе №  0148300015515000372 от «8» июля    2015г.

| № поз. | Наименование товара | Наименование показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться. | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы напорные из полипропилена PPRS для холодного и горячего водоснабжения SDR 5. (Товарный знак «METAK FIBER», производитель ООО «Метак» наименование страны происхождения товара Россия) | Номинальный наружный диаметр |  | 25 | мм |
|  |  | Номинальная толщина стенки |  | 4,4 | мм |
|  |  | Предельное отклонение толщины стенки |  | 0,7 | мм |
|  |  | Рабочее давление при t = 20 °С |  | 16 | МПа |
| 2 | Трубы напорные из полипропилена PPRS для холодного и горячего водоснабжения SDR 5 (Товарный знак «METAK FIBER», производитель ООО «Метак» наименование страны происхождения товара Россия) | Номинальный наружный диаметр |  | 32 | мм |
|  |  | Номинальная толщина стенки |  | 5,6 | мм |
|  |  | Предельное отклонение толщины стенки |  | 0,8 | мм |
|  |  | Рабочее давление при t = 20 °С |  | 16 | МПа |
|  |  | Овальность труб |  | 1,3 | мм |
| 3 | Трубы напорные из полипропилена PPRS для холодного и горячего водоснабжения SDR 5 (Товарный знак «METAK FIBER», производитель ООО «Метак» наименование страны происхождения товара Россия) | Номинальный наружный диаметр |  | 40 | мм |
|  |  | Номинальная толщина стенки |  | 6,9 | мм |
|  |  | Предельное отклонение толщины стенки |  | 1,0 | мм |
|  |  | Рабочее давление при t = 20 °С |  | 16 | МПа |
|  |  | Овальность труб |  | 1,4 | мм |
| 4 | Кран шаровый муфтовый (Товарный знак отсутствует, наименование страны происхождения товара Россия) | Номинальный диаметр |  | 20 | мм |
|  |  | Корпус должен быть изготовлен из высококачественной латуни марки | ЛЦ40Сд | ЛЦ40Сд |  |
|  |  | Меди в сплаве |  | 60 | % |
|  |  | Масса крана |  | 254 | г |
| 5 | Радиаторы биметаллические (Товарный знак наименование страны происхождения товара Китай) | Теплоотдача |  | 136 | Вт |
|  |  | Рабочее давление |  | 20 | атм |
|  |  | Масса |  | 1,36 | кг |
|  |  | Срок службы |  | 50 | лет |
| 6 | Трубы напорные из полипропилена PPRS для холодного и горячего водоснабжения SDR 5 (Товарный знак «METAK FIBER», производитель ООО «Метак» наименование страны происхождения товара Россия) | Номинальный наружный диаметр |  | 75 | мм |
|  |  | Номинальная толщина стенки |  | 12,7 | мм |
|  |  | Предельное отклонение толщины стенки |  | 1,5 | мм |
|  |  | Рабочее давление при t = 20 °С |  | 16 | МПа |
|  |  | Овальность труб |  | 1,6 | мм |
| 7 | Кран шаровый (Товарный знак отсутствует, наименование страны происхождения товара Россия) | Рабочее давление |  | 35 | Бар |
|  |  | Температура рабочей среды |  | +220 | С |
|  |  | Вес |  | 1,34 | кг |
|  |  | Диаметр | 50 |  | мм |
| 8 | Трубки из вспененного полиэтилена (Товарный знак отсутствует, наименование страны происхождения товара Россия) | Теплопроводность |  | 0,032 | Вт/(м0С) |
|  |  | Термическое сопротивление (на 1 мм.толщины) |  | 0,035 | м2 ОС/Вт |
|  |  | Температура применения | от -60 С до +80С |  | С |
|  |  | Группа горючести | Г1 |  |  |
|  |  | Дымообразующая способность | Д2 |  |  |
|  |  | Группа воспламеняемости | В1 |  |  |
|  |  | Водопоглощение за 24 часа по объему |  | 2 | % |
| 9 | Краска акриловая ВД-АК 2180 (Товарный знак отсутствует, наименование страны происхождения товара Россия) | Допустимая амплитуда температур при хранении | от -40 до +40 |  | С |
|  |  | Цвет | белый |  |  |
|  |  | Расход, |  | 170 | г/м2 |
|  |  | Разбавитель | вода |  |  |
|  |  | Плотность, |  | 1,60 | г/см3 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ |  | 50 | % |
|  |  | Степень перетира |  | 70 | мкм |
|  |  | Время высыхания при (20 ± 2) °С, до степени 3 |  | 1 | ч |
|  |  | Яркость покрытия по ФБ-5 |  | 90 | % |
|  |  | Морозостойкость краски |  | 5 | цикл |
| 10 | Шпатлевка водно-дисперсионная (Товарный знак отсутствует, наименование страны происхождения товара Россия) | Массовая доля не летучих веществ |  | 80 | % |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С |  | 5 | час |