Приложение № 2 Спецификация на поставку товара

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
	Наименование товара
	Количество, шт.

	Кондиционер (сплит-система) настенный
	12

	Характеристики товара
	Единица измерения
	Требуемая функция или величина параметра

	Охлаждение
	Производительность
	кВт
	Не менее 2,21

	
	Потребляемая мощность
	кВт
	Не более 0,69

	
	Класс энергоэффективности
	
	А

	Нагрев
	Производительность
	кВт
	Не менее 2,35

	
	Потребляемая мощность
	кВт
	Не более 0,65

	Электропитание
	
	Количество фаз/напряжение/частота
	1/220/50

	Внутренний блок
	Уровень шума
	дБ
	Не более 38

	Наружный блок
	Уровень шума
	дБ
	Не более 51

	
	Хладагент
	
	R410A

	Фреонопровод
	Максимальная длина 
	м
	Не менее 15

	
	Максимальный перепад высот
	м
	Не менее 4

	Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева
	
	Не выше -7°С

	Пульт ДУ
	
	Наличие

	Таймер включения/выключения
	
	Наличие

	Режим осушения
	
	Наличие

	Основные режимы 
	охлаждение / обогрев
	
	Наличие

	Мощность в режиме охлаждения
	
	Не менее 2210 Вт

	Мощность в режиме обогрева
	
	Не менее 2350 Вт

	Потребляемая мощность при обогреве
	
	Не более 650 Вт

	Потребляемая мощность при охлаждении
	
	Не более 690 Вт


Требования к качеству товара, к безопасности товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, требования к обслуживанию товара:

1. Требования к качеству товара: 

1.1. Товар должен быть допущен к применению на территории РФ
1.2. Товар должен быть новым,  иметь сертификаты соответствия, выданные органами Госстандарта Российской Федерации (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации), не бывшим в употреблении, серийно выпускаемым, отражающим последние модификации конструкций и материалов. Поставляемый товар должен быть выпущен не ранее 2012г. 

2. Требования к безопасности товара:

2.1. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства РФ, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации, техническим условиям и др. нормативно-технической документации.

3. Требования к размерам и упаковке товара:

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации применительно к данному товару. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности с соответствующей специальной маркировкой.

4.Требования к отгрузке товара:

4.1. Поставка товара осуществляется в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья. Время поставки товара согласовывается с Заказчиком.
5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара:

5.1. Гарантийный срок эксплуатации товара составляет не менее 36 месяцев, если больший срок не установлен заводом изготовителем, который исчисляется с даты подписания Акта приемки-передачи оборудования. При устранении дефектов товара, гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.

5.2. Объем предоставления гарантий качества товара – 100%.
6. Требования к обслуживанию товара:

6.1. Сборка, монтаж с использованием своего собственного оборудования и расходных материалов, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию, обучение на рабочем месте входит в цену договора и осуществляется Поставщиком в соответствии с паспортом, инструкцией по эксплуатации,  рекомендациями производителя оборудования.

6.2. Техническое гарантийное обслуживание оборудования должно производится на территории Пермского края в период гарантийного срока его эксплуатации. Техническое гарантийное обслуживание медицинского оборудования должно производиться Поставщиком (представителем Поставщика - квалифицированным специалистом, организацией) имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности, и включает контроль технического состояния с выездом специалиста по месту эксплуатации оборудования, ремонт неисправностей за счет Поставщика.
