С в е д е н и я	о	к а ч е с т в е ,	т е х н и ч е с к и х	х а р а к т е р и с т и к а х	т о в а р а ,	е г о б е з о п а с н о с т и ,		ф у н к ц и о н а л ь н ы х	х а р а к т е р и с т и к а х	( п о т р е б и т е л ь с к и х

с в о й с т в а х ) т о в а р а , р а з м е р е , у п а к о в к е , о т г р у з к е т о в а р а и и н ы е с в е д е н и я о

т о в а р е , п р е д с т а в л е н и е к о т о р ы х п р е д у с м о т р е н о д о к у м е н т а ц и е й о б а у к ц и о н е

в э л е к т р о н н о й ф о р м е .

П р и м е ч а н и е : Е с л и в н и ж е п р и в е д е н н ы х т р е б о в а н и я х к т о в а р а м ( м а т е р и а л а м )

и с п о л ь з у е м ы х д л я п р о и з в о д с т в а р а б о т п р и с у т с т в у ю т у к а з а н и я н а т о в а р н ы е

з н а к и т о в а р о в , д о п у с к а е т с я и с п о л ь з о в а н и е э к в и в а л е н т о в т а к и х т о в а р о в .

| № п / п | Н а и м е н ован и е п р и м е н я е м ы х т о в а р о в ( м а т е р и а л о в ) | У к а з а н и е на т о в а р н ы й знак ( м о д е л ь , п р о и з в о д и тель) | Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и |  |  | Е д . изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т р е б у е м ы й п а р а м е т р | Т р е б у е м о е з н а ч е н и е | З н а ч е н и е , п р е д л а г а е м о е у ч а с т н и ком |  |
| 1 | Ф л а н е ц ГОСТ 12820, ГОСТ 12815 |  | В и д ф л а н ц а | с с о е д и н и т е л ь н ы м в ы с т у п о м и л и с в ы с т у п о м |  |  |
|  |  |  | В н е ш н и й д и а м е т р | Б о л е е 1 0 0 |  | мм |
|  |  |  | У с л о в н о е д а в л е н и е | От 0,6 |  | МПа |
|  |  |  | Т о л щ и н а | ≥ 10 |  | мм |
|  |  |  | У с л о в н ы й п р о х о д Ду | Д о л ж е н б ы т ь 25 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а в ы с т у п а | м е н е е 4 |  | мм |
|  |  |  | К о л и ч е с т в о о т в е р с т и й | 4 - 8 |  | шт |
|  |  |  | И с п о л н е н и е | 1 и л и 2 |  |  |
|  |  |  | М а с с а | ≤ 0,9 |  | кг |
|  |  |  | Д и а м е т р п р и ж и м н о й п л о с к о с т и | ≤ 85 |  | мм |

|  |  |  | в н у т р е н н и й д и а м е т р | М е н е е 3 5 |  | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М е ж ц е н т р о в о е р а с с т о я н и е | м е н е е 1 0 0 |  | мм |
|  |  |  | Диаме т р о т в е р с т и й | м е н е е 2 0 |  | мм |
| 2 | Ф л а н е ц ГОСТ 12820, ГОСТ 12815 |  | В и д ф л а н ц а | с с о е д и н и т е л ь н ы м в ы с т у п о м и л и с в ы с т у п о м |  |  |
|  |  |  | В н е ш н и й д и а м е т р | Б о л е е 1 0 0 |  | мм |
|  |  |  | Услов н о е д а в л е н и е | О т 1 , 6 * |  | МПа |
|  |  |  | Т о л щ и н а | ≥ 10 |  | мм |
|  |  |  | У с л о в н ы й п р о х о д Ду | Д о л ж е н б ы т ь 5 0 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а в ы с т у п а | м е н е е 4 |  | мм |
|  |  |  | К о л и ч е с т в о о т в е р с т и й | 4 - 8 |  | шт |
|  |  |  | И с п о л н е н и е | 1 и л и 2 |  |  |
|  |  |  | М а с с а | ≥ 2,5 |  | кг |
|  |  |  | Д и а м е т р п р и ж и м н о й п л о с к о с т и | ≥ 85 |  | мм |
|  |  |  | в н у т р е н н и й д и а м е т р | Н е м е н е е 35 |  | мм |
|  |  |  | М е ж ц е н т р о в о е р а с с т о я н и е | Н е м е н е е 1 0 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а м е т р о т в е р с т и й | м е н е е 2 0 |  | мм |
| 3 | Ф л а н е ц ГОСТ 12820, ГОСТ 12815 |  | В и д ф л а н ц а | с с о е д и н и т е л ь н ы м в ы с т у п о м и л и с в ы с т у п о м |  |  |
|  |  |  | В н е ш н и й д и а м е т р | Б о л е е 2 0 0 |  | мм |
|  |  |  | У с л о в н о е д а в л е н и е | О т 1 , 6 |  | МПа |
|  |  |  | Т о л щ и н а | > 10 |  | мм |

|  |  |  | У с л о в н ы й п р о х о д Ду | Д о л ж е н б ы т ь 1 0 0 |  | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ы с о т а в ы с т у п а | м е н е е 4 |  | мм |
|  |  |  | К о л и ч е с т в о о т в е р с т и й | 4 - 8 |  | шт |
|  |  |  | И с п о л н е н и е | 1 и л и 2 |  |  |
|  |  |  | М а с с а | ≥ 5 , 8 |  | кг |
|  |  |  | Д и а м е т р п р и ж и м н о й п л о с к о с т и | ≥ 105 |  | мм |
|  |  |  | в н у т р е н н и й д и а м е т р | Н е м е н е е 1 0 5 |  | мм |
|  |  |  | М е ж ц е н т р о в о е р а с с т о я н и е | Н е м е н е е 1 0 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а м е т р о т в е р с т и й | Н е м е н е е 2 0 |  | мм |
| 4 | Кран ш а р о в ы й ф л а н ц е в ый ГОСТ 12815 , ГОСТ 54808 |  | Р а б о ч а я с р е д а | В о д а , н е ф т е п р о д у к т ы |  |  |
|  |  |  | Д и а п а з о н р а б о ч е й т е м п е р а т у р ы | О т м е н е е м и н у с 3 0 д о б о л е е п л ю с 159 |  | °С |
|  |  |  | Д л и н а с т р о и т е л ь н а я | Б о л е е 1 9 0 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а | М е н е е 1 0 |  | кг |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н ы й д и а м е т р | Д о л ж е н б ы т ь 8 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а м е т р п р и ж и м н о й п л о с к о с т и | Б о л е е 1 2 0 |  | мм |
|  |  |  | К л а с с г е р м е т и ч н о с т и | А – С |  |  |

|  |  |  | Д и а м е т р к р е п е ж н ы й о т в е р с т и й | М е н е е 2 0 |  | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н о е д а в л е н и е | Б о л е е 1 |  | МПа |
|  |  |  | Р е с у р с | Б о л е е 8 0 0 0 |  | цикл |
|  |  |  | Д л и н а с р у к о я т к о й | М е н е е 5 0 0 |  | мм |
|  |  |  | Н о р м а г е р м е т и ч н о с т и | М е н е е 3 |  | мм 3 /с |
|  |  |  | Э ф ф е к т и в н ы й д и а м е т р | М е н е е 7 5 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а | М е н е е 2 8 0 |  | мм |
|  |  |  | С р о к с л у ж б ы | Н е м е н е е 1 0 |  | мес. |
|  |  |  | Р а с с т о я н и е м е ж д у к р е п е ж н ы м и о т в е р с т и я м и | Н е м е н е е 1 5 0 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а о т ц е н т р а к р а н а д о р у к о я т к и | М е н е е 2 8 0 |  | мм |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н ы й д и а м е т р | Б о л е е 1 |  | дюйм |
| 5 | Кран ш а р о в ы й ф л а н ц е вый ГОСТ 12815 , ГОСТ 54808 |  | Р а б о ч а я с р е д а | В о д а , н е ф т е п р о д у к т ы |  |  |
|  |  |  | Д и а п а з о н р а б о ч е й т е м п е р а т у р ы | О т м е н е е м и н у с 3 0 д о б о л е е п л ю с 159 |  | °С |
|  |  |  | Д л и н а с т р о и т е л ь н а я | Н е б о л е е 1 9 0 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а | М е н е е 1 0 |  | кг |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н ы й | Д о л ж е н б ы т ь 2 5 |  | мм |

|  |  |  | д и а м е т р |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д и а м е т р п р и ж и м н о й п л о с к о с т и | М е н е е 1 0 0 |  | мм |
|  |  |  | К л а с с г е р м е т и ч н о с т и | А – С |  |  |
|  |  |  | Д и а м е т р к р е п е ж н ы й о т в е р с т и й | М е н е е 2 0 |  | см |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н о е д а в л е н и е | Б о л е е 1 , 6 |  | МПа |
|  |  |  | Р е с у р с | Б о л е е 8 0 0 0 |  | цикл |
|  |  |  | Д л и н а с р у к о я т к о й | М е н е е 5 0 0 |  | мм |
|  |  |  | Н о р м а г е р м е т и ч н о с т и | М е н е е 3 |  | мм 3 /с |
|  |  |  | Э ф ф е к т и в н ы й д и а м е т р | М е н е е 2 5 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а | М е н е е 2 8 0 |  | мм |
|  |  |  | С р о к с л у ж б ы | Н е м е н е е 1 0 |  | лет |
|  |  |  | Р а с с т о я н и е м е ж д у к р е п е ж н ы м и о т в е р с т и я м и | м е н е е 1 5 0 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а о т ц е н т р а к р а н а д о р у к о я т к и | М е н е е 1 8 0 |  | мм |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н ы й диам е т р | Н е б о л е е 1 |  | дюйм |
| 6 | Кран ш а р о в ы й ф л а н ц е вый ГОСТ 12815 , ГОСТ 54808 |  | Р а б о ч а я с р е д а | В о д а , н е ф т е п р о д у к т ы |  |  |
|  |  |  | Д и а п а з о н р а б о ч е й т е м п е р а т у р ы | О т м е н е е м и н у с 3 0 д о б о л е е п л ю с |  | °С |

|  |  |  |  | 159 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д л и н а с т р о и т е л ь н а я | Н е б о л е е 1 9 0 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а | М е н е е 1 0 |  | кг |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н ы й д и а м е т р | Д о л ж е н б ы т ь 2 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а м е т р п р и ж и м н о й п л о с к о с т и | М е н е е 7 0 |  | мм |
|  |  |  | К л а с с г е р м е т и ч н о с т и | А – С |  |  |
|  |  |  | Д и а м е т р к р е п е ж н ы й о т в е р с т и й | Мене е 2 0 |  | мм |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н о е д а в л е н и е | о т 2 , 5 |  | МПа |
|  |  |  | Р е с у р с | Б о л е е 8 0 0 0 |  | цикл |
|  |  |  | Д л и н а с р у к о я т к о й | М е н е е 5 0 0 |  | мм |
|  |  |  | Н о р м а г е р м е т и ч н о с т и | М е н е е 3 |  | мм 3 /с |
|  |  |  | Э ф ф е к т и в н ы й д и а м е т р | М е н е е 2 5 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а | М е н е е 1 5 2 |  | мм |
|  |  |  | С р о к с л у ж б ы | Н е м е н е е 1 0 |  | лет |
|  |  |  | Р а с с т о я н и е м е ж д у к р е п е ж н ы м и о т в е р с т и я м и | м е н е е 1 0 0 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а о т ц е н т р а к р а н а д о р у к о я т к и | М е н е е 1 8 0 |  | мм |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н ы й д и а м е т р | Н е б о л е е 1 |  | дюйм |
| 7 | К р а н п р о б к о - с а л ь н и к о в ы й ГОСТ |  | Р а б о ч а я с р е д а | В о д а , н е ф т е п р о д у к т ы |  |  |

|  | 17711 Г О С Т Р 54808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К л а с с г е р м е т и ч н о с т и | А – D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н ы й д и а м е т р | Д о л ж е н б ы т ь 4 0 |  | мм |  |  |  |  |
|  |  |  | У с л о в н о е д а в л е н и е | М е н е е 1 6 |  |  | к г с / с |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м 2 |  |  |
|  |  |  | М а р к а л а т у н и | Д о л ж н а б ы т ь Л Ц 4 0 С Д |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С п о с о б л и т ь я | К - к о к и л ь н о е л и т ь е ; Д - л и т ь е п о д д а в л е н и е м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я меди | 58 - 61 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с а | М е н е е 1 , 7 |  | кг |  |  |  |  |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а в о д а и н е ф т е п р о д у к т ы | Д о 1 0 0 * |  | °С |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я с в и н ц а | 0,8 - 2,0 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | Н о р м а г е р м е т и ч н о с т и вода | М е н е е 0 , 2 5 |  | см 3 /м ин |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й к р е м н и я | ≤ 0,2 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й о л о в а | <0,3 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й с у р ь м ы | ≤ 0,05 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й м а р г а н ц а | ≤ 0,2 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я | <0,5 |  | % |  |  |  |  |

|  |  |  | п р и м е с е й ж е л е з а |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й а л ю м и н и я | ≤ 0,2 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й ф о с ф о р а | <0, 1 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й н и к е л я | М е н е е 1 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | В с е г о п р и м е с е й | м е н е е 1,5 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | В р е м е н н о е с о п р о т и в л е н и е р а з р ы в у | М е н е е 2 1 5 |  | к г с / м м 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е | Б о л е е 6 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п о Б р и н е л л ю | ≥ 70 |  | HB |  |  |  |  |
| 8 | К р а н п р о б к о - с а л ь н и к о в ы й ГОСТ 17711 Г О С Т Р 54808 |  | Р а б о ч а я с р е д а | В о д а , неф т е п р о д у к т ы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К л а с с г е р м е т и ч н о с т и | А – D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н ы й д и а м е т р | Д о л ж е н б ы т ь 2 5 |  | мм |  |  |  |  |
|  |  |  | У с л о в н о е д а в л е н и е | М е н е е 1 6 |  |  | к г с / с |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м 2 |  |  |
|  |  |  | М а р к а л а т у н и | Д о л ж н а б ы т ь Л Ц 4 0 С Д |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С п о с о б л и т ь я | К - к о к и л ь н о е л и т ь е ; Д - л и т ь е п о д |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | д а в л е н и е м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я м е д и , д и а п а з о н | 58 - 61 |  | % |
|  |  |  | М а с с а | М е н е е 0 , 7 |  | кг |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а в о д а и н е ф т е п р о д у к т ы | Д о 1 0 0 * |  | °С |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я с в и н ц а | 0,8- 2,0 |  | % |
|  |  |  | Н о р м а г е р м е т и ч н о с т и вода | М е н е е 0 , 2 5 |  | см 3 /м ин |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й к р е м н и я | ≤ 0,2 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й о л о в а | <0,3 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й с у р ь м ы | ≤ 0,05 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й м а р г а н ц а | ≤ 0,2 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й ж е леза | <0, 5 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й а л ю м и н и я | ≤ 0,2 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й ф о с ф о р а | <0, 1 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й н и к е л я | М е н е е 1 |  | % |
|  |  |  | В с е г о п р и м е с е й | н е м е н е е 1 , 5 |  | % |
|  |  |  | В р е м е н н о е с о п р о т и в л е н и е р а з р ы в у | М е н е е 2 1 5 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | От н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е | б о л е е 6 |  | % |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п о | > 70 |  | HB |

|  |  |  | Б р и н е л л ю |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | К р а н п р о б к о - с а л ь н и к о в ы й ГОСТ 17711 Г О С Т Р 54808 |  | Р а б о ч а я с р е д а | В о д а , н е ф т е п р о д у к т ы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К л а с с г е р м е т и ч н о с т и | А – D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н ы й д и а м е т р | Д о л ж е н б ы т ь 1 5 |  | мм |  |  |  |  |
|  |  |  | У с л о в н о е д а в л е н и е | М е н е е 1 6 |  |  | к г с / с |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м 2 |  |  |
|  |  |  | М а р к а л а т у н и | Д о л ж н а б ы т ь Л Ц 4 0 С Д |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С п о с о б л и т ь я | К - к о к и л ь н о е л и т ь е ; Д - л и т ь е п о д д а в л е н и е м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я м а с с о в а я д о л я меди | 5 7 - 6 8 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с а | М е н е е 0,3 |  | кг |  |  |  |  |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а в о д а и н е ф т е п р о д у к т ы | Д о 1 0 0 * |  | °С |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я с в и н ц а , д и а п а з о н | 0,8 - 2,0 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | Н о р м а г е р м е т и ч н о с т и вода | М е н е е 0 , 2 5 |  | см 3 /м ин |  |  |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я | ≤ 0,2 |  | % |  |  |  |  |

|  |  |  | п р и м е с е й к р е м н и я |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й о л о в а | <0,3 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й с у р ь м ы | ≤ 0,05 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й м а р г а н ц а | ≤ 0,2 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й ж е л е з а | <0, 5 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й а л ю м и н и я | ≤ 0,2 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й ф о с ф о р а | <0, 1 |  | % |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п р и м е с е й н и к е л я | Н е м е н е е 1 |  | % |
|  |  |  | В с е г о п р и м е с е й | м е н е е 1 , 5 |  | % |
|  |  |  | В р е м е н н о е с о п р о т и в л е н и е р а з р ы в у | М е н е е 2 2 |  | к г с / м м 2 |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е | Н е б о л е е 6 |  | % |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п о Б р и н е л л ю | ≥ 70 |  | HB |
| 10 | Ф и л ь т р м а г н и т ный ф л а н ц е вый ГОСТ 12815 |  | У с л о в н ы й п р о х о д | Д о л ж е н б ы т ь 8 0 |  | мм |
|  |  |  | Я ч е й к а ф и л ь т р а | К в а д р а т н а я и л и р о м б и ч е с к а я |  |  |
|  |  |  | Внешн и й д и а м е т р | М е н е е 2 0 0 |  | мм |
|  |  |  | У с л о в н о е д а в л е н и е | Б о л е е 1 |  | к г с / с м 2 |

|  |  |  | М е ж ц е н т р о в о е р а с с т о я н и е | Б о л е е 1 5 0 |  | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д и а м е т р п р и ж и м н о й п л о с к о с т и | Б о л е е 1 2 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а м е т р к р е п е ж н ы х о т в е р с т и й | Б о л е е 1 2 |  | мм |
|  |  |  | Р а з м е р я ч е й к и с е т к и | 1,2- 1 , 5 х ≥ 1,3 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а п р и ж и м н о й п л о с к о с т и | Б о л е е 2 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а ф и л ь т р а | Б о л е е 1 2 |  | кг |
|  |  |  | Г и д р а в л и ч е с к о е с о п р о т и в л е н и е | Б о л е е 3 , 0 5 · 1 0 - 4 |  | м / ( м 3 / ч) 2 |
|  |  |  | С т р о и т е л ь н а я д л и н а ф и л ь т р а | Б о л е е 3 0 0 |  | мм |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а э к с п л у а т а ц и и | Д о п л ю с 1 6 0 |  | °С |
|  |  |  | К о л и ч е с т в о о т в е р с т и й | 4 - 8 |  | шт |
| 11 | Ф и л ь т р м а г н и т ный ф л а н ц е вый ГОСТ 12815 ГОСТ 54808 |  | У с л о в н ы й п р о х о д | Д о л ж е н б ы т ь 2 5 |  | мм |
|  |  |  | Я ч е й к а ф и л ь т р а | К в а д р а т н а я и л и р о м б и ч е с к а я |  |  |
|  |  |  | В н е ш н и й д и а м е т р | М е н е е 2 0 0 |  | мм |
|  |  |  | У с л о в н о е д а в л е н и е | Б о л е е 1 |  | к г с / с м 2 |
|  |  |  | М е ж ц е н т р о в о е | М е н е е 1 0 0 |  | мм |

|  |  |  | р а с с т о я н и е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д и а м е т р п р и ж и м н о й п л о с к о с т и | Н е б о л е е 1 2 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а м е т р к р е п е ж н ы х о т в е р с т и й | Б о л е е 1 2 |  | мм |
|  |  |  | Р а з м е р я ч е й к и с е т к и | 1 ,2- 1 , 5 х ≤ 1,3 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а п р и ж и м н о й п л о с к о с т и | Н е б о л е е 2 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а ф и л ь т р а | Б о л е е 1 , 2 |  | кг |
|  |  |  | Г и д р а в л и ч е с к о е с о п р о т и в л е н и е | ≤ 0,02 ·10 - 4 |  | м / ( м 3 / ч) 2 |
|  |  |  | С т р о и т е л ь н а я д л и н а ф и л ь т р а | Б о л е е 9 0 |  | мм |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а э к с п л у а т а ц и и | Д о п л ю с 1 6 0 |  | °С |
|  |  |  | К о л и ч е с т в о о т в е р с т и й | 4 - 8 |  | шт |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н ы й д и а м е т р | Н е б о л е е 1 |  | дюйм |
|  |  |  | М и н и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а | О т 0 * |  | °С |
| 12 | Ф и л ь т р м а г н и т ный ф л а н ц е вый ГОСТ 12815 ГОСТ 54808 |  | У с л о в н ы й п р о х о д | Д о л ж е н б ы т ь 2 0 |  | мм |
|  |  |  | Я ч е й к а ф и л ь т р а | К в а д р а т н а я и л и р о м б и ч е с к а я |  |  |
|  |  |  | В н е ш н и й д и а м е т р | М е н е е 2 0 0 |  | см |

|  |  |  | У с л о в н о е д а в л е н и е | М е н е е 2 , 5 |  | к г с / с м 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М е ж ц е н т р о в о е р а с с т о я н и е | М е н е е 1 0 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а м е т р п р и ж и м н о й п л о с к о с т и | Н е б о л е е 1 2 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а м е т р к р е п е ж н ы х о т в е р с т и й | Б о л е е 1 2 |  | мм |
|  |  |  | Р а з м е р я ч е й к и с е т к и | 1,2- 1 , 5 х ≤ 1,3 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а п р и ж и м н о й п л о с к о с т и | Н е м е н е е 2 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а ф и л ь т р а | Н е б о л е е 1 , 2 |  | кг |
|  |  |  | Г и д р а в л и ч е с к о е с о п р о т и в л е н и е | ≥ 0,02 · 10 - 4 |  | м / ( м 3 / ч) 2 |
|  |  |  | С т р о и т е л ь н а я д л и н а ф и л ь т р а | Б о л е е 9 0 |  | мм |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а э к с п л у а т а ц и и | Д о п л ю с 1 6 0 |  | °С |
|  |  |  | К о л и ч е с т в о о т в е р с т и й | 4 - 8 |  | шт |
|  |  |  | Н о м и н а л ь н ы й д и а м е т р | Н е б о л е е 1 |  | дюйм |
|  |  |  | М и н и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а | О т 0 |  | °С |
| 13 | М а н о м е тр ГОСТ 2405 |  | Ш и р и н а | Б о л е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а м е т р | Б о л е е 1 0 0 |  | мм |
|  |  |  | К л а с с т о ч н о с т и | 1 - 1,5 |  |  |
|  |  |  | С т е п е н ь з а щ и т ы о т п р о н и к н о в е н и я | Б о л е е I P 4 0 |  |  |

|  |  |  | п ы л и и в о д ы п о Г О С Т 1 4 2 5 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пре д е л ь н о е о т к л о н е н и е о т д и а м е т р а | Б о л е е ± 1 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а | Б о л е е 1 , 0 9 |  | кг |
|  |  |  | П р е д е л п о г р е ш н о с т и | ±4 |  | % диап азон а пока зани й |
|  |  |  | д и а п а з о н р а б о ч и х т е м п е р а т у р | О т м е н е е м и н у с 4 0 д о б о л е е п л ю с 18 |  | °С |
|  |  |  | С р е д н и й с р о к с л у ж б ы | Б о л е е 6 |  | лет |
|  |  |  | М а р к и р о в к а с о г л а с н о Г О С Т 2 4 0 5 | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т 2405 |  |  |
| 14 | К л а п а н о б р а т н ы й |  | Р а б о ч е е д а в л е н и е | Б о л ь ш е 1 |  | бар |
|  |  |  | С т р о и т е л ь н а я д л и н а | М е н е е 2 0 |  | мм |
|  |  |  | У с л о в н ы й п р о х о д | Н е м е н е е 2 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а м е т р | Н е б о л е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а | О т 0 , 1 |  | кг |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а | Д о п л ю с 1 4 0 |  | °С |
| 15 | Т р у б а ГОСТ 10704 ГОСТ |  | Н а р у ж н ы й д и а м е т р | Н е м е н е е 6 0 |  | мм |

|  | 10705 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т о ч н о с т ь и з г о т о в л е н и я | О б ы ч н а я и л и п о в ы ш е н н а я |  |  |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | <3,2 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а т р у б ы | Н е м е н е е 6 , 5 |  | кг |
|  |  |  | Д л и н а т р у б | ≤ 6 |  | м |
|  |  |  | П р е д е л ь н ы е о т к л о н е н и я п о д л и н е | М е н е е п л ю с 7 0 |  | мм |
|  |  |  | К р и в и з н а | М е н е е 1 , 5 |  | м м н а 1 м длин ы |
|  |  |  | и с п ы т а т е л ь н о е д а в л е н и е | 3 - 6 |  | МПа |
|  |  |  | П р е д е л ь н ы е о т к л о н е н и я п о н а р у ж н о м у д и а м е т р у | Н е б о л е е ± 0 , 8 |  | % |
|  |  |  | Т р у б ы | д о л ж н ы б ы т ь с о б р е з к о й к о н ц о в и с н я т и е м з а у с е н ц е в и л и б е з з а т о р ц о в к и и с н я т и я з а у с е н ц е в ( с п о р е з к о й в л и н и и с т а н а ) |  |  |
|  |  |  | П р е д е л ь н ы е о т к л о н е н и я п о т о л щ и н е с т е н к и | Д о ± 1 0 |  | % |
| 16 | Т р у б а |  | Н а р у ж н ы й д и а м е т р | м е н е е 6 0 |  | мм |

|  | ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т о ч н о с т ь изго т о в л е н и я | Д о л ж н а б ы т ь п о в ы ш е н н а я |  |  |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | <2,8 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а 1 м т р у б ы | м е н е е 6 , 5 |  | кг |
|  |  |  | Д л и н а т р у б | <6 |  | м |
|  |  |  | П р е д е л ь н ы е о т к л о н е н и я п о д л и н е | М е н е е п л ю с 7 0 |  | мм |
|  |  |  | К р и в и з н а | М е н е е 1 , 5 |  | м м н а 1 м длин ы |
|  |  |  | П р е д е л ь н ы е о т к л о н е н и я п о н а р у ж н о м у д и а м е т р у | м е н е е ± 0 , 8 |  | % |
|  |  |  | Т р у б ы | д о л ж н ы б ы т ь с о б р е з к о й к о н ц о в и с н я т и е м з а у с е н ц е в |  |  |
|  |  |  | П р е д е л ь н ы е о т к л о н е н и я п о т о л щ и н е с т е н к и | Д о ± 1 0 |  | % |
|  |  |  | В р е м е н н о е с о п р о т и в л е н и е р а з р ы в у с т а л и | Б о л е е 3 4 |  | к г с / м м 2 |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е | М е н е е 2 2 |  | % |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и | Б о л е е 2 0 0 |  | H / м м 2 |

|  |  |  | С т а л ь | 1 5 и л и 0 8 и л и 2 0 и л и С т 3 п с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | и с п ы т а т е л ь н о е д а в л е н и е | 3 - 6 |  | МПа |
| 17 | Т р у б к и т е п л о и з о л я ц и онн ы е ГОСТ 30244 |  | Т о л щ и н а с т е н к и | б о л е е 1 0 |  | мм |
|  |  |  | Д л и н а т р у б к и | Н е б о л е е 3 |  | м |
|  |  |  | П л о т н о с т ь | Б о л е е 2 8 |  | к г / м 3 |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г1- Г3 |  |  |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | Б о л е е 7 0 |  | мм |
|  |  |  | Диапа з о н р а б о ч и х т е м п е р а т у р | О т б о л е е м и н у с 4 5 д о м е н е е п л ю с 105 |  | °С |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | ≤ 220 |  | °С |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 4 0 |  | В т / ( м К) |
|  |  |  | К о л и ч е с т в о в у п а к о в к е | Б о л е е 2 0 |  | м |
|  |  |  | С т е п е н ь п о в р е ж д е н и я п о д л и н е | <85 |  | °С |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | <30 |  | c |
| 18 | Т р у б к и т е п л о и з о л я ц и о н н ы е ГОСТ |  | Т о л щ и н а с т е н к и | б о л е е 1 0 |  | мм |

|  | 30244 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д л и н а т р у б к и | Н е б о л е е 3 |  | м |
|  |  |  | П л о т н о с т ь | Н е б о л е е 2 8 |  | к г / м 3 |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г1- Г3 |  |  |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | Н е б о л е е 7 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а п а з о н р а б о ч и х т е м п е р а т у р | О т м е н е е м и н у с 3 5 д о м е н е е п л ю с 105 |  | °С |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | < 220 |  | °С |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 0 40 |  | В т / ( м К) |
|  |  |  | К о л и ч е с т в о в у п а к о в к е | Б о л е е 6 0 |  | м |
|  |  |  | С т е п е н ь п о в р е ж д е н и я п о д л и н е | ≤ 85 |  | °С |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | <30 |  | мин |
| 19 | Т р у б к и т е п л о и з о л я ц и о н н ы е ГОСТ 30244 |  | Т о л щ и н а с т е н к и | б о л е е 1 0 |  | мм |
|  |  |  | Д л и н а т р у б к и | Н е б о л е е 3 |  | м |
|  |  |  | П л о т н о с т ь | М е н е е 2 5 |  | к г / м 3 |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г1- Г3 |  |  |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | М е н е е 2 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а п а з о н р а б о ч и х т е м п е р а т у р | О т б о л е е м и н у с 4 5 д о м е н е е п люс 105 |  | °С |

|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | ≤ 220 |  | °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 0 4 0 |  | В т / ( м К) |
|  |  |  | К о л и ч е с т в о в у п а к о в к е | Б о л е е 2 0 |  | м |
|  |  |  | С т е п е н ь п о в р е ж д е н и я п о д л и н е | <85 |  | °С |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | <30 |  | c |
| 20 | Т р у б к и т е п л о и з о л я ц и о н н ы е ГОСТ 30244 |  | Т о л щ и н а с т е н к и | б о л е е 1 0 |  | мм |
|  |  |  | Д л и н а т р у б к и | Н е б о л е е 3 |  | м |
|  |  |  | П л о т н о с т ь | Н е м е н е е 2 5 |  | к г / м 3 |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г1- Г3 |  |  |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | Н е м е н е е 2 0 |  | мм |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я р а б о ч а я т е м п е р а т у р а | О т м и н у с 4 0 д о м е н е е п л ю с 1 0 5 |  | °С |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | ≤ 220 |  | °С |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 0 4 0 |  | В т / ( м · К) |
|  |  |  | К о л и ч е с т в о в у п а к о в к е | Боле е 8 0 |  | м |
|  |  |  | С т е п е н ь п о в р е ж д е н и я п о д л и н е | <85 |  | °С |

|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | <30 |  | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Г р у н т о вка |  | В я з к о с т ь п о с л е с м е ш и в а н и я к о м п о н е н т о в , д и а п а з о н | 30 - 80 |  | сек |
|  |  |  | Ж и з н е с п о с о б н о с т ь | 10- 24 |  | ч |
|  |  |  | Р а с х о д | 130- 150 |  | г / м 2 |
|  |  |  | Т е р м о с т о й к о с т ь | Д о 1 8 0 |  | °С |
| 22 | Р а с т в о р и т е л ь ГОСТ 1928 |  | Р а с т в о р и т е л ь | д о л ж е н б ы т ь н е ф т я н о й |  |  |
|  |  |  | 9 0 % п е р е г о н я е т с я п р и т е м п е р а т у р е | М е н е е 1 5 0 |  | °С |
|  |  |  | П л о т н о с т ь п р и 2 0 ° С | Н е м е н е е 0 , 8 6 0 |  | г / с м 3 |
|  |  |  | Сорт | П е р в ы й и л и в ы с ш и й |  |  |
|  |  |  | т е м п е р а т у р а н а ч а л а п е р е г о н к и | Н е н и ж е 1 3 0 |  | °С |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я серы | М е н е е 0 , 0 5 |  | % |
|  |  |  | Л е т у ч е с т ь п о к с и л о л у | Н е м е н е е 1 , 0 |  |  |
|  |  |  | Темп е р а т у р а в с п ы ш к и , о п р е д е л я е м а я в о т к р ы т о м т и г л е | Н е н и ж е 2 7 |  | °С |
|  |  |  | О б ъ е м н а я д о л я с у л ь ф и р у е м ы х в е щ е с т в | Б о л е е 9 9 |  | % |
|  |  |  | т е м п е р а т у р о й с а м о в о с п л а м е н е н и я | В ы ш е 4 5 0 |  | °С |
|  |  |  | Р а с т в о р и т е л ь | о т н о с и т с я к |  |  |

|  |  |  |  | л е г к о в о с п л а м е н я ю щ и м с я п р о д у к т а м п е р в о й к а т е г о р и и с т е м п е р а т у р о й в с п ы ш к и 2 5 ° С - 27 °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | п е р е х о д |  | Н а и б о л ь ш и й д и а м е т р | Б о л е е 7 6 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а | Б о л е е 0 , 7 |  | кг |
|  |  |  | У с л о в н о е д а в л е н и е | Б о л е е 1 0 |  | бар |
|  |  |  | Тип | к о н ц е н т р и ч е с к и е и л и э к с ц е н т р и ч е с к ие |  |  |
|  |  |  | Н а и м е н ь ш и й д и а м е т р | Б о л е е 5 7 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | 4 - 5 |  | мм |
|  |  |  | Д и а п а з о н р а б о ч и х т е м п е р а т у р | О т б о л е е м и н у с 4 5 д о м е н е е п л ю с 160 |  | °С |
| 24 | п е р е х о д |  | Н а и б о л ь ш и й д и а м е т р | Н е б о л е е 7 6 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а | м е н е е 0 , 7 |  | кг |
|  |  |  | У с л о в н о е д а в л е н и е | Б о л е е 1 0 |  | бар |
|  |  |  | Тип | к о н ц е н т р и ч е с к и е и э к с ц е н т р и ч е с к ие |  |  |
|  |  |  | Н а и м е н ь ш и й д и а м е т р | Н е б о л е е 5 7 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | 4 - 5 |  | мм |

|  |  |  | Д и а п а з о н р а б о ч и х т е м п е р а т у р | О т б о л е е м и н у с 4 5 д о м е н е е п л ю с 160 |  | °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | п е р е х о д |  | Н а и б о л ь ш и й д и а м е т р | м е н е е 7 6 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а | м е н е е 0 , 7 |  | кг |
|  |  |  | У с л о в н о е д а в л е н и е | Б о л е е 1 0 |  | бар |
|  |  |  | Тип | к о н ц е н т р и ч е с к и е и л и э к с ц е н т р и ч е с к ие |  |  |
|  |  |  | Н а и м е н ь ш и й д и а м е т р | м е н е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | 4 - 5 |  | мм |
|  |  |  | Д и а п а з о н р а б о ч и х т е м п е р а т у р | О т б о л е е м и н у с 4 5 д о м е н е е п л ю с 160 |  | °С |
| 26 | п е р е х о д |  | Н а и б о л ь ш и й д и а м е т р | м е н е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а | м е н е е 0 , 2 |  | кг |
|  |  |  | У с л о в н о е д а в л е н и е | Б о л е е 1 0 |  | бар |
|  |  |  | Тип | к о н ц е н т р и ч е с к и е и л и э к с ц е н т р и ч е с к ие |  |  |
|  |  |  | Н а и м е н ь ш и й д и а м е т р | м е н е е 4 0 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | 4 - 5 |  | мм |
|  |  |  | Д и а п а з о н р а б о ч и х т е м п е р а т у р | О т б о л е е м и н у с 4 5 д о м е н е е п л ю с 160 |  | °С |
| 27 | К р а с к а ГОСТ |  | П л е н к о о б р а з у ю щ е е в е щ е с т в о , | О л и ф а к о м б и н и р о в а н н |  |  |

|  | 10503 |  | в х о д я щ е е в с о с т а в к р а с о к | ая К - 3 и л и О л и ф а о к с о л ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я п л е н к о о б р а з у ю щ е г о в е щ е с т в а | Б о л е е 2 6 |  | % |
|  |  |  | У с л о в н а я в я з к о с т ь к р а с к и п о в и с к о з и м е т р у т и п а ВЗ- 2 4 6 ( и л и В З - 4 ) п р и т е м п е р а т у р е ( 2 0 , 0 ± 0 , 5 ) ◦ С | 65 - 140 |  | с |
|  |  |  | С т е п е н ь п е р е т и р | Б о л е е 8 0 |  | мкм |
|  |  |  | Ц в е т к р а с к и | С и н и й , б е л ы й |  |  |
|  |  |  | В р е м я в ы с ы х а н и я д о с т е п е н и 3 п р и т е м п е р а т у р е ( 2 0 , 0 ± 0 , 5 ) ◦ С | М е н е е 2 4 |  | с |
|  |  |  | Р а с х о д | 55- 240 |  | г / м 2 |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п л е н к и п о м а я т н и к о в о м у п р и б о р у т и п а М - 3 и т и п а Т М Л | Б о л е е 0 , 0 4 |  | у с л . е д. |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я л е т у ч е г о в е щ е с т в а , | М е н е е 2 0 |  | % |
|  |  |  | М а р к а | Д о л ж н а б ы т ь М А - 15 |  |  |
| 28 | Р а с т в о р и т е л ь ГОСТ 3134 |  | П л о т н о с т ь | Б о л е е 0 , 7 |  |  |
|  |  |  | Ф р а к ц и о н н ы й с о с т а в т е м п е р а т у р а н а ч а л а п е р е г о н к и | Б о л е е 1 5 0 |  | °С |

|  |  |  | Т е м п е р а т у р а в с п ы ш к и , о п р е д е л я е м а я в з а к р ы т о м т и г л е | Б о л е е 3 3 |  | °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А н и л и н о в а я т о ч ка | М е н е е 6 6 |  | °С |
|  |  |  | 1 0 % п е р е г о н я е т с я при т е м п е р а т у р е | М е н е е 1 7 0 |  | °С |
|  |  |  | Л е т у ч е с т ь п о к с и л о л у , д и а п а з о н | 3,0 - 4,5 |  |  |
|  |  |  | о с т а т о к в к о л б е | М е н е е 2 |  | % |
|  |  |  | 9 0 % п е р е г о н я е т с я п р и т е м п е р а т у р е | М е н е е 2 0 0 |  | °С |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я о б щ е й с е р ы | М е н е е 0 , 2 5 |  | % |
|  |  |  | т е м п е р а т у р а с а м о в о с п л а м е н е н и я | Н е б о л е е 2 7 0 |  | °С |
| 29 | Р а с т в о р Г О С Т 28013 С П 8 2 - 101- 98 |  | П о с р е д н е й п л о т н о с т и р а с т в о р ы | Т я ж е л ы е ; л е г к и е |  |  |
|  |  |  | М а р к а п о п о д в и ж н о с т и | Пк2 - Пк3 |  |  |
|  |  |  | Р а с с л а и в а е м о с т ь с в е ж е п р и г о т о в л е н н ы х с м е с е й | Н е б о л е е 1 0 |  | % |
|  |  |  | Р а с т в о р н а я с м е с ь н е д о л ж н а с о д е р ж а т ь з о л ы - у н о с а б о л е е 2 0 % м а с с ы ц е м е н т а | Р а с т в о р н а я с м е с ь н е д о л ж н а с о д е р ж а т ь золы-у н о с а б о л е е 2 0 % м а с с ы ц е м е н т а |  | % масс ы цеме нта |
|  |  |  | П о п р и м е н я е м ы м | Д о л ж н ы б ы т ь |  |  |

|  |  |  | в я ж у щ и м р а с т в о р ы | п р о с т ы е |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н а и б о л ь ш а я к р у п н о с т ь з е р е н з а п о л н и т е л я | Н е м е н е е 1 , 2 5 |  | мм |
|  |  |  | С р е д н я я п л о т н о с т ь | 1300- 1600 |  | к г / м 3 |
|  |  |  | Н о р м а п о д в и ж н о с т и п о п о г р у ж е н и ю к о н у с а | О т 5 д о 1 4 |  | см |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а з а п о л н и т е л е й | Б о л е е 2 0 |  | °С |
|  |  |  | В л а ж н о с т ь с у х и х р а с т в о р н ы х с м е с е й | м е н е е 0 , 1 |  | % п о масс е |
|  |  |  | О т к л о н е н и е с р е д н е й п л о т н о с т и р а с т в о р а в с т о р о н у у в е л и ч е н и я | М е н е е 1 0 |  | % |
|  |  |  | М а р к а п о п р о ч н о с т и н а с ж а т и е | > 100 |  |  |
|  |  |  | В к а ч е с т в е в я ж у щ е г о д о л ж е н и с п о л ь з о в а т ь с я | п о р т л а н д ц е м е н т или ш л а к о п о р т л а н д ц е м е н т и л и п о р т л а н д ц е м е н т б ы с т р о т в е р д е ющий |  |  |
|  |  |  | с о д е р ж а н и я д о б а в о к в ц е м е н т е | О т 0 д о 2 0 |  | % п о масс е |
|  |  |  | Р а с х о д в я ж у щ е г о н а 1 м 3 п е с к а | Б о л е е 2 0 0 |  | кг |
|  |  |  | А к т и в н ы е м и н е р а л ь н ы е | Д о 2 0 * |  | % п о масс |

|  |  |  | д о б а в к и о с а д о ч н о г о п р о и с х о ж д е н и я , к р о м е г л и е ж а |  |  | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П р е д е л п р о ч н о с т и п р и и з г и б е в в о з р а с т е 2 8 с у т о к | Б о л е е 4 , 4 |  | к г с / с м 2 |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я а н г и д р и д а с е р н о й к и с л о т ы | О т 1 , 0 д о 4 , 0 |  | % п о масс е |
|  |  |  | П р е д е л п р о ч н о с т и п р и с ж а т и и п о с л е п р о п а р и в а н и я | О т 1 8 д о 3 2 |  | МПа |
|  |  |  | М а р к а в я ж у щ е г о | 300; 400; 500 |  |  |
|  |  |  | А к т и в н ы е м и н е р а л ь н ы е д о б а в к и д о м е н н ы е г р а н у л и р о в а н н ы е и э л е к т р о т е р м о ф о с ф о р н ы е ш л а к и | Д о 1 0 * |  | % п о масс е |
|  |  |  | Г р у п п а п о э ф ф е к т и в н о с т и п р о п а р и в а н и я | 1 - 2 |  |  |
|  |  |  | П р е д е л п р о ч н о с т и п р и с ж а т и и в в о з р а с т е 2 8 с у т о к | Н е м е н е е 2 9 , 4 |  | МПа |
|  |  |  | А к т и в н ы е м и н е р а л ь н ы е д о б а в к и п р о ч и е а к т и в н ы е , в к л ю ч а я г л и е ж | Д о 2 0 |  | % п о масс е |
|  |  |  | В к а ч е с т в е з а п о л н и т е л я д о л ж е н б ы т ь | П е с о к п р и р о д н ы й и л и п е с о к и з |  |  |

|  |  |  |  | о т с е в а д р о б л е н и я |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Г р у п п а п е с к а | К р у п н ы й ; С р е д н и й ; М е л к и й |  |  |
|  |  |  | П о л н ы й о с т а т о к н а с и т е № 0 6 3 | О т 1 1 д о 6 5 |  | % п о масс е |
|  |  |  | М о д у л ь к р у п н о с т и д и а п а з о н | С в ы ш е 1 , 5 д о 3 , 0 |  | Мк |
|  |  |  | К л а с с п е с к а | I и л и I I |  |  |
|  |  |  | С о д е р ж а н и е п ы л е в и д н ы х и г л и н и с т ы х ч а с т и ц | М е н е е 1 0 |  | % п о масс е |
|  |  |  | С о д е р ж а н и е з е р е н к р у п н о с т ь ю с в . 1 0 мм | М е н е е 5 |  | % п о масс е |
|  |  |  | С о д е р ж а н и е з е р е н к р у п н о с т ь ю М е н е е 0 , 1 5 м м | М е н е е 2 0 |  | % п о масс е |
|  |  |  | С о д е р ж а н и е г л и н ы в к о м к а х | М е н е е 2 |  | % п о масс е |
|  |  |  | С о д е р ж а н и е з е р е н к р у п н о с т ь ю с в . 5 м м | М е н е е 1 5 |  | % п о масс е |
|  |  |  | С о д е р ж а н и е с л ю д ы | Н е б о л е е 2 |  | % по масс е |
| 30 | Д в е р ь ГОСТ 31173 |  | К л а с с п о п о к а з а т е л ю п р и в е д е н н о г о с о п р о т и в л е н и я т е п л о п е р е д а ч е | 1 - 3 |  |  |
|  |  |  | К л а с с п о | 1 - 3 |  |  |

|  |  |  | п о к а з а т е л ю в о з д у х о - и в о д о п р о н и ц а е м о с т и |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К л а с с п о п о к а з а т е л ю з в у к о и з о л я ц и и | 1 |  |  |
|  |  |  | К л а с с п р о ч н о с т и | М1- М3 |  |  |
|  |  |  | С о п р о т и в л е н и е с т а т и ч е с к о й н а г р у з к е , п р и к л а д ы в а е м о й в п л о с к о с т и п о л о т н а | н е м е н е е 3 0 0 0 |  | Н |
|  |  |  | С о п р о т и в л е н и е с т а т и ч е с к о й н а г р у з к е , п р и к л а д ы в а е м о й в з о н е п е т е л ь п е р п е н д и к у л я р н о п л о с к о с т и п о л о т н а | н е м е н е е 2 0 0 0 |  | Н |
|  |  |  | П р е д е л в о д о н е п р о н и ц а е м о с ти | Н е м е н е е 2 5 0 |  | Па |
|  |  |  | П р е д е л ь н ы е о т к л о н е н и я н о м и н а л ь н ы х г а б а р и т н ы х р а з м е р о в | М е н е е ± 3 , 0 |  | мм |
|  |  |  | С н и ж е н и е в о з д у ш н о г о ш у м а , д и а п а з о н | 20- 35 |  | Дб |
|  |  |  | п р и в е д е н н о е с о п р о т и в л е н и е т е п л о п е р е д а ч е | Б о л е е 0 , 4 |  | М 2 · ° С / В т |
|  |  |  | С о п р о т и в л е н и е с т а т и ч е с к о й | м е н е е 2 7 0 0 |  | Н |

|  |  |  | н а г р у з к е , п р и к л а д ы в а е м о й в з о н е с в о б о д н о г о у г л а п о л о т н а , п е р п е н д и к у л я р н о е г о п л о с к о с т и |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б е з о т к а з н о с т ь | Н е м е н е е 2 0 0 0 0 0 |  | цикл ы откр ыван ия- закр ыван ия |
|  |  |  | О б ъ е м н а я в о з д у х о п р о н и ц а е м о с т ь п р и ∆ P 1 0 0 П а | М е н е е 2 7 |  | м 3 / ( ч · м 2 ) |
|  |  |  | З н а ч е н и я с т а т и ч е с к и х н а г р у з о к П е р п е н д и к у л я р н о п л о с к о с т и п о л о т н а в з о н е с в о б о д н о г о у г л а , в п л о с к о с т и п о л о т н а и п е р п е н д и к у л я р н о п л о с к о с т и п о л о т н а в з о н е п е т е л ь | 2000- 7000 |  | Н |
|  |  |  | Р а с с т о я н и е о п р е д е л е н и я р а з н о с т и ц в е т ы , г л я н ц а и д е ф е к т ы п о в е р х н о с т и | 0,6- 0,8 |  | м |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь согла с н о г о с т |  |  |

|  |  |  |  | 31173 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Д о в о д ч ик |  | М а к с и м а л ь н а я ш и р и н а д в е р е й | Б о л е е 9 0 0 |  | мм |
|  |  |  | Ф у н к ц и я д о х л о п а | Д о л ж н а б ы т ь р ы ч а г о м |  |  |
|  |  |  | М а с с а | б о л е е 1 , 2 |  | кг |
|  |  |  | Д л и н а | Б о л е е 2 2 0 |  | мм |
|  |  |  | г л у б и н а | Б о л е е 3 0 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а | м е н е е 8 0 |  | мм |
|  |  |  | У г о л р е г у л и р о в к и с к о р о с т и п е р в о г о у р о в н я , д и а п а з о н | 0 - 180 |  | ° |
|  |  |  | У г о л р е г у л и р о в к и с к о р о с т и в т о р о г о у р о в н я , д и а п а з о н | 0 - 180 |  | ° |
| 32 | Р е ш е т к а |  | Р е ш е т к а | Д о л ж н а с о с т о я т ь и з д в у х ч а с т е й : м о н т а ж н о й р а м к и и с а м о й р е ш е т к и , к о т о р а я ф и к с и р у е т с я в м о н т а ж н о й р а м к е п р у ж и н н ы м и ф и к с а т о р а м и и л и ш у р у п а м и |  |  |
|  |  |  | Ш и р и н а | 250 |  | мм |
|  |  |  | д л и н а | М е н е е 2 0 0 |  | мм |
|  |  |  | Р е ш е т к а | Д о л ж н а б ы т ь о к р а ш е н а т е р м о у с а д о ч н ы м п о р о ш к о в ы м п о к р ы т и е м |  |  |

|  |  |  | в ы с о т а | М е н е е 5 0 |  | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Т р у б а п о л и п р о п и л е н овая ГОСТ 18599 |  | П л о т н о с т ь | д о 1 |  | г / с м 3 |
|  |  |  | К и н е м а т и ч е с к а я в я з к о с т ь | Б о л е е 4 0 0 |  | см3 /г |
|  |  |  | Н а п р я ж е н и е р а з р ы в а | Б о л е е 2 2 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 3 |  | В т · м / ºС |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а э к с п л у а т а ц и и | Д о 9 5 |  | °С |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е п р и р а з р ы в е | Н е б о л е е 5 0 0 |  | % |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | М о д у л ь у п р у г о с т и | Н е м е н е е 7 0 0 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | Т о к с и ч н о с т ь п р о д у к т о в с г о р а н и я | Т3 |  |  |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а н а ч а л а п л а в л е н и я , д и а п а з о н | 100- 160 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н о е р а б о ч е е д а в л е н и е | О т 1 6 * |  | бар |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п р и в д а в л и в а н и и | Б о л е е 3 5 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | Д и а м е т р | М е н е е 4 0 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | М е н е е 1 2 |  | мм |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь | >300 |  | сек |

|  |  |  | с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | О т к л о н е н и е п о д и а м е т р у | От п л ю с 0 , 3 * |  | мм |
|  |  |  | В е с т р у б ы | м е н е е 1 , 7 1 2 |  | кг |
|  |  |  | Н о р м а л и з о в а н н а я с е р и я т р у б | 2 , 5 |  | S |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | М е н е е 3 2 |  | мм |
|  |  |  | Д л и н а т р у б ы | Д о л ж н а б ы т ь 4 |  | м |
|  |  |  | В р е м я с в а р к и | Н е б о л е е 4 |  | сек |
|  |  |  | В н у т р е н н и й о б ъ е м 1 м . п . | М е н е е 1 , 5 |  | л |
|  |  |  | Преде л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Н е б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о в о г о р а с ш и р е н и я | Б о л е е 0 , 1 |  | М м / м Т °С |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г 3 и л и Г 4 |  |  |
|  |  |  | И н д е к с т е к у ч е с т и р а с п л а в а P P R | М е н е е 0 , 3 |  | г / 1 0 мин |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | >450 |  | °С |
|  |  |  | В р е м я о с т ы в а н и я п о с л е с в а р к и | М е н е е 4 0 0 |  | мин |
|  |  |  | Г р у п п а в о с п л а м е н я е м о с т и | В 2 и л и В 3 |  |  |
|  |  |  | К р и т и ч е с к а я п о в е р х н о с т н а я п л о т н о с т ь т е п л о в о г о п о т о к а | Д о 2 0 * |  | к В т / м 2 |
|  |  |  | В р е м я н а г р е в а п р и с в а р к е | М е н е е 3 0 |  | сек |
|  |  |  | У д е л ь н а я т е п л о е м к о с т ь | Д о 1 , 8 |  | к Д ж / к г ° С |

|  |  |  | к о э ф ф и ц и е н т д ы м о о б р а з о в а н и я | О т 5 0 0 |  | м 2 · к г - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а с а м о в о з г о р а н и я | Б о л е е 3 3 5 |  | °С |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я л е т у ч и х в е щ е с т в | < 0,036 |  | % |
|  |  |  | Д ы м о о б р а з у ю щ а я с п о с о б н о с т ь | Д 2 и л и Д 3 |  |  |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т 18599 |  |  |
| 34 | Т р у б а п о л и п р о п и л е н овая ГОСТ 18599 |  | П л о т н о с т ь | д о 1 |  | г / с м 3 |
|  |  |  | К и н е м а т и ч е с к а я в я з к о с т ь | Б о л е е 4 0 0 |  | см 3 /г |
|  |  |  | Н а п р я ж е н и е р а з р ы в а , д и а п а з о н | Д о л ж е н б ы т ь 2 2 - 23 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 3 |  | В т · м / ºС |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а с а м о в о з г о р а н и я | Б о л е е 3 3 5 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а э к с п л у а т а ц и и | Д о 9 5 |  | °С |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е п р и р а з р ы в е | Н е б о л е е 7 0 0 |  | % |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | М о д у л ь у п р у г о с т и | Н е м е н е е 7 0 0 |  | Н/ мм 2 |
|  |  |  | У д е л ь н а я | Д о 1 , 8 * |  | к Д ж / к |

|  |  |  | т е п л о е м к о с т ь |  |  | г ° С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а н а ч а л а п л а в л е н и я | 100 - 160 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н о е р а б о ч е е д а в л е н и е | О т 1 6 * |  | бар |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п р и в д а в л и в а н и и | Б о л е е 3 5 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | Д и а м е т р | М е н е е 4 0 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | М е н е е 1 2 |  | м м |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о в о г о р а с ш и р е н и я | Б о л е е 0 , 1 |  | М м / м Т °С |
|  |  |  | О т к л о н е н и е п о д и а м е т р у | О т п л ю с 0 , 3 * |  | мм |
|  |  |  | В е с т р у б ы | Н е м е н е е 0 , 4 9 9 |  | к г / м . п. |
|  |  |  | Н о р м а л и з о в а н н а я с е р и я т р у б | 2 , 5 |  | S |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | М е н е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | Д л и н а т р у б ы | Дол ж н а б ы т ь 4 |  | м |
|  |  |  | В р е м я с в а р к и | Б о л е е 4 |  | сек |
|  |  |  | В н у т р е н н и й о б ъ е м 1 м . п . | М е н е е 0 , 5 |  | л |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Н е б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г 3 и л и Г 4 |  |  |
|  |  |  | И н д е к с т е к у ч е с т и р а с п л а в а P P R | М е н е е 0 , 3 |  | г / 1 0 мин |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | >450 |  | °С |
|  |  |  | В р е м я о с т ы в а н и я п о с л е с в а р к и | М е н е е 4 0 0 |  | сек |
|  |  |  | Г р у п п а в о с п л а м е н я е м о с т и | В 2 и л и В 3 |  |  |

|  |  |  | К р и т и ч е с к а я п о в е р х н о с т н а я п л о т н о с т ь т е п л о в о г о п о т о к а | Д о 2 0 * |  | к В т / м 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В р е м я н а г р е в а п р и с в а р к е | М е н е е 3 0 |  | сек |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | >300 |  | сек |
|  |  |  | к о э ф ф и ц и е н т д ы м о о б р а з о в а н и я | О т 5 0 0 |  | м 2 · к г - 1 |
|  |  |  | Т о к с и ч н о с т ь п р о д у к т о в с г о р а н и я | Т3 |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я л е т у ч и х в е щ е с т в | < 0,036 |  | % |
|  |  |  | Д ы м о о б р а з у ю щ а я с п о с о б н о с т ь | Д 2 и л и Д 3 |  |  |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т 18599 |  |  |
| 35 | Т р у б к и т е п л о и з о л я ц и о н н ы е ГОСТ 30244 |  | Т о л щ и н а с т е н к и | б о л е е 1 0 |  | мм |
|  |  |  | Д л и н а т р у б к и | Н е б о л е е 3 |  | м |
|  |  |  | П л о т н о с т ь | ≤ 28 |  | к г / м 3 |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г1- Г3 |  |  |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | Б о л е е 9 0 |  | мм |
|  |  |  | Д и а п а з о н р а б о ч и х т е м п е р а т у р | О т б о л е е м и н у с 4 5 д о м е н е е п л ю с 105 |  | °С |

|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | ≤ 220 |  | °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 4 0 |  | В т / ( м К) |
|  |  |  | Коли ч е с т в о в у п а к о в к е | Н е б о л е е 2 0 |  | м |
|  |  |  | С т е п е н ь п о в р е ж д е н и я п о д л и н е | <85 |  | °С |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | <30 |  | c |
| 36 | Р а д и а т оры |  | Г л у б и н а с е к ц и и | М е н е е 1 0 0 |  | мм |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а теп л о н о с и т е л я | О т 1 1 0 |  | °С |
|  |  |  | В ы с о т а с е к ц и и | Н е б о л е е 5 0 0 |  | мм |
|  |  |  | Кол- в о с е к ц и й | 3,4,5 |  | шт |
|  |  |  | т е п л о в о й п о т о к с е к ц и и | М е н е е 2 0 0 |  | Вт |
|  |  |  | И с п ы т а т е л ь н о е д а в л е н и е | Б о л е е 1 , 6 |  | МПа |
|  |  |  | М а с с а р а д и а т о р а | Н е м е н е е 2 , 3 4 |  | кг |
|  |  |  | Мак с и м а л ь н о е р а б о ч е е д а в л е н и е | Б о л е е 1 |  | МПа |
|  |  |  | Ш и р и н а с е к ц и и | Б о л е е 4 0 0 |  | мм |
|  |  |  | В ы с о т а р а д и а т о р а | ≥ 500 |  | мм |
|  |  |  | Т е п л о в о й п о т о к р а д и а т о р а | Б о л е е 5 0 0 |  | Вт |
| 3 7 | Т р у б а п о л и п р о п и л е н овая ГОСТ |  | П л о т н о с т ь | д о 1 |  | г / с м 3 |

|  | 18599 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К и н е м а т и ч е с к а я в я з к о с т ь | Б о л е е 4 0 0 |  | см3 /г |
|  |  |  | Н а п р я ж е н и е р а з р ы в а | Д о л ж е н б ы т ь 2 2 - 23 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 3 |  | В т · м / ºС |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а с а м о в о з г о р а н и я | Б о л е е 3 3 5 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а эксп л у а т а ц и и | Д о 9 5 |  | °С |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е п р и р а з р ы в е | Н е б о л е е 7 0 0 |  | % |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | М о д у л ь у п р у г о с т и | Н е м е н е е 7 0 0 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | У д е л ь н а я т е п л о е м к о с т ь | Д о 1 , 8 * |  | к Д ж / к г ° С |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а н а ч а л а п л а в л е н и я , д и а п а з о н | 100- 160 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н о е р а б о ч е е д а в л е н и е | О т 1 6 * |  | бар |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п р и в д а в л и в а н и и | Б о л е е 3 5 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | Д и а м е т р | Б о л е е 9 0 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | М е н е е 2 0 |  | мм |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о в о г о р а с ш и р е н и я | Б о л е е 0 , 1 |  | М м / м Т °С |
|  |  |  | Отк л о н е н и е п о д и а м е т р у | О т п л ю с 0 , 3 * |  | мм |
|  |  |  | О в а л ь н о с т ь | М е н е е 6,6 |  | мм |

|  |  |  | Н о р м а л и з о в а н н а я с е р и я т р у б | 2 , 5 |  | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | Н е м е н е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Н е б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г 3 и л и Г 4 |  |  |
|  |  |  | И н д е к с т е к у ч е с т и р а с п л а в а P P R | М е н е е 0 , 3 |  | г / 1 0 мин |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | >450 |  | °С |
|  |  |  | Г р у п п а в о с п л а м е н я е м о с т и | В 2 и л и В 3 |  |  |
|  |  |  | К р и т и ч е с к а я п о в е р х н о с т н а я п л о т н о с т ь т е п л о в о г о п о т о к а | Д о 2 0 * |  | к В т / м 2 |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | >300 |  | сек |
|  |  |  | к о э ф ф и ц и е н т д ы м о о б р а з о в а н и я | О т 5 0 0 |  | м 2 · к г - 1 |
|  |  |  | Т о к с и ч н о с т ь п р о д у к т о в с г о р а н и я | Т3 |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я л е т у ч и х в е щ е с т в | < 0,036 |  | % |
|  |  |  | Д ы м о о б р а з у ю щ а я с п о с о б н о с т ь | Д 2 и л и Д 3 |  |  |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т 18599 |  |  |
| 3 8 | Т р у б а п о л и п р о п и л е н |  | П л о т н о с т ь | д о 1 |  | г / с м 3 |

|  | овая ГОСТ 18599 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К и н е м а т и ч е с к а я в я з к о с т ь | Б о л е е 4 0 0 |  | см 3 /г |
|  |  |  | Н а п р я ж е н и е р а з р ы в а д и а п а з о н | Д о л ж е н б ы т ь 2 2 - 23 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 3 |  | В т · м / ºС |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а с а м о в о з г о р а н и я | Б о л е е 3 3 5 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а эксп л у а т а ц и и | Д о 9 5 |  | °С |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е п р и р а з р ы в е | Н е б о л е е 7 0 0 |  | % |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | М о д у л ь у п р у г о с т и | Н е м е н е е 7 0 0 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | У д е л ь н а я т е п л о е м к о с т ь | Д о 1 , 8 * |  | к Д ж / к г ° С |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а н а ч а л а п л а в л е н и я , д и а п а з о н | 100- 160 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н о е р а б о ч е е д а в л е н и е | О т 1 6 * |  | бар |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п р и в д а в л и в а н и и | Б о л е е 3 5 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | Д и а м е т р | Н е б о л е е 9 0 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | М е н е е 18 |  | мм |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о в о г о р а с ш и р е н и я | Б о л е е 0 , 1 |  | М м / м Т °С |
|  |  |  | Отк л о н е н и е п о | О т п л ю с 2 ,3* |  | мм |

|  |  |  | д и а м е т р у |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | О в а л ь н о с т ь | М е н е е 5 ,6 |  | мм |
|  |  |  | Н о р м а л и з о в а н н а я с е р и я т р у б | 2 , 5 |  | S |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | Н е м е н е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Н е б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г 3 и л и Г 4 |  |  |
|  |  |  | И н д е к с т е к у ч е с т и р а с п л а в а P P R | М е н е е 0 , 3 |  | г / 1 0 мин |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | >450 |  | °С |
|  |  |  | Г р у п п а в о с п л а м е н я е м о с т и | В 2 и л и В 3 |  |  |
|  |  |  | К р и т и ч е с к а я п о в е р х н о с т н а я п л о т н о с т ь т е п л о в о г о п о т о к а | Д о 2 0 * |  | к В т / м 2 |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | >300 |  | сек |
|  |  |  | к о э ф ф и ц и е н т д ы м о о б р а з о в а н и я | О т 5 0 0 |  | м 2 · к г - 1 |
|  |  |  | Т о к с и ч н о с т ь п р о д у к т о в с г о р а н и я | Т3 |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я л е т у ч и х в е щ е с т в | < 0,036 |  | % |
|  |  |  | Д ы м о о б р а з у ю щ а я с п о с о б н о с т ь | Д 2 и л и Д 3 |  |  |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т 18599 |  |  |
| 3 9 | Т р у б а |  | П л о т н о с т ь | д о 1 |  | г / с м 3 |

|  | п о л и п р о п и л е н овая ГОСТ 18599 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К и н е м а т и ч е с к а я в я з к о с т ь | Б о л е е 4 0 0 |  | см 3 /г |
|  |  |  | Н а п р я ж е н и е р а з р ы в а д и а п а з о н | Д о л ж е н б ы т ь 2 2 - 23 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 3 |  | В т · м / ºС |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а с а м о в о з г о р а н и я | Б о л е е 3 3 5 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а эксп л у а т а ц и и | Д о 9 5 |  | °С |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е п р и р а з р ы в е | Н е б о л е е 7 0 0 |  | % |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | М о д у л ь у п р у г о с т и | Н е м е н е е 7 0 0 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | У д е л ь н а я т е п л о е м к о с т ь | Д о 1 , 8 * |  | к Д ж / к г ° С |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а н а ч а л а п л а в л е н и я , д и а п а з о н | 100- 160 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н о е р а б о ч е е д а в л е н и е | О т 1 6 * |  | бар |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п р и в д а в л и в а н и и | Б о л е е 3 5 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | Д и а м е т р | м е н е е 9 0 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | М е н е е 1 5 |  | мм |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о в о г о | Б о л е е 0 , 1 |  | М м / м Т °С |

|  |  |  | р а с ш и р е н и я |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отк л о н е н и е п о д и а м е т р у | О т п л ю с 1 ,3* |  | мм |
|  |  |  | О в а л ь н о с т ь | М е н е е 5 |  | мм |
|  |  |  | Н о р м а л и з о в а н н а я с е р и я т р у б | 2 , 5 |  | S |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | Н е м е н е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Н е б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г 3 и л и Г 4 |  |  |
|  |  |  | И н д е к с т е к у ч е с т и р а с п л а в а P P R | М е н е е 0 , 3 |  | г / 1 0 мин |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | >450 |  | °С |
|  |  |  | Г р у п п а в о с п л а м е н я е м о с т и | В 2 и л и В 3 |  |  |
|  |  |  | К р и т и ч е с к а я п о в е р х н о с т н а я п л о т н о с т ь т е п л о в о г о п о т о к а | Д о 2 0 * |  | к В т / м 2 |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | >300 |  | сек |
|  |  |  | к о э ф ф и ц и е н т д ы м о о б р а з о в а н и я | О т 5 0 0 |  | м 2 · к г - 1 |
|  |  |  | Т о к с и ч н о с т ь п р о д у к т о в с г о р а н и я | Т3 |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я л е т у ч и х в е щ е с т в | < 0,036 |  | % |
|  |  |  | Д ы м о о б р а з у ю щ а я с п о с о б н о с т ь | Д 2 и л и Д 3 |  |  |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т |  |  |

|  |  |  |  | 18599 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Т р у б а п о л и п р о п и л е н овая ГОСТ 18599 |  | П л о т н о с т ь | д о 1 |  | г / с м 3 |
|  |  |  | К и н е м а т и ч е с к а я в я з к о с т ь | Б о л е е 4 0 0 |  | см3 /г |
|  |  |  | Н а п р я ж е н и е р а з р ы в а | Д о л ж е н б ы т ь 2 2 - 23 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 3 |  | В т · м / ºС |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а с а м о в о з г о р а н и я | Б о л е е 3 3 5 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а э к с п л у а т а ц и и | Д о 9 5 |  | °С |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е п р и р а з р ы в е | Н е б о л е е 7 0 0 |  | % |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | М о д у л ь у п р у г о с т и | Н е м е н е е 7 0 0 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | У д е л ь н а я т е п л о е м к о с т ь | Д о 1 , 8 * |  | к Д ж / к г ° С |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а н а ч а л а п л а в л е н и я , д и а п а з о н | 100- 160 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н о е р а б о ч е е д а в л е н и е | О т 1 6 * |  | бар |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п р и в д а в л и в а н и и | Б о л е е 3 5 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | Д и а м е т р | Б о л е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | М е н е е 1 2 |  | мм |

|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о в о г о р а с ш и р е н и я | Б о л е е 0 , 1 |  | М м / м Т °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | О т к л о н е н и е п о д и а м е т р у | О т п л ю с 0 , 3 * |  | мм |
|  |  |  | В е с т р у б ы | Н е м е н е е 1 , 7 1 2 |  | кг |
|  |  |  | Н о р м а л и з о в а н н а я с е р и я т р у б | 2 , 5 |  | S |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | М е н е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | Д л и н а т р у б ы | Д о л ж н а б ы т ь 4 |  | м |
|  |  |  | В р е м я с в а р к и | Б о л е е 4 |  | сек |
|  |  |  | В н у т р е н н и й о б ъ е м 1 м . п . | М е н е е 1 , 5 |  | л |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Н е б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г 3 и л и Г 4 |  |  |
|  |  |  | И н д е к с т е к у ч е с т и р а с п л а в а P P R | М е н е е 0 , 3 |  | г / 1 0 мин |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | >450 |  | °С |
|  |  |  | В р е м я о с т ы в а н и я п о с л е с в а р к и | М е н е е 4 0 0 |  | мин |
|  |  |  | Г р у п п а в о с п л а м е н я е м о с т и | В 2 и л и В 3 |  |  |
|  |  |  | К р и т и ч е с к а я п о в е р х н о с т н а я п л о т н о с т ь т е п л о в о г о п о т о к а | Д о 2 0 * |  | к В т / м 2 |
|  |  |  | В р е м я н а г р е в а п р и с в а р к е | М е н е е 3 0 |  | сек |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | >300 |  | сек |
|  |  |  | к о э ф ф и ц и е н т | О т 5 0 0 |  | м 2 · к г - 1 |

|  |  |  | д ы м о о б р а з о в а н и я |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т о к с и ч н о с т ь проду к т о в с г о р а н и я | Т3 |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я л е т у ч и х в е щ е с т в | < 0,036 |  | % |
|  |  |  | Д ы м о о б р а з у ю щ а я с п о с о б н о с т ь | Д 2 и л и Д 3 |  |  |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т 18599 |  |  |
| 4 1 | Т р у б а п о л и п р о п и л е н овая ГОСТ 18599 |  | П л о т н о с т ь | д о 1 |  | г / с м 3 |
|  |  |  | К и н е м а т и ч е с к а я в я з к о с т ь | Б о л е е 4 0 0 |  | см 3 /г |
|  |  |  | Н а п р я ж е н и е р а з р ы в а , д и а п а з о н | 22 - 23 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 2 |  | В т · м / ºС |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а с а м о в о з г о р а н и я | Б о л е е 3 5 0 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а э к с п л у а т а ц и и | Д о 9 5 * |  | °С |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е п р и р а з р ы в е | Н е б о л е е 7 0 0 |  | % |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | М о д у л ь у п р у г о с т и | Н е м е н е е 7 0 0 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | У д е л ь н а я | Д о 1 , 8 |  | к Д ж / к |

|  |  |  | т е п л о е м к о с т ь |  |  | г ° С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а н а ч а л а п л а в л е н и я | 100 - 160 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н о е р а б о ч е е д а в л е н и е | О т 1 6 |  | бар |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п р и в д а в л и в а н и и | Б о л е е 3 5 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | Д и а м е т р | Н е б о л е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | Н е м е н е е 8 |  | мм |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о в о г о р а с ш и р е н и я | Б о л е е 0 , 1 |  | Мм/ мТ °С |
|  |  |  | О т к л о н е н и е п о д и а м е т р у | О т п л ю с 0 , 3 * |  | мм |
|  |  |  | В е с т р у б ы | м е н е е 1 , 7 1 2 |  | к г / м . п. |
|  |  |  | Н о р м а л и з о в а н н а я с е р и я т р у б | 2 , 5 |  | S |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | М е н е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | Д л и н а т р у б ы | Д о л ж н а б ы т ь 4 |  | м |
|  |  |  | В р е м я с в а р к и | Б о л е е 4 |  | сек |
|  |  |  | В н у т р е н н и й о б ъ е м т р у б ы | Н е м е н е е 1 , 5 |  | л |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Н е б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г 3 и л и Г 4 |  |  |
|  |  |  | И н д е к с т е к у ч е с т и р а с п л а в а P P R | М е н е е 0 , 3 |  | г / 1 0 мин |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | >450 |  | °С |
|  |  |  | Э к в и в а л е н т н а я п л о т н о с т ь | М е н е е 1 |  | г / с м 3 |
|  |  |  | В р е м я о с т ы в а н и я п о с л е с в а р к и | М е н е е 4 0 0 |  | сек |

|  |  |  | Г р у п п а в о с п л а м е н я е м о с т и | В 2 и л и В 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К р и т и ч е с к а я п о в е р х н о с т н а я п л о т н о с т ь т е п л о в о г о п о т о к а | Д о 2 0 * |  | к В т / м 2 |
|  |  |  | В р е м я н а г р е в а п р и с в а р к е | М е н е е 3 0 |  | сек |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | >300 |  | сек |
|  |  |  | к о э ф ф и ц и е н т д ы м о о б р а з о в а н и я | О т 5 0 0 |  | м 2 · к г - 1 |
|  |  |  | Т о к с и ч н о с т ь п р о д у к т о в с г о р а н и я | Т3 |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я л е т у ч и х в е щ е с т в | < 0,036 |  | % |
|  |  |  | Д ы м о о б р а з у ю щ а я с п о с о б н о с т ь | Д 2 и л и Д 3 |  |  |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т 18599 |  |  |
| 4 2 | Т р у б а п о л и п р о п и л е н овая ГОСТ 18599 |  | П л о т н о с т ь | д о 1 |  | г / с м 3 |
|  |  |  | К и н е м а т и ч е с к а я в я з к о с т ь | Б о л е е 4 0 0 |  | см 3 /г |
|  |  |  | Н а п р я ж е н и е р а з р ы в а | Д о л ж е н б ы т ь 2 2 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т тепл о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 2 |  | В т · м / ºС |

|  |  |  | Т е м п е р а т у р а с а м о в о з г о р а н и я | Б о л е е 3 5 0 |  | °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а э к с п л у а т а ц и и | Д о 9 5 * |  | °С |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е п р и р а з р ы в е | Н е б о л е е 7 0 0 |  | % |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | М о д у л ь у п р у г о с т и | Н е м е н е е 7 0 0 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | У д е л ь н а я т е п л о е м к о с т ь | Д о 1 , 8 |  | к Д ж / к г ° С |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а н а ч а л а п л а в л е н и я | 100 - 160 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н о е р а б о ч е е д а в л е н и е | О т 1 6 |  | бар |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п р и в д а в л и в а н и и | Б о л е е 3 5 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | Д и а м е т р | Н е б о л е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | М е н е е 8 |  | мм |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о в о г о р а с ш и р е н и я | Б о л е е 0 , 1 |  | М м / м Т °С |
|  |  |  | О т к л о н е н и е п о д и а м е т р у | О т п л ю с 0 , 3 * |  | мм |
|  |  |  | В е с т р у б ы | м е н е е 1 , 7 1 2 |  | к г / м . п. |
|  |  |  | Н о р м а л и з о в а н н а я с е р и я т р у б | 2 , 5 |  | S |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | М е н е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | Д л и н а т р у б ы | Д о л ж н а б ы т ь 4 |  | м |
|  |  |  | В р е м я с в а р к и | Б о л е е 4 |  | сек |
|  |  |  | В н у т р е н н и й о б ъ е м | Н е м е н е е 1 , 5 |  | л |

|  |  |  | т р у б ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Н е б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г 3 и л и Г 4 |  |  |
|  |  |  | И н д е к с т е к у ч е с т и р а с п л а в а P P R | М е н е е 0 , 3 |  | г / 1 0 мин |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | >450 |  | °С |
|  |  |  | Э к в и в а л е н т н а я п л о т н о с т ь | М е н е е 1 |  | г / с м 3 |
|  |  |  | В р е м я о с т ы в а н и я п о с л е с в а р к и | М е н е е 4 0 0 |  | сек |
|  |  |  | Г р у п п а в о с п л а м е н я е м о с т и | В 2 и л и В 3 |  |  |
|  |  |  | К р и т и ч е с к а я п о в е р х н о с т н а я п л о т н о с т ь т е п л о в о г о п о т о к а | Д о 2 0 * |  | к В т / м 2 |
|  |  |  | В р е м я н а г р е в а п р и с в а р к е | М е н е е 3 0 |  | сек |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | >300 |  | сек |
|  |  |  | к о э ф ф и ц и е н т д ы м о о б р а з о в а н и я | О т 5 0 0 |  | м 2 · к г - 1 |
|  |  |  | Т о к с и ч н о с т ь п р о д у к т о в с г о р а н и я | Т3 |  |  |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я л е т у ч и х в е щ е с т в | < 0,036 |  | % |
|  |  |  | Д ы м о о б р а з у ю щ а я с п о с о б н о с т ь | Д 2 и л и Д 3 |  |  |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т 18599 |  |  |

| 4 3 | Т р у б а п о л и п р о п и л е н овая ГОСТ 18599 |  | П л о т н о с т ь | д о 1 |  | г / с м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К и н е м а т и ч е с к а я в я з к о с т ь | Б о л е е 4 0 0 |  | см3 /г |
|  |  |  | Н а п р я ж е н и е р а з р ы в а | Д о л ж е н б ы т ь 2 2 - 23 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 3 |  | В т · м / ºС |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а с а м о в о з г о р а н и я | Б о л е е 3 3 5 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а э к с п л у а т а ц и и | Д о 9 5 |  | °С |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е п р и разр ы в е | Н е б о л е е 7 0 0 |  | % |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | М о д у л ь у п р у г о с т и | Н е м е н е е 7 0 0 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | У д е л ь н а я т е п л о е м к о с т ь | Д о 1 , 8 * |  | к Д ж / к г ° С |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а н а ч а л а п л а в л е н и я | 100 - 160 |  | °С |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н о е р а б о ч е е д а в л е н и е | О т 1 6 * |  | бар |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п р и в д а в л и в а н и и | Б о л е е 3 5 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | Д и а м е т р | М е н е е 4 0 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | М е н е е 1 2 |  | мм |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о в о г о | Б о л е е 0 , 1 |  | М м / м Т °С |

|  |  |  | р а с ш и р е н и я |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | О т к л о н е н и е п о д и а м е т р у | О т п л ю с 0 , 3 * |  | мм |
|  |  |  | В е с т р у б ы | Н е м е н е е 0 , 4 99 |  | кг |
|  |  |  | Н о р м а л и з о в а н н а я с е р и я т р у б | 2 , 5 |  | S |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | М е н е е 5 0 |  | мм |
|  |  |  | Д л и н а т р у б ы | Д о л ж н а б ы т ь 4 |  | м |
|  |  |  | В р е м я с в а р к и | Б о л е е 4 |  | сек |
|  |  |  | В н у т р е н н и й о б ъ е м 1 м . п . | М е н е е 0 , 5 |  | л |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Н е б о л е е 3 0 |  | М Па |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г 3 и л и Г 4 |  |  |
|  |  |  | И н д е к с т е к у ч е с т и р а с п л а в а P P R | М е н е е 0 , 3 |  | г / 1 0 мин |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | >450 |  | °С |
|  |  |  | В р е м я о с т ы в а н и я п о с л е с в а р к и | М е н е е 4 0 0 |  | сек |
|  |  |  | Г р у п п а в о с п л а м е н я е м о с т и | В 2 и л и В 3 |  |  |
|  |  |  | К р и т и ч е с к а я п о в е р х н о с т н а я п л о т н о с т ь т е п л о в о г о п о т о к а | Д о 2 0 * |  | к В т / м 2 |
|  |  |  | В р е м я н а г р е в а п р и с в а р к е | М е н е е 3 0 |  | сек |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | >300 |  | сек |
|  |  |  | к о э ф ф и ц и е н т д ы м о о б р а з о в а н и я | О т 5 0 0 |  | м 2 · к г - 1 |
|  |  |  | Т о к с и ч н о с т ь | Т3 |  |  |

|  |  |  | п р о д у к т о в с г о р а н и я |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я л е т у ч и х в е щ е с т в | < 0,036 |  | % |
|  |  |  | Д ы м о о б р а з у ю щ а я с п о с о б н о с т ь | Д 2 и л и Д 3 |  |  |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т 18599 |  |  |
| 4 4 | Т р у б а п о л и п р о п и л е н овая ГОСТ 18599 |  | П л о т н о с т ь | д о 1 |  | г / с м 3 |
|  |  |  | К и н е м а т и ч е с к а я в я з к о с т ь | Б о л е е 4 0 0 |  | см3 /г |
|  |  |  | Н а п р я ж е н и е р а з р ы в а | Б о л е е 2 2 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и | М е н е е 0 , 3 |  | В т · м / ºС |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а э к с п л у а т а ц и и | Д о 9 5 |  | °С |
|  |  |  | О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е п р и р а з р ы ве | Н е б о л е е 5 0 0 |  | % |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | М о д у л ь у п р у г о с т и | Н е м е н е е 7 0 0 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | Т о к с и ч н о с т ь п р о д у к т о в с г о р а н и я | Т3 |  |  |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а | 100- 160 |  | °С |

|  |  |  | н а ч а л а п л а в л е н и я , д и а п а з о н |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н о е р а б о ч е е д а в л е н и е | О т 1 6 * |  | бар |
|  |  |  | Т в е р д о с т ь п р и в д а в л и в а н и и | Б о л е е 3 5 |  | Н / м м 2 |
|  |  |  | Д и а м е т р | М е н е е 4 0 |  | мм |
|  |  |  | Т о л щ и н а с т е н к и | М е н е е 1 2 |  | мм |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я | >300 |  | сек |
|  |  |  | О т к л о н е н и е п о д и а м е т р у | О т п л ю с 0 , 3 * |  | мм |
|  |  |  | В е с т р у б ы | м е н е е 1 , 7 1 2 |  | кг |
|  |  |  | Н о р м а л и з о в а н н а я с е р и я т р у б | 2 , 5 |  | S |
|  |  |  | В н у т р е н н и й д и а м е т р | М е н е е 3 2 |  | мм |
|  |  |  | Д л и н а т р у б ы | Д о л ж н а б ы т ь 4 |  | м |
|  |  |  | В р е м я с в а р к и | Н е б о л е е 4 |  | сек |
|  |  |  | В н у т р е н н и й о б ъ е м 1 м . п . | М е н е е 1 , 5 |  | л |
|  |  |  | П р е д е л т е к у ч е с т и п р и р а с т я ж е н и и | Н е б о л е е 3 0 |  | МПа |
|  |  |  | К о э ф ф и ц и е н т т е п л о в о г о р а с ш и р е н и я | Б о л е е 0 , 1 |  | М м / м Т °С |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и | Г 3 и л и Г 4 |  |  |
|  |  |  | И н д е к с т е к у ч е с т и р а с п л а в а P P R | М е н е е 0 , 3 |  | г / 1 0 мин |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | >450 |  | °С |
|  |  |  | В р е м я о с т ы в а н и я п о с л е с в а р к и | М е н е е 4 0 0 |  | мин |
|  |  |  | Группа | В 2 и л и В 3 |  |  |

|  |  |  | в о с п л а м е н я е м о с т и |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К р и т и ч е с к а я п о в е р х н о с т н а я п л о т н о с т ь т е п л о в о г о п о т о к а | Д о 2 0 * |  | к В т / м 2 |
|  |  |  | В р е м я н а г р е в а п р и с в а р к е | М е н е е 3 0 |  | сек |
|  |  |  | У д е л ь н а я т е п л о е м к о с т ь | Д о 1 , 8 |  | к Д ж / к г ° С |
|  |  |  | к о э ф ф и ц и е н т д ы м о о б р а з о в а н и я | О т 5 0 0 |  | м 2 · к г - 1 |
|  |  |  | Тем п е р а т у р а с а м о в о з г о р а н и я | Б о л е е 3 3 5 |  | °С |
|  |  |  | М а с с о в а я д о л я л е т у ч и х в е щ е с т в | < 0,036 |  | % |
|  |  |  | Д ы м о о б р а з у ю щ а я с п о с о б н о с т ь | Д 2 и л и Д 3 |  |  |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т 18599 |  |  |
| 45 | В о з д у х о о т в о д чик ГОСТ 54808 |  | Р а б о ч е е д а в л е н и е | Н е м е н е е 1 |  | МПа |
|  |  |  | У с л о в н ы й д и а м е т р | М е н е е 20 |  | мм |
|  |  |  | Н а р у ж н ы й д и а м е т р | Б о л е е 20 |  | мм |
|  |  |  | М а с с а | ≥ 20 |  | г |
|  |  |  | В ы с о т а | Б о л е е 20 |  | мм |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а т е п л о н о с и т е л я | Д о 110* |  | °С |
|  |  |  | К л а с с г е р м е т и ч н о с т и | А - С |  |  |
|  |  |  | М о м е н т з а т я ж к и | М е н е е 20 |  | Нм |

|  |  |  | Н о р м а г е р м е т и ч н о с т и |  |  |  |  | М е н е е 3 |  | с м 3 /м и н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Л и н о л е ум ГОСТ 18108 |  | О б щ а я т о л щ и н а |  |  |  |  | Б о л е е 1 , 4 |  | мм |
|  |  |  | Ш и р и н а р у л о н а |  |  |  |  | Б о л е е 2 |  | см |
|  |  |  | А б с о л ю т н а я о с т а т о ч н а я д е ф о р м а ц и я |  |  |  |  | М е н е е 0 , 1 |  | см |
|  |  |  | Т о л щ и н а з а щ и т н о г о слоя |  |  |  |  | Б о л е е 0 , 2 |  | мм |
|  |  |  | И н д е к с и з м е н е н и я л и н е й н ы х р а з м е р о в |  |  |  |  | Н е м е н е е 0 , 1 |  | % |
|  |  |  | Д л и н а р у л о н а |  |  |  |  | Н е м е н е е 2 0 |  | п . м . |
|  |  |  | вес |  |  |  |  | Б о л е е 2 , 2 |  | к г / м 2 |
|  |  |  |  |  | Г р у п п а |  |  | В1 - В2 |  |  |
|  |  |  |  | в о с п л а м е н я е м о с т и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | О б ъ е м н о е э л е к т р и ч е с к о е с о п р о т и в л е н и е |  |  |  |  | ≥ 10 10 |  | Ом |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а т е п л ы х п о л о в |  |  |  |  | Б о л е е п л ю с 2 5 |  | °С |
|  |  |  | Г р у п п а г о р ю ч е с т и |  |  |  |  | Г1- Г 2 |  |  |
|  |  |  | Г р у п п а р а с п р о с т р а н е н и я п л а м е н и |  |  |  |  | РП1- РП2 |  |  |
|  |  |  | И с т и р а е м о с т ь |  |  |  |  | М е н е е 4 0 |  | г / м 2 |
|  |  |  | Г р у п п а д ы м о о б р а з у ю щ е й с п о с о б н о с т и |  |  |  |  | Д1 - Д3 |  |  |
|  |  |  | П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о г о р е н и я |  |  |  |  | Н е б о л е е 5 |  | мин |

|  |  |  | Г р у п п а т о к с и ч н о с т и п р о д у к т о в г о р е н и я | Т1- Т2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т е м п е р а т у р а д ы м о в ы х г а з о в | ≤ 135 |  | °С |
|  |  |  | к о э ф ф и ц и е н т д ы м о о б р а з о в а н и я , д и а п а з о н | О т 0 д о 5 0 0 |  | м 2 · к г - 1 |
|  |  |  | К р и т и ч е с к а я п о в е р х н о с т н а я п л о т н о с т ь т е п л о в о г о п о т о к а | Б о л е е 5 |  | к В т / м 2 |
|  |  |  | С т е п е н ь п о в р е ж д е н и я п о м а с с е | М е н е е 3 0 0 |  | % |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т 18108 |  |  |
| 47 | Клей ГОСТ 24064 |  | Клей | Д о л ж е н б ы т ь для п р и к л е и в а н и я р е з и н о в о г о л и н о л е у м а и р е з и н о в ы х п л и т о к , г е р м е т и з и р у ю щ и х у п л о т н я ю щ и х п р о к л а д о к и л и для п р и к л е и в а н и я п о л и в и н и л х л о р и д н о г о л и н о л е у м а , р е з и н о в ы х п о к р ы т и й с |  |  |

|  |  |  |  | п о р и с т ы м с л о е м , н и т р о л и н о л е у м а , п а р к е т а , п р о ф и л ь н ы х п о г о н а ж н ы х и з д е л и й |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К а т е г о р и я к а ч е с т в а | В ы с ш а я |  |  |
|  |  |  | В я з к о с т ь н а р о т а ц и о н н о м э к с п р е с с - в и с к о з и м е т р е Э В - 3, д и а п а з о н | 20- 90 |  | Пз |
|  |  |  | К о л и ч е с т в о л е г к о р а з м и н а е м ы х в к л ю ч е н и й н а п о в е р х н о с т и п л а с т и н к и п л о щ а д ь ю | ≤ 5 |  | шт |
|  |  |  | С о д е р ж а н и е л е т у ч и х к о м п о н е н т о в п о м а с с е | М е н е е 6 0 |  | % |
|  |  |  | П р о ч н о с т ь с о е д и н е н и я м е ж д у б е т о н н ы м о с н о в а н и е м и п р и к л е и в а е м ы м м а т е р и а л о м ч е р е з с у т к и и 3 с у т о к | Б о л е е 0 , 1 2 ( 1 , 2 ) |  | МПа ( к г с / см 2 ) |
|  |  |  | М а к с и м а л ь н а я в я з к о с т ь | 90 - 100 |  | с |
|  |  |  | С о д е р ж а н и е х л о р о п р е н о в о г о | 11 - 22 |  | % |

|  |  |  | к а у ч у к а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М а р к и р о в к а | Д о л ж н а б ы т ь с о г л а с н о Г О С Т 24064 |  |  |
| 48 | П л и н т у с ГОСТ 19111 |  | А б с о л ю т н а я д е ф о р м а ц и я п р и в д а в л и в а н и и | 0,2- 1,6 |  | мм |
|  |  |  | П р о ч н о с т ь с ц е п л е н и я д е к о р а т и в н о г о п о к р ы т и я | Б о л е е 2 |  | Н / м м |
|  |  |  | П р о ч н о с т ь п р и р а с т я ж е н и и | Б о л е е 1 0 |  | МПа |
|  |  |  | д л и н а | Н е б о л е е 2 , 5 |  | м |
|  |  |  | В р е м я п р о в е р к и н а ц в е т о у с т о й ч и в о с т ь | Не м е н е е 2 4 |  | ч |
|  |  |  | С т о й к о с т ь к у д а р у п р и т е м п е р а т у р е 2 5 °С | Р а з р у ш е н и е м е н е е 10% и с п ы т а н н ы х о б р а з ц о в |  |  |
|  |  |  | В н е ш н и й в и д | Н а л и ц е в о й п о в е р х н о с т и и з д е л и й н е д о п у с к а ю т с я н а п л ы в ы , б у г о р к и , р а к о в и н ы , ц а р а п и н ы и п я т н а |  |  |
|  |  |  | О т к л о н е н и е п о д л и н е | М е н е е 2 0 |  | мм |
|  |  |  | И з м е н е н и е л и н е й н ы х р а з м е р о в | м е н е е 2 |  | % |
|  |  |  | Ч и с л о п а ч е к п о | Н е б о л е е 1 2 |  | шт |

|  |  |  | в ы с о т е п р и х р а н е н и и |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М а р к а | М ; П Ж ; Ж |  |  |

П р и м е н я е м ы е т о в а р ы  ( м а т е р и а л ы ) д о л ж н ы б ы т ь с е р т и ф и ц и р о в а н ы и

р а з р е ш е н ы д л я и с п о л ь з о в а н и я в д е т с к и х у ч р е ж д е н и я х . П о д р я д ч и к о б я з а н

п р е д о с т а в и т ь З а к а з ч и к у с е р т и ф и к а т ы , с е р т и ф и к а т ы п о ж а р н о й

б е з о п а с н о с т и н а п р и м е н я е м ы е т о в а р ы ( м а т е р и а л ы ) .

П р и м е ч а н и е :

Д а н н а я	ф о р м а	я в л я е т с я	р е к о м е н д о в а н н о й	д л я	у ч а с т н и к а		р а з м е щ е н и я  з а к а з а ,		о д н а к о	у ч а с т н и к	р а з м е щ е н и я	з а к а з а		в п р а в е	п р е д с т а в и т ь

т р е б у е м ы е  с в е д е н и я  в  л ю б о й  д р у г о й  ф о р м е .  Н е п р е д с т а в л е н и е  т р е б у е м ы х

с в е д е н и й	я в л я е т с я	о с н о в а н и е м	д л я	о т к л о н е н и я	у ч а с т н и к а	р а з м е щ е н и я

з а к а з а в с о о т в е т с т в и и с ч а с т ь ю 3 с т а т ь и 6 6 Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 0 5 . 0 4 . 2 0 1 3 N  44- Ф З  « О  к о н т р а к т н о й  с и с т е м е  в  с ф е р е  з а к у п о к  т о в а р о в ,  р а б о т ,  у с л у г  д л я

о б е с п е ч е н и я г о с у д а р с т в е н н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х н у ж д » .

П р а в и л а ч т е н и я с и м в о л о в : т р е б о в а н и я д и а п а з о н а « о т … д о … » с л е д у е т ч и т а т ь

в к л ю ч а я к р а й н и е з н а ч е н и я д и а п а з о н а , с и м в о л « ; » ( т о ч к а с з а п я т о й ) с л е д у е т

ч и т а т ь к а к « и л и » , с и м в о л « , » ( з а п я т а я ) с л е д у е т ч и т а т ь к а к « и » , с и м в о л « ≥ » сл

е д у е т  ч и т а т ь  как  б о л ь ш е  л и б о  р а в н о ,  с и м в о л  «  ≤	»  с л е д у е т  ч и т а т ь  к а к

м е н ь ш е л и б о р а в н о , с и м в о л « < » с л е д у е т ч и т а т ь к а к м е н е е , с и м в о л « > » с л е д у е т

ч и т а т ь к а к б о л е е , т р е б о в а н и я « о т » с л е д у е т ч и т а т ь к а к б о л е е , т . е . к р а й н е е

з н а ч е н и е	н е	в х о д и т	в	д и а п а з о н	( е с л и	д а н н о е	т р е б о в а н и е	о т м е ч е н о

с и м в о л о м  « * » ,  т о  т р е б о в а н и е  с л е д у е т  ч и т а т ь  в к л ю ч а я  к р а й н е е  з н а ч е н и е

д и а п а з о н а ) ,	т р е б о в а н и я	« д о »	с л е д у е т	ч и т а т ь	к а к	м е н е е ,	т . е .	к р а й н е е

з н а ч е н и е	н е	в х о д и т	в	д и а п а з о н	( е с л и	д а н н о е	т р е б о в а н и е	о т м е ч е н о

с и м в о л о м  « * » ,  т о  т р е б о в а н и е  с л е д у е т  ч и т а т ь  в к л ю ч а я  к р а й н е е  з н а ч е н и е

д и а п а з о н а ) .	Е с л и	о д н о в р е м е н н о	м и н и м а л ь н ы е	и	м а к с и м а л ь н ы е	з н а ч е н и я

р а з д е л е н ы  « т и р е » , « д е ф и с о м » и  т . д . , у ч а с т н и к о м д а н н ы е п о к а з а т е л и д о л ж н ы

б ы т ь	к о н к р е т и з и р о в а н ы .	Е с л и	в	н а и м е н о в а н и и  п а р а м е т р а  п р и с у т с т в у ю т

с л о в а « д и а п а з о н » , в « д и а п а з о н е » и л ю б о е д р у г о е с к л о н е н и е с л о в а д и а п а з о н ,

т о	п р е д л а г а е м о е	з н а ч е н и е	д о л ж н о	б ы т ь	у к а з а н о	в	в и д е	и н т е р в а л а ,  у к а з а н н о г о	в	с о о т в е т с т в и и	с	т р е б о в а н и е м	н о р м а т и в н о - т е х н и ч е с к о й

д о к у м е н т а ц и и и н е п р о т и в о р е ч а щ и е Д О А Э Ф , к о н к р е т н о е з н а ч е н и е , в д а н н о м

с л у ч а е ,  н е  д о п у с т и м о .  Т а к  ж е  н е  д о п у с т и м о  и с п о л ь з о в а т ь  в  п р е д л о ж е н и и

ф р а з ы	« д о л ж н о » ,	« н е	д о л ж н о » ,	« д о п у с к а е т с я » ,	« н е	д о п у с к а е т с я » ,	т а к и е

п р е д л о ж е н и я  б у д у т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  н е  к о н к р е т н ы е .  В  с л у ч а е  е с л и  з н а ч е н и е	к а к о г о - л и б о	п а р а м е т р а	н е	н о р м и р у е т с я	с о о т в е т с т в у ю щ и м

н о р м а т и в н о -т е х н и ч е с к и м д о к у м е н т о м д л я в ы б р а н н о й м а р к и / с о р т а / т и п а / в и д а

и  п р . ,  в  п р е д л а г а е м о м  з н а ч е н и и  т а к о г о  п а р а м е т р а  с л е д у е т  у к а з а т ь  « н е

н о р м и р у е т с я »  и л и  п о с т а в и т ь  п р о ч е р к ,  в  п р о т и в н о м  с л у ч а е  п р е д л о ж е н и е  у ч а с т н и к а	з а к у п к и	б у д е т	р а с ц е н е н о	к а к	н е	д о с т о в е р н о е .	П р и

и с п о л ь з о в а н и и  м а т е р и а л о в  ( т о в а р о в )  п о  Г О С Т  н е о б х о д и м о  п о л ь з о в а т ь с я

т о л ь к о  с т а н д а р т н ы м и  з н а ч е н и я м и ,  п р е д л а г а е м ы м и  Г О С Т о м ,  и с п о л ь з о в а н и е

н е с т а н д а р т н ы х  з н а ч е н и е  д о п у с т и м о  т о л ь к о  п р и  о д н о з н а ч н о м  т р е б о в а н и и

з а к а з ч и к а , п о з в о л я ю щ и м и с п о л ь з о в а н и е т а к и х з н а ч е н и й .