	Услуга
	Периодичность

	Внешний осмотр составных частей установок АПС, системы оповещения  (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, шлейфы сигнализации и др. средства) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п.
	Ежемесячно

	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе
	Ежемесячно

	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей установок АПС, системы оповещения  (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.)
	Ежемесячно

	Профилактические работы
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности установок АПС, системы оповещения
	Ежемесячно


