3. Требования к применяемым (используемым) материалам.

| № п/п | характеристика |  | Происхождение товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | Светодиодный светильник потолочный с накладным креплением к потолку предназначен для освещения офисных помещений и кабинетов, размер корпуса (Д/Ш) 595*595 мм, с рассеивателем из поликарбоната, подключаемый к потребительской однофазной сети переменного тока и имет: | Товарный знак отсутствует Производитель: ООО «ОБИ» Место происхождения товара– г.Омск, РФ |
|  | - высоту светильника 42 мм; - суммарную номинальную мощность 40 Вт; - световой поток 3000Лм; - ресурс светодиодов 50000 часов |  |  |
| 3.2 |  | Светодиодный светильник промышленного назначения, предназначенный для освещения гаражей, складских, общественных и производственных помещений, с рассеивателем из поликарбоната, подключаемый к потребительской однофазной сети переменного тока, с устройством | Товарный знак отсутствует Производитель: ООО «ОБИ» Место происхождения товара– г.Омск, РФ |
|  | крепления в виде поворотного кронштейна, с углом излучения 1200 и имеет: - длину 1300 мм; - ширину 140 мм; - высоту светильника 100 мм; - световой поток 3000Лм; - ресурс светодиодов 50000 часов; - суммарную номинальную мощность 100 Вт |  |  |