	

	

	1
	Наименование показателя
	Минимальный

показатель
	Максимальный

показатель
	Неизменяемый показатель

	2
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" или эквивалент

	
	Интерфейс RS-485, шт.
	
	
	1

	
	Количество приборов и устройств подключаемых к линии, шт. 
	
	127
	

	
	Длина линии связи, м.
	
	3000
	

	3
	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" или эквивалент

	
	Подключение адресных устройств, шт.
	
	127
	

	
	Длина двухпроводной линии при сечении 0,75 мм², м.
	
	
	600

	4
	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", или эквивалент

	
	Время срабатывания блока, мс.
	
	200
	

	
	Высота, мм
	
	
	50

	
	Ширина, мм
	
	
	30

	
	Глубина, мм
	
	
	25

	5
	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" или эквивалент

	
	Контролируемые выходы, шт
	
	
	6

	
	Макс. общее сопротивление  шлейфов сигнализации,  кОм
	
	50
	

	6

	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 05 или эквивалент

	
	Напряжение, В
	
	
	12

	
	Ток потребления от сети при номинальной нагрузке, А
	
	0,3
	

	7
	GSM УО-4С исп.02 или эквивалент



	
	Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью дБ/м
	
	0,2
	

	
	Инерционность срабатывания не более
	
	10 сек
	

	
	питание постоянный ток, В
	
	
	12

	8
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный, марка "С2000-ИП-ПА" или эквивалент



	
	Тип извещателя 


	
	
	адресный

	
	Диаметр, мм
	100
	
	

	
	Высота, мм
	
	46
	

	9
	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А или эквивалент



	
	Тип извещателя
	
	
	адресный

	
	Масса, кг.
	
	0,2
	

	10
	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03 или эквивалент



	
	Угол обзора, град
	
	
	90°

	
	Дальность действия, м
	
	12
	

	11
	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" или эквивалент

	
	Время фиксации нарушения зоны, мсек
	
	300
	

	
	Тип монтажа
	
	
	настенный

	12
	Извещатель охранный адресный акустический, марка "С2000-СТ" или эквивалент



	
	Тип монтажа
	
	
	настенный

	
	Максимальная рабочая дальность действия, м.
	
	6
	

	13
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А или эквивалент

	
	Тип извещателя
	
	
	Адресный

	
	Чувствительность извещателя, дБ/м
	
	0,2
	

	14
	Сирена сигнальная, марка "Иволга" или эквивалент

	
	Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ
	105
	
	

	
	Ток потребления, мА
	
	
	50

	15
	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) или эквивалент

	
	Напряжение питания DC, В
	
	
	12

	
	Ток потребления, мА
	
	20
	

	16
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" или эквивалент

	
	Ширина, мм
	
	
	20

	
	Высота, мм
	
	
	10

	
	Длина, мм
	
	2000
	

	17
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А  или эквивалент

	
	Номинальный ток In, А
	
	
	16

	
	Электрическая износостойкость, циклов В-О
	6000
	
	

	18
	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой (ROCKWOOL) или эквивалент

	
	Толщина алюминиевой фольги, мм
	
	
	30

	
	Диаметр, мм
	
	
	35

	
	Плотность,  кг/м³
	114
	
	

	19
	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой (ROCKWOOL) или эквивалент

	
	Толщина алюминиевой фольги, мм
	
	
	30

	
	Диаметр, мм
	
	
	42

	
	Плотность,  кг/м³
	114
	
	

	20
	Клапан "Danfoss", марка: RLV-15 или эквивалент

	
	Конструкция
	
	
	прямой

	
	Максимальная температура,  °C
	
	120
	

	21
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ или эквивалент

	
	Толщина, мм
	
	
	13

	
	Диаметр, мм
	
	
	28

	
	Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)
	3500
	
	

	22
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ или эквивалент

	
	Толщина, мм
	
	
	13

	
	Диаметром, мм
	
	
	35

	
	Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)
	3500
	
	

	23
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ  или эквивалент

	
	Толщина, мм
	
	
	13

	
	Диаметром, мм
	
	
	42

	
	Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)
	3500
	
	

	24


	Радиаторы MARS LUX 500-5 или эквивалент

	
	Количество секций, шт
	
	
	5

	
	Максимальная температура теплоносителя оС
	
	130
	

	25
	Установка ОДВ-12с или эквивалент 

	
	Срок службы ультрафиолетовой лампы, ч.
	
	
	12000

	
	производительность
	12м3/ч
	
	

	
	Обеспечение дозы ультрафиолетового облучения  
	
	40мДж/см2
	

	26
	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA,  или эквивалент



	
	Толщина,  мм
	
	150  
	

	
	горючесть
	
	
	негорючий

	27
	Шпатлевка «Унифлот» или эквивалент

	
	Назначение: 
	Шпаклевка клеевая представляет собой однородную пастообразную массу, предназначенную для внутренних отделочных работ по предварительно очищенной поверхности бетона, штукатурки и кирпича. 

	
	Расход, в зависимости от поверхности, г/м2
	300
	800
	 

	
	Время высыхания При температуре +20°С, час
	 
	
	1 

	
	При температурах (8-15°С ), не более, час
	 
	4
	 

	28
	Дверь металлическая  Эльбор «Стандарт» или эквивалент

	
	Внешний лист стали
	
	 
	1,5 мм   

	
	Внутренний лист стали
	1,0 мм
	
	

	29
	Листы гипсокартонные ГКЛ КНАУФ или эквивалент

	
	Основные размеры, мм (длина x ширина x толщина)
	 
	
	 2500х1200х12,5

	
	Масса 1м2, кг
	10 
	 
	

	30
	Светильник ЛСП 3902 IP65 или эквивалент

	
	Мощность, Вт
	
	
	36

	
	Количество ламп , шт
	
	
	2

	
	Степень защиты от пыли и влаги
	
	
	  IP65

	
	Коэффициент полезного действия (КПД) светильника, %
	70
	
	

	31
	Светильник встраиваемый ЛВО 13-4х18-731/5  или эквивалент

	
	Количество ламп, шт
	
	
	4

	
	Мощность, Вт


	
	
	18

	
	Масса, кг 
	
	3,6
	

	32
	Светильники под лампу накаливания типа НСП 03-60-001 или эквивалент

	
	Степень защиты от пыли и влаги
	
	
	  IP 54

	
	диаметр, мм 
	126
	
	

	
	Высота, мм
	241
	
	

	33
	Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM или эквивалент

	
	Давлением, МПа
	
	
	1,0

	
	Диаметр,  мм
	
	
	12

	
	Температура долговременно, °C
	
	110
	

	34
	Спиральный анкер Desoi или эквивалент

	
	Номинальный диаметр, мм
	
	
	8

	
	Тяговое усилие (рабочая нагрузка), кн
	
	2,8
	

	35
	Состав Desoi или эквивалент

	
	Размер заполнения, мм
	
	0,5
	

	
	Использование
	
	
	Для внутренних и наружных работ

	36
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (С2000-ИП-02-02) или эквивалент

	
	Диаметр, мм
	
	
	100

	
	Время технической готовности извещателя, с
	
	60
	

	37
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ  или эквивалент

	
	Толщина, мм
	
	
	20

	
	Диаметром, мм
	
	
	22

	
	Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)
	3500
	
	

	38
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ  или эквивалент

	
	Толщина, мм
	
	
	20

	
	Диаметром, мм
	
	
	28

	
	Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)
	3500
	
	

	39
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ  или эквивалент

	
	Толщина, мм
	
	
	20

	
	Диаметром, мм
	
	
	35

	
	Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)
	3500
	
	


Технические характеристики установлены на товары (материалы) использованные в локально-сметных расчетах и ведомостях объемов работ.
