ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол.
	Техническая характеристика

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Гвозди Производитель Метизно-калибровочный завод Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск,
	т
	0,0004864
	проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм ГОСТ 9870-61

	2.
	Кислород Производитель ОАО «Кислород Россия  г. Уссурийск, пер. Мурзинцева 26
	м3
	15,224976
	технический: газообразный  
ГОСТ 5583-78

	3.
	Мастика, производитель: ЗАО "Промышленная гидроизоляция", Россия г. Москва, ул. М. Юшуньская, д.1
	т
	0,0098
	битумная кровельная ГОСТ2889-80

	4.
	Проволока Производитель ОАО «БМК» 453500, Россия Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
	т
	0,0029566
	горячекатаная в мотках, диаметром -6,5 мм ГОСТ 30136-94

	5.
	Портландцемент Производитель ООО Красноярский цемент  ул. Краснопресненская, 1, г. Красноярск, Красноярский край, Россия, 660019
	т
	0,01574
	общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 ГОСТ 31108-2003

	6.
	Электроды Производитель Электрод  Тольятти  445007, Россия, Самарская обл., город Тольятти, ул. Ларина 139а, а/я 370
	т
	0,0015273
	диаметром: 4 мм Э42 ГОСТ 9467-75

	7.
	Электроды Производитель Электрод  Тольятти  445007, Россия, Самарская обл., город Тольятти, ул. Ларина 139а, а/я 370
	т
	0,0005148
	диаметром: 4 мм Э46 ГОСТ 9467-75

	8.
	Электроды Производитель Электрод  Тольятти  445007, Россия, Самарская обл., город Тольятти, ул. Ларина 139а, а/я 370
	т
	0,018131
	диаметром: 5 мм Э42 ГОСТ 9467-75

	9.
	Ацетилен Производитель ЗАО "Лентехгаз" 192148, Россия, г.Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 11.
	м3
	1,49
	газообразный технический  ГОСТ 5457-75

	10.
	Шпатлевка Производитель Старатели 140080, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 13 
	т
	0,00022
	клеевая  ГОСТ 52020-2003

	11.
	Болты с гайками и шайбами производитель: Дружковский метизный завод 84205, Украина, Донецкая область, г. Дружковка, ул. Ленина 3.
	т
	0,0233
	строительные ГОСТ Р 52643-2006

	12.
	Гвозди Производитель Метизно-калибровочный завод Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск,
	кг
	0,19096
	строительные ГОСТ 4028-63

	13.
	Винты самонарезающие Производитель Метизно-калибровочный завод Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
	шт.
	275,7
	с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм

	14.
	Винты самонарезающие Производитель Метизно-калибровочный завод Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
	шт.
	34,63
	с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм

	15.
	Грунтовка Производитель Радуга 404412,  Россия Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Северная, д.2
	т
	0,000792
	для внутренних работ ВАК-01-У ГОСТ 9825-73

	16.
	Краска Производитель ООО "РиК", 140200, Россия  г. Воскресенск Московской обл., ул. Энгельса, д. 2
	т
	0,002772
	водоэмульсионная ВЭАК-1180 ГОСТ 28196-89

	17.
	Затирка Производитель Старатели 140080, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 13 
	т
	0,0064
	«Старатели» 

	18.
	Лента Производитель ООО ГИТ 198411  Россия г.Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Мира, 3А
	м
	11,9
	бутиловая ГОСТ 30971-2002

	19.
	Лента Производитель ООО ГИТ 198411  Россия г.Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Мира, 3А
	м
	8,245
	бутиловая ПСУЛ ГОСТ Р 52749-2007

	20.
	Лента Производитель ООО ГИТ 198411  Россия г.Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Мира, 3А
	м
	2,184
	бутиловая диффузионная 
ГОСТ 30971-2012

	21.
	Пропан-бутан Производитель Газпром 117647,  Россия г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125
	кг
	0,896495
	смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003

	22.
	Герметик пенополиуретановый Производитель Хенкель Makrofleks 187000, Россия, Ленинградская обл., г. Тосно, Московское шоссе 1.
	шт.
	3,838
	(пена монтажная)  Makrofleks,  в баллонах по 750 мл 

	23.
	Дюбели Производитель  ТУЛА Пласт 300062,  Россия Тула, ул. Демидовская, 63
	10 шт.
	1,698
	монтажные 10х130 мм

	24.
	Бруски Производитель РУСЛЕСПРОМ Россия  г. Волгоград, Красноармейский р-он, ул. Бахтурова, 12 
	м3
	0,01263
	обрезные хвойных пород длиной: 4м, толщиной 40 мм, III сорта ГОСТ 8486-86

	25.
	Доски Производитель РУСЛЕСПРОМ Россия  г. Волгоград, Красноармейский р-он, ул. Бахтурова, 12 
	м3
	0,163348
	обрезные хвойных пород длиной: 2 м, шириной 150 мм, II сорта  ГОСТ 8486-86

	26.
	Доски Производитель РУСЛЕСПРОМ Россия  г. Волгоград, Красноармейский р-он, ул. Бахтурова, 12 
	м3
	0,0049
	необрезные хвойных пород длиной: 2 м,  толщиной 32мм, IV сорта ГОСТ 8486-86

	27.
	Грунтовка Производитель Радуга 404412,Россия  Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Северная, д.2
	т
	0,000385
	ГФ-021 красно-коричневая 
ГОСТ 25129-82

	28.
	Арматурные сетки Производитель Профсет 142280, Россия, Московская обл., г. Протвино, а/я 15
	т
	0,062
	сетки сварные 100х100х4 
ГОСТ 23279-2012

	29.
	Раствор Производитель Волгоградский завод ЖБИ 1 Россия  г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской Дивизии, д. 1а
	м3
	0,168
	готовый кладочный цементный марки: 100 ГОСТ 28013-98

	30.
	Раствор Производитель Волгоградский завод ЖБИ 1 Россия  г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской Дивизии, д. 1а
	м3
	0,0878
	готовый кладочный цементный марки: 150 ГОСТ 28013-98

	31.
	Раствор Производитель Волгоградский завод ЖБИ 1 Россия  г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской Дивизии, д. 1а
	м3
	0,6766
	готовый кладочный цементный марки: 200 ГОСТ 28013-98

	32.
	Смесь сухая Производитель ООО Атлас 
Россия Санкт-Петербург

ул. Смоленская д.9,

офис 108
	т
	0,2089
	для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы 

	33.
	Раствор Производитель Волгоградский завод ЖБИ 1 Россия  г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской Дивизии, д. 1а
	м3
	0,1936
	готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 
ГОСТ 28013-98

	34.
	Щебень Производитель Калининский щебеночный завод Россия 403524 Волгоградская область, Фроловский район, хутор Шуруповский,
	м3
	0,831
	из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм ГОСТ 8267-83

	35.
	Щебень Производитель Калининский щебеночный завод Россия 403524 Волгоградская область, Фроловский район, хутор Шуруповский,
	м3
	0,7479
	из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм  ГОСТ 8267-83

	36.
	Щебень Производитель Калининский щебеночный завод Россия 403524 Волгоградская область, Фроловский район, хутор Шуруповский,
	м3
	8,31
	из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм ГОСТ 8267-83

	37.
	Песок  производитель ЗАО "Орловский песчаный карьер» Россия 400075, г Волгоград, ул Краснополянская, 55а
	м3
	20,632
	природный для строительных: работ средний ГОСТ 8736-2014

	38.
	Вода  
	м3
	8,2336
	ГОСТ 23732-2011

	39.
	Каменная мелочь Производитель Калининский щебеночный завод Россия 403524 Волгоградская область, Фроловский район, хутор Шуруповский,
	м3
	0,9141
	мелочь марки 300 ГОСТ 25607-2009

	40.
	Грунтовка производитель Ceresit Россия Екатеринбург, ул. Куйбышева, 55, эт. 4, оф. 416
	л
	5,4
	колерующая CERESIT CT 16


