Статья 4. Требования к участникам:
	Пункт 1.
Преимущества, предоставляемые заказчиком: Не установлено.


	Пункт 2.
Предъявляемые к участникам настоящего аукциона требования:
1) Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом закупки: не установлено;

2) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;

5) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44 реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
8) Участник закупки не должен являться офшорной компанией.



	Пункт 3.
Ограничение участия в определении подрядчика: Не установлено.


	Пункт 4.
Требования к содержанию, составу заявки на участие в настоящем аукционе и инструкция по ее заполнению:
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

1) Согласие участника аукциона на поставку товара, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п/пунктами 3-7 пункта 2 статьи 4 настоящей документации;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
(Правомочность участника закупки заключать контракт подтверждается документами или их копиями, указанными в п.4,5,7 ч.2 ст.62 ФЗ-44. Указанные документы, содержащиеся в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, комиссия рассматривает в качестве документов второй части заявки участника закупки).
Инструкция по заполнению заявки: 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна  иметь четкую печать текста,  быть составлена на русском языке,  не должна содержать двусмысленных толкований. При толковании условий поданной  заявки комиссией принимается во внимание буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений.
Участник аукциона (при заполнении первой части заявки) указывает:

- сведения, предусмотренные п. 4 статьи 4 настоящей документации в отношении поставляемого товара, в соответствии с Приложением 1 к настоящей документации.
При описании предлагаемого к поставке товара  могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. 

Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) предлагаемого для использования товара (материала) указывать: «не более», «не менее», «не хуже», «соответствует», «в полном соответствии» и т.п.

При описании поставляемого товара  (показателей для определения соответствия) участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара.
Вторая часть заявки заполняется с учетом положений Федерального закона № 44-ФЗ -  при рассмотрении вторых частей заявок, заявка на участие в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона №44-ФЗ.
Правомочность участника закупки заключать контракт подтверждается документами или их копиями, указанными в п.4,5,7 ч.2 ст.62 ФЗ-44. Указанные документы, содержащиеся в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, комиссия рассматривает в качестве документов второй части заявки участника закупки.


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы(внутри помещения)

	                           Полы

	1
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м плинтуса
	0,05
	 

	2
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	1,355
	 

	3
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	1,332
	 

	4
	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат"(Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32))
	100 м2 покрытия
	1,332
	 

	5
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)
	м2
	135,9
	 

	6
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	1,313
	 

	7
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,144
	 

	8
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм
	м
	15,12
	 

	                           Проемы

	9
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,158
	 

	10
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,101
	 

	11
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы(демонтаж)
	1 м2 проема
	2,1
	 

	12
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,033
	 

	13
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
	м2
	3,3
	 

	14
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,125
	 

	15
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2
	м2
	12,5
	 

	16
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,122
	 

	17
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	12,2
	 

	18
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,161
	 

	19
	Пена монтажная MAKROFLEX PRO WINTER
	л
	2
	 

	20
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	16,1
	 

	21
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
	м2
	7,2
	 

	22
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,802
	 

	23
	Наличники из ПВХ, шириной 50 мм
	м
	40,1
	 

	24
	Уголок ПВХ, размером 50х50 мм
	п.м
	40,1
	 

	25
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,0285
	 

	26
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	11,4
	 

	27
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах
	100 м2 проемов
	0,059
	 

	28
	Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2
	м2
	5,9
	 

	29
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	6,3
	 

	30
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм
	шт.
	1
	 

	31
	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)
	м2
	4,2
	 

	32
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	1
	 

	33
	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
	шт.
	1
	 

	34
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	3
	 

	35
	Смена дверных приборов: замки врезные
	100 шт. приборов
	0,11
	 

	36
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
	100 шт. проемов
	0,01
	 

	37
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,022
	 

	38
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза(металлические двери)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,049
	 

	39
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,446
	 

	                           Смотровое окно

	40
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	0,36
	 

	41
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	1 т металлоконструкций перемычек
	0,01525
	 

	42
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
	 

	43
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
	 

	44
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,0273
	 

	45
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2
	м2
	2,73
	 

	46
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,022
	 

	47
	Доски подоконные ПВХ, шириной 100 мм
	м
	2,2
	 

	48
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,003
	 

	49
	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм
	м2
	0,315
	 

	50
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,115
	 

	51
	Наличники из ПВХ, шириной 50 мм
	м
	11,5
	 

	                           Потолок

	52
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков
	100 м2 облицовки
	0,029
	 

	53
	Очистка вручную поверхности потолков от набела,шпатлевки(прим.)
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,4
	 

	54
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213)
	100 м2 потолка
	0,029
	 

	55
	Шпатлевка  потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,029
	 

	56
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,029
	 

	57
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
	100 м2 поверхности
	0,4
	 

	58
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,371
	 

	                           Стены

	59
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,19
	 

	60
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,018
	 

	61
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	3,35
	 

	62
	Очистка вручную поверхности стен от набела,шпатлевки(прим.)
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,65
	 

	63
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2 поверхности
	0,65
	 

	64
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	3,368
	 

	65
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,161
	 

	66
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	2,093
	 

	67
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,029
	 

	68
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	0,377
	 

	69
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,19
	 

	70
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03
	 

	71
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026
	 

	72
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14
	 

	73
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз(сейф)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,058
	 

	                           Раздел 2. Балконы,крыльцо

	                           Полы балконов,сливы балконные

	74
	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2 покрытия
	0,135
	 

	75
	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 покрытия
	0,135
	 

	76
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03
	100 м2 покрытия
	0,135
	 

	77
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,135
	 

	78
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,04
	 

	79
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	12,4
	 

	                           Крыльцо

	80
	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг
	100 м решетки
	0,022
	 

	81
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м плинтуса
	0,2
	 

	82
	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2 покрытия
	0,072
	 

	83
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,025
	 

	84
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(кирпич б/у)
	1 м3 кладки
	0,5
	 

	85
	Устройство бетонной подготовки(входная площадка)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00075
	 

	86
	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 покрытия
	0,072
	 

	87
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03
	100 м2 покрытия
	0,072
	 

	88
	Облицовка площадки,боковых сторон  и ступеней крыльца ;  керамогранитными плитками толщиной до 15 мм
	100 м2 поверхности облицовки
	0,26
	 

	89
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м ограждения
	0,1
	 

	90
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05
	 

	91
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05
	 

	92
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов(торцы ступеней металлические)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,036
	 

	                           Решетчатые ограждения (окна,балконы)

	93
	Демонтаж  решетчатого ограждения балкона
	1 т конструкций
	0,146
	 

	94
	Монтаж: оконных решеток
	1 т конструкций
	0,237
	 

	95
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые
	т
	0,237
	 

	96
	Монтаж  решетчатого ограждения балкона
	1 т конструкций
	0,444
	 

	97
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые
	т
	0,444
	 

	98
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2(ограждения балконов,решетки оконные-новые)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,38
	 

	99
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз(ограждения балконов б/у)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,145
	 

	                           Козырек над входом

	100
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(МДФ)
	100 м2 облицовки
	0,11
	 

	101
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	0,15
	 

	102
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
	100 м2 кровли
	0,125
	 

	103
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
	м2
	2
	 

	104
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (карниз,потолок)
	100 м2 покрытия
	0,11
	 

	105
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C10-1100-0,7
	м2
	12,1
	 

	                           Водосточная система

	106
	Устройство желобов: подвесных
	100 м желобов
	0,035
	 

	107
	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет
	шт.
	2
	 

	108
	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет
	шт.
	1
	 

	109
	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет
	шт.
	4
	 

	110
	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет
	шт.
	1
	 

	111
	Устройство водосточных труб(прим.)
	100 м желобов
	0,065
	 

	112
	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет
	шт.
	2
	 

	113
	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет
	шт.
	2
	 

	114
	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет
	шт.
	6
	 

	115
	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет
	шт.
	1
	 

	116
	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет
	шт.
	1
	 

	                           Раздел 3. Сантехнические работы

	                           Демонтажные работы

	117
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,12
	 

	118
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,02
	 

	119
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 приборов
	0,03
	 

	120
	Снятие смесителя: без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,03
	 

	121
	Демонтаж: сифонов
	100 приборов
	0,03
	 

	                           Монтажные работы

	122
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,12
	 

	123
	Труба из полипропилена PN 25/32
	м
	2,7
	 

	124
	Труба из полипропилена PN 20/32
	м
	2,7
	 

	125
	Труба из полипропилена PN 25/25
	м
	1,7
	 

	126
	Труба из полипропилена PN 20/25
	м
	1,7
	 

	127
	Труба из полипропилена PN 20/20
	м
	1,6
	 

	128
	Труба из полипропилена PN 25/20
	м
	1,6
	 

	129
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,12
	 

	130
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,2
	 

	131
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
	шт.
	2
	 

	132
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,2
	 

	133
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм
	компл.
	2
	 

	134
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт.
	2
	 

	135
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	6
	 

	136
	Переустановка счетчиков(б/у)
	100 приборов
	0,02
	 

	                           Раздел 4. Электромонтажные работы

	                           Демонтажные работы

	137
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,02
	 

	138
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,25
	 

	139
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,29
	 

	140
	Демонтаж: патронов, подвесов
	100 шт.
	0,04
	 

	                           Монтажные работы

	141
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,66
	 

	142
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм
	м
	60
	 

	143
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x16 мм
	м
	6
	 

	144
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,6
	 

	145
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	0,06
	 

	146
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,04
	 

	147
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,02
	 

	148
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0,006
	 

	149
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0,03
	 

	150
	Светильник ЛПО 16-2х36
	шт.
	3
	 

	151
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40
	10 шт.
	0,6
	 

	152
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,28
	 

	153
	Светильник ЛПО 09-4х18
	шт.
	28
	 

	154
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С
	10 шт.
	11,2
	 

	155
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18
	10 шт.
	11,2
	 

	156
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02
	 

	157
	Розетка открытой проводки
	шт.
	2
	 

	158
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	159
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	1
	 

	160
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,04
	 

	161
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	4
	 

	162
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,05
	 

	163
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	шт.
	5
	 

	164
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт.
	0,01
	 

	165
	Розетка скрытой проводки с заземлением
	шт.
	1
	 

	166
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,2
	 

	167
	Розетка скрытой проводки
	шт.
	14
	 

	168
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	шт.
	6
	 

	                           Раздел 5. Автоматическая пожарная и охранная сигнализации

	                           Демонтажные работы

	169
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,65
	 

	170
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм(демонтаж)
	100 м
	0,45
	 

	171
	Световые настенные указатели(демонтаж)
	100 шт.
	0,03
	 

	172
	Коробка ответвительная на стене(демонтаж)
	1 шт.
	41
	 

	173
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2(демонтаж)
	1 шт.
	3
	 

	174
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей(демонтаж)
	1 шт.
	27
	 

	175
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении(демонтаж)
	1 шт.
	20
	 

	176
	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля(демонтаж)
	1 шт.
	1
	 

	                           Монтажные работы

	177
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным
	100 м
	0,2
	 

	178
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,45
	 

	179
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,45
	 

	180
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм
	м
	45
	 

	181
	Световые настенные указатели(б/у)
	100 шт.
	0,03
	 

	182
	Коробка ответвительная на стене(б/у)
	1 шт.
	41
	 

	183
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2(б/у)
	1 шт.
	3
	 

	184
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей(б/у)
	1 шт.
	11
	 

	185
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении(б/у)
	1 шт.
	20
	 

	186
	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля(б/у)
	1 шт.
	1
	 

	                           Раздел 6. Уборка строительного мусора

	187
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	3,5
	 

	188
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	3,5
	 

	
	
	
	
	

	

	








10
15

