Разъяснение положений документации электронного аукциона

№ 0321200025815000072

на осуществление закупки работ по капитальному ремонту систем охранной, пожарной сигнализаций, слаботочных устройств (систем видеонаблюдения, локальные сети и телефонизации) в зданиях администрации, пищеблока, литер б, литер ж, а также капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории ГКУЗ КДС «Дружба» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края

Текст запроса:

«В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в которой предусмотрено следующее: «Наряду с установленными частями 1 и 2 настоящей статьи запретами при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений» Прошу пояснить объединение работ требующих наличие лицензии МЧС (ремонт пожарной сигнализации) с общестроительными работами по восстановлению асфальтобетонного покрытия - являются ли эти работы технологически и функционально связанными?»

Ответ:

Работы, являющиеся предметом электронного аукциона                                              № 0321200025815000072, относятся к коду 45 «Работы строительные» по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007. Данный код включен в Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), утвержденный распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 № 2019-р.

В документации об электронном аукционе Заказчиком не предусмотрено соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Вместе с тем, в силу пункта 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.04.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит такой вид деятельности как деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

ФАС России считает, что при осуществлении закупки строительных работ с работами по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий, с целью недопущения ограничения количества участников закупки, заказчик не вправе устанавливать к участникам закупки требования о наличии лицензии на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Вместе с тем, заказчик вправе установить требование о наличии указанной лицензии у субподрядчиков, которые будут осуществлять такие работы после заключения государственного контракта.