                                                                                         Утверждаю:

_______________/Е. П. Басараб/

«__»__________________2012г. 
Техническое задание

	Установка оконных блоков ПВХ

	Общие требования к выполнению работ
	1) Соответствия требованиям ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» 
2)  Наличие сертификата соответствия на материалы и изделие 
          3)  Гарантия: 

    - монтаж – 3 года

    - окна – 3 года 
4) Описание мероприятий по охране труда
5) Монтажные работы  в соответствии с ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам».

	
	- Соответствие требованиям пожарной безопасности

Наличие сертификата пожарной безопасности

	Профиль :
	· VEKA SOFTLINE  или эквивалент. Критерии оценки эквивалентности
· 1. Монтажная глубина – 70 мм;

· 2.Толщина лицевой стенки – 3 мм;
3. Двойное крепление фурнитурного паза

	
	 Монтажная глубина – 70 мм;

	
	Цвет профиля  - белый

	
	Класс по ГОСТ 30674-99 - А класс

	
	Приведённое сопротивление теплопередаче не менее 0,63

	
	звукоизоляция класс не менее Д

	
	Допускаемая степень агрессивного воздействия окружающей среды неагрессивная, слабоагрессивная,  среднеагрессивная

	
	воздухо- и водопроницаемость класс не ниже В

	
	прочность угловых сварных соединений створок и короба - 800 Н

	
	Изоляция воздушного шума транспортного потока не менее 26, дБА

	
	Сопротивление ветровой нагрузке – 1000 Па

	
	двойное крепление фурнитурного паза

	
	Долговечность условных лет эксплуатации – не менее 40 лет

	Стеклопакет
	Марка стекла М1 СПД 40 мм (4М1-12-4М1-16-4М1) с использованием дистанционных рамок ПВХ разной толщины (двухкамерный)

	Фурнитура
	Противовзломная фурнитура ROTO NT  или эквивалент, с функцией микропроветривания Критерий оценки эквивалентности: наличие противовзломных ответных планок

	Уплотнительная резина
	Двойной контур уплотнения

	Армирующий профиль
	Армировка усиленная толщиной 1,5 мм с замкнутым сечением.

	Изделие №1 –  Оконный блок 1280*1290 мм - 9 шт.
[image: image1.jpg][

640

640

1280







	Комплектация: 
	
	

	 
	· подоконник с термо- и износостойким CPL-покрытием  400 мм*1500 мм  - 9 шт.
	

	
	· откосы внутренние  утепленные  шириной 400 мм – 9  комплектов
	

	
	· уголок фасадный
	

	
	· отлив  оцинкованный (белый)  200мм*1500мм  - 9шт.
	

	Изделие № 2 –  Оконный блок  1300*1320мм – 11 шт.
[image: image2.jpg][

650

650

1300






	Комплектация: 
	
	

	 
	· подоконник с термо- и износостойким CPL-покрытием  450 мм*1500 мм  - 11 шт.
	

	
	· откосы внутренние  утепленные  шириной 400 мм – 11  комплекта
	

	
	· уголок фасадный
	

	
	· отлив  оцинкованный (белый)  200мм*1500мм  - 11шт.
	

	Изделие № 3 –  Оконный блок  1470*2850мм – 8 шт.
[image: image3.jpg]58T

[} (D

735

738

1470






	Комплектация: 
	
	

	 
	· подоконник с термо- и износостойким CPL-покрытием  400 мм*1700 мм  - 8 шт.
	

	
	· откосы внутренние  утепленные  шириной 400 мм – 8  комплекта
	

	
	· уголок фасадный
	

	
	· отлив  оцинкованный  200мм*1600мм  - 8шт.
	

	Наименование работ:
	· доставка оконных блоков
· демонтаж оконных блоков

· Установка оконных блоков по ГОСТу с использованием трехслойного монтажного шва
	

	
	· Установка  оконных блоков ПВХ 
	

	
	· установка подоконных досок ПВХ  
	

	
	· Устройство внутреннего откоса
	

	
	· Установка отливов
	

	
	· уборка мусора после демонтажа рам и монтажа пластиковых блоков
	


