Приложение № 2

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку медицинских изделий из латекса и силикона

для медико-санитарной части УФСБ России по Краснодарскому краю

| № п/п | Наименование поставляемой продукции | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки латексные хирургические нестерильные анатомические текстурированные (М) Производитель: «Global» Малайзия | Перчатки хирургические из латекса, нестерильные, текстурированные, анатомической формы. Коэффициент прочности: AQL-1,0. Манжета с валиком. Длина перчатки 280 мм. Размер №7 (М). Остаточный срок годности 36 месяцев. | пар | 2000 |
| 2 | Перчатки латексные хирургические стерильные анатомические текстурированные опудренные (М) Производитель: «Global» Малайзия | Перчатки хирургические из латекса, стерильные, опудренные, текстурированные, анатомической формы. Коэффициент прочности: AQL-1,0. Манжета с валиком. Длина перчатки 280 мм. Размер №7 (М). Остаточный срок годности 36 месяцев. | пар | 1000 |
| 3 | Перчатки не стерильные гипоаллергенные нитриловые не опудренные (М) Производитель: «Basic Medical» Китай | Перчатки изготовлены из нитрила, эластичные, прочные, текстурированные по всей поверхности, нестерильные, неопудренные. Манжета с валиком обеспечивает полное прилегание, но исключает сдавливание. Длина перчатки 220 мм. Размер №7 (М). Остаточный срок годности 36 месяцев. | пар | 2500 |
| 4 | Перчатки смотровые латексные, не стерильные М Производитель: "Siam Sempermed Co. Ltd.", Тайланд | Перчатки изготовлены из латекса, эластичные, прочные, нестерильные, неопудренные, гипоаллергенные, поверхность текстурированная. Двойная хлоринация. Манжета с валиком обеспечивает полное прилегание, но исключает сдавливание. Для выполнения работ в стоматологии и амбулаторных отделениях: осмотр, забор крови, лабораторные исследования и малые операции, стоматологическое лечение. Длина - 240 мм, толщина на пальце 0,18 мм, ладони 0,16 мм. Требуемые характеристики подтверждаются информацией на упаковке и официальным техническим паспортом на продукцию. Размер №7 (М). Остаточный срок годности 36 месяцев. | пар | 3500 |
| 5 | Презервативы для УЗИ (для ректо-вагинальных датчиков аппаратов ультразвукового исследования) Производитель: ООО «АЗРИ» Россия | Презервативы для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования. Без смазки, без накопителя для более плотного облегания датчика аппарата УЗИ. Прозрачные, легко одеваются на датчик, не соскальзывают, не образуют складок. Рекомендованы для использования со всеми видами датчиков аппарата УЗИ. Упаковка индивидуальная по 1 шт. Остаточный срок годности 36 месяцев. | шт. | 100 |