Приложение №1

Техническое задание на поставку товаров

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В

на комплекс работ по замене теплового узла административного здания ОМОН МВД по Республике Коми (дислокация г. Воркута)

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.03 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.03 |
|  | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.05 |
|  | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0.02 |
|  | Раздел 2. Трубопроводы, арматура, соединительные детали трубопроводов |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.03 |
|  | Установка кранов и клапанов обратных муфтовых диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 10 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 3 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм | шт. | 5 |
|  | Клапаны обратные В-В размером 1" | шт. | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.02 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм | шт. | 1 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.03 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 4 |
|  | Краны шаровые PN25 под приварку диаметром 80 мм | шт. | 4 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм | 1 фланец | 4 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.03 |
|  | Раздел 3. Комплект теплосчетчмка |  |  |
|  | Отсоединение эмитатора от действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм | 1 присоединение | 2 |
|  | Присоединение эмитатора к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм | 1 присоединение | 2 |
|  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | Тепловычислитель энергозависимый, ТСР-026М | шт. | 1 |
|  | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Расходомер-счетчик модификация Лайт М исполнение ЭСРВ-440ЛВ, Ду=32мм | шт. | 2 |
|  | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг | 1 шт. | 3 |
|  | Присоединительная арматура из стали Ст 20для электромагнитных расходомеров Измерительно-вычислительный комплекс Состав комплекта арматуры №4: фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж, прокладки (для монтажа приборов впластиковых и металлопластиковых трубопроводах)диаметр 80/32/80 | компл. | 2 |
|  | Присоединительная арматура из стали Ст 20для электромагнитных расходомеров Измерительно-вычислительный комплекс Состав комплекта арматуры №4: фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж, прокладки (для монтажа приборов в пластиковых и металлопластиковых трубопроводах) диаметр 25/20/25 | компл. | 1 |
|  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | Согласованная пара датчиков ТПС прямых с гильзами и штуцерами | компл. | 1 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | Адаптер сотовой связи АССВ-030 (с возможностью подключения внешней антенны) | компл. | 1 |
|  | Внешняя антенна для АССВ-030 | компл. | 1 |
|  | Кабель №15 | шт. | 1 |
|  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
|  | Преобразователь давления ДИ-001 с присоединительной арматурой | компл. | 2 |
|  | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Расходомер-счетчик модификация Лайт М исполнение ЭСРВ-440ЛВ, Ду=20мм | шт. | 1 |
|  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
|  | Термопреобразователь ТПС L=50мм наклонный с гильзами и штуцерами | компл. | 1 |
|  | Клапан смесительный термостатический | шт. | 1 |
|  | Раздел 4. Электрооборудование |  |  |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.26 |
|  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | м | 26.52 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.56 |
|  | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | 1000 м | 0.01224 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0204 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.02448 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4 |
|  | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А | шт. | 4 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
|  | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 1 |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 |
|  | Щиток учета ЩО-70-1-96 | шт. | 1 |
|  | Блок питания С-24 | шт. | 1 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой | 100 концов жил | 0.6 |
|  | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100 м | 0.02 |
|  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 |
|  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 | 1 канал | 4 |
|  | Раздел 5. КИП И АВТОМАТИKА |  |  |
|  | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |
|  | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 4 |
|  | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | -4 |
|  | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм | шт. | 4 |
|  | Установка термоманометров | 1 компл. | 3 |
|  | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | -3 |
|  | Термоманометры осевой ТМТБ 64мм | компл. | 2 |
|  | Термоманометры осевой ТМТБ 46мм | компл. | 1 |
|  | Раздел 6. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями, вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 1.2 |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм | м | 2.2 |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм | м | 5.5 |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм | м | 5.5 |
|  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.01525 |
|  | Сталь угловая равнополочная размером 50x50x5 мм | т | 0.01525 |

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

на комплекс работ по замене теплового узла административного здания ОМОН МВД по Республике Коми (дислокация г. Воркута)

| № пп | Код ресурса, Наименование, Единица измерения, (Кол-во механиза-торов) | Страна происхождения |
| --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С101-0388 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный т |  |  |  |
|  | С101-0456 Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая т |  |  |  |
|  | С101-0587 Масло индустриальное И-20А т |  |  |  |
|  | С101-0628 Олифа комбинированная, марки К-3 т |  |  |  |
|  | С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг |  |  |  |
|  | С101-1666 Лак НЦ-62 т |  |  |  |
|  | С101-1825 Олифа натуральная кг |  |  |  |
|  | С101-2143 Краска кг |  |  |  |
|  | С101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг |  |  |  |
|  | С101-2354 Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I кг |  |  |  |
|  | С101-2365 Нитки швейные кг |  |  |  |
|  | С101-2466 Краска |  |  |  |
|  | С101-2467 Растворитель марки Р-4 т |  |  |  |
|  | С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т |  |  |  |
|  | С113-0393 Клей 520 л |  |  |  |
|  | С113-0394 Очиститель для клея л |  |  |  |
|  | С113-1786 Лак битумный БТ-123 т |  |  |  |
|  | С113-8040 Клей БМК-5к кг |  |  |  |
|  | С301-0898-1 Тепловычислитель энергозависимый шт. |  |  |  |
|  | С301-0946-1 Расходомер-счетчик, Ду=32мм шт. |  |  |  |
|  | С301-0946-2 Расходомер-счетчик , Ду=20мм шт. |  |  |  |
|  | С301-1223 Термоманометры осевой ТМТБ 64мм компл. |  |  |  |
|  | С301-1465 Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 компл. |  |  |  |
|  | С301-1488 Клапаны обратные В-В размером 1" шт. |  |  |  |
|  | С302-0471 Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм шт. |  |  |  |
|  | С302-1828 Краны шаровые PN25 под приварку диаметром 80 мм шт. |  |  |  |
|  | С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм шт. |  |  |  |
|  | С302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм шт. |  |  |  |
|  | С302-1836 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм шт. |  |  |  |
|  | С402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 м3 |  |  |  |
|  | С405-0219 Гипсовые вяжущие, марка Г3 т |  |  |  |

Участник указывает конкретные показатели (наименование товара, ед.изм., кол-во, наименование показателя, значение показателя) используемого товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. В соответствии с ведомостью используемых материалов.