35.  Обоснование (начальной) максимальной цены контракта

| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 304 637 |  | руб. | Смета на сумму: | 304 637 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Административное здание ОМОН МВД по Республике Коми (дислокация г. Воркута) |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на комплекс работ по замене теплового узла административного здания ОМОН МВД по Республике Коми (дислокация г. Воркута) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 36.409 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 4.931 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.166 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 3.697 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-1-2 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.03 | 1 094.38 | 16.74 | 33 | 29 | 1 | 59.62 | 1.7886 |
|  |  |  | 980.15 | 4.34 |  |  |  | 0.17 | 0.0051 |
| 2. | Е65-1-3 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.03 | 1 389.28 | 22.03 | 42 | 38 | 1 | 76.38 | 2.2914 |
|  |  |  | 1 255.69 | 6.64 |  |  |  | 0.26 | 0.0078 |
| 3. | Е65-3-13 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры | 0.05 | 1 617.88 | 11.12 | 81 | 80 | 1 | 95.3 | 4.765 |
|  |  |  | 1 606.76 | 6.39 |  |  |  | 0.25 | 0.0125 |
| 4. | Е65-13-2 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Демонтаж грязевиков, 100 шт. | 0.02 | 2 680.74 |  | 54 | 54 |  | 159 | 3.18 |
|  |  |  | 2 680.74 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 210 | 201 | 3 |  | 12.025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0254 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 210 | 201 | 3 |  | 12.025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0254 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81) |  |  |  | 163 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50) |  |  |  | 101 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 474 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 474 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 163 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 101 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Трубопроводы, арматура, соединительные детали трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е16-02-001-03 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.03 | 3 536.45 | 74.80 | 106 | 22 | 2 | 37.9155 | 1.137465 |
|  |  |  | 721.53 | 4.79 |  |  |  | 0.1875 | 0.005625 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е16-06-005-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 прим. МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Установка кранов и клапанов обратных муфтовых диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер) | 10 | 10.93 | 1.26 | 109 | 88 | 13 | 0.4715 | 4.715 |
|  |  |  | 8.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С301-3165:[ М-(1197.20=1197.20*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С302-1831 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт. | 3 | 16.09 |  | 48 |  |  |  |  |
| 8. | С302-1833 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт. | 5 | 34.08 |  | 170 |  |  |  |  |
| 9. | С301-1488 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Клапаны обратные В-В размером 1", шт. | 2 | 78.09 |  | 156 |  |  |  |  |
| 10. | Е16-02-001-06 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.02 | 5 708.16 | 141.88 | 114 | 18 | 3 | 47.058 | 0.94116 |
|  |  |  | 895.52 | 6.06 |  |  |  | 0.2375 | 0.00475 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С302-1836 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 193.18 |  | 193 |  |  |  |  |
| 12. | Е16-02-004-03 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода | 0.03 | 9 286.20 | 318.18 | 279 | 53 | 10 | 91.7125 | 2.751375 |
|  |  |  | 1 770.97 | 11.81 |  |  |  | 0.4625 | 0.013875 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е16-05-001-03 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. | 4 | 216.59 | 14.80 | 866 | 240 | 59 | 3.3465 | 13.386 |
|  |  |  | 60.06 | 0.64 |  |  | 3 | 0.025 | 0.1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С302-9009 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Арматура трубопроводная фланцевая, шт. | -4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (4.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С302-1828 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм, шт. | 4 | 1 459.99 |  | 5 840 |  |  |  |  |
| 16. | Е22-03-014-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм, 1 фланец | 4 | 128.92 | 74.34 | 516 | 53 | 297 | 0.6095 | 2.438 |
|  |  |  | 13.36 | 11.18 |  |  | 45 | 0.4375 | 1.75 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е16-07-005-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.05 | 212.28 | 75.22 | 11 | 7 | 4 | 5.7615 | 0.288075 |
|  |  |  | 132.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е16-07-005-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.03 | 219.28 | 75.22 | 7 | 4 | 2 | 5.7615 | 0.172845 |
|  |  |  | 132.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 8 415 | 485 | 390 |  | 25.82992 |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 1.87425 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 516 | 53 | 297 |  | 2.438 |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 1.75 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128.7 - по стр. 16) |  |  |  | 126 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75.65 - по стр. 16) |  |  |  | 74 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 716 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 7 899 | 432 | 93 |  | 23.39192 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0.12425 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=126.9 - по стр. 5, 6, 10, 12, 13, 17, 18) |  |  |  | 552 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 5, 6, 10, 12, 13, 17, 18) |  |  |  | 307 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 8 758 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 9 474 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 678 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 381 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Комплект теплосчетчмка "Взлет ТСР-М" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ц12-11-006-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в)) Отсоединение эмитатора от действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм, 1 присоединение | 2 | 59.34 | 2.00 | 119 | 115 | 4 | 2.8 | 5.6 |
|  |  |  | 57.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ц12-11-006-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Присоединение эмитатора к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм, 1 присоединение | 2 | 159.27 | 4.99 | 319 | 287 | 10 | 7 | 14 |
|  |  |  | 143.36 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ц11-02-001-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. | 1 | 21.76 |  | 22 | 20 |  | 1.03 | 1.03 |
|  |  |  | 20.20 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С301-0898-1 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Тепловычислитель энергозависимый, марка Взлет ТСР-026М, шт. | 1 | 1 936.58 |  | 1 937 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =14744.1/1.18/6.4521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ц11-02-022-03 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм, 1 шт. | 2 | 26.27 |  | 53 | 36 |  | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 17.81 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С301-0946-1 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Расходомер-счетчик марка Взлет ЭР модификация Лайт М исполнение ЭСРВ-440ЛВ, Ду=32мм, шт. | 2 | 2 359.70 |  | 4 719 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =17965.5/1.18/6.4521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ц11-02-002-03 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг, 1 шт. | 3 | 85.29 |  | 256 | 242 |  | 4.12 | 12.36 |
|  |  |  | 80.79 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С прайс 1. Присоединительная арматура из стали Ст 20для электромагнитных расходомеров Измерительно-вычислительный комплекс ВЗЛЕТ Состав комплекта арматуры №4: фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж, прокладки (для монтажа приборов впластиковых и металлопластиковых трубопроводах)ВЗЛЕТ ЭР 80/32/80, компл. | 2 | 932.56 |  | 1 865 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =7100/1.18/6.4521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С прайс 2. Присоединительная арматура из стали Ст 20для электромагнитных расходомеров Измерительно-вычислительный комплекс ВЗЛЕТ Состав комплекта арматуры №4: фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж, прокладки (для монтажа приборов впластиковых и металлопластиковых трубопроводах)ВЗЛЕТ ЭР 25/20/25, компл. | 1 | 500.43 |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3810/1.18/6.4521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Ц11-02-001-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. | 1 | 21.76 |  | 22 | 20 |  | 1.03 | 1.03 |
|  |  |  | 20.20 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | С прайс 3. Согласованная пара датчиков Взлет ТПС прямых с гильзами и штуцерами, компл. | 1 | 413.35 |  | 413 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3147.06/1.18/6.4521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Ц11-03-001-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт. | 1 | 11.42 |  | 11 | 10 |  | 0.52 | 0.52 |
|  |  |  | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С прайс 4. Адаптер сотовой связи АССВ-030 (с возможностью подключения внешней антенны), компл. | 1 | 1 090.34 |  | 1 090 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =8301.3/1.18/6.4521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С прайс 5. Внешняя антенна для АССВ-030, компл. | 1 | 102.52 |  | 103 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =780.57/1.18/6.4521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С прайс 6. Кабель №15, шт. | 1 | 32.84 |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =250/1.18/6.4521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Ц11-02-001-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. | 2 | 21.76 |  | 44 | 40 |  | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 20.20 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С прайс 7. Преобразователь давления Корунд ДИ-001 с присоединительной арматурой, компл. | 2 | 784.40 |  | 1 569 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =5971.98/1.18/6.4521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Ц11-02-022-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм, 1 шт. | 1 | 23.66 |  | 24 | 18 |  | 1.03 | 1.03 |
|  |  |  | 17.81 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С301-0946-2 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Расходомер-счетчик марка Взлет ЭР модификация Лайт М исполнение ЭСРВ-440ЛВ, Ду=20мм, шт. | 1 | 2 034.22 |  | 2 034 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =15487.50/1.18/6.4521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Ц11-02-001-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. | 2 | 21.76 |  | 44 | 40 |  | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 20.20 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С прайс 8. Термопреобразователь Взлет ТПС L=50мм наклонный с гильзами и штуцерами, компл. | 1 | 209.12 |  | 209 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1592.11/1.18/6.4521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | С прайс 9. Клапан смесительный термостатический, шт. | 1 | 1 258.32 |  | 1 258 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =9580.20/1.18/6.4521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 16 644 | 828 | 14 |  | 41.75 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 914 | 828 | 14 |  | 41.75 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 19-21, 23, 25, 28, 30, 34, 36, 38) |  |  |  | 729 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 19-21, 23, 25, 28, 30, 34, 36, 38) |  |  |  | 497 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 140 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 15 730 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 15 730 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 17 870 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 729 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 497 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ц08-02-409-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.26 | 440.51 | 57.88 | 115 | 92 | 15 | 19.04 | 4.9504 |
|  |  |  | 354.14 | 2.30 |  |  | 1 | 0.09 | 0.0234 |
| 42. | С103-2405 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм, м | 26.52 | 3.57 |  | 95 |  |  |  |  |
|  | Объем: 26*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Ц08-02-412-09 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 0.56 | 45.83 | 2.69 | 26 | 19 | 2 | 1.83 | 1.0248 |
|  |  |  | 34.04 | 0.26 |  |  |  | 0.01 | 0.0056 |
| 44. | С501-0610 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 1000 м | 0.01224 | 4 135.70 |  | 51 |  |  |  |  |
|  | Объем: 12*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С501-8190 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.0204 | 3 420.81 |  | 70 |  |  |  |  |
|  | Объем: 20*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | С501-8203 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.02448 | 4 617.00 |  | 113 |  |  |  |  |
|  | Объем: 24*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Ц08-03-526-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 4 | 54.62 | 1.49 | 218 | 117 | 6 | 1.56 | 6.24 |
|  |  |  | 29.34 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | С509-0295 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А, шт. | 4 | 91.44 |  | 366 |  |  |  |  |
| 49. | Ц08-03-591-09 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 675.82 | 7.07 | 7 | 6 |  | 30.48 | 0.3048 |
|  |  |  | 597.71 | 0.77 |  |  |  | 0.03 | 0.0003 |
| 50. | С503-0482 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Розетка штепсельная с заземляющим контактом, шт. | 1 | 20.31 |  | 20 |  |  |  |  |
| 51. | Ц08-03-599-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт. | 1 | 76.03 | 3.17 | 76 | 35 | 3 | 1.78 | 1.78 |
|  |  |  | 34.91 | 0.26 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
| 52. | С509-2577 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Щиток учета ЩО-70-1-96, шт. | 1 | 674.64 |  | 675 |  |  |  |  |
| 53. | С509-1256 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Блок питания С-24, шт. | 1 | 230.42 |  | 230 |  |  |  |  |
| 54. | Ц11-08-001-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Присоединение к приборам электрических проводок пайкой, 100 концов жил | 0.6 | 265.19 |  | 159 | 125 |  | 10.3 | 6.18 |
|  |  |  | 207.96 |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Ц08-02-472-03 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали полосовой сечением 100 мм2, 100 м | 0.02 | 574.05 | 226.02 | 11 | 6 | 5 | 15.4 | 0.308 |
|  |  |  | 286.44 | 14.05 |  |  |  | 0.55 | 0.011 |
| 56. | Ц102-01-002-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 515.17 |  | 515 | 515 |  | 17.6 | 17.6 |
|  |  |  | 515.17 |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Ц102-01-002-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал | 4 | 247.93 |  | 992 | 992 |  | 8.47 | 33.88 |
|  |  |  | 247.93 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 3 739 | 1 907 | 31 |  | 72.268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.0503 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 137 | 400 | 31 |  | 20.788 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.0503 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 1 525 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 41, 43, 47, 49, 51, 55; %=88 - по стр. 54) |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 41, 43, 47, 49, 51, 55; %=60 - по стр. 54) |  |  |  | 254 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 791 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 507 | 1 507 |  |  | 51.48 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 56, 57) |  |  |  | 1 085 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 56, 57) |  |  |  | 603 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 195 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 6 081 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 485 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 857 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. КИП И АВТОМАТИKА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е18-07-001-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл. | 2 | 235.98 |  | 472 | 10 |  | 0.253 | 0.506 |
|  |  |  | 4.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Е18-07-001-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл. | 4 | 235.98 |  | 944 | 20 |  | 0.253 | 1.012 |
|  |  |  | 4.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | С301-1465 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16, компл. | -4 | 230.13 |  | -921 |  |  |  |  |
|  | Объем: (4.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | С302-0471 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, шт. | 4 | 24.17 |  | 97 |  |  |  |  |
|  | Объем: (4.0)*(1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е18-07-001-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 прим. МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Установка термоманометров, 1 компл. | 3 | 350.78 |  | 1 052 | 20 |  | 0.3565 | 1.0695 |
|  |  |  | 6.64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | С301-1467 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе, компл. | -3 | 342.17 |  | -1 027 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | С301-1223 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Термоманометры осевой ТМТБ 64мм, компл. | 2 | 58.37 |  | 117 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.0)*(1.0)-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | С301-1223 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Термоманометры осевой ТМТБ 46мм, компл. | 1 | 58.37 |  | 58 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 792 | 50 |  |  | 2.5875 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 792 | 50 |  |  | 2.5875 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=126.9 - по стр. 58, 59, 62) |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 58, 59, 62) |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 890 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 890 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Е15-04-030-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 1 935.77 | 4.35 | 77 | 57 |  | 81.719 | 3.26876 |
|  |  |  | 1 431.72 | 0.33 |  |  |  | 0.0125 | 0.0005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е26-01-017-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 1.2 | 2 199.61 | 32.91 | 2 640 | 95 | 39 | 4.048 | 4.8576 |
|  |  |  | 79.38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | С104-0162 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м | -13.2 | 145.39 |  | -1 919 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.2)*(-11.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | С104-0262 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм, м | 2.2 | 7.03 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.2*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | С104-0274 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм, м | 5.5 | 29.14 |  | 160 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.5*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | С104-0277 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм, м | 5.5 | 43.20 |  | 238 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.5*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Е09-03-039-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций | 0.01525 | 2 387.07 | 464.25 | 36 | 25 | 7 | 92.253 | 1.4068583 |
|  |  |  | 1 655.94 | 3.51 |  |  |  | 0.1375 | 0.0020969 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | С201-9002 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Конструкции стальные, т | -0.01525 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.01525)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | С101-1641 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т | 0.01525 | 6 267.60 |  | 96 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.01525)*(1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 1 343 | 177 | 46 |  | 9.5332183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0025969 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 211 | 152 | 39 |  | 8.12636 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 413 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104.4 - по стр. 66; %=99 - по стр. 67) |  |  |  | 154 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75 - по стр. 66; %=59.5 - по стр. 67) |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 448 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 132 | 25 | 7 |  | 1.4068583 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0020969 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.1 - по стр. 72) |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 72) |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 172 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 1 620 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 101 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 31 143 | 3 648 | 484 |  | 163.99364 |
|  |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 1.9525469 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 051 | 1 228 | 45 |  | 62.538 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.0503 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 1 525 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 19-21, 23, 25, 28, 30, 34, 36, 38, 54; %=105 - по стр. 41, 43, 47, 49, 51, 55) |  |  |  | 1 129 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 19-21, 23, 25, 28, 30, 34, 36, 38, 54; %=65 - по стр. 41, 43, 47, 49, 51, 55) |  |  |  | 751 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 931 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 727 | 205 | 336 |  | 10.56436 |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 1.7505 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 413 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128.7 - по стр. 16; %=104.4 - по стр. 66; %=99 - по стр. 67) |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75.65 - по стр. 16; %=46.75 - по стр. 66; %=59.5 - по стр. 67) |  |  |  | 157 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 164 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 132 | 25 | 7 |  | 1.4068583 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0020969 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.1 - по стр. 72) |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 72) |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 172 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 24 726 | 683 | 96 |  | 38.00442 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0.14965 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-4; %=126.9 - по стр. 5, 6, 10, 12, 13, 17, 18, 58, 59, 62) |  |  |  | 778 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4; %=70.55 - по стр. 5, 6, 10, 12, 13, 17, 18, 58, 59, 62) |  |  |  | 443 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 25 947 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 507 | 1 507 |  |  | 51.48 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 56, 57) |  |  |  | 1 085 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 56, 57) |  |  |  | 603 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 195 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 36 409 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 294 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 972 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ СМР |  |  |  | 33 214 |  |  |  |  |
|  | С индексом к СМР на 3кв.2015г. для Республики Коми 6.42х1,005 | 6.4521 |  |  | 214 300 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 3 195 |  |  |  |  |
|  | С индексом к пусконаладочным на 3кв.2015г. для Республики Коми | 13.73 |  |  | 43 867 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЦ на 3 кв. 2015г. |  |  |  | 258 167 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 46 470 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  | 304 637 |  |  |  |  |