СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения

- Конкурсная документация

- Подготовка заявки на участие в конкурсе

- Подача и вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

- Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

- Заключение, исполнение и расторжение контракта

- Информационная карта конкурса

- Техническое задание (описание объекта закупки и условий исполнения контракта)

- Проект контракта

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая конкурсная документация (далее - документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также - Федеральный закон), а также иным законодательством о контрактной системе.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт или гражданско-правового договора (далее - контракт) регулируется настоящей документацией.

- Заказчик, уполномоченный орган.

  - Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте открытого конкурса, проводят открытый конкурс, объект закупки и условия контракта которого указаны в Информационной карте открытого конкурса и в требованиях к объекту закупки, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

  - Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте открытого конкурса, осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении открытого конкурса от имени и по поручению заказчика, при этом права и обязанности возникают непосредственно у заказчика.

- Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

  - Состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков  (далее - комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом МКУ «Центр финансово-экономического обеспечения учреждений социальной сферы».

- Информационное обеспечение конкурса.

  - До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakUpki.gov.rU (далее - официальный сайт) посредством ЕАСУЗ.

5. Запрет подачи нескольких заявок на участие в конкурсе

5.1.  Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае, если участник конкурса подает две и более заявки на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не были отозваны, все заявки такого участника конкурса, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

6.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса.

В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в Информационной карте конкурса указывается цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги.

В случае, если Информационной картой конкурса предусмотрено право Заказчика заключить с несколькими участниками закупки контракты на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного контракта.

6.2. Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей указан в Информационной карте конкурса.

6.3. Начальная (максимальная) цена контракта обосновывается Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

а) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

б) нормативный метод;

в) тарифный метод;

г) проектно-сметный метод;

д) затратный метод.

6.4. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, установленных Законом о контрактной системе. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий контракта.

- Требования к участникам закупки.

7.1. В настоящем открытом конкурсе может принять участие:

7.1.1. Любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

7.1.2. Субъекты малого предпринимательства (в случае осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства).

Отнесение субъектов хозяйственной деятельности к числу субъектов малого предпринимательства производиться на основании критериев, установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно которому к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

- Для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов  и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащих одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

- Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно;

- Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.02.2013 №101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» не должна превышать 400 млн. рублей.

Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к субъектам малого предпринимательства, если их показатели средней численности работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной регистрации, не превышают предельные значения, установленные в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта.

7.1.3. Социально ориентированные некоммерческие организации (в случае осуществления закупки у социально ориентированных некоммерческих организаций).

Отнесение к числу социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется на основании учредительных документов по видам деятельности, указанным в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Участник закупки подачей заявки на участие в открытом конкурсе декларирует свое соответствие статусу субъекта малого предпринимательства и (или) социально ориентированной организации.

Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные участниками закупок, не являющимися субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированной некоммерческой организации, подлежат отклонению.

7.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

1) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки открытого конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте открытого конкурса;

2) в отношении участника закупки - юридического лица не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании данного участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; (если это установлено заказчиком в Информационной карте )

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9) участник закупки не является офшорной компанией.

- Отстранение от участия в открытом конкурсе.

- Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящей документации.

- Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 5.2. настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

- 9. Затраты на участие в открытом конкурсе.

9.1.Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в открытом конкурсе и заключением контракта.

  - Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

10. Применение национального режима при осуществлении закупки.

10.1. К товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

10.2. Сведения о запрете на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условиях, ограничениях допуска указанных товаров, работ, услуг содержатся в Информационной карте конкурса.

- Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

  - Заказчик, Уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам.

  - По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 8.1. настоящей документации и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

  - Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается через ЕАСУЗ и на официальном сайте в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на официальном сайте.

  - При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

  - Отказ от заключения контракта с победителем конкурса осуществляется в любой момент до заключения контракта, если Заказчик или конкурсная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящей Инструкции, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

12. Антидемпинговые меры при проведении конкурса

12.1. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.2. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в пункте 12.1. настоящей Инструкции, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

12.3. Информация, предусмотренная пунктом 12.2. настоящей Инструкции, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Если участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, контракт с данным участником заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

- II. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 13. Порядок предоставления документации.

13.1. Любое заинтересованное лицо для получения настоящей конкурсной документации может обратиться в адрес Уполномоченного органа с заявлением, поданным в письменной форме, с просьбой предоставить комплект конкурсной документации. Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

13.2. При выдаче комплекта конкурсной документации сведения о получателе заносятся в Журнал регистрации предоставленных комплектов конкурсной документации.

13.3. Если участник закупки получил комплект конкурсной документации иным способом, чем это указано в настоящем пункте, Уполномоченный орган не несет ответственности за неполучение таким участником информации о разъяснениях и изменениях конкурсной документации.

- 14. Разъяснение положений конкурсной документации.

14.1. Участник конкурса, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении конкурсной документации, вправе направить в письменной форме Уполномоченному органу запрос о разъяснении конкурсной документации по рекомендуемой форме 3, установленной настоящей конкурсной документацией.

14.2. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

14.3. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации такое разъяснение размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

- 15. Внесение изменений в конкурсную документацию.

15.1. Не позднее, чем за  пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе Заказчик и Уполномоченный орган могут по любой  причине внести изменения в конкурсную документацию. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не допускается.

15.2. В течение 1 дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Уполномоченным органом в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется так, чтобы с даты размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять рабочих дней. Если в конкурсную документацию изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется в отношении конкретного лота.

15.3. Внесенные изменения в дальнейшем являются неотъемлемой частью конкурсной документации.

15.4. Участники закупки, получившие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию. Уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Раздел III. Подготовка заявки на участие в конкурсе

16. Требования к содержанию, к форме, составу заявки на участие в конкурсе  и инструкция по ее заполнению.

16.1. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе (в отношении определенного лота) в срок и по форме, которые установлены настоящей конкурсной документацией. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается заявка, пометка: «На конкурс №______» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО… » (указывается время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, установленные в извещении о проведении конкурса)

16.2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника конкурса (для юридического лица) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса. Использование факсимиле недопустимо. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

16.3. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать заявку на участие в конкурсе.

16.4. В случае представления изменений заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 20 настоящей Инструкции на конверте дополнительно следует указать слова «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  №…. (ПО ЛОТУ №)».

16.5. В случае представления отзыва заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 20 настоящей Инструкции на конверте дополнительно следует указать слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  №…. (ПО ЛОТУ №)».

16.6. Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, Уполномоченный орган не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

16.7. В случае подачи заявки на участие в конкурсе с нарушением требований, установленных настоящим разделом Инструкции, конкурсная комиссия вправе отклонить такую заявку.

16.8. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми обмениваются участник закупки и Заказчик, Уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке, за исключением специальных терминов.

16.9. Сопроводительная  документация и печатная литература, предоставленные участником закупки, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русском языке, удостоверенный нотариально. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

16.10. Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях. При расчетах по контракту, заключенному в иностранной валюте, используется курс Центрального банка Российской Федерации, установленный на дату осуществления платежей по контракту.

17. Состав и содержание заявки на участие в конкурсе.

17.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную в конкурсной документации информацию, а именно:

1) следующие информацию и документы об участнике конкурса, подавшем заявку на участие в конкурсе:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным в Информационной карте конкурса в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в Информационной карте конкурса соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

д) копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

ж) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 - 30 Закона о контрактной системе, или заверенные копии таких документов;

з) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в Информационной карте конкурса в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, или заверенные копии таких документов;

2) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и производителе товара;

3) в случаях, предусмотренных Информационной картой конкурса, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге);

4) в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, документы, подтверждающие добросовестность участника конкурса;

5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия);

6) в случае, если в Информационной карте конкурса указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса, заявка участника конкурса может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию;

7) в случае проведения конкурса с ограниченным участием заявка на участие в конкурсе должна содержать документы (заверенные участником конкурса копии таких документов, подтверждающие соответствие участников конкурса дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам закупки отдельных товаров, работ, услуг, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации.

Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.

17.2. Непредставление документов, указанных в п. 17.1. настоящей Инструкции, равно как и представление их с нарушением установленных требований, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике конкурса или о закупаемых товарах, работах, услугах ведет к отклонению заявки на участие в конкурсе.

17.3. В заявке на участие в конкурсе участники размещения заказа декларируют свое соответствие требованиям, установленным подпунктами «в», «г», «д», «е», «ж», «з» п. 4.1. настоящей Инструкции.

17.4. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований.

17.5. В случае, если при проведении конкурса выделены лоты, участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота.

18. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

18.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупок. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты счета для внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе и условия банковской гарантии указаны в Информационной карте конкурса.

18.2. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

18.3. В случае, если участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан в Информационной карте конкурса, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

18.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя конкурса, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена конкурса;

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в конкурсе или отказ от заключения контракта с победителем конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Возврат банковской предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

18.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не осуществляется в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

2) непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом о контрактной системе, до заключения контракта Заказчику обеспечения исполнения контракта;

3) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в конкурсе после истечения срока окончания подачи таких заявок.

Раздел IV. Подача и вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

19. Подача и прием конвертов с заявками на участие в конкурсе

19.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе должны быть направлены  Уполномоченному органу по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.

19.2. Уполномоченный орган принимает конверты с заявками на участие в конкурсе в сроки, указанные в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной карте конкурса.

19.3. Уполномоченный орган регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе в Журнале регистрации конвертов с заявками на участие в конкурсе.

19.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении открытого конкурса в Информационной карте конкурса.

19.5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается Уполномоченным органом посредством почтовой связи.

20. Изменения в заявках на участие в конкурсе и их отзыв

20.1. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

20.2. Изменение заявки  и ее отзыв должны быть подготовлены, оформлены и предоставлены в соответствии с п. 16 настоящей Инструкции.

21. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

21.1. Публично в день, время, в месте и в порядке, указанными в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

21.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом конкурсная комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса.

21.3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили Уполномоченному органу до вскрытия таких конвертов. В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

21.4. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся соответственно в протокол.

21.5. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников конкурса представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса.

21.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников конкурса, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

21.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается на официальном сайте. При проведении открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ этот протокол размещается на официальном сайте в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

21.8. Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио - или видеозапись процедуры.

21.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

22. Соблюдение конфиденциальности

22.1. Уполномоченный орган обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и обеспечивает рассмотрение содержания заявок только после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Раздел V. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

23. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

23.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе указана в Информационной карте  конкурса.

24. Общий порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

24.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с п. 4 настоящей Инструкции. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Закона о контрактной системе, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.

24.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

24.4. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

25. Предварительное изучение заявок на участие в конкурсе

25.1. Конкурсная комиссия должна предварительно изучить заявки на участие в конкурсе на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, наличия необходимого обеспечения, всех подписей и печатей на документах, а также правильности оформления заявок в целом.

25.2. Арифметические ошибки исправляются следующим образом. Если существует расхождение между ценой единицы продукции и общей ценой, полученной в результате умножения цены единицы продукции на количество, преимущество будет иметь цена единицы продукции, при этом общая цена будет скорректирована. Если будет расхождение между цифрами и словами, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.

25.3. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки, несоответствия или неточности, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не поставит какого-либо участника конкурса в неравные условия по отношению к другим участникам.

26. Проверка соответствия участников конкурса требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией

26.1. Конкурсная комиссия проверяет соответствие участников конкурса требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, на основе представленных участниками конкурса в составе своей конкурсной заявки документов.

26.2. Конкурсная комиссия вправе проверить соответствие участников конкурса требованиям, установленным  подпунктами «в», «г», «д», «е», «ж», «з» п. 4.1. настоящей Инструкции.

26.3. В случае проведения конкурса с ограниченным участием Заказчик проводит предквалификационный отбор для выявления участников закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в Информационной карте конкурса.

Результаты предквалификационного отбора с обоснованием принятых Заказчиком решений, в том числе перечень участников закупки, соответствующих установленным требованиям, фиксируются в протоколе предквалификационного отбора, который размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора.

В случае, если по результатам предквалификационного отбора ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием признается несостоявшимся.

26.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником конкурса, либо установления фактов, указанных в п. 26.2. настоящей Инструкции, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

27. Проверка соответствия товаров, работ, услуг условиям открытого конкурса

27.1. Товары, работы, услуги, предлагаемые участником конкурса, должны удовлетворять требованиям, приведенным в настоящей конкурсной документации.

27.2. Проверка соответствия предлагаемых товаров, работ, услуг условиям открытого конкурса осуществляется на основании документов, представленных участником конкурса в своей заявке на участие в конкурсе, и иной информации, имеющейся у конкурсной комиссии.

28. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе

28.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в Информационной карте конкурса, и в соответствии с Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085

28.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг, который вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки. Заявке такого участника конкурса присваивается первый порядковый номер.

28.3. Если Информационной картой конкурса предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Закона о контрактной системе, в том числе на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, конкурсная комиссия присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких контрактов, указанное в Информационной карте конкурса.

29. Оформление протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

29.1. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;

2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;

3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;

5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;

6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

29.2. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона о контрактной системе и конкурсной документации;

4) решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

29.3. Протоколы, указанные в пунктах 29.1., 29.2. настоящей Инструкции, составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. К этим протоколам прилагается информация, содержащая предложение участников конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и производителе товара. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием размещается Заказчиком на официальном сайте в течение десяти дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора.

Раздел VII. Заключение, исполнение и расторжение контракта

30. Порядок заключения контракта

30.1. По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса.

30.2. В течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта направляется победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом контракт заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта.

30.3. В течение десяти дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта Заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен Информационной картой конкурса. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

30.4. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

30.5. Проект контракта в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контракт составляется Заказчиком путем включения в проект контракта, прилагаемый к настоящей документации, условий исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект контракта подлежит направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 30.3 настоящей Инструкции, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

30.6. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленный пунктом 30.3 настоящей Инструкции, подписанных этим участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта не считается уклонением этого участника от заключения контракта. В данном случае конкурс признается несостоявшимся.

30.7. В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного контракта с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения контракта, Заказчик обязан подписать контракт и передать один экземпляр контракта лицу, с которым заключен контракт, или его представителю либо направить один экземпляр контракта по почте лицу, с которым заключен контракт. В случае, если Заказчик не совершил предусмотренные настоящим пунктом действия, он признается уклонившимся от заключения контракта. При уклонении Заказчика от заключения контракта с победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, этот победитель или этот участник вправе обратиться в суд с иском о понуждении Заказчика заключить контракт и о взыскании с заказчика убытков, причиненных уклонением Заказчика от заключения контракта.

30.8. При заключении контракта Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено в Информационной карте конкурса. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса.

31. Изменение существенных условий контракта.

31.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

Возможность изменения условий контракта в указанных в настоящем пункте случаях указана в Информационной карте конкурса.

32. Порядок расторжения контракта

32.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

32.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Содержание: |
| --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки: |
|  | Код ОКПД: 45.21.15.160 |
|  | Способ определения поставщика: открытый конкурс |
|  | Наименование Уполномоченного органа: |
|  | Заказчик: |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях: Начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, в рублях: 0 Начальная (максимальная) цена одного контракта в случае заключения контрактов с несколькими участниками закупки, в рублях: 0 |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: расчет начальной (максимальной) цены контракта был произведен в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года №567. Стоимость определяется в текущих ценах по сборникам ежеквартально публикуемых Минстроем. В случае отсутствия в сборниках соответствующих материалов - по счетам-фактурам, предварительно согласованных с Заказчиком. Затраты на эксплуатацию машино-механизмов определяются по сборникам ежеквартально публикуемых Минстроем. |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль. |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не установлен |
|  | Источник финансирования закупки: бюджет г.о. |
|  | Порядок формирования цены контракта: включает в себя затраты на выполнение строительно-монтажных работ и подготовительных работ с возмещением восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений; приобретение оборудования; пуско-наладочные работы; сертификацию электроустановок; уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей; перевозку рабочих к месту строительства, стоимость строительных материалов, затрат подрядчика по выплате заработной платы рабочим и доставку на объект строительных материалов, оборудования, и другого имущества, необходимого для производства работ, с момента начала работ до подписания акта приемки построенного объекта; обеспечение и содержание охраны объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства объекта на строительной площадке; ограждение мест производства работ с момента начала строительства; непредвиденные работы и затраты; средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений. |
|  | Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации: Участник закупки направляет запрос на разъяснение положений конкурсной документации в порядке, установленном Разделом II. Конкурсная документация п. 14. Разъяснение положений конкурсной документации. Дата начала срока предоставления разъяснений: Дата окончания срока предоставления разъяснений: |
|  | Описание объекта закупки и условий исполнения контракта: в соответствии с разделом VIII Техническое задание (описание объекта закупки и условий исполнения контракта) |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Условия выполнения работ: в соответствие с условиями технического задания. Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения контракта по |
|  | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Требования к гарантийному сроку работ: пять лет после подписания акта - приемки объекта строительства в эксплуатацию Требования к гарантийному обслуживанию товара: нет Требования к объему предоставления гарантии качества товара: на все виды работ и материалы Требования к расходам на эксплуатацию товара: нет Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: предусмотрено Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: нет |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Форма оплаты: безналичный расчет Сроки и порядок оплаты: оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 60 календарных дней по факту подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3, авансовый платеж не предусмотрен |
|  | Обязательные требования к участникам конкурса: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: - - - наличие у участника закупки свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.3 Жилищно-гражданское строительство. 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: не установлено. 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8) участник закупки не является офшорной компанией. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки: 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – установлено. |
|  | Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации: не установлено |
|  | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не установлены |
|  | Преимущества организациям инвалидов: не установлены |
|  | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: не установлено |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условиях, ограничениях допуска товаров, работ, услуг: не установлены |
|  | Заявка на участие в конкурсе должна содержать: - Заявку на участие в конкурсе, подготовленную по форме 1/1А; - Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, подготовленное по форме 2; - Информация и документы об участнике конкурса: - Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса: - - для юридического лица: копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). - - доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса (в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо), заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица); - Документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28-30 Закона о контрактной системе, или заверенные копии таких документов; - Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае если установлен такой критерий оценки заявок участников закупки, как «Квалификация участника закупки» - «Сведения об опыте работы» - рекомендуемая форма 5; - «Сведения о наличии и квалификации специалистов и иных работников» - рекомендуемая форма 6; - «Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта» - рекомендуемая форма 7. - Другие документы, предоставляемые участником конкурса; - 4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: - - - копия свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.3 Жилищно-гражданское строительство. - 5. Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе; - 6. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение с отметкой банка или заверенная банком копия платежного поручения, либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия); - 7. Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса, в случаях предусмотренных частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе; - 8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой); - 9. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в пункте 6.2 настоящей конкурсной документации в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, или заверенные копии таких документов; - 10. Декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления в конкурсной документации ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе; - 11. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в Разделе 2 «Техническое задание» в соответствии с законодательством РФ требований к указанным товару, работу, услуге). Любые другие документы по усмотрению участника конкурса. |
|  | Возможность изменения условий контракта: (в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ): 1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий контракта: предусмотрено; 2. Увеличение (уменьшение) объема работы не более чем на десять процентов: предусмотрено. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе, реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок: |
|  | - Условия банковской гарантии, принимаемой в качестве обеспечения заявки и исполнения контракта: - В случае если обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям и условиям: - В качестве исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. - Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; - 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона о контрактной системе. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц; - 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; - 7) установленный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. - В случае, предусмотренном извещением, документацией о закупке, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. - Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. - Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. - Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: - 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; - 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в настоящей конкурсной документации; - 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении, документации о закупке. - В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный в настоящем пункте, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. |
|  | Срок и порядок подачи заявок на участие в конкурсе, изменений к заявкам и уведомлений об отзыве заявок: |
|  | - Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: |
|  | - Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: |
|  | - Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость: №; Название критерия; Значение, %. Стоимостные критерии оценки:. 1; Цена контракта (единицы товара, работы, услуги) Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена контракта» определяется по следующей формуле: а) в случае если , х , где: - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; -минимальноепредложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки; б) в случае если , х , где: -максимальноепредложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.; 60.00. расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ;; не применяется. стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения работы;; не применяется. предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит или понесет по энергосервисному контракту; не применяется. Нестоимостные критерии оценки:. 2; Квалификация участника закупки Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «квалификация участников закупки» (), определяется по формуле: = ×К + ×К + ×К +, ×К где: – значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 1; – значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 2; – значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 3; – значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 4; К - коэффициент значимости показателя в процентах, деленный на 100.; 40.00. 2.1.; Опыт выполнения работ сопоставимого характера и объема: Предметом оценки заявок по данному показателю является опыт выполнения строительных работ сопоставимого характера и объема. Сведения об опыте выполнения работ сопоставимого характера и объема участником закупки предоставляются в виде копий контрактов и (или) копий договоров, заключенных с 2012 г. – по настоящее время, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, с копиями актов о приемке выполненных работ по контракту или копиями актов приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию. При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 18 000 000 рублей. - от 3 объектов и более, подтвержденных копиями соответствующих документов – 100 баллов; - от 1 до 2 объектов, подтвержденных копиями соответствующих документов – 50 баллов; -отсутствие объектов, подтвержденных копиями соответствующих документов – 0 баллов; 50. 2.2.; Квалификация трудовых ресурсов предлагаемых для выполнения работ: Предметом оценки по данному показателю является квалификация участника закупки. Сведения о квалификации сотрудников с высшим, средним и специальным образованием, работающих на постоянной основе по выполнению строительных и специальных работ, представляются в виде копий трудовых договоров, копий аттестатов и (или) копий свидетельств с заполнением рекомендованной формы. - наличие 7 человек и более инженерно-технического персонала, подтвержденных копиями соответствующих документов - 100 баллов; - наличие от 4 до 6 человек инженерно-технического персонала включительно, подтвержденных копиями соответствующих документов - 60 баллов; - наличие от 1 до 3 человек инженерно-технического персонала включительно, подтвержденных копиями соответствующих документов - 20 баллов -отсутствие инженерно-технического персонала, подтвержденных копиями соответствующих документов в составе заявки на участие в конкурсе – 0 баллов.; 20. 2.3.; Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ. Сведения о наличие у участника открытого конкурса строительной техники, оборудования и др. материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ участником закупки предоставляются в виде копий паспортов транспортных средств и (или) копий договоров аренды, копий договоров финансовой аренды (лизинг) и копий иных документов, подтверждающих факт наличия строительной техники, оборудования и других материальных ресурсов у участника закупки на ином законном праве. - обеспеченность от 15 единиц и более техники и оборудования и др. материальных ресурсов, подтвержденных копиями соответствующих документов - 100 баллов; - обеспеченность от 7 до 14 единиц техники и оборудования и др. материальных ресурсов, подтвержденных копиями соответствующих документов - 50 баллов; - обеспеченность от 1 до 6 единиц техники и оборудования и др. материальных ресурсов, подтвержденных копиями соответствующих документов - 20 баллов; - отсутствие единиц техники и оборудования и др. материальных ресурсов, подтвержденных копиями соответствующих документов – 0 баллов.; 25. 2.4.; Деловая репутация участника закупки. Оцениваются по показателю «деловая репутация» количество положительных отзывов. Для оценки учитываются копии следующих документов -копии отзывов о деятельности участника размещения заказа от заказчиков работ, выполненных участником закупки, -копии отзывов иных организаций, являющихся (являвшихся) заказчиками работ, выполненных участником закупки. от 3 отзывов и более – 100 баллов, от 1 до 2 отзывов – 50 баллов, Отсутствие – 0 баллов.; 5. Итого: 100,00. |
|  | Право заключения контракта с несколькими участниками закупки: |
|  | - Размер обеспечения исполнения контракта составляет: |
|  | Право заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта (в соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ): не предусмотрено. |
|  | Возможность снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий контракта: предусмотрена. |
|  | - Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов: предусмотрено |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта (в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ): предусмотрена. |

VIII.	Техническое задание (описание объекта закупки и условий исполнения контракта)

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтаж металлического забора |  |  |
|  | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м | 2.065 |
|  | Разборка металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0.44 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 5.93 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 5.93 |
|  | Раздел 2. Вырубка деревьев и кустарников |  |  |
|  | Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм | 1 м3 | 15.5 |
|  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 пней | 0.38 |
|  | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм твердых пород | 1 пень | 1 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 26.8 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 26.8 |
|  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 1 га | 0.025 |
|  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье редкие | 1 га | 0.025 |
|  | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1 га | 0.025 |
|  | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 1 га | 0.025 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 7.5 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 7.5 |
|  | Раздел 3. Демонтаж зданий и МАФ |  |  |
|  | Разборка прогулочных веранд | 10 м2 | 13.9 |
|  | Демонтаж спортивных металлических снарядов | 1 т | 0.2 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.8 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 0.8 |
|  | Раздел 4. Демонтаж фонарных столбов |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 7 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 5.25 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 5.25 |
|  | Раздел 5. Демонтаж бетонных площадок |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 | 0.203895 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 48.9348 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 48.9348 |
|  | Раздел 6. Демонтаж асфальтовых покрытий |  |  |
|  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.367 |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 3.21 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 65.688 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 65.688 |
|  | Раздел 7. Прочие работы |  |  |
|  | Регулирование высотного положения колодцев | 1 м2 | 30.205 |
|  | Плита КЦО-3 | шт | 1 |
|  | Люки чугунные тяжелые | шт. | 1 |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Раздел 1. 1-й этаж |  |  |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 8.4776 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 5.745 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.73395 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.18085 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.62055 |
|  | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.0882 |
|  | Разборка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.194 |
|  | Разборка облицовки откосов | 100 м2 стен | 0.22932 |
|  | Разборка уголка | 100 м | 0.5733 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.351 |
|  | Снятие пенопласта со стен | 100 м2 | 0.1307 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.88985 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 12.114125 |
|  | Разборка обшивки стен | 100 м2 стен | 0.481675 |
|  | Разборка каркаса стен | 100 м2 стен | 0.122 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона (подиум) | 1 м3 | 0.205 |
|  | Разборка порогов | 1 м3 | 0.60515 |
|  | Разборка металлических дверных блоков | 1 м2 проема | 9.985 |
|  | Разборка облицовки стен из плит | 100 м2 | 0.4138 |
|  | Разборка металлических решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м | 0.026 |
|  | Полы 1-й этаж |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 3.3079 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 1.5962 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 1.68245 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 3.3267 |
|  | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 3.3217 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 3.882 |
|  | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 3.882 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов цементных и бетонных толщиной 40 мм | 100 м2 покрытия | 0.05675 |
|  | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | 1 м3 | 1.33245 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 1.12 |
|  | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 | 0.028 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 | 0.84 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0.056 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 шт | 0.01 |
|  | Электрика |  |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.45 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.37 |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.61 |
|  | Демонтаж кабель-каналов | 100 м труб | 0.8525 |
|  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | 100 м пучка проводов | 2.5275 |
|  | Демонтаж щитков | 1 шт. | 1 |
|  | Демонтаж настенного указателя | 100 шт. | 0.04 |
|  | Демонтаж дымового датчика | шт. | 62 |
|  | Демонтаж извещателя пожарного ручного | шт. | 4 |
|  | Демонтаж ВРУ | 1 шт. | 3 |
|  | Демонтаж рубильника | 1 шт. | 2 |
|  | Демонтаж. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0.16 |
|  | Демонтаж автоматов | 100 шт. | 0.03 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.13 |
|  | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.02 |
|  | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.02 |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.13 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.07 |
|  | Демонтаж сифонов | 100 приборов | 0.19 |
|  | Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0.2 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1.177 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0.1975 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0.2 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.01 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.04 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.2015 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.175 |
|  | Отопление |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 1.09 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1.522 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.19 |
|  | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0.741 |
|  | Снятие колонок водогрейных | 100 шт. | 0.03 |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Демонтаж вентиляционных решеток | 100 шт | 0.33 |
|  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0.051 |
|  | Раздел 2. 2-й этаж |  |  |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 34.07 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 7.74 |
|  | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0.06385 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.63535 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.01665 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1.0395 |
|  | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 | 0.2646 |
|  | Разборка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.132 |
|  | Разборка облицовки откосов | 100 м2 стен | 0.1512 |
|  | Разборка уголка | 100 м | 0.378 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.652 |
|  | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.3855 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.745 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 8.975 |
|  | Разборка обшивки стен | 100 м2 стен | 0.485 |
|  | Разборка каркаса стен | 100 м2 стен | 0.1212 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.0714 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 (подиум) | 1 м3 | 1.62 |
|  | Полы 2-й этаж |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 3.32655 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.4878 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 0.58105 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 4.857 |
|  | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 3.05 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 3.0675 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 2.122 |
|  | Электрика |  |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.48 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.39 |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.55 |
|  | Демонтаж кабель-каналов | 100 м труб | 0.365 |
|  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | 100 м пучка проводов | 2.25 |
|  | Демонтаж щитков | 1 шт. | 1 |
|  | Демонтаж настенного указателя | 100 шт. | 0.05 |
|  | Демонтаж дымового датчика | шт. | 35 |
|  | Демонтаж извещателя пожарного ручного | шт. | 4 |
|  | Демонтаж. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0.025 |
|  | Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 2 |
|  | Демонтаж автоматов | 100 шт. | 0.05 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.24 |
|  | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.04 |
|  | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.03 |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.2 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.14 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.1 |
|  | Демонтаж смывных бачков пластмассовых на стене | 100 приборов | 0.05 |
|  | Демонтаж сифонов | 100 шт | 0.24 |
|  | Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0.4 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1.6525 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0.02 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.08 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.0275 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.1725 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.1325 |
|  | Отопление |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 0.41 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.16 |
|  | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0.663 |
|  | Снятие колонок водогрейных | 100 шт. | 0.03 |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Демонтаж вентиляционных решеток | 100 шт | 0.47 |
|  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0.021 |
|  | Раздел 3. Лестницы |  |  |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 1.1916 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.044 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.044 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.34 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.9608 |
|  | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м | 0.194 |
|  | Разборка металлических решеток | 100 м | 0.031 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 0.64375 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.74345 |
|  | Разборка обшивки стен | 100 м2 стен | 0.014 |
|  | Демонтаж дымового датчика | шт. | 4 |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.02 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.03 |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.04 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0.0865 |
|  | Демонтаж кабель-каналов | 100 м труб | 0.6125 |
|  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | 100 м | 0.6125 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.02 |
|  | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0.052 |
|  | Демонтаж извещателя пожарного ручного | шт. | 2 |
|  | Демонтаж настенного указателя | 100 шт. | 0.02 |
|  | Демонтаж щитков | 1 шт. | 2 |
|  | Демонтаж автоматов | 100 шт. | 0.01 |
|  | Демонтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 3 |
|  | Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 2 |
|  | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | 100 шт. | 0.03 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 240.549 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 240.549 |
|  | Раздел 4. Демонтаж металлических наружных лестниц |  |  |
|  | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0.34 |
|  | Раздел 5. Демонтаж крылец |  |  |
|  | Вход 1-2 |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0.22 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0.22 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 4.980204 |
|  | Вход 4 |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 | 0.014 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0.014 |
|  | Демонтаж козырька | 1 т | 0.035685 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 0.36 |
|  | Вход 6-7 |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0.235 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.235 |
|  | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.064 |
|  | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 стен | 0.016 |
|  | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 | 0.066894 |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 0.245 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 6.06082 |
|  | Вход 12 |  |  |
|  | Разборка кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля(профлист) | 100 м2 | 0.085 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0.085 |
|  | Разборка наружной облицовки поверхности стен из металлосайдинга | 100 м2 | 0.045 |
|  | Разные работы |  |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 32.75 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 32.75 |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Раздел 1. КРОВЛЯ |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.4748 |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 52.861046 |
|  | Демонтаж воронок водосточных | 1 воронка | 2 |
|  | Разборка стоек | стойка | 2 |
|  | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0.1005 |
|  | Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. | 1.32 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из асбестоцементгых труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.0225 |
|  | Разборка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм | 1 зонт | 1 |
|  | Демонтаж прожекторов | 100 шт. | 0.02 |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 7.8491 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий цементных и бетонных толщиной 25 мм | 100 м2 | 7.8491 |
|  | Разборка теплоизоляции на кровле из двух слоёв стеклоткани | 100 м2 | 7.8491 |
|  | Разборка утеплителя из керамзита | 1 м3 | 156.982 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 210.26 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 210.26 |
|  | Раздел 2. КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-3, 4-6 |  |  |
|  | КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-3, 4-6 |  |  |
|  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 29.13 |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 8.721 |
|  | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т | 0.31868 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм | 100 м2 | 5.99 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 5.99 |
|  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на мастике в 2 слоя | 100 м2 | 5.99 |
|  | Приготовление кровельных мастик | 1 т мастики | -2.41 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм | 100 м2 | 5.99 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 1.744803 |
|  | Установка стропил | м3 | 26.43 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 1.344 |
|  | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.632 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 7.7675 |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности | 100 м2 | 25.44 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 8.35 |
|  | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам сложная кровля | 100 м2 | 8.45 |
|  | Резка стального профилированного настила | м реза | 52.395 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 1.53 |
|  | Ограждение кровель перилами | 100 м | 2.1 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0.825 |
|  | Облицовка вентшахт профилированным листом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.19 |
|  | Облицовка вентшахт листом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.052 |
|  | Слуховое окно СО-1(3шт) |  |  |
|  | Устройство слуховых окон |  | 3 |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности | 100 м2 | 0.9998 |
|  | Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0.15 |
|  | Облицовка свесов слуховых окон стальным листом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.03 |
|  | Слуховое окно СО-2(4 шт) |  |  |
|  | Установка слуховых окон | 100 м2 | 0.0764 |
|  | Облицовка свесов слуховых окон стальным листом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.04 |
|  | Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
|  | Колено универсальное Ду 150 мм | шт. | 8 |
|  | Устройство желобов подвесных | 100 м | 0.26 |
|  | Держатель желоба | шт. | 44 |
|  | Монтаж водосточных труб | 100 м труб | 0.23 |
|  | Колено выпуска Ду 150 мм | шт. | 4 |
|  | Хомут крепления трубы | шт. | 16 |
|  | Сетка в воронку | шт. | 4 |
|  | Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 36 |
|  | Раздел 3. КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-4 |  |  |
|  | КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-4 |  |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на мастике в 2 слоя | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 | 22.53855 |
|  | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 | 17.0166 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.43707 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0.2304 |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности | 100 м2 | 0.1229 |
|  | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 шт | 0.72 |
|  | Анкерный болт с гайкой 12*150 | шт | 72 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 | 0.09176 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0.4965 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 0.06 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.13596 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.172472 |
|  | Установка кровельного аэратора | 1 шт. | 2 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.0596 |
|  | Раздел 4. СТЕHЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 1-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.9155 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 2.45 |
|  | Раздел 5. СТЕHЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 2-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.8975 |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0.3 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 3.05 |
|  | Раздел 6. ПЕРЕМЫЧКИ 1-й этаж |  |  |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 0.19442 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.10255 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.2051 |
|  | УЗЕЛ 1 |  |  |
|  | Демонтаж перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. | 0.16 |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.295 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0.2 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1159 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП (за 2 раза) | 100 м2 | 0.2318 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.0282 |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих | 100 м2 | 0.023056 |
|  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем | м3 | 0.1187 |
|  | УЗЕЛ 2 |  |  |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.19481 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0.15 |
|  | Шпильки черные стяжные диаметром 20 мм длиной 500 мм | т | 0.0172 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0811 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.1622 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.01493 |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих | 100 м2 | 0.01441 |
|  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем | м3 | 0.0742115 |
|  | Раздел 7. ПЕРЕМЫЧКИ 2-й этаж |  |  |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 0.2342 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1216 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.2432 |
|  | УЗЕЛ 2 (6шт) |  |  |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.20628 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.15 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.08104 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.16208 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.01487 |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих | 100 м2 | 0.017292 |
|  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем | м3 | 0.0890538 |
|  | УЗЕЛ 3 (4шт) |  |  |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.14743 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0.1 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0579 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.1158 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.0141 |
|  | УЗЕЛ 4 (2шт) |  |  |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.071132 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0.05 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.02791 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.05582 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.0052 |
|  | Раздел 8. ПОЛЫ 1-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.935 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0.935 |
|  | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0.935 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1.1842 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 1.1842 |
|  | Тип 2 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1.3399 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 1.3399 |
|  | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 1.3399 |
|  | Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов | 100 м2 пола | 1.3399 |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 65 мм | 100 м2 | 1.3399 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.4259 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 | 2.1114 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 2.1114 |
|  | Тип 3 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 2.1895 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 | 2.1895 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 3.8793 |
|  | Тип 4 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 1.3592 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 1.5119 |
|  | Тип 5 |  |  |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0.2261 |
|  | Плинтуса |  |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 4.52 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных | 100 м | 1.5144 |
|  | Раздел 9. ПОЛЫ 2-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.2827 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0.7384 |
|  | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0.7384 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.7301 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.5218 |
|  | Тип 3 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 5.6308 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 | 9.2774 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 9.2774 |
|  | Тип 4 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.1012 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0.1012 |
|  | Плинтуса |  |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 6.58 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных | 100 м | 0.3696 |
|  | Раздел 10. ОKHА 1-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (противопожарные) | 100 м2 | 0.0882 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.0336 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1.1655 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 1.0325 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов сендвич панелями | 100 м2 | 1.188216 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 3.3006 |
|  | Раздел 11. ОKHА 2-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1.4742 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0.7395 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов сендвич панелями | 100 м2 | 0.67328 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 4.398 |
|  | Раздел 12. ДВЕРИ 1-й ЭТАЖ |  |  |
|  | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ |  |  |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.2877 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.0728 |
|  | Монтаж витражей из алюминиевых сплавов с остеклением | 100 м2 | 0.4004 |
|  | Дверной блок аллюминиевый Дв 21-13(однокамерный,с уплотнением, с защитной пленкой) | м2 | 10.92 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2.1 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 20 |
|  | ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ |  |  |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 9.45 |
|  | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.3276 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.168 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.691 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.4935 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 10 |
|  | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных | 100 м2 | 0.32898 |
|  | Раздел 13. ДВЕРИ 2-й ЭТАЖ |  |  |
|  | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ |  |  |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.0728 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 4 |
|  | ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ |  |  |
|  | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.3045 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.2457 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.495 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.1092 |
|  | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных в санузлах | 100 м2 | 0.75168 |
|  | Раздел 14. ВХОДЫ В-1(3 шт) |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 0.177 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.26961 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.9 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.36 |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.48 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля(профлист) | 100 м2 | 0.66 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.66 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.66 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.114 |
|  | Раздел 15. ВХОДЫ В-2 |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.16 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.21 |
|  | Устройство металлических ограждений без поручней (Ограждения из нержавеющей стали) | 100 м | 0.24 |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0135 |
|  | Устройство бетонной подготовки(для косоуров) | 100 м3 | 0.0135 |
|  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям | 0.18 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 0.18 |
|  | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 | 0.0162 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м(под площадку) | т | 0.324882 |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м(Б-1,Б-2) | 1 т | 0.2784536 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2602 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.5204 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист) | 100 м2 | 0.105 |
|  | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 100 м3 в деле | 0.012 |
|  | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0.01212 |
|  | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 100 м | 0.258 |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т | 0.2172 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.337148 |
|  | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.0769668 |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 0.0259624 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2955 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.591 |
|  | Обшивка козырька сталью с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.105 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.175 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля(профлист) | 100 м2 | 0.175 |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.14 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.24 |
|  | Раздел 16. ВХОД В-3 |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 0.07 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.098654 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.355 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.13 |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.185 |
|  | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0.235 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.235 |
|  | Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 4 |
|  | Планка примыкания верхняя 250х147х2000 | шт | 11 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.235 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.064 |
|  | Раздел 17. ВХОД В-4 |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 0.005 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.006912 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.023 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.05 |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.047268 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.02058 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.04116 |
|  | Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | 100 м2 | 0.025 |
|  | Термошайба 10 мм | шт | 16 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт | 0.1 |
|  | Анкерный болт OMAX 10*120 | шт | 10 |
|  | Раздел 18. ВХОД В-5 |  |  |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.065 |
|  | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0.085 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.085 |
|  | Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 3 |
|  | Планка примыкания верхняя 250х147х2000 | шт | 2 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.085 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.045 |
|  | Раздел 19. ВХОД В-6 |  |  |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.118 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.145 |
|  | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0.145 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.145 |
|  | Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 3 |
|  | Планка примыкания верхняя 250х147х2000 | шт | 4 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.057 |
|  | Раздел 20. НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА НЛ-1, НЛ-2, НЛ-3, НЛ-4 |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0336 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.01154 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0.576 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 | 0.01634 |
|  | Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции | 1 т | 0.016104 |
|  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм | т | 0.01324 |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.004 |
|  | Устройство бетонной подготовки(для косоуров) | 100 м3 | 0.008 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т | 0.31328 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.107546 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 3.3987 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1.88556 |
|  | Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся | 100 м2 | 3.77106 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской | 100 м2 | 3.77106 |
|  | Раздел 21. ЛЕСТHИЦЫ ПОЖАРНЫЕ |  |  |
|  | ПЛ-3 |  |  |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0.22522448 |
|  | Анкерный болт с гайкой 12х180 | шт | 16 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1171 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза) | 100 м2 | 0.2342 |
|  | Раздел 22. ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА 1-ГО ЭТАЖА |  |  |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) одноуровневых | 100 м2 | 6.0218 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛО) одноуровневых | 100 м2 | 0.2309 |
|  | Установка уголков | 100 п. м | 0.592 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 11.962 |
|  | СТЕНЫ |  |  |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой | 100 м2 | 2.3565 |
|  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 7.84692 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 10.4713 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 10.9085 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 | 2.939 |
|  | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.9819 |
|  | Установка уголков | 100 п. м | 4.981 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 23.5847 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 1.1424 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 3.1675 |
|  | Раздел 23. ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА 2-ГО ЭТАЖА |  |  |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) одноуровневых | 100 м2 | 6.7137 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 5.7137 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0.332 |
|  | СТЕНЫ |  |  |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой | 100 м2 | 2.439 |
|  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 5.71773 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 8.1283 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 15.0128 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 | 2.2164 |
|  | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.3106 |
|  | Установка уголков | 100 п. м | 4.108 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 18.8303 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 3.6583 |
|  | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |
|  | Устройство металлических ограждений без поручней из нержавеющей стали | 100 м | 0.46 |
|  | Раздел 24. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 10.58 |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 | 6.775 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | 100 м2 | 8.56 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.7375 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 339.78 |
|  | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 59.99 |
|  | Раздел 25. РАЗHЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т | 0.04078 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0394 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.0788 |
|  | Технологические отверстия |  |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 шт | 0.13 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.824355 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м | 0.4797 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 шт | 0.02 |
|  | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0.23792 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2112 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.4224 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1.992294 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 1.992294 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1.89 |
|  | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 1 м2 проема | 1.89 |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | 1 м2 проема | 37.8 |
|  | Установка перегородок из ПВХ | 100 м2 проемов | 0.504 |
|  | Установка блоков из ПВХ внутренних дверных проемах в перегородках ПВХ | 100 м2 проемов | 0.252 |
|  | Установка москитных сеток на существующие оконные блоки | 100 компл. | 0.62 |
|  | ОХРАННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ |  |  |
|  | Устройство видеоконтрольное | шт. | 11 |
|  | Видеокамера уличная | шт | 10 |
|  | Видеокамера внутренняя | шт | 1 |
|  | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 |
|  | Видеорегистратор | шт | 1 |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 4 |
|  | Жесткий диск 2 ТВ | шт | 4 |
|  | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля | 1 шт. | 1 |
|  | Блок бесперебойного питания | шт | 1 |
|  | Аккумулятор 12В, 17Ач | шт | 1 |
|  | Аппарат настольный, масса до 0,015 т | 1 шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания | шт | 1 |
|  | LCD монитор | шт | 1 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.08 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.08 |
|  | Коробка монтажная | шт | 11 |
|  | Мини-каналы 40*40, длиной 2 м | шт | 4 |
|  | Кабель | шт | 1 |
|  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. | 1 разъем | 22 |
|  | Зажимы контактные винтовые | шт | 13 |
|  | Устройство грозозащиты | шт | 8 |
|  | Разъем BNC | шт | 22 |
|  | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Распределительная сеть |  |  |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 2.58 |
|  | Раздел 2. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, сечением 5*10 мм2 | 1000 м | 0.111 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.036 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.111 |
|  | Труба гофрированная 40 мм из самозатухающего ПВХ | м | 145 |
|  | Труба гофрированная 63 мм из самозатухающего ПВХ | м | 113 |
|  | Раздел 3. 1 этаж. Низковольтная аппаратура |  |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 80 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 2 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 12.49 |
|  | Раздел 4. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 36 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 550*320*120, ниша, 505*275*125 | шт | 1 |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 24 модуля, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 405*320*120, ниша, 360*275*125 | шт | 1 |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 12 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 275*320*120, ниша, 230*275*125 | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель 40А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 44 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный25А/30mA 2P 2 модуля | шт | 28 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором, 220/24В | шт | 2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.62 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм2 | 1000 м | 0.25 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.4 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 612 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 637 |
|  | Коробка распаячная скрытой установки, 70*70*45 | шт | 120 |
|  | Коробка установочная скрытой установки, 65*40, металлические лапки | шт | 77 |
|  | Раздел 5. 1 этаж. Оборудование светотехническое |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 1.83 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.13 |
|  | Светильник на кронштейнах | 100 шт. | 0.01 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.37 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.02 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.02 |
|  | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.36 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1.07 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.44 |
|  | Раздел 6. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP40, | шт | 22 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP40, блок аварийного питания | шт | 8 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20 | шт | 104 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20, блок аварийного питания | шт | 49 |
|  | Лампа люминисцентная 18Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8, | шт | 1052 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20 | шт | 2 |
|  | Комплект крепления | комплект | 385 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен | шт | 9 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен, блок аварийного питания | шт | 2 |
|  | Светильник для освещения информацтонных и классных досок, 36 Вт, IP20, ЭПРА, в комплекте с кронштейнами ЛБО46-1*36-013 Class | шт | 1 |
|  | Рассеиватель | шт | 1 |
|  | Лампа люминисцентная 36Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8, | шт | 28 |
|  | Светильник настенный со встроенным выключателем с люминисцентной лампой 36 Вт (лампа сходит в комплект поставки) | шт | 2 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый | шт | 18 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый, встроенный датчик движения | шт | 19 |
|  | Лампа компактная люминисцентная 18 Вт, 2G11 | шт | 74 |
|  | Комплект крепления | комплект | 37 |
|  | Светильник переносной под лампу накаливания, длина шнура 10 метров | шт | 1 |
|  | Лампа накаливания местного освещения, 60Вт, Е40, 24В, | шт | 1 |
|  | Светильник аварийный , с ЛЛ 2*8 Вт, G5, комбинированный, "ВЫХОД", блок аварийного питания, 220 В, IP42 | шт | 36 |
|  | Лампа люминисцентная 8 Вт, G5 | шт | 72 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 98 |
|  | Выключатель двухклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 3 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 9 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 41 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 3 |
|  | Рамка 1 пост цвет белый | шт | 118 |
|  | Рамка 2 поста цвет белый | шт | 18 |
|  | Раздел 7. 2 этаж. Низковольтная аппаратура |  |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 82 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 10.04 |
|  | Раздел 8. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 36 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 550*320*120, ниша, 505*275*125 | шт | 2 |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 18 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 275*450*120, ниша, 230*405*125 | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель 40А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 39 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный25А/30mA 2P 2 модуля | шт | 27 |
|  | Автоматический выключатель 16А 1Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автомат светочувствительный с фотодатчиком - 16А | шт | 4 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.575 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм | 1000 м | 0.15 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.3 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 563 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 441 |
|  | Коробка распаячная скрытой установки, 70*70*45 | шт | 90 |
|  | Коробка установочная скрытой установки, 65*40, металлические лапки | шт | 42 |
|  | Раздел 9. 2 этаж. Оборудование светотехническое |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 1.77 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.08 |
|  | Светильник на кронштейнах | 100 шт. | 0.04 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.22 |
|  | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.27 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.58 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.26 |
|  | Раздел 10. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP40 | шт | 7 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20 | шт | 130 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20, блок аварийного питания | шт | 40 |
|  | Лампа люминисцентная 18Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8, | шт | 708 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20 | шт | 4 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20, блок аварийного питания | шт | 4 |
|  | Комплект крепления | комплект | 185 |
|  | Светильник для освещения информацтонных и классных досок, 36 Вт, IP20, ЭПРА, в комплекте с кронштейнами | шт | 4 |
|  | Рассеиватель | шт | 4 |
|  | Лампа люминисцентная 36Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8, | шт | 24 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый | шт | 18 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый, встроенный датчик движения | шт | 4 |
|  | Лампа компактная люминисцентная 18 Вт, 2G11 | шт | 44 |
|  | Комплект крепления | комплект | 22 |
|  | Светильник аварийный , с ЛЛ 2*8 Вт, G5, комбинированный, "ВЫХОД", блок аварийного питания, 220 В, IP42 | шт | 27 |
|  | Лампа люминисцентная 8 Вт | шт | 54 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 58 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 26 |
|  | Рамка 1 пост цвет белый | шт | 66 |
|  | Рамка 2 поста цвет белый, | шт | 9 |
|  | Раздел 11. Техподполье |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 6 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.19 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 1.86 |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.12 |
|  | Раздел 12. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный25А/30mA 2P 2 модуля | шт | 2 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен | шт | 9 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен, блок аварийного питания | шт | 10 |
|  | Лампа люминисцентная 36Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8 | шт | 38 |
|  | Светодиодный аккумуляторный светильник, 18 светодиодов | шт | 1 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.19 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 186 |
|  | Коробка распаячная открытой установки, 62*24 (2 коемника), белая | шт | 20 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, открытой установки, IP55 | шт | 12 |
|  | Раздел 13. Чердак |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.12 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0.58 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.05 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 100 м | 0.05 |
|  | Раздел 14. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Светильник светодиодный 12Вт, крепление на стену, IP56 | шт | 12 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм2 | 1000 м | 0.065 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 58 |
|  | Труба гладкая жесткая тяжелая 63 мм из самозатухающего ПВХ | м | 5 |
|  | Коробка протяжная металлическая, IP54, 100*100*80 мм | шт | 7 |
|  | Раздел 15. Строительные работы |  |  |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.04 |
|  | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 ниш | 0.08683 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |
|  | 1 этаж, прачечная |  |  |
|  | Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | блок | 1 |
|  | Установка В1 (L=515 м3/ч, Р=160 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | КИПиА |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | КИПиА В2 (L=515 м3/ч, Р=160 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | Воздуховоды |  |  |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 0.1034 |
|  | Термофлекс, т.10 мм | м2 | 1.1374 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 7 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*250 | шт | 7 |
|  | Спортзал |  |  |
|  | Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | блок | 1 |
|  | Установка В2 (L=320 м3/ч, Р=170 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | КИПиА |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | КИПиА В2 (L=320 м3/ч, Р=170 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | Воздуховоды |  |  |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 0.2608 |
|  | Термофлекс, т.10 мм | м2 | 2.8688 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 7 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*250 | шт | 7 |
|  | Актовый зал |  |  |
|  | Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | блок | 1 |
|  | Установка В3 (L=301 м3/ч, Р=180 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | КИПиА |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | КИПиА В3 (L=301 м3/ч, Р=180 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | Воздуховоды |  |  |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 0.1978 |
|  | Термофлекс, т.10 мм | м2 | 2.1758 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 3 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*250 | шт | 3 |
|  | Туалетные 100м3/ч, 50Па |  |  |
|  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 15 |
|  | Вентилятор | шт | 15 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.1794 |
|  | Воздуховод круглый из оцинкованной стали т=0,55 мм | м2 | 17.94 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 7 |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 125 мм | шт. | 7 |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 1.15 |
|  | Термофлекс, т.10 мм | м2 | 12.65 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 |
|  | Решетки вентиляционные алюминиевые типа АРН размером 200х200 мм | шт. | 1 |
|  | Естественная вентиляция ВЕ1-ВЕ8 |  |  |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 160 мм | 1 дефлектор | 1 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 160 мм | шт. | 1 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 180 мм | 1 дефлектор | 1 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 180 мм | шт. | 1 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм | 1 дефлектор | 2 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 200 мм | шт. | 2 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 1 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 250 мм | шт. | 1 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 1 дефлектор | 3 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 315 мм | шт. | 3 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 1 дефлектор | 2 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 400 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0956 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0.154 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 | 0.1008 |
|  | Воздуховод круглый из оцинкованной стали т=0,7 мм | м2 | 35.04 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0.018 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.146 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0.133 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 | 0.24 |
|  | Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали т=0,7 мм | м2 | 53.7 |
|  | Установка переходов и отводов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0.0869 |
|  | Переходы из оцинкованной стали т=0,7 мм | м2 | 8.69 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 97 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*250 | шт | 97 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 7 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*150 | шт | 7 |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 8.3 |
|  | Туалетные 100м3/ч, 50Па |  |  |
|  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |
|  | Вентилятор | шт | 1 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 1 |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 125 мм | шт. | 1 |
|  | ДОПОЛНЕНИЕ 1 |  |  |
|  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 шт | 7 |
|  | Вытяжной вентилятор | шт. | 7 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | 1 решетка | 53 |
|  | Настенная однорядная решетка 250*150 | шт. | 53 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0.61 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 1.41 |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 19.6 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 5 |
|  | Дефлектор 160 | шт. | 1 |
|  | Дефлектор 180 | шт. | 1 |
|  | Дефлектор 200 | шт. | 2 |
|  | Дефлектор 280 | шт. | 1 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 1 дефлектор | 5 |
|  | Дефлектор 315 | шт. | 3 |
|  | Дефлектор 400 | шт. | 2 |
|  | ДОПОЛНЕНИЕ 2 |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 шт | 3 |
|  | Канальный вентилятор 250/1 | шт. | 1 |
|  | Канальный вентилятор 200/1 | шт. | 2 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 3 |
|  | Регулятор скорости 1,5 | шт. | 3 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 0.0321 |
|  | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 3 |
|  | Клапан обратный 250 | шт. | 1 |
|  | Клапан обратный 200 | шт. | 2 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения , диаметр обечайки 200 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Шумоглушитель 200/6 | шт. | 2 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения , диаметр обечайки 250 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Шумоглушитель 250/6 | шт. | 1 |
|  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 шт | 7 |
|  | Вытяжной вентилятор 120 | шт. | 7 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | 1 решетка | 63 |
|  | Настенная однорядная решетка 250*150 | шт. | 13 |
|  | Настенная однорядная решетка 100*150 | шт. | 50 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0.35 |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 3.5 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Узел учета холодной воды |  |  |
|  | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 1 |
|  | Манометр радиальный 63/6 | шт | 1 |
|  | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0.1 |
|  | Фильтр магнитный фланцевый 50 | шт. | 1 |
|  | Закладное устройство отбора давления идеальных газов | 1000 шт. | 0.001 |
|  | Отборное устройство давления | шт | 1 |
|  | Раздел 2. Холодный водопровод В1, В2 |  |  |
|  | Шаровой кран муфт. Ру=2,0 МПа 3/4 | шт | 44 |
|  | Шаровой кран муфт. Ру=2,0 МПа 1 | шт | 4 |
|  | Гибкая металлополимерная подводка д=15мм L=50 см | шт | 65 |
|  | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 4 |
|  | Огнетушитель ОП-10 | шт | 18 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 4 |
|  | Шкаф пожарный ШПК-320 Н навесной | шт. | 2 |
|  | Шкаф пожарный ШПК-320 В встроенный | шт. | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0.79 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м | 0.28 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.21 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.1 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.14 |
|  | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм | 1 кран | 2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 6.2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 1.4 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 65 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2.6 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2.7 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.44 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.94 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.0167 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.2421 |
|  | Раздел 3. Горячий водопровод Т3, Т4 |  |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 8 |
|  | Термосмесители воды | компл. | 8 |
|  | Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб | 10 шт. | 1.2 |
|  | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм | 1 кран | 12 |
|  | Шаровой кран муфт. Ру=2,0 МПа 3/4 | шт | 55 |
|  | Шаровой кран муфт. Ру=2,0 МПа 1 | шт | 9 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 2.5 |
|  | Кран туалетный настольный 15 | шт | 25 |
|  | Гибкая металлополимерная подводка д=15мм L=50 см | шт | 91 |
|  | Смесители для умывальников настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 5 |
|  | Смесители для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге | компл. | 15 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0.88 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м | 0.217 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.18 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.855 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.56 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.595 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м | 1.8 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 8.55 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 5.6 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.1348 |
|  | Раздел 4. Канализация К1 |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.236 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.236 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.3006 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 4 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 3.2 |
|  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 1.2 |
|  | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 компл. | 0.8 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.33 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.455 |
|  | Раздел 6. ПРОЧЕЕ |  |  |
|  | Установка сливов | 10 компл. | 0.2 |
|  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 1 шт | 13 |
|  | Установка моек на два отделения | 10 компл. | 1.2 |
|  | Установка ванн купальных прямых стальных | 10 компл. | 0.2 |
|  | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0.1 |
|  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 1 шт | 1 |
|  | Раздел 7. Строительные работы |  |  |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 шт | 0.35 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 шт | 0.14 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 100 шт | 0.08 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 шт | 0.09 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 шт | 0.02 |
|  | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Низковольтные комплектные устройства |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 3 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 |
|  | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 2 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 16 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 1.15 |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.09 |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0.2 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 100 м | 0.05 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 100 м | 0.05 |
|  | Раздел 2. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Вводно-распределительное устройство, 380/220 В, 2*400 А, вводная панель, габ. размеры 1700*800*450 | шт | 1 |
|  | Счетчик электроэнергии трехфазный | шт. | 2 |
|  | Трансформатор тока 400/5 | шт | 2 |
|  | Пункт распределительный, шины L, N, PE, 6 отходящих линий, габ. размеры 1300*650*180. | шт | 1 |
|  | Пункт распределительный, шины L, N, PE, 8 отходящих линий, габ. размеры 1300*650*180. | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 250А 3Р | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель 160А 3Р | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 50А 3Р хар-ка С | шт | 5 |
|  | Автоматический выключатель 32А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 63А 3Р хар-ка С | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*120 мм2 | 1000 м | 0.014 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*16 мм2 | 1000 м | 0.045 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.07 |
|  | Труба гофрированная 40 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 70 |
|  | Труба гофрированная 63 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 45 |
|  | Труба гладкая жесткая тяжелая 63 мм из самозатухающего ПВХ | м | 5 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.02 |
|  | Испытательная клеммная коробка | шт | 2 |
|  | Раздел 3. Заземление |  |  |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.4 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.35 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.15 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.17 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 70 мм2 | 1000 м | 0.017 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0875 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.0875 |
|  | Раздел 4. Система уравнивания потенциалов |  |  |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 2 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 70 мм2 | 1000 м | 0.2 |
|  | Труба гофрированная 63 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 200 |
|  | Раздел 5. Активный фильтр гармоник |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.14 |
|  | Раздел 6. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Активный фильтр гармоник | шт | 2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.014 |
|  | Раздел 7. Система дополнительного уравнивания потенциалов |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 шт. | 16 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 5.69 |
|  | Раздел 8. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Коробка уравнивания потенциалов в сплошные стены, шина заземления на 7 зажимов, 10 вводов, 90*90*48,5, размер ниши 102*102*50 | шт | 16 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.45 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.128 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 441 |
|  | Труба гофрированная 16 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 128 |
|  | Раздел 9. Молниезащита |  |  |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 1.1 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 2.55 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 6.6 |
|  | Зажим к фасаду | шт | 60 |
|  | Зажим для соединения токоотводов | шт | 40 |
|  | Зажим на конек | шт | 104 |
|  | Зажим на крышу | шт | 390 |
|  | Винт 6х50 | шт | 450 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.6375 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.6375 |
|  | Раздел 11. Низковольтные комплектные устройства |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 12 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 1.95 |
|  | Раздел 12. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щит АВР с реле контроля | шт | 1 |
|  | Щит учетно-распределительный, навесной, под трехфазный счетчик, DIN-рейка, 18 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. | шт | 1 |
|  | Счетчик электроэнергии трехфазный | шт. | 1 |
|  | Выключатель нагрузки трехполюсный 40А 3Р | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 32А 3Р хар-ка С | шт | 5 |
|  | Автоматический выключатель 16А 1Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*10 мм2 | 1000 м | 0.025 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм2 | 1000 м | 0.13 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.04 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 40 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 130 |
|  | Труба гофрированная 50 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 25 |
|  | Раздел 13. Заземление |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Щит заземления ЭЩР-3-3 | шт | 1 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 0.4 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.04 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 40 |
|  | Раздел 14. Технологическое оборудование |  |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 19 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 7.99 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.13 |
|  | Раздел 15. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 48 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 630*320*120, ниша, 585*275*125 | шт | 1 |
|  | Бокс для наружной установки, DIN-рейка, 1 ряд, 4 модуля, шины L, N, PE, IP30 125*79*58 мм | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 50А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 32А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный25А/30mA 2P 2 модуля | шт | 8 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный 16А/30mA 2P 2 модуля | шт | 8 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм2 | 1000 м | 0.779 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*2,5 мм2 | 1000 м | 0.035 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 764 |
|  | Труба гофрированная 32 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 35 |
|  | Коробка распаячная скрытой установки, 70*70*45 | шт | 5 |
|  | Коробка установочная скрытой установки, 65*40, металлические лапки | шт | 13 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 3 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 5 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет красный, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 5 |
|  | Рамка 1 пост цвет белый | шт | 13 |
|  | Раздел 16. Электрооборудование теплового пола |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 4 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 8 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 0.24 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.15 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.15 |
|  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
|  | Раздел 17. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, навесной, DIN-рейка, 12 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. | шт | 1 |
|  | Бокс для наружной установки, DIN-рейка, 1 ряд, 2 модуля, шины L, N, PE, IP30 | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 16А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный 16А/30mA 2P 2 модуля | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 6А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.039 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 24 |
|  | Труба ПВХ жесткая гладкая тяжелая д=20 ДКС | м | 15 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, отрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 1 |
|  | Раздел 18. Электрооборудование вентсистем |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 4 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 23 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 9.23 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 100 м | 0.1 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.3 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.4 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.15 |
|  | Раздел 19. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, навесной, DIN-рейка, 48 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 16А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 4А 1Р хар-ка С | шт | 15 |
|  | Расцепитель независимый | шт | 1 |
|  | Бокс для наружной установки, DIN-рейка, 1 ряд, 2 модуля, шины L, N, PE, IP30 | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 6А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.967 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 923 |
|  | Труба ПВХ атмосферостойкая д=25 | м | 30 |
|  | Труба гладкая жесткая тяжелая 63 мм из самозатухающего ПВХ | м | 10 |
|  | Коробка установочная скрытой установки, 65*40, металлические лапки | шт | 15 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 15 |
|  | Рамка 1 пост цвет белый | шт | 15 |
|  | Раздел 20. Строительные работы |  |  |
|  | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 ниш | 0.0160875 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.15 |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Блочный индивидуальный тепловой пункт |  |  |
|  | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | 1 узел | 4 |
|  | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности III | 1 компл. | 5 |
|  | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч | 1 система | 1 |
|  | ИТП ЭТРА | комплект | 1 |
|  | Раздел 2. Отопление |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 5.19 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.88 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.84 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.55 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.51 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.53 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.18 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.8 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 19.02 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1.95 |
|  | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 1.1688 |
|  | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 0.4758 |
|  | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм | 100 м | 0.03 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.0054 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 5.21373 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 38 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 26 |
|  | Кран шар PN40 DN15 со спускным эл | шт | 64 |
|  | Клапан запорный прям. никелир. Ду 15 | шт | 105 |
|  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
|  | Воздухоотводчик PN10 DN15 | шт | 2 |
|  | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 105 |
|  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 105 |
|  | Термостатический элемент | шт | 105 |
|  | Ду=15 Клапан терморегулятора | шт | 105 |
|  | Кран шаровый PN40 DN50 | шт | 2 |
|  | Кран шаровый PN40 DN40 | шт | 2 |
|  | Кран шаровый PN40 DN32 | шт | 1 |
|  | Кран шаровый PN40 DN25 | шт | 1 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,6х0,6 м | шт | 8 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,4х0,9 м | шт | 62 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,6х0,9 м | шт | 15 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,4х1,2 м | шт | 60 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,6х1,2 м | шт | 16 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,4х1,5 м | шт | 58 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,6х1,5 м | шт | 12 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 5.702 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 723.84 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 10.5 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 10.3 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 11 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 16.9 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 3.6 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2.5 |
|  | Раздел 3. Ввод теплосети (Т1; Т2) |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.85 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2377 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.4754 |
|  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными , плитами минераловатными на синтетическом связующем | 1 м3 | 1.86 |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.5047 |
|  | Раздел 4. Отопление теплого пола |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м | 0.12 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м | 0.23 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м | 0.59 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 5.44 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 7.44 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 14 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 8 |
|  | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 8 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 1.2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2.3 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 5.9 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 0.8 |
|  | Раздел 5. Строительные работы |  |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 шт | 0.23 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 100 шт | 0.02 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 шт | 0.06 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 шт | 0.01 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 шт | 0.65 |
|  | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ |  |  |
|  | Электронная АТС с количеством до 100 монтаж кросса | 100 номеров | 0.11 |
|  | Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС настройка и конфигурирование групповых каналов | 1 групповой канал | 3 |
|  | Системный блок, 3 городских - 8 внутренних | шт. | 1 |
|  | Системный телефон 12 кнопок линий | шт | 1 |
|  | Розетка компьютерная | 1 шт. | 5 |
|  | Розеточный модуль | шт. | 5 |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | 19" патч-панели RJ-45, категория 5e, 12 портов, 27D-U5-12BL | шт. | 1 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.24 |
|  | Мини-каналы 20*12, длиной 2 м | шт. | 12 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.24 |
|  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100 м | 1.71 |
|  | Кабель кат.5е, U/UTP, 4 пары | м | 195 |
|  | Розетка компьютерная | 1 шт. | 5 |
|  | Настенные розеточные коробки, 1-портовые, 12B-00-01WT, | шт. | 5 |
|  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. | 1 разъем | 5 |
|  | Патч-корд телефонный 3м | шт | 5 |
|  | ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ |  |  |
|  | Планка карнизная 100х69х2000 | шт | 18 |
|  | Планка торцевая 95х120х2000 | шт | 6 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.3177 |
|  | Проемы |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.116425 |
|  | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.03 |
|  | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 стен | 0.03 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 16.8925 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 4 |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих | 100 м2 | 0.0234 |
|  | Полы |  |  |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 16.152 |
|  | Тип 2 |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 | 2.1536 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0.5384 |
|  | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0.5384 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 | 2.1536 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0.5384 |
|  | Внутренняя отделка |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.27 |
|  | Отвод РР канализационный | шт | 8 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.02137 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 шт | 0.08 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 8 |
|  | Разборка ступеней лестницы в подвал | 100 м | 0.032 |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 3.68064 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.14586 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0.0578 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.11561 |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.0555 |
|  | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 100 м | 1.8252 |
|  | Фасад |  |  |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0.48 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.055 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.055 |
|  | Облицовка ступеней плиткой тротуарной | 100 м2 | 0.048 |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 | 0.392 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | 100 м2 | 0.392 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.1916 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.216 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 3.5 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0352 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.022 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0.022 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 | 0.22 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.22 |
|  | Разные работы |  |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 51 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 51 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0.045 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.045 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1323 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.11907 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 1.1907 |
|  | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 4 |
|  | Муфта кабельная концевая не распространяющая горение для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1кВ, внутренней установки | компл. | 4 |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.5 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010) | 1000 м | 0.051 |
|  | Устройство ввода в здание , количество проводов в линии 2 | 1 шт. | 1 |
|  | Герметизация проходов при вводе кабелей | 1 проход кабеля | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный Iн=400А | шт | 2 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 2 |
|  | Счетчик электроэнергии трехфазный | шт. | 2 |
|  | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 6 |
|  | Трансформатор тока | шт. | 6 |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0.6 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 0.1 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.01 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.06 |
|  | Труба гофрированная 32 мм из самозатухающего ПВХ | м | 10 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Испытательная клеммная коробка | шт | 2 |
|  | Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
|  | Бокс пустой 300х600х170, крышка прозр., IP65,серый | шт | 1 |
|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 3 |
|  | Концентратор | шт | 3 |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | Модем с блоком питания БП и антеной | шт | 1 |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 2 |
|  | Нагреватель | шт | 1 |
|  | Терморегулятор | шт | 1 |
|  | Клеммы | шт | 20 |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0.2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 4*4 мм2 | 1000 м | 0.02 |
|  | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 1 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА |  |  |
|  | Раздел 1. Электроснабжение овощехранилища. |  |  |
|  | Низковольтные комплектные устройства. |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Щит распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 12 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. | шт | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 3 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 2 |
|  | Светотехническое оборудование. |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.16 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен | шт | 5 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен, блок аварийного питания | шт | 8 |
|  | Лампа люминисцентная 36Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8 | шт | 26 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый, встроенный датчик движения | шт | 3 |
|  | Лампа компактная люминисцентная 18 Вт | шт | 6 |
|  | Комплект крепления | комплект | 3 |
|  | Светодиодный аккумуляторный светильник, 18 светодиодов | шт | 1 |
|  | Коробка распаячная открытой установки, 62*24 (2 коемника), белая | шт | 15 |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.1 |
|  | Выключатель одноклавишный | шт | 10 |
|  | Раздел 2. Молниезащита |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.1375 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1375 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.55 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0.75 |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.2 |
|  | Зажим к фасаду | шт | 6 |
|  | Винт 6х50 | шт | 27 |
|  | Зажим для соединения токоотводов | шт | 4 |
|  | Зажим на конек | шт | 17 |
|  | Зажим на крышу | шт | 21 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ –ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0.0021 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 | 0.0045 |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.025 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 шт | 0.04 |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | 1 км | 0.06 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | 6 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 0.5 |
|  | Кабель силовой 5 х 25 мм2 | 1000 м | 0.05 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 13 |
|  | Выключатели автоматические 3-х пол 25А | шт. | 2 |
|  | Выключатели автоматические 3-х пол 40а | шт. | 2 |
|  | АВ 3-х пол 32А | шт. | 2 |
|  | АВ (с) 100А 3п | шт | 1 |
|  | УЗО 32А 4-п | шт | 2 |
|  | УЗО 4-х пол 40А | шт | 2 |
|  | УЗО 25А 4п | шт | 2 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 11 |
|  | Щитки распределительные ЩРН48 | шт. | 1 |
|  | ЩРН 12 | шт | 4 |
|  | ЩРН 36 | шт | 6 |
|  | НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
|  | Раздел 1. Водопровод В1 |  |  |
|  | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ |  |  |
|  | Устройство основания толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.008 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.008 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.008 |
|  | Раздел 2. Канализация К 1 |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.2362175 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка ) Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | 100 м3 грунта | 0.105325 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.46775 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.199975 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 4.65975 |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 | 1.55325 |
|  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.659 |
|  | Плита днища ПН10 /бетон , объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
|  | Кольцо стеновое КС10.6 /бетон , объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 7 |
|  | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон , объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 5 |
|  | Кольцо опорное КО-6 /бетон , объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 12 |
|  | Кольцо опорное КЦО-3 бетон , объем 0,85м3 | шт. | 7 |
|  | Люки чугунные легкие | шт. | 5 |
|  | Стремянка С 1-04 | шт | 11 |
|  | Кладка стен приямков и каналов(горловина) | 1 м3 кладки | 0.11304 |
|  | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм | 100 м | 0.716 |
|  | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм | 100 м | 0.193 |
|  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | 1 врезка | 1 |
|  | Переход канализации под дорогой методом ГНБ |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.018 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (Доработка вручную) | 100 м3 | 0.018 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.018 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0018 |
|  | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн | 1 м | 11.6 |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | 1 футляр | 1 |
|  | Демонтаж |  |  |
|  | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.6038 |
|  | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.6203 |
|  | Разборка трубопроводов канализации труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.745 |
|  | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ |  |  |
|  | Устройство основания толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.01455 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ.6см) | 1000 м2 покрытия | 0.01455 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.01455 |
|  | ТЕНЕВОЙ НАВЕС |  |  |
|  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0.9 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0.63 |
|  | Бетонирование стоек | 100 м3 | 0.0945 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т | 1.95132 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 7.11266 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 3.8719 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 9.563784 |
|  | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 4.56 |
|  | Планка торцевая 135*145*2000 | шт | 84 |
|  | Планка карнизная 100*69*2000 | шт | 84 |
|  | Облицовка веранд сотовым поликарбонатом | 100 м2 | 4.08 |
|  | Профиль торцевой U-образный 10 мм | м | 456 |
|  | Профиль соединительный разъемный Н-образный 10 мм | м | 338.4 |
|  | Профиль угловой F-образный 10 мм | м | 63.6 |
|  | Термошайба 10 мм | шт | 2400 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 2.40724 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1.044 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2.088 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм (скамейки)(из фанеры толщ.18мм) | 100 м2 | 0.9024 |
|  | Окраска поверхностей эмалью | 100 м2 | 5.4144 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.340032 |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 3.684 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 9.6 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 3.684 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 3.684 |
|  | Обшивка каркасных стен досками | 100 м2 | 0.338 |
|  | Окраска поверхностей эмалью | 100 м2 | 12.06 |
|  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт. | 1 |
|  | Щит распределительный ЩРВ-П-18 | шт. | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 21 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 16А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автомат светочувствительный с фотодатчиком - 16А | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 6А 1Р | шт | 16 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 0.45 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0.8 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.08 |
|  | Труба гофрированная 16 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 80 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.045 |
|  | Труба гофрированная 40 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 15 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.204282 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка ) | 100 м3 | 0.06318 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.2106 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.18954 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 1.8954 |
|  | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб | 1 км | 0.08 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.8 |
|  | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 1.87 |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг (в здании) | 100 м | 0.33 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010) | 1000 м | 0.3 |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 2.6 |
|  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 15.6 |
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 2.6 |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм | 1000 шт. | 0.76 |
|  | Лента сигнальная "Осторожно кабель" | м | 260 |
|  | Светильник, устанавливаемый вне зданий | 1 шт. | 16 |
|  | Светильник торшерный , с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета | шт. | 16 |
|  | Лампы газоразрядные высокого давления | 10 шт. | 1.6 |
|  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0.08 |
|  | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3 | 1 м3 | 1.75 |
|  | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 1.144 |
|  | Опора фланцевая, H=4,7 м на 2 светильника | шт | 8 |
|  | Закладной элемент ЗФ-20/4/Д270-1,5-б | шт | 8 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 8 |
|  | Соединительная коробка для сетей освещения | шт | 8 |
|  | Защитная рамка для опоры освещения | шт | 8 |
|  | Переходной крюк для поперечных реек в опорах | шт | 8 |
|  | ТРОТУАРЫ, ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДКИ, ОТМОСТКА |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.0759725 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.332775 |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 8.815 |
|  | Раздел 2. Покрытие групповых и физкультурных площадок |  |  |
|  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 2.648 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.618 |
|  | Устройство спортивной площадки из искусственного покрытия | 1000 м2 | 0.412 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 9.02 |
|  | Раздел 3. Проезды |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 20 см) | 100 м3 | 1.82 |
|  | Устройство основания толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.91 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.91 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 1.82 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 7.14 |
|  | Раздел 4. Тротуары |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 10 см) | 100 м3 | 0.681 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0.681 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 | 6.81 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 7.86 |
|  | Раздел 5. Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.102 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 10 см) | 100 м3 | 0.034 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0.07 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 | 1.48 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 1.08 |
|  | ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |
|  | Раздел 1. Ограждение ОГ-2 |  |  |
|  | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0.98 |
|  | Ограждение ОГ-2 (арт. 7.08) | м | 98 |
|  | Стойка ограждения ОГ-2 (арт. 7.07) | шт | 106 |
|  | Раздел 2. Ограждение ОГ-1 |  |  |
|  | Установка металлических оград без цоколя из панелей высотой до 2,2 м | 100 м | 2.032 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)КР-1 | т конструкций | 3.6604 |
|  | Труба 40*20*2 | т | 1.331 |
|  | Труба 20*20*1,5 | т | 2.447 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 2.3866 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2.3866 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)С-1 | т конструкций | 2.5218 |
|  | Труба 80*80*5 | т | 2.414 |
|  | Сталь листовая горячекатаная толщиной 10-13 мм | т | 0.1303 |
|  | Сталь листовая горячекатаная толщиной 3 мм | т | 0.039 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2.76 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.7407 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.7407 |
|  | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0.01 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)В-1 | т | 0.0752 |
|  | Труба 40*20*2 | т | 0.0399 |
|  | Труба 20*20*1,5 | т | 0.0352 |
|  | Сталь листовая горячекатаная толщиной 5 мм | т | 0.0001 |
|  | Петля со штифтом 83 мм и 2 короткими крыльями | шт | 4 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.049 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.049 |
|  | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0.01 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)К-1 | т | 0.03485 |
|  | Труба 40*20*2 | т | 0.0167 |
|  | Труба 20*20*1,5 | т | 0.018 |
|  | Сталь листовая горячекатаная толщиной 5 мм | т | 0.0001 |
|  | Петля со штифтом 83 мм и 2 короткими крыльями | шт | 2 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0227 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0227 |
|  | Ограждение площадки для сбора мусора |  |  |
|  | Установка железобетонных оград из панелей длиной до 3 м | 100 м | 0.08 |
|  | Панели оград верхняя №36 2000*500*45 | шт. | 4 |
|  | Панели оград глухая №26 2000*500*45 | шт. | 8 |
|  | Столб ж/б 2300*120*130 | шт. | 7 |
|  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом | 100 м2 | 35.5 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 35.5 |
|  | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 | 5.14 |
|  | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 | 5.14 |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную в естественном грунте | 10 м | 72.9 |
|  | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | 10 м | 72.9 |
|  | Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м | шт. | 2187 |

Требования к методам производства работ и качеству работ и материалов.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническим условиям. При сдаче работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при работах материалов и оборудования.

Подрядчик должен вести журнал производства работ и иметь сертификаты (текущего года), удостоверяющие качество применяемых строительных материалов, соблюдать технологию производства работ.

Технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов должны удовлетворять требованиям СНиП, стандартов Российской Федерации, противопожарным нормам и требованиям СЭН, подтвержденные соответствующими сертификатами или иными документами, удостоверяющими их качество.

При исполнении условий Муниципального контракта Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества работ службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ

При производстве работ обязательно согласование с заказчиком образцов материалов и оборудования, и уточнение стоимости основных материалов и оборудования с подтверждением расчетными документами.

Особые условия Заказчика.

Работы должны проводиться в условиях действующих зданий.

Объемы работ указаны Заказчиком ориентировочно и могут уточняться. Участники размещения заказа могут самостоятельно, по предварительной договоренности с контактным лицом заказчика (информация в Информационной карте аукциона), провести осмотр объектов работ и уточнить объемы работ на месте до момента подачи ими заявок.

Все возможные изменения и дополнения к настоящему техническому заданию должны быть оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями Заказчика и Подрядчика.

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ и материалов должен составлять не менее 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, и распространяться в полном объеме на все выполненные работы. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока.

Примечание:

В техническом задании в вышеуказанный перечень работ включены затраты на производство строительно-монтажных работ, механизмы, заработную плату, стоимость материалов.

Тип и марка материалов, конструкции заполнений дверных и оконных проемов, покрытия полов и кровли, все отделочные материалы, оборудование и материалы на работы по электроосвещению, электросиловому оборудованию, горячему и холодному водоснабжению, отоплению, вентиляции и т.д., а также их стоимость согласовываются с заказчиками.

- КОНТРАКТ №_____

на выполнение работ по  капитальному  ремонту здания детского сада.

«     »                    2015г.

____________________________________, именуемый в дальнейшим «Заказчик», в лице _______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________, действующее на основании ______, в лице ________, именуемое в  дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в  соответствии  с нормами  Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с соблюдением требований ГК РФ, заключили настоящий  муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. Предметом контракта является выполнение работ по капитальному  ремонту здания детского сада _________________________________________________________________.

(далее -  Работы). Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить  Работы в соответствии с  Техническим заданием (Приложение №1) являющейся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, строительными, экологическими, техническими и иными нормами и правилами (СНиП, САНПиН, ППБ), позволяющими обеспечить нормальную эксплуатацию объекта.

1.3. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

1.4. Контракт заключен по результатам протокола ________________.

- Цена Контракта и порядок расчетов

2.1.  Цена контракта составляет ____ (_______) руб. __коп., включая __% НДС в размере ____ руб. Стоимость определяется в текущих ценах по сборникам ежеквартально публикуемых ____________________. В случае отсутствия в сборниках соответствующих материалов - по счетам-фактурам, предварительно согласованных с Заказчиком. Затраты на эксплуатацию машино-механизмов определяются по сборникам ежеквартально публикуемых ________________________________.

2.2. Цена Контракта сформирована с учетом расходов: на выполнение строительно-монтажных работ и подготовительных работ с возмещением восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений; приобретение оборудования; пуско-наладочные работы; сертификацию электроустановок; уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей; перевозку рабочих к месту строительства, стоимость строительных материалов, затрат подрядчика по выплате заработной платы рабочим и доставку на объект строительных материалов, оборудования, и другого имущества, необходимого для производства работ, с момента начала работ до подписания акта приемки построенного объекта; обеспечение и содержание охраны объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства объекта на строительной площадке; ограждение мест производства работ с момента начала строительства; непредвиденные работы и затраты; средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений.

2.3.  Источник финансирования контракта: бюджет городского округа.

2.4.  Оплата по данному Контракту производится  по безналичному расчету, по факту выполненных работ после подписания актов выполненных работ. Оплата работ производится за фактически выполненные работы и не может превышать цену Контракта.

2.5. Расчет за выполненные работы по объекту производится не позднее 60 дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных  дефектов на основании подписанных актов приемки формы КС-2, КС-3 и Акта приемки-передачи выполненных работ, оформленного в установленном порядке (Приложение №3).

2.6. Стоимость выполненных работ оплачивается Подрядчику по актам приемки формы КС-2, КС-3 с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

2.7. Промежуточная оплата может быть произведена на основании подписанных актов приемки формы КС-2, КС-3 при наличии финансирования.

2.8. Подрядчик выполняет работы без авансового платежа.

2.9. Превышения подрядчиком стоимости оплаты работ по объекту Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. Подрядчик подтверждает стоимость непредвиденных работ и затрат, а также средств на возведение и разборку временных зданий и сооружений соответствующей документацией, в пределах суммы, предусмотренной на эти цели в сводном сметном расчете (обоснование начальной (максимальной) цены контракта). В случае отсутствия такого подтверждения стоимость непредвиденных работ и затрат и средств на возведение и разборку временных зданий и сооружений не подлежит оплате Заказчиком. Не подлежит оплате работа по устранению брака, допущенного подрядчиком.

2.10. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.11 и 2.12 контракта.

2.11. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий исполнения контракта.

2.12. Настоящий контракт предусматривает  право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов объем предусмотренных контрактом выполняемых Работ. При выполнении дополнительного объема таких Работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально дополнительному объему таких Работ, исходя  из установленной в контракте цены Работы, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением объема выполняемых Работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

2.13. Возмещение затрат Заказчика по оплате электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, производиться Подрядчиком за отчетный период по настоящему Контракту ежемесячно на основании приборов учета и первичных документов организации Поставщиков ресурсов по состоянию на 23 число месяца, путем удержания затрат из формы КС-2. В случае отсутствия приборов учета расчет производится в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг.

- Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ:

Начало: с момента заключения контракта.

Окончание:.

На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком сроков окончания работ.

3.2. Срок фактического исполнения Контракта определяется датой подписания «Акта приемки-передачи  выполненных работ».

3.3. Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение №2).

- Права и обязанности заказчика

4.1. Заказчик обеспечивает финансирование объекта в соответствии с Контрактом, осуществляет контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проекту и техническому заданию, участвует в приемке объекта в эксплуатацию.

4.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право осуществлять технический надзор за строительством, производить любые необходимые измерения, испытания, контрольные обмеры, запрашивать у Подрядчика информацию о ходе исполнения настоящего Контракта.

4.3. Представитель Заказчика имеет право отдавать предписание:

о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества, не соответствующих требованиям обязательных норм и правил.

вносить рекомендации о замене работника Подрядчика, неудовлетворительно выполняющего работы по Контракту; приостанавливать выполнение работ до замены указанного работника;

полностью или частично приостановить работу на такие периоды времени, которые считает необходимым по причине неблагоприятных погодных условий, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

4.4. Предписания отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения или записываются в журнал производства работ.

- Права и обязанности подрядчика

Подрядчик обязуется:

5.1. Выполнить работы в объемах, сроки и в соответствии с требованиями качества, предусмотренные настоящим Контрактом, а также в полном соответствии с требованиями нормативных документов, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта в соответствии с действующими нормами.

5.2. В течение 10 дней после подписания Контракта Подрядчик предоставляет  на согласование и утверждение Заказчику смету на весь комплекс проводимых работ, составленную с применением сборников ГЭСН и рекомендаций Минстроя.

5.3. Перед началом работ Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком конкретные тип, вид, марку и стоимость материалов, которые будут использованы при выполнении работ.

5.4. Применяемые при выполнении работ материалы, способы выполнения работы должны соответствовать  требованиям: действующих СНиП и ГОСТ, техническим условиям, требованиям  противопожарной безопасности и техники безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации, а также указаниям Заказчика и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы.

5.5. За порчу мебели, оборудования, имущества Заказчика при выполнении работ  ответственность несет  Подрядчик.

5.6. Заключить Контракты со специализированными организациями для выполнения пусконаладочных работ, обеспечить присоединение вновь построенных коммуникаций к действующим сетям или поручить это субподрядчику по дополнительному соглашению.

5.7. Осуществлять поставку на объект материалов, изделий, конструкций, строительной техники и механизмов, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком.

5.8. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Информировать Заказчика о привлечении субподрядных организаций к выполнению Контрактных обязательств.

5.9. Во время производства работ осуществлять на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. Согласовать с соответствующими государственными органами порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

5.10. До сдачи всех работ Заказчику обеспечить охрану приобъектных сооружений, механизмов, материальных ценностей.

5.11. Во всех случаях, когда Подрядчик считает предписание Заказчика, иные его действия противоречащими действующим нормативным актам и (или) положениям Контракта, он обязан направить Заказчику требования дать разъяснения по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи нормативных актов или Контракта.

5.12. В случае приостановки работ на объекте по любой причине (кроме предписания Заказчика) Подрядчик должен немедленно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормативному выполнению работ.

5.13. В течение 3-х дней после завершения работ вывезти строительный мусор с объекта.

5.14. При готовности объекта письменно известить Заказчика об этом в трехдневный срок.

5.15. В случае нанесения материального ущерба Заказчику в процессе выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик  возмещает Заказчику причиненный ущерб за свой счет.

Подрядчик имеет право:

- потребовать дать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде;

- завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Заказчиком.

- Гарантии качества по сданным работам

6.1. В результате реализации проекта, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам, качеству и стоимости работ, предусмотренным ГОСТами, СНиПами, САНПиН и другими нормативно-правовыми актами в сфере строительства и капитального ремонта.

6.2. Стороны могут предусмотреть в дополнительном соглашении к настоящему Контракту повышенные (по сравнению с установленными СНиП) требования к качеству строительно-монтажных и отделочных работ.

6.3 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

6.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него конструкций: оборудования, материалов устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет, который начинается с даты подписания акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.7. При неявке представителя Подрядчика, отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную комиссию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера без участия Подрядчика.

6.8. Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать некачественно выполненные работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.9. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение 5 (пяти) лет.

6.10. Указанные в настоящем Разделе гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также в случаях нарушения правил эксплуатации объекта заказчиком или другими лицами.

- Порядок контроля за выполнением работ. Сдача и приемка работ.

7.1. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а так же произвести уборку помещения.

7.2. Контроль за ходом и результатами реализации Контракта осуществляется в соответствии с нормативными документами. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля за ходом  выполнения Контракта.

7.3.Любое отклонение от требований нормативных документов и настоящего Контракта непосредственно  в процессе выполнения работ и влекущее ухудшение их качества, является дефектом.

7.4. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работы Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работы и отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки работ.

7.5. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает комиссия заказчика в одностороннем порядке.

7.6. Промежуточной приемке подлежат все скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по техническим причинам. Промежуточная приемка работ не может являться основанием для их оплаты.

7.7. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. Подрядчик обязан обеспечить представителя Заказчика помещением для работы и для приемки работ автотранспортом для выезда на место производства работ.

7.8. Подрядчик за трое суток письменно информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. В случае неявки Заказчика акт освидетельствовании скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.9. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением  случаев причинения ущерба в результате  непреодолимой силы.

7.10. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства,  связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

7.11. Подрядчик телефонограммой  извещает Заказчика о готовности результата выполненных работ к приемке и представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат

7.12. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

7.13. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия

7.14. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих  на территории Российской Федерации норм, правил, ГОСТов, СНиП.

7.15. Приемка результатов выполненных Работ оформляется Актом приемки-передачи выполненных работ.

7.16. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации.

- Обеспечение материалами и оборудованием

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией. Подрядчик представляет Заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество поставляемых материалов и оборудования.

8.2.  Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций письменно согласовывается с Заказчиком и не должна превышать среднюю стоимость на строительные ресурсы определенные Минстроем РМ на момент проведения работ, указанных в настоящем Контракте.

8.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех  поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

- Строительная площадка

9.1. Подрядчик  за свой счет осуществляет надлежащее содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в соответствии с Правилами благоустройства, чистоты и порядка в городском округе.

9.2. Подрядчик обязуется вывезти в 5-тидневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные материалы, временные сооружения, транспортные средства и другое имущество.

- Имущественная ответственность

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1,5% цены настоящего Контракта и составляет __________ рублей.

10.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле:

П = (ц - в) х с,

где: ц - цена контракта; в - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; с - размер ставки.

размер ставки определяется по формуле:

,

Где:

- размер ставки рефинансирования, установленной центральным банком российской федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента к;  дп - количество дней просрочки.

Коэффициент к определяется по формуле:

,  где: дп - количество дней просрочки; дк - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При к, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной центральным банком российской федерации на дату уплаты пени.

При  к, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной центральным банком российской федерации на дату уплаты пени.

При к, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной центральным банком российской федерации на дату уплаты пени.

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1% цены настоящего Контракта и составляет ________ рублей.

10.6. Требование об уплате неустойки (штрафа, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами) должно быть оформлено и направлено Стороне в письменном виде и подписано полномочным представителем Стороны. В случае отсутствия надлежаще оформленного требования неустойка (штраф, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами) не начисляются и не уплачиваются.

10.7. Заказчик не отвечает за задержки платежей, возникающих в силу отсутствия финансирования и по вине банковских и иных учреждений, осуществляющих выплаты и переводы денежных средств Поставщику.

10.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

- Прочие условия

11.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, нормативными документами.

11.2. Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются сторонами в Арбитражном суде.

- Расторжение Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

12.3. Изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема выполняемых работ и иных условий настоящего Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем работ не более чем на десять процентов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

12.4. Стороны обязаны письменно, с предоставлением необходимых документов, уведомлять друг друга об изменении своего наименования, местонахождения, иных реквизитов, а также при наступлении событий, имеющих существенное значение для определения юридического статуса и идентификации Сторон, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

12.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

- 13. Обеспечение исполнения Контракта

13.1.Контракт заключается только после предоставления участником закупки с которым заключается Контракт безотзывной банковской гарантией выданной банком и соотвествующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ, или передача заказчику взалог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном в извещении об осуществлении закупки. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных выше способов определяется участником закупки самостоятельно.

13.2. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение предоставления обеспечения исполнения Контракта не требуется.

13.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 месяц.

13.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Исполнителем были внесены денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) на расчетный счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) на расчетный счет Исполнителя в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного требования после исполнения Исполнителем своих обязательств.

13.5. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ____ (_____) рублей ____ копеек (10% начальной (максимальной) цены контракта).

13.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

- 14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту.

14.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно подписать настоящий Контракт на бумажных носителях в пяти экземплярах.

## 14.3. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

14.4.  По вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Юридические адреса, платежные реквизиты, Подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Заказчик: | Подрядчик: _______________/_______/ |
| МП «___» _________ 2015 г. | МП «___» _________ 2015 г. |

Настоящий Контракт составлен в 4-х экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу.

Приложение 1 к Контракту

от «     » _________ 2015г.

№______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  капитальному  ремонту здания детского сада

к контракту на выполнение работ по  капитальному  ремонту здания детского сада  от «      »                   2015г. №______________________________

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтаж металлического забора |  |  |
|  | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м | 2.065 |
|  | Разборка металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0.44 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 5.93 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 5.93 |
|  | Раздел 2. Вырубка деревьев и кустарников |  |  |
|  | Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм | 1 м3 | 15.5 |
|  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 пней | 0.38 |
|  | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм твердых пород | 1 пень | 1 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 26.8 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 26.8 |
|  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 1 га | 0.025 |
|  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье редкие | 1 га | 0.025 |
|  | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1 га | 0.025 |
|  | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 1 га | 0.025 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 7.5 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 7.5 |
|  | Раздел 3. Демонтаж зданий и МАФ |  |  |
|  | Разборка прогулочных веранд | 10 м2 | 13.9 |
|  | Демонтаж спортивных металлических снарядов | 1 т | 0.2 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.8 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 0.8 |
|  | Раздел 4. Демонтаж фонарных столбов |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 7 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 5.25 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 5.25 |
|  | Раздел 5. Демонтаж бетонных площадок |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 | 0.203895 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 48.9348 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 48.9348 |
|  | Раздел 6. Демонтаж асфальтовых покрытий |  |  |
|  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.367 |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 3.21 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 65.688 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 65.688 |
|  | Раздел 7. Прочие работы |  |  |
|  | Регулирование высотного положения колодцев | 1 м2 | 30.205 |
|  | Плита КЦО-3 | шт | 1 |
|  | Люки чугунные тяжелые | шт. | 1 |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Раздел 1. 1-й этаж |  |  |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 8.4776 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 5.745 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.73395 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.18085 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.62055 |
|  | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.0882 |
|  | Разборка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.194 |
|  | Разборка облицовки откосов | 100 м2 стен | 0.22932 |
|  | Разборка уголка | 100 м | 0.5733 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.351 |
|  | Снятие пенопласта со стен | 100 м2 | 0.1307 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.88985 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 12.114125 |
|  | Разборка обшивки стен | 100 м2 стен | 0.481675 |
|  | Разборка каркаса стен | 100 м2 стен | 0.122 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона (подиум) | 1 м3 | 0.205 |
|  | Разборка порогов | 1 м3 | 0.60515 |
|  | Разборка металлических дверных блоков | 1 м2 проема | 9.985 |
|  | Разборка облицовки стен из плит | 100 м2 | 0.4138 |
|  | Разборка металлических решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м | 0.026 |
|  | Полы 1-й этаж |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 3.3079 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 1.5962 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 1.68245 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 3.3267 |
|  | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 3.3217 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 3.882 |
|  | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 3.882 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов цементных и бетонных толщиной 40 мм | 100 м2 покрытия | 0.05675 |
|  | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | 1 м3 | 1.33245 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 1.12 |
|  | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 | 0.028 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 | 0.84 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0.056 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 шт | 0.01 |
|  | Электрика |  |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.45 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.37 |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.61 |
|  | Демонтаж кабель-каналов | 100 м труб | 0.8525 |
|  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | 100 м пучка проводов | 2.5275 |
|  | Демонтаж щитков | 1 шт. | 1 |
|  | Демонтаж настенного указателя | 100 шт. | 0.04 |
|  | Демонтаж дымового датчика | шт. | 62 |
|  | Демонтаж извещателя пожарного ручного | шт. | 4 |
|  | Демонтаж ВРУ | 1 шт. | 3 |
|  | Демонтаж рубильника | 1 шт. | 2 |
|  | Демонтаж. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0.16 |
|  | Демонтаж автоматов | 100 шт. | 0.03 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.13 |
|  | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.02 |
|  | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.02 |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.13 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.07 |
|  | Демонтаж сифонов | 100 приборов | 0.19 |
|  | Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0.2 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1.177 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0.1975 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0.2 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.01 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.04 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.2015 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.175 |
|  | Отопление |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 1.09 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1.522 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.19 |
|  | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0.741 |
|  | Снятие колонок водогрейных | 100 шт. | 0.03 |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Демонтаж вентиляционных решеток | 100 шт | 0.33 |
|  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0.051 |
|  | Раздел 2. 2-й этаж |  |  |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 34.07 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 7.74 |
|  | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0.06385 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.63535 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.01665 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1.0395 |
|  | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 | 0.2646 |
|  | Разборка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.132 |
|  | Разборка облицовки откосов | 100 м2 стен | 0.1512 |
|  | Разборка уголка | 100 м | 0.378 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.652 |
|  | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.3855 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.745 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 8.975 |
|  | Разборка обшивки стен | 100 м2 стен | 0.485 |
|  | Разборка каркаса стен | 100 м2 стен | 0.1212 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.0714 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 (подиум) | 1 м3 | 1.62 |
|  | Полы 2-й этаж |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 3.32655 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.4878 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 0.58105 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 4.857 |
|  | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 3.05 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 3.0675 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 2.122 |
|  | Электрика |  |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.48 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.39 |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.55 |
|  | Демонтаж кабель-каналов | 100 м труб | 0.365 |
|  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | 100 м пучка проводов | 2.25 |
|  | Демонтаж щитков | 1 шт. | 1 |
|  | Демонтаж настенного указателя | 100 шт. | 0.05 |
|  | Демонтаж дымового датчика | шт. | 35 |
|  | Демонтаж извещателя пожарного ручного | шт. | 4 |
|  | Демонтаж. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0.025 |
|  | Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 2 |
|  | Демонтаж автоматов | 100 шт. | 0.05 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.24 |
|  | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.04 |
|  | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.03 |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.2 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.14 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.1 |
|  | Демонтаж смывных бачков пластмассовых на стене | 100 приборов | 0.05 |
|  | Демонтаж сифонов | 100 шт | 0.24 |
|  | Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0.4 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1.6525 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0.02 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.08 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.0275 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.1725 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.1325 |
|  | Отопление |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 0.41 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.16 |
|  | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0.663 |
|  | Снятие колонок водогрейных | 100 шт. | 0.03 |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Демонтаж вентиляционных решеток | 100 шт | 0.47 |
|  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0.021 |
|  | Раздел 3. Лестницы |  |  |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 1.1916 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.044 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.044 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.34 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.9608 |
|  | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м | 0.194 |
|  | Разборка металлических решеток | 100 м | 0.031 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 0.64375 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.74345 |
|  | Разборка обшивки стен | 100 м2 стен | 0.014 |
|  | Демонтаж дымового датчика | шт. | 4 |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.02 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.03 |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.04 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0.0865 |
|  | Демонтаж кабель-каналов | 100 м труб | 0.6125 |
|  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | 100 м | 0.6125 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.02 |
|  | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0.052 |
|  | Демонтаж извещателя пожарного ручного | шт. | 2 |
|  | Демонтаж настенного указателя | 100 шт. | 0.02 |
|  | Демонтаж щитков | 1 шт. | 2 |
|  | Демонтаж автоматов | 100 шт. | 0.01 |
|  | Демонтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 3 |
|  | Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 2 |
|  | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | 100 шт. | 0.03 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 240.549 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 240.549 |
|  | Раздел 4. Демонтаж металлических наружных лестниц |  |  |
|  | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0.34 |
|  | Раздел 5. Демонтаж крылец |  |  |
|  | Вход 1-2 |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0.22 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0.22 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 4.980204 |
|  | Вход 4 |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 | 0.014 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0.014 |
|  | Демонтаж козырька | 1 т | 0.035685 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 0.36 |
|  | Вход 6-7 |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0.235 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.235 |
|  | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.064 |
|  | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 стен | 0.016 |
|  | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 | 0.066894 |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 0.245 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 6.06082 |
|  | Вход 12 |  |  |
|  | Разборка кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля(профлист) | 100 м2 | 0.085 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0.085 |
|  | Разборка наружной облицовки поверхности стен из металлосайдинга | 100 м2 | 0.045 |
|  | Разные работы |  |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 32.75 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 32.75 |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Раздел 1. КРОВЛЯ |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.4748 |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 52.861046 |
|  | Демонтаж воронок водосточных | 1 воронка | 2 |
|  | Разборка стоек | стойка | 2 |
|  | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0.1005 |
|  | Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. | 1.32 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из асбестоцементгых труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.0225 |
|  | Разборка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм | 1 зонт | 1 |
|  | Демонтаж прожекторов | 100 шт. | 0.02 |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 7.8491 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий цементных и бетонных толщиной 25 мм | 100 м2 | 7.8491 |
|  | Разборка теплоизоляции на кровле из двух слоёв стеклоткани | 100 м2 | 7.8491 |
|  | Разборка утеплителя из керамзита | 1 м3 | 156.982 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 210.26 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 210.26 |
|  | Раздел 2. КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-3, 4-6 |  |  |
|  | КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-3, 4-6 |  |  |
|  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 29.13 |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 8.721 |
|  | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т | 0.31868 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм | 100 м2 | 5.99 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 5.99 |
|  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на мастике в 2 слоя | 100 м2 | 5.99 |
|  | Приготовление кровельных мастик | 1 т мастики | -2.41 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм | 100 м2 | 5.99 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 1.744803 |
|  | Установка стропил | м3 | 26.43 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 1.344 |
|  | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.632 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 7.7675 |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности | 100 м2 | 25.44 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 8.35 |
|  | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам сложная кровля | 100 м2 | 8.45 |
|  | Резка стального профилированного настила | м реза | 52.395 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 1.53 |
|  | Ограждение кровель перилами | 100 м | 2.1 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0.825 |
|  | Облицовка вентшахт профилированным листом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.19 |
|  | Облицовка вентшахт листом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.052 |
|  | Слуховое окно СО-1(3шт) |  |  |
|  | Устройство слуховых окон |  | 3 |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности | 100 м2 | 0.9998 |
|  | Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0.15 |
|  | Облицовка свесов слуховых окон стальным листом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.03 |
|  | Слуховое окно СО-2(4 шт) |  |  |
|  | Установка слуховых окон | 100 м2 | 0.0764 |
|  | Облицовка свесов слуховых окон стальным листом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.04 |
|  | Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
|  | Колено универсальное Ду 150 мм | шт. | 8 |
|  | Устройство желобов подвесных | 100 м | 0.26 |
|  | Держатель желоба | шт. | 44 |
|  | Монтаж водосточных труб | 100 м труб | 0.23 |
|  | Колено выпуска Ду 150 мм | шт. | 4 |
|  | Хомут крепления трубы | шт. | 16 |
|  | Сетка в воронку | шт. | 4 |
|  | Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 36 |
|  | Раздел 3. КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-4 |  |  |
|  | КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-4 |  |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на мастике в 2 слоя | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 | 22.53855 |
|  | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 | 17.0166 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.43707 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0.2304 |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности | 100 м2 | 0.1229 |
|  | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 шт | 0.72 |
|  | Анкерный болт с гайкой 12*150 | шт | 72 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 | 0.09176 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0.4965 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 0.06 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.13596 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.172472 |
|  | Установка кровельного аэратора | 1 шт. | 2 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.0596 |
|  | Раздел 4. СТЕHЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 1-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.9155 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 2.45 |
|  | Раздел 5. СТЕHЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 2-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.8975 |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0.3 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 3.05 |
|  | Раздел 6. ПЕРЕМЫЧКИ 1-й этаж |  |  |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 0.19442 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.10255 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.2051 |
|  | УЗЕЛ 1 |  |  |
|  | Демонтаж перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. | 0.16 |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.295 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0.2 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1159 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП (за 2 раза) | 100 м2 | 0.2318 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.0282 |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих | 100 м2 | 0.023056 |
|  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем | м3 | 0.1187 |
|  | УЗЕЛ 2 |  |  |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.19481 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0.15 |
|  | Шпильки черные стяжные диаметром 20 мм длиной 500 мм | т | 0.0172 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0811 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.1622 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.01493 |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих | 100 м2 | 0.01441 |
|  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем | м3 | 0.0742115 |
|  | Раздел 7. ПЕРЕМЫЧКИ 2-й этаж |  |  |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 0.2342 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1216 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.2432 |
|  | УЗЕЛ 2 (6шт) |  |  |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.20628 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.15 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.08104 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.16208 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.01487 |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих | 100 м2 | 0.017292 |
|  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем | м3 | 0.0890538 |
|  | УЗЕЛ 3 (4шт) |  |  |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.14743 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0.1 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0579 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.1158 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.0141 |
|  | УЗЕЛ 4 (2шт) |  |  |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.071132 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0.05 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.02791 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.05582 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.0052 |
|  | Раздел 8. ПОЛЫ 1-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.935 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0.935 |
|  | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0.935 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1.1842 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 1.1842 |
|  | Тип 2 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1.3399 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 1.3399 |
|  | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 1.3399 |
|  | Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов | 100 м2 пола | 1.3399 |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 65 мм | 100 м2 | 1.3399 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.4259 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 | 2.1114 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 2.1114 |
|  | Тип 3 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 2.1895 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 | 2.1895 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 3.8793 |
|  | Тип 4 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 1.3592 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 1.5119 |
|  | Тип 5 |  |  |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0.2261 |
|  | Плинтуса |  |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 4.52 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных | 100 м | 1.5144 |
|  | Раздел 9. ПОЛЫ 2-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.2827 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0.7384 |
|  | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0.7384 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.7301 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.5218 |
|  | Тип 3 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 5.6308 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 | 9.2774 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 9.2774 |
|  | Тип 4 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.1012 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0.1012 |
|  | Плинтуса |  |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 6.58 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных | 100 м | 0.3696 |
|  | Раздел 10. ОKHА 1-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (противопожарные) | 100 м2 | 0.0882 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.0336 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1.1655 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 1.0325 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов сендвич панелями | 100 м2 | 1.188216 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 3.3006 |
|  | Раздел 11. ОKHА 2-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1.4742 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0.7395 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов сендвич панелями | 100 м2 | 0.67328 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 4.398 |
|  | Раздел 12. ДВЕРИ 1-й ЭТАЖ |  |  |
|  | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ |  |  |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.2877 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.0728 |
|  | Монтаж витражей из алюминиевых сплавов с остеклением | 100 м2 | 0.4004 |
|  | Дверной блок аллюминиевый Дв 21-13(однокамерный,с уплотнением, с защитной пленкой) | м2 | 10.92 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2.1 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 20 |
|  | ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ |  |  |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 9.45 |
|  | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.3276 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.168 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.691 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.4935 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 10 |
|  | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных | 100 м2 | 0.32898 |
|  | Раздел 13. ДВЕРИ 2-й ЭТАЖ |  |  |
|  | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ |  |  |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.0728 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 4 |
|  | ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ |  |  |
|  | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.3045 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.2457 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.495 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.1092 |
|  | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных в санузлах | 100 м2 | 0.75168 |
|  | Раздел 14. ВХОДЫ В-1(3 шт) |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 0.177 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.26961 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.9 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.36 |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.48 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля(профлист) | 100 м2 | 0.66 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.66 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.66 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.114 |
|  | Раздел 15. ВХОДЫ В-2 |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.16 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.21 |
|  | Устройство металлических ограждений без поручней (Ограждения из нержавеющей стали) | 100 м | 0.24 |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0135 |
|  | Устройство бетонной подготовки(для косоуров) | 100 м3 | 0.0135 |
|  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям | 0.18 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 0.18 |
|  | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 | 0.0162 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м(под площадку) | т | 0.324882 |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м(Б-1,Б-2) | 1 т | 0.2784536 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2602 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.5204 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист) | 100 м2 | 0.105 |
|  | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 100 м3 в деле | 0.012 |
|  | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0.01212 |
|  | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 100 м | 0.258 |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т | 0.2172 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.337148 |
|  | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.0769668 |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 0.0259624 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2955 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.591 |
|  | Обшивка козырька сталью с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.105 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.175 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля(профлист) | 100 м2 | 0.175 |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.14 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.24 |
|  | Раздел 16. ВХОД В-3 |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 0.07 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.098654 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.355 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.13 |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.185 |
|  | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0.235 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.235 |
|  | Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 4 |
|  | Планка примыкания верхняя 250х147х2000 | шт | 11 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.235 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.064 |
|  | Раздел 17. ВХОД В-4 |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 0.005 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.006912 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.023 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.05 |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.047268 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.02058 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.04116 |
|  | Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | 100 м2 | 0.025 |
|  | Термошайба 10 мм | шт | 16 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт | 0.1 |
|  | Анкерный болт OMAX 10*120 | шт | 10 |
|  | Раздел 18. ВХОД В-5 |  |  |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.065 |
|  | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0.085 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.085 |
|  | Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 3 |
|  | Планка примыкания верхняя 250х147х2000 | шт | 2 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.085 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.045 |
|  | Раздел 19. ВХОД В-6 |  |  |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.118 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.145 |
|  | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0.145 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.145 |
|  | Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 3 |
|  | Планка примыкания верхняя 250х147х2000 | шт | 4 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.057 |
|  | Раздел 20. НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА НЛ-1, НЛ-2, НЛ-3, НЛ-4 |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0336 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.01154 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0.576 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 | 0.01634 |
|  | Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции | 1 т | 0.016104 |
|  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм | т | 0.01324 |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.004 |
|  | Устройство бетонной подготовки(для косоуров) | 100 м3 | 0.008 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т | 0.31328 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.107546 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 3.3987 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1.88556 |
|  | Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся | 100 м2 | 3.77106 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской | 100 м2 | 3.77106 |
|  | Раздел 21. ЛЕСТHИЦЫ ПОЖАРНЫЕ |  |  |
|  | ПЛ-3 |  |  |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0.22522448 |
|  | Анкерный болт с гайкой 12х180 | шт | 16 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1171 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза) | 100 м2 | 0.2342 |
|  | Раздел 22. ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА 1-ГО ЭТАЖА |  |  |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) одноуровневых | 100 м2 | 6.0218 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛО) одноуровневых | 100 м2 | 0.2309 |
|  | Установка уголков | 100 п. м | 0.592 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 11.962 |
|  | СТЕНЫ |  |  |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой | 100 м2 | 2.3565 |
|  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 7.84692 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 10.4713 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 10.9085 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 | 2.939 |
|  | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.9819 |
|  | Установка уголков | 100 п. м | 4.981 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 23.5847 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 1.1424 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 3.1675 |
|  | Раздел 23. ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА 2-ГО ЭТАЖА |  |  |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) одноуровневых | 100 м2 | 6.7137 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 5.7137 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0.332 |
|  | СТЕНЫ |  |  |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой | 100 м2 | 2.439 |
|  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 5.71773 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 8.1283 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 15.0128 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 | 2.2164 |
|  | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.3106 |
|  | Установка уголков | 100 п. м | 4.108 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 18.8303 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 3.6583 |
|  | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |
|  | Устройство металлических ограждений без поручней из нержавеющей стали | 100 м | 0.46 |
|  | Раздел 24. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 10.58 |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 | 6.775 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | 100 м2 | 8.56 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.7375 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 339.78 |
|  | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 59.99 |
|  | Раздел 25. РАЗHЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т | 0.04078 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0394 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.0788 |
|  | Технологические отверстия |  |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 шт | 0.13 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.824355 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м | 0.4797 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 шт | 0.02 |
|  | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0.23792 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2112 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.4224 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1.992294 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 1.992294 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1.89 |
|  | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 1 м2 проема | 1.89 |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | 1 м2 проема | 37.8 |
|  | Установка перегородок из ПВХ | 100 м2 проемов | 0.504 |
|  | Установка блоков из ПВХ внутренних дверных проемах в перегородках ПВХ | 100 м2 проемов | 0.252 |
|  | Установка москитных сеток на существующие оконные блоки | 100 компл. | 0.62 |
|  | ОХРАННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ |  |  |
|  | Устройство видеоконтрольное | шт. | 11 |
|  | Видеокамера уличная | шт | 10 |
|  | Видеокамера внутренняя | шт | 1 |
|  | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 |
|  | Видеорегистратор | шт | 1 |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 4 |
|  | Жесткий диск 2 ТВ | шт | 4 |
|  | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля | 1 шт. | 1 |
|  | Блок бесперебойного питания | шт | 1 |
|  | Аккумулятор 12В, 17Ач | шт | 1 |
|  | Аппарат настольный, масса до 0,015 т | 1 шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания | шт | 1 |
|  | LCD монитор | шт | 1 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.08 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.08 |
|  | Коробка монтажная | шт | 11 |
|  | Мини-каналы 40*40, длиной 2 м | шт | 4 |
|  | Кабель | шт | 1 |
|  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. | 1 разъем | 22 |
|  | Зажимы контактные винтовые | шт | 13 |
|  | Устройство грозозащиты | шт | 8 |
|  | Разъем BNC | шт | 22 |
|  | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Распределительная сеть |  |  |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 2.58 |
|  | Раздел 2. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, сечением 5*10 мм2 | 1000 м | 0.111 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.036 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.111 |
|  | Труба гофрированная 40 мм из самозатухающего ПВХ | м | 145 |
|  | Труба гофрированная 63 мм из самозатухающего ПВХ | м | 113 |
|  | Раздел 3. 1 этаж. Низковольтная аппаратура |  |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 80 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 2 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 12.49 |
|  | Раздел 4. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 36 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 550*320*120, ниша, 505*275*125 | шт | 1 |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 24 модуля, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 405*320*120, ниша, 360*275*125 | шт | 1 |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 12 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 275*320*120, ниша, 230*275*125 | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель 40А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 44 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный25А/30mA 2P 2 модуля | шт | 28 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором, 220/24В | шт | 2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.62 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм2 | 1000 м | 0.25 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.4 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 612 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 637 |
|  | Коробка распаячная скрытой установки, 70*70*45 | шт | 120 |
|  | Коробка установочная скрытой установки, 65*40, металлические лапки | шт | 77 |
|  | Раздел 5. 1 этаж. Оборудование светотехническое |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 1.83 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.13 |
|  | Светильник на кронштейнах | 100 шт. | 0.01 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.37 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.02 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.02 |
|  | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.36 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1.07 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.44 |
|  | Раздел 6. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP40, | шт | 22 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP40, блок аварийного питания | шт | 8 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20 | шт | 104 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20, блок аварийного питания | шт | 49 |
|  | Лампа люминисцентная 18Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8, | шт | 1052 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20 | шт | 2 |
|  | Комплект крепления | комплект | 385 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен | шт | 9 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен, блок аварийного питания | шт | 2 |
|  | Светильник для освещения информацтонных и классных досок, 36 Вт, IP20, ЭПРА, в комплекте с кронштейнами ЛБО46-1*36-013 Class | шт | 1 |
|  | Рассеиватель | шт | 1 |
|  | Лампа люминисцентная 36Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8, | шт | 28 |
|  | Светильник настенный со встроенным выключателем с люминисцентной лампой 36 Вт (лампа сходит в комплект поставки) | шт | 2 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый | шт | 18 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый, встроенный датчик движения | шт | 19 |
|  | Лампа компактная люминисцентная 18 Вт, 2G11 | шт | 74 |
|  | Комплект крепления | комплект | 37 |
|  | Светильник переносной под лампу накаливания, длина шнура 10 метров | шт | 1 |
|  | Лампа накаливания местного освещения, 60Вт, Е40, 24В, | шт | 1 |
|  | Светильник аварийный , с ЛЛ 2*8 Вт, G5, комбинированный, "ВЫХОД", блок аварийного питания, 220 В, IP42 | шт | 36 |
|  | Лампа люминисцентная 8 Вт, G5 | шт | 72 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 98 |
|  | Выключатель двухклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 3 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 9 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 41 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 3 |
|  | Рамка 1 пост цвет белый | шт | 118 |
|  | Рамка 2 поста цвет белый | шт | 18 |
|  | Раздел 7. 2 этаж. Низковольтная аппаратура |  |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 82 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 10.04 |
|  | Раздел 8. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 36 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 550*320*120, ниша, 505*275*125 | шт | 2 |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 18 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 275*450*120, ниша, 230*405*125 | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель 40А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 39 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный25А/30mA 2P 2 модуля | шт | 27 |
|  | Автоматический выключатель 16А 1Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автомат светочувствительный с фотодатчиком - 16А | шт | 4 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.575 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм | 1000 м | 0.15 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.3 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 563 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 441 |
|  | Коробка распаячная скрытой установки, 70*70*45 | шт | 90 |
|  | Коробка установочная скрытой установки, 65*40, металлические лапки | шт | 42 |
|  | Раздел 9. 2 этаж. Оборудование светотехническое |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 1.77 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.08 |
|  | Светильник на кронштейнах | 100 шт. | 0.04 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.22 |
|  | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.27 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.58 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.26 |
|  | Раздел 10. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP40 | шт | 7 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20 | шт | 130 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20, блок аварийного питания | шт | 40 |
|  | Лампа люминисцентная 18Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8, | шт | 708 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20 | шт | 4 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20, блок аварийного питания | шт | 4 |
|  | Комплект крепления | комплект | 185 |
|  | Светильник для освещения информацтонных и классных досок, 36 Вт, IP20, ЭПРА, в комплекте с кронштейнами | шт | 4 |
|  | Рассеиватель | шт | 4 |
|  | Лампа люминисцентная 36Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8, | шт | 24 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый | шт | 18 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый, встроенный датчик движения | шт | 4 |
|  | Лампа компактная люминисцентная 18 Вт, 2G11 | шт | 44 |
|  | Комплект крепления | комплект | 22 |
|  | Светильник аварийный , с ЛЛ 2*8 Вт, G5, комбинированный, "ВЫХОД", блок аварийного питания, 220 В, IP42 | шт | 27 |
|  | Лампа люминисцентная 8 Вт | шт | 54 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 58 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 26 |
|  | Рамка 1 пост цвет белый | шт | 66 |
|  | Рамка 2 поста цвет белый, | шт | 9 |
|  | Раздел 11. Техподполье |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 6 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.19 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 1.86 |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.12 |
|  | Раздел 12. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный25А/30mA 2P 2 модуля | шт | 2 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен | шт | 9 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен, блок аварийного питания | шт | 10 |
|  | Лампа люминисцентная 36Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8 | шт | 38 |
|  | Светодиодный аккумуляторный светильник, 18 светодиодов | шт | 1 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.19 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 186 |
|  | Коробка распаячная открытой установки, 62*24 (2 коемника), белая | шт | 20 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, открытой установки, IP55 | шт | 12 |
|  | Раздел 13. Чердак |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.12 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0.58 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.05 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 100 м | 0.05 |
|  | Раздел 14. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Светильник светодиодный 12Вт, крепление на стену, IP56 | шт | 12 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм2 | 1000 м | 0.065 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 58 |
|  | Труба гладкая жесткая тяжелая 63 мм из самозатухающего ПВХ | м | 5 |
|  | Коробка протяжная металлическая, IP54, 100*100*80 мм | шт | 7 |
|  | Раздел 15. Строительные работы |  |  |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.04 |
|  | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 ниш | 0.08683 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |
|  | 1 этаж, прачечная |  |  |
|  | Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | блок | 1 |
|  | Установка В1 (L=515 м3/ч, Р=160 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | КИПиА |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | КИПиА В2 (L=515 м3/ч, Р=160 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | Воздуховоды |  |  |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 0.1034 |
|  | Термофлекс, т.10 мм | м2 | 1.1374 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 7 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*250 | шт | 7 |
|  | Спортзал |  |  |
|  | Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | блок | 1 |
|  | Установка В2 (L=320 м3/ч, Р=170 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | КИПиА |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | КИПиА В2 (L=320 м3/ч, Р=170 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | Воздуховоды |  |  |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 0.2608 |
|  | Термофлекс, т.10 мм | м2 | 2.8688 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 7 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*250 | шт | 7 |
|  | Актовый зал |  |  |
|  | Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | блок | 1 |
|  | Установка В3 (L=301 м3/ч, Р=180 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | КИПиА |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | КИПиА В3 (L=301 м3/ч, Р=180 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | Воздуховоды |  |  |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 0.1978 |
|  | Термофлекс, т.10 мм | м2 | 2.1758 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 3 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*250 | шт | 3 |
|  | Туалетные 100м3/ч, 50Па |  |  |
|  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 15 |
|  | Вентилятор | шт | 15 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.1794 |
|  | Воздуховод круглый из оцинкованной стали т=0,55 мм | м2 | 17.94 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 7 |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 125 мм | шт. | 7 |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 1.15 |
|  | Термофлекс, т.10 мм | м2 | 12.65 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 |
|  | Решетки вентиляционные алюминиевые типа АРН размером 200х200 мм | шт. | 1 |
|  | Естественная вентиляция ВЕ1-ВЕ8 |  |  |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 160 мм | 1 дефлектор | 1 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 160 мм | шт. | 1 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 180 мм | 1 дефлектор | 1 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 180 мм | шт. | 1 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм | 1 дефлектор | 2 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 200 мм | шт. | 2 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 1 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 250 мм | шт. | 1 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 1 дефлектор | 3 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 315 мм | шт. | 3 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 1 дефлектор | 2 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 400 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0956 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0.154 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 | 0.1008 |
|  | Воздуховод круглый из оцинкованной стали т=0,7 мм | м2 | 35.04 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0.018 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.146 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0.133 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 | 0.24 |
|  | Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали т=0,7 мм | м2 | 53.7 |
|  | Установка переходов и отводов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0.0869 |
|  | Переходы из оцинкованной стали т=0,7 мм | м2 | 8.69 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 97 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*250 | шт | 97 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 7 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*150 | шт | 7 |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 8.3 |
|  | Туалетные 100м3/ч, 50Па |  |  |
|  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |
|  | Вентилятор | шт | 1 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 1 |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 125 мм | шт. | 1 |
|  | ДОПОЛНЕНИЕ 1 |  |  |
|  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 шт | 7 |
|  | Вытяжной вентилятор | шт. | 7 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | 1 решетка | 53 |
|  | Настенная однорядная решетка 250*150 | шт. | 53 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0.61 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 1.41 |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 19.6 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 5 |
|  | Дефлектор 160 | шт. | 1 |
|  | Дефлектор 180 | шт. | 1 |
|  | Дефлектор 200 | шт. | 2 |
|  | Дефлектор 280 | шт. | 1 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 1 дефлектор | 5 |
|  | Дефлектор 315 | шт. | 3 |
|  | Дефлектор 400 | шт. | 2 |
|  | ДОПОЛНЕНИЕ 2 |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 шт | 3 |
|  | Канальный вентилятор 250/1 | шт. | 1 |
|  | Канальный вентилятор 200/1 | шт. | 2 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 3 |
|  | Регулятор скорости 1,5 | шт. | 3 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 0.0321 |
|  | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 3 |
|  | Клапан обратный 250 | шт. | 1 |
|  | Клапан обратный 200 | шт. | 2 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения , диаметр обечайки 200 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Шумоглушитель 200/6 | шт. | 2 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения , диаметр обечайки 250 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Шумоглушитель 250/6 | шт. | 1 |
|  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 шт | 7 |
|  | Вытяжной вентилятор 120 | шт. | 7 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | 1 решетка | 63 |
|  | Настенная однорядная решетка 250*150 | шт. | 13 |
|  | Настенная однорядная решетка 100*150 | шт. | 50 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0.35 |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 3.5 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Узел учета холодной воды |  |  |
|  | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 1 |
|  | Манометр радиальный 63/6 | шт | 1 |
|  | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0.1 |
|  | Фильтр магнитный фланцевый 50 | шт. | 1 |
|  | Закладное устройство отбора давления идеальных газов | 1000 шт. | 0.001 |
|  | Отборное устройство давления | шт | 1 |
|  | Раздел 2. Холодный водопровод В1, В2 |  |  |
|  | Шаровой кран муфт. Ру=2,0 МПа 3/4 | шт | 44 |
|  | Шаровой кран муфт. Ру=2,0 МПа 1 | шт | 4 |
|  | Гибкая металлополимерная подводка д=15мм L=50 см | шт | 65 |
|  | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 4 |
|  | Огнетушитель ОП-10 | шт | 18 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 4 |
|  | Шкаф пожарный ШПК-320 Н навесной | шт. | 2 |
|  | Шкаф пожарный ШПК-320 В встроенный | шт. | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0.79 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м | 0.28 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.21 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.1 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.14 |
|  | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм | 1 кран | 2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 6.2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 1.4 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 65 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2.6 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2.7 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.44 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.94 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.0167 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.2421 |
|  | Раздел 3. Горячий водопровод Т3, Т4 |  |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 8 |
|  | Термосмесители воды | компл. | 8 |
|  | Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб | 10 шт. | 1.2 |
|  | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм | 1 кран | 12 |
|  | Шаровой кран муфт. Ру=2,0 МПа 3/4 | шт | 55 |
|  | Шаровой кран муфт. Ру=2,0 МПа 1 | шт | 9 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 2.5 |
|  | Кран туалетный настольный 15 | шт | 25 |
|  | Гибкая металлополимерная подводка д=15мм L=50 см | шт | 91 |
|  | Смесители для умывальников настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 5 |
|  | Смесители для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге | компл. | 15 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0.88 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м | 0.217 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.18 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.855 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.56 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.595 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м | 1.8 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 8.55 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 5.6 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.1348 |
|  | Раздел 4. Канализация К1 |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.236 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.236 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.3006 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 4 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 3.2 |
|  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 1.2 |
|  | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 компл. | 0.8 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.33 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.455 |
|  | Раздел 6. ПРОЧЕЕ |  |  |
|  | Установка сливов | 10 компл. | 0.2 |
|  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 1 шт | 13 |
|  | Установка моек на два отделения | 10 компл. | 1.2 |
|  | Установка ванн купальных прямых стальных | 10 компл. | 0.2 |
|  | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0.1 |
|  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 1 шт | 1 |
|  | Раздел 7. Строительные работы |  |  |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 шт | 0.35 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 шт | 0.14 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 100 шт | 0.08 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 шт | 0.09 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 шт | 0.02 |
|  | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Низковольтные комплектные устройства |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 3 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 |
|  | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 2 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 16 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 1.15 |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.09 |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0.2 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 100 м | 0.05 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 100 м | 0.05 |
|  | Раздел 2. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Вводно-распределительное устройство, 380/220 В, 2*400 А, вводная панель, габ. размеры 1700*800*450 | шт | 1 |
|  | Счетчик электроэнергии трехфазный | шт. | 2 |
|  | Трансформатор тока 400/5 | шт | 2 |
|  | Пункт распределительный, шины L, N, PE, 6 отходящих линий, габ. размеры 1300*650*180. | шт | 1 |
|  | Пункт распределительный, шины L, N, PE, 8 отходящих линий, габ. размеры 1300*650*180. | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 250А 3Р | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель 160А 3Р | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 50А 3Р хар-ка С | шт | 5 |
|  | Автоматический выключатель 32А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 63А 3Р хар-ка С | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*120 мм2 | 1000 м | 0.014 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*16 мм2 | 1000 м | 0.045 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.07 |
|  | Труба гофрированная 40 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 70 |
|  | Труба гофрированная 63 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 45 |
|  | Труба гладкая жесткая тяжелая 63 мм из самозатухающего ПВХ | м | 5 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.02 |
|  | Испытательная клеммная коробка | шт | 2 |
|  | Раздел 3. Заземление |  |  |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.4 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.35 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.15 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.17 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 70 мм2 | 1000 м | 0.017 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0875 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.0875 |
|  | Раздел 4. Система уравнивания потенциалов |  |  |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 2 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 70 мм2 | 1000 м | 0.2 |
|  | Труба гофрированная 63 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 200 |
|  | Раздел 5. Активный фильтр гармоник |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.14 |
|  | Раздел 6. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Активный фильтр гармоник | шт | 2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.014 |
|  | Раздел 7. Система дополнительного уравнивания потенциалов |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 шт. | 16 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 5.69 |
|  | Раздел 8. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Коробка уравнивания потенциалов в сплошные стены, шина заземления на 7 зажимов, 10 вводов, 90*90*48,5, размер ниши 102*102*50 | шт | 16 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.45 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.128 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 441 |
|  | Труба гофрированная 16 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 128 |
|  | Раздел 9. Молниезащита |  |  |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 1.1 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 2.55 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 6.6 |
|  | Зажим к фасаду | шт | 60 |
|  | Зажим для соединения токоотводов | шт | 40 |
|  | Зажим на конек | шт | 104 |
|  | Зажим на крышу | шт | 390 |
|  | Винт 6х50 | шт | 450 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.6375 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.6375 |
|  | Раздел 11. Низковольтные комплектные устройства |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 12 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 1.95 |
|  | Раздел 12. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щит АВР с реле контроля | шт | 1 |
|  | Щит учетно-распределительный, навесной, под трехфазный счетчик, DIN-рейка, 18 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. | шт | 1 |
|  | Счетчик электроэнергии трехфазный | шт. | 1 |
|  | Выключатель нагрузки трехполюсный 40А 3Р | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 32А 3Р хар-ка С | шт | 5 |
|  | Автоматический выключатель 16А 1Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*10 мм2 | 1000 м | 0.025 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм2 | 1000 м | 0.13 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.04 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 40 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 130 |
|  | Труба гофрированная 50 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 25 |
|  | Раздел 13. Заземление |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Щит заземления ЭЩР-3-3 | шт | 1 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 0.4 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.04 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 40 |
|  | Раздел 14. Технологическое оборудование |  |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 19 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 7.99 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.13 |
|  | Раздел 15. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 48 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 630*320*120, ниша, 585*275*125 | шт | 1 |
|  | Бокс для наружной установки, DIN-рейка, 1 ряд, 4 модуля, шины L, N, PE, IP30 125*79*58 мм | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 50А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 32А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный25А/30mA 2P 2 модуля | шт | 8 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный 16А/30mA 2P 2 модуля | шт | 8 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм2 | 1000 м | 0.779 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*2,5 мм2 | 1000 м | 0.035 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 764 |
|  | Труба гофрированная 32 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 35 |
|  | Коробка распаячная скрытой установки, 70*70*45 | шт | 5 |
|  | Коробка установочная скрытой установки, 65*40, металлические лапки | шт | 13 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 3 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 5 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет красный, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 5 |
|  | Рамка 1 пост цвет белый | шт | 13 |
|  | Раздел 16. Электрооборудование теплового пола |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 4 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 8 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 0.24 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.15 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.15 |
|  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
|  | Раздел 17. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, навесной, DIN-рейка, 12 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. | шт | 1 |
|  | Бокс для наружной установки, DIN-рейка, 1 ряд, 2 модуля, шины L, N, PE, IP30 | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 16А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный 16А/30mA 2P 2 модуля | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 6А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.039 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 24 |
|  | Труба ПВХ жесткая гладкая тяжелая д=20 ДКС | м | 15 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, отрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 1 |
|  | Раздел 18. Электрооборудование вентсистем |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 4 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 23 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 9.23 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 100 м | 0.1 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.3 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.4 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.15 |
|  | Раздел 19. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, навесной, DIN-рейка, 48 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 16А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 4А 1Р хар-ка С | шт | 15 |
|  | Расцепитель независимый | шт | 1 |
|  | Бокс для наружной установки, DIN-рейка, 1 ряд, 2 модуля, шины L, N, PE, IP30 | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 6А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.967 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 923 |
|  | Труба ПВХ атмосферостойкая д=25 | м | 30 |
|  | Труба гладкая жесткая тяжелая 63 мм из самозатухающего ПВХ | м | 10 |
|  | Коробка установочная скрытой установки, 65*40, металлические лапки | шт | 15 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 15 |
|  | Рамка 1 пост цвет белый | шт | 15 |
|  | Раздел 20. Строительные работы |  |  |
|  | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 ниш | 0.0160875 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.15 |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Блочный индивидуальный тепловой пункт |  |  |
|  | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | 1 узел | 4 |
|  | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности III | 1 компл. | 5 |
|  | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч | 1 система | 1 |
|  | ИТП ЭТРА | комплект | 1 |
|  | Раздел 2. Отопление |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 5.19 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.88 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.84 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.55 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.51 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.53 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.18 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.8 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 19.02 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1.95 |
|  | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 1.1688 |
|  | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 0.4758 |
|  | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм | 100 м | 0.03 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.0054 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 5.21373 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 38 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 26 |
|  | Кран шар PN40 DN15 со спускным эл | шт | 64 |
|  | Клапан запорный прям. никелир. Ду 15 | шт | 105 |
|  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
|  | Воздухоотводчик PN10 DN15 | шт | 2 |
|  | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 105 |
|  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 105 |
|  | Термостатический элемент | шт | 105 |
|  | Ду=15 Клапан терморегулятора | шт | 105 |
|  | Кран шаровый PN40 DN50 | шт | 2 |
|  | Кран шаровый PN40 DN40 | шт | 2 |
|  | Кран шаровый PN40 DN32 | шт | 1 |
|  | Кран шаровый PN40 DN25 | шт | 1 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,6х0,6 м | шт | 8 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,4х0,9 м | шт | 62 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,6х0,9 м | шт | 15 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,4х1,2 м | шт | 60 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,6х1,2 м | шт | 16 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,4х1,5 м | шт | 58 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,6х1,5 м | шт | 12 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 5.702 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 723.84 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 10.5 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 10.3 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 11 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 16.9 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 3.6 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2.5 |
|  | Раздел 3. Ввод теплосети (Т1; Т2) |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.85 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2377 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.4754 |
|  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными , плитами минераловатными на синтетическом связующем | 1 м3 | 1.86 |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.5047 |
|  | Раздел 4. Отопление теплого пола |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м | 0.12 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м | 0.23 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м | 0.59 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 5.44 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 7.44 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 14 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 8 |
|  | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 8 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 1.2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2.3 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 5.9 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 0.8 |
|  | Раздел 5. Строительные работы |  |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 шт | 0.23 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 100 шт | 0.02 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 шт | 0.06 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 шт | 0.01 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 шт | 0.65 |
|  | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ |  |  |
|  | Электронная АТС с количеством до 100 монтаж кросса | 100 номеров | 0.11 |
|  | Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС настройка и конфигурирование групповых каналов | 1 групповой канал | 3 |
|  | Системный блок, 3 городских - 8 внутренних | шт. | 1 |
|  | Системный телефон 12 кнопок линий | шт | 1 |
|  | Розетка компьютерная | 1 шт. | 5 |
|  | Розеточный модуль | шт. | 5 |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | 19" патч-панели RJ-45, категория 5e, 12 портов, 27D-U5-12BL | шт. | 1 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.24 |
|  | Мини-каналы 20*12, длиной 2 м | шт. | 12 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.24 |
|  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100 м | 1.71 |
|  | Кабель кат.5е, U/UTP, 4 пары | м | 195 |
|  | Розетка компьютерная | 1 шт. | 5 |
|  | Настенные розеточные коробки, 1-портовые, 12B-00-01WT, | шт. | 5 |
|  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. | 1 разъем | 5 |
|  | Патч-корд телефонный 3м | шт | 5 |
|  | ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ |  |  |
|  | Планка карнизная 100х69х2000 | шт | 18 |
|  | Планка торцевая 95х120х2000 | шт | 6 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.3177 |
|  | Проемы |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.116425 |
|  | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.03 |
|  | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 стен | 0.03 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 16.8925 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 4 |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих | 100 м2 | 0.0234 |
|  | Полы |  |  |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 16.152 |
|  | Тип 2 |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 | 2.1536 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0.5384 |
|  | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0.5384 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 | 2.1536 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0.5384 |
|  | Внутренняя отделка |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.27 |
|  | Отвод РР канализационный | шт | 8 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.02137 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 шт | 0.08 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 8 |
|  | Разборка ступеней лестницы в подвал | 100 м | 0.032 |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 3.68064 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.14586 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0.0578 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.11561 |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.0555 |
|  | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 100 м | 1.8252 |
|  | Фасад |  |  |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0.48 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.055 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.055 |
|  | Облицовка ступеней плиткой тротуарной | 100 м2 | 0.048 |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 | 0.392 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | 100 м2 | 0.392 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.1916 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.216 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 3.5 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0352 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.022 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0.022 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 | 0.22 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.22 |
|  | Разные работы |  |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 51 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 51 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0.045 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.045 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1323 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.11907 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 1.1907 |
|  | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 4 |
|  | Муфта кабельная концевая не распространяющая горение для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1кВ, внутренней установки | компл. | 4 |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.5 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010) | 1000 м | 0.051 |
|  | Устройство ввода в здание , количество проводов в линии 2 | 1 шт. | 1 |
|  | Герметизация проходов при вводе кабелей | 1 проход кабеля | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный Iн=400А | шт | 2 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 2 |
|  | Счетчик электроэнергии трехфазный | шт. | 2 |
|  | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 6 |
|  | Трансформатор тока | шт. | 6 |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0.6 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 0.1 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.01 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.06 |
|  | Труба гофрированная 32 мм из самозатухающего ПВХ | м | 10 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Испытательная клеммная коробка | шт | 2 |
|  | Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
|  | Бокс пустой 300х600х170, крышка прозр., IP65,серый | шт | 1 |
|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 3 |
|  | Концентратор | шт | 3 |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | Модем с блоком питания БП и антеной | шт | 1 |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 2 |
|  | Нагреватель | шт | 1 |
|  | Терморегулятор | шт | 1 |
|  | Клеммы | шт | 20 |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0.2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 4*4 мм2 | 1000 м | 0.02 |
|  | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 1 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА |  |  |
|  | Раздел 1. Электроснабжение овощехранилища. |  |  |
|  | Низковольтные комплектные устройства. |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Щит распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 12 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. | шт | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 3 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 2 |
|  | Светотехническое оборудование. |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.16 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен | шт | 5 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен, блок аварийного питания | шт | 8 |
|  | Лампа люминисцентная 36Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8 | шт | 26 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый, встроенный датчик движения | шт | 3 |
|  | Лампа компактная люминисцентная 18 Вт | шт | 6 |
|  | Комплект крепления | комплект | 3 |
|  | Светодиодный аккумуляторный светильник, 18 светодиодов | шт | 1 |
|  | Коробка распаячная открытой установки, 62*24 (2 коемника), белая | шт | 15 |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.1 |
|  | Выключатель одноклавишный | шт | 10 |
|  | Раздел 2. Молниезащита |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.1375 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1375 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.55 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0.75 |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.2 |
|  | Зажим к фасаду | шт | 6 |
|  | Винт 6х50 | шт | 27 |
|  | Зажим для соединения токоотводов | шт | 4 |
|  | Зажим на конек | шт | 17 |
|  | Зажим на крышу | шт | 21 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ –ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0.0021 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 | 0.0045 |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.025 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 шт | 0.04 |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | 1 км | 0.06 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | 6 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 0.5 |
|  | Кабель силовой 5 х 25 мм2 | 1000 м | 0.05 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 13 |
|  | Выключатели автоматические 3-х пол 25А | шт. | 2 |
|  | Выключатели автоматические 3-х пол 40а | шт. | 2 |
|  | АВ 3-х пол 32А | шт. | 2 |
|  | АВ (с) 100А 3п | шт | 1 |
|  | УЗО 32А 4-п | шт | 2 |
|  | УЗО 4-х пол 40А | шт | 2 |
|  | УЗО 25А 4п | шт | 2 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 11 |
|  | Щитки распределительные ЩРН48 | шт. | 1 |
|  | ЩРН 12 | шт | 4 |
|  | ЩРН 36 | шт | 6 |
|  | НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
|  | Раздел 1. Водопровод В1 |  |  |
|  | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ |  |  |
|  | Устройство основания толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.008 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.008 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.008 |
|  | Раздел 2. Канализация К 1 |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.2362175 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка ) Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | 100 м3 грунта | 0.105325 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.46775 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.199975 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 4.65975 |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 | 1.55325 |
|  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.659 |
|  | Плита днища ПН10 /бетон , объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
|  | Кольцо стеновое КС10.6 /бетон , объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 7 |
|  | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон , объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 5 |
|  | Кольцо опорное КО-6 /бетон , объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 12 |
|  | Кольцо опорное КЦО-3 бетон , объем 0,85м3 | шт. | 7 |
|  | Люки чугунные легкие | шт. | 5 |
|  | Стремянка С 1-04 | шт | 11 |
|  | Кладка стен приямков и каналов(горловина) | 1 м3 кладки | 0.11304 |
|  | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм | 100 м | 0.716 |
|  | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм | 100 м | 0.193 |
|  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | 1 врезка | 1 |
|  | Переход канализации под дорогой методом ГНБ |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.018 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (Доработка вручную) | 100 м3 | 0.018 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.018 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0018 |
|  | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн | 1 м | 11.6 |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | 1 футляр | 1 |
|  | Демонтаж |  |  |
|  | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.6038 |
|  | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.6203 |
|  | Разборка трубопроводов канализации труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.745 |
|  | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ |  |  |
|  | Устройство основания толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.01455 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ.6см) | 1000 м2 покрытия | 0.01455 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.01455 |
|  | ТЕНЕВОЙ НАВЕС |  |  |
|  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0.9 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0.63 |
|  | Бетонирование стоек | 100 м3 | 0.0945 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т | 1.95132 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 7.11266 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 3.8719 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 9.563784 |
|  | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 4.56 |
|  | Планка торцевая 135*145*2000 | шт | 84 |
|  | Планка карнизная 100*69*2000 | шт | 84 |
|  | Облицовка веранд сотовым поликарбонатом | 100 м2 | 4.08 |
|  | Профиль торцевой U-образный 10 мм | м | 456 |
|  | Профиль соединительный разъемный Н-образный 10 мм | м | 338.4 |
|  | Профиль угловой F-образный 10 мм | м | 63.6 |
|  | Термошайба 10 мм | шт | 2400 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 2.40724 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1.044 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2.088 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм (скамейки)(из фанеры толщ.18мм) | 100 м2 | 0.9024 |
|  | Окраска поверхностей эмалью | 100 м2 | 5.4144 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.340032 |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 3.684 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 9.6 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 3.684 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 3.684 |
|  | Обшивка каркасных стен досками | 100 м2 | 0.338 |
|  | Окраска поверхностей эмалью | 100 м2 | 12.06 |
|  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт. | 1 |
|  | Щит распределительный ЩРВ-П-18 | шт. | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 21 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 16А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автомат светочувствительный с фотодатчиком - 16А | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 6А 1Р | шт | 16 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 0.45 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0.8 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.08 |
|  | Труба гофрированная 16 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 80 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.045 |
|  | Труба гофрированная 40 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 15 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.204282 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка ) | 100 м3 | 0.06318 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.2106 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.18954 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 1.8954 |
|  | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб | 1 км | 0.08 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.8 |
|  | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 1.87 |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг (в здании) | 100 м | 0.33 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010) | 1000 м | 0.3 |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 2.6 |
|  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 15.6 |
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 2.6 |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм | 1000 шт. | 0.76 |
|  | Лента сигнальная "Осторожно кабель" | м | 260 |
|  | Светильник, устанавливаемый вне зданий | 1 шт. | 16 |
|  | Светильник торшерный , с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета | шт. | 16 |
|  | Лампы газоразрядные высокого давления | 10 шт. | 1.6 |
|  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0.08 |
|  | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3 | 1 м3 | 1.75 |
|  | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 1.144 |
|  | Опора фланцевая, H=4,7 м на 2 светильника | шт | 8 |
|  | Закладной элемент ЗФ-20/4/Д270-1,5-б | шт | 8 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 8 |
|  | Соединительная коробка для сетей освещения | шт | 8 |
|  | Защитная рамка для опоры освещения | шт | 8 |
|  | Переходной крюк для поперечных реек в опорах | шт | 8 |
|  | ТРОТУАРЫ, ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДКИ, ОТМОСТКА |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.0759725 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.332775 |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 8.815 |
|  | Раздел 2. Покрытие групповых и физкультурных площадок |  |  |
|  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 2.648 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.618 |
|  | Устройство спортивной площадки из искусственного покрытия | 1000 м2 | 0.412 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 9.02 |
|  | Раздел 3. Проезды |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 20 см) | 100 м3 | 1.82 |
|  | Устройство основания толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.91 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.91 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 1.82 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 7.14 |
|  | Раздел 4. Тротуары |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 10 см) | 100 м3 | 0.681 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0.681 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 | 6.81 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 7.86 |
|  | Раздел 5. Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.102 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 10 см) | 100 м3 | 0.034 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0.07 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 | 1.48 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 1.08 |
|  | ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |
|  | Раздел 1. Ограждение ОГ-2 |  |  |
|  | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0.98 |
|  | Ограждение ОГ-2 (арт. 7.08) | м | 98 |
|  | Стойка ограждения ОГ-2 (арт. 7.07) | шт | 106 |
|  | Раздел 2. Ограждение ОГ-1 |  |  |
|  | Установка металлических оград без цоколя из панелей высотой до 2,2 м | 100 м | 2.032 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)КР-1 | т конструкций | 3.6604 |
|  | Труба 40*20*2 | т | 1.331 |
|  | Труба 20*20*1,5 | т | 2.447 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 2.3866 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2.3866 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)С-1 | т конструкций | 2.5218 |
|  | Труба 80*80*5 | т | 2.414 |
|  | Сталь листовая горячекатаная толщиной 10-13 мм | т | 0.1303 |
|  | Сталь листовая горячекатаная толщиной 3 мм | т | 0.039 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2.76 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.7407 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.7407 |
|  | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0.01 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)В-1 | т | 0.0752 |
|  | Труба 40*20*2 | т | 0.0399 |
|  | Труба 20*20*1,5 | т | 0.0352 |
|  | Сталь листовая горячекатаная толщиной 5 мм | т | 0.0001 |
|  | Петля со штифтом 83 мм и 2 короткими крыльями | шт | 4 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.049 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.049 |
|  | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0.01 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)К-1 | т | 0.03485 |
|  | Труба 40*20*2 | т | 0.0167 |
|  | Труба 20*20*1,5 | т | 0.018 |
|  | Сталь листовая горячекатаная толщиной 5 мм | т | 0.0001 |
|  | Петля со штифтом 83 мм и 2 короткими крыльями | шт | 2 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0227 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0227 |
|  | Ограждение площадки для сбора мусора |  |  |
|  | Установка железобетонных оград из панелей длиной до 3 м | 100 м | 0.08 |
|  | Панели оград верхняя №36 2000*500*45 | шт. | 4 |
|  | Панели оград глухая №26 2000*500*45 | шт. | 8 |
|  | Столб ж/б 2300*120*130 | шт. | 7 |
|  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом | 100 м2 | 35.5 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 35.5 |
|  | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 | 5.14 |
|  | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 | 5.14 |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную в естественном грунте | 10 м | 72.9 |
|  | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | 10 м | 72.9 |
|  | Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м | шт. | 2187 |

| Заказчик: | Подрядчик: _______________/_________/ |
| --- | --- |
| МП | МП |
| «___» ________ 2015г. | «___» ________ 2015г. |

Приложение 2  к Контракту

от «     » _________ 2015г.

№______

| Утверждаю | Согласовано: |
| --- | --- |
| МДОУ «Детский сад №83комбинированного вида " | Директор __________________________ |
| ________________ / Чуваткина Г.В./ | _______________/__________________/ |
| МП | МП |

Календарный план

на выполнение работ по  капитальному  ремонту здания детского сада

к контракту на выполнение работ по  капитальному  ремонту здания детского сада

от «      »                   2015г. №______________________________

| № п/п | Наименование работ и затрат | Срок начала работ на конкретном этапе | Срок окончания работ на конкретном этапе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В осях 4-6 |  |  |
|  | Устройство крылец и входов | с момента заключения контракта | 10.12.15 |
|  | Установка дверных блоков | 11.12.15 | 18.12.15 |
|  | Отделка фасада | 15.12.15 | 19.12.15 |
|  | Монтаж электроосвещения | 18.12.15 | 28.12.15 |
|  | Монтаж электрооборудования | 21.12.15 | 28.12.15 |
|  | Монтаж системы вентиляции | 22.12.15 | 29.12.15 |
|  | Устройство полов | 14.12.15 | 31.12.15 |
|  | Внутренняя отделка | 14.12.15 | 31.12.15 |
|  | Монтаж технологического оборудования | 23.12.15 | 30.12.15 |
|  | Монтаж оборудования телефонизации | 21.12.15 | 23.12.15 |
|  | Монтаж системы наружного освещения | 12.12.15 | 17.12.15 |
|  | Монтаж теневых навесов | 21.12.15 | 25.12.15 |
|  | Устройство малых архитектурных форм | 21.04.16 | 29.04.16 |
|  | Озеленение | 21.04.16 | 05.05.16 |
|  | Устройство проездов, тротуаров и площадок | 21.04.16 | 22.05.16 |
|  | В осях 1-3 |  |  |
|  | Демонтажные работы | 11.01.16 | 29.01.16 |
|  | Устройство кровли | 11.01.16 | 08.02.16 |
|  | Устройство перегородок | 25.01.16 | 01.02.16 |
|  | Устройство перемычек | 27.01.16 | 04.02.16 |
|  | Устройство крылец и входов | 21.03.16 | 01.04.16 |
|  | Установка дверных блоков | 21.03.16 | 28.03.16 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ | 02.02.16 | 17.02.16 |
|  | Отделка фасада | 08.02.16 | 26.02.16 |
|  | Монтаж электроосвещения | 01.03.16 | 18.03.16 |
|  | Монтаж электрооборудования | 04.04.16 | 15.04.16 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения и водоотведения | 15.02.16 | 04.03.16 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления | 25.01.16 | 12.02.16 |
|  | Монтаж системы вентиляции | 01.03.16 | 16.03.16 |
|  | Устройство полов | 29.02.16 | 15.03.16 |
|  | Внутренняя отделка | 04.04.16 | 27.05.16 |
|  | Монтаж системы охранного телевидения | 29.02.16 | 04.03.16 |
|  | Монтаж технологического оборудования | 16.05.16 | 18.05.16 |
|  | Монтаж оборудования телефонизации | 02.03.16 | 05.03.16 |
|  | Монтаж системы наружного освещения | 11.04.16 | 20.04.16 |
|  | Монтаж теневых навесов | 21.03.16 | 15.04.16 |
|  | Устройство ограждения территории | 21.03.16 | 01.04.16 |
|  | Устройство малых архитектурных форм | 02.05.16 | 11.05.16 |
|  | Озеленение | 25.04.16 | 12.05.16 |
|  | Устройство проездов, тротуаров и площадок | 06.05.16 | 23.05.16 |

Приложение 3  к Контракту

от «     » _________ 2015г.

№______

АКТ

приемки-передачи выполненных работ

«____» __________ 2015 г.

Настоящий Акт составлен в том, что «Подрядчик» ________________________________________________________________________

(наименование организации)

в лице

________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ответственного лица Подрядчика)

сдает законченный ремонтом объект ________________________________________

________________________________________________________________________,

(наименование и адрес объекта)

а «Заказчик»  ____________________________________________________________

(наименование Заказчика)

в лице

__________________________________________________________

принимают выполненные работы.

Выполненные работы произведены в соответствии с действующими нормами и правилами СанПин, ППБ и СНиП.

Подписи:

Принял:                                                                       Сдал:

«Заказчик»:                                                                   «Подрядчик»:

_____________ /___________. /                             _____________/____________/

МП	МП

«___»_____________2015г.	«___»________________2015г.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

- Заявка на участие в конкурсе – форма 1/форма 1А (в случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).

- Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки – форма 2.

- Запрос на разъяснение конкурсной документации – рекомендуемая форма 3.

- Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе – рекомендуемая форма 4.

- Сведения об опыте работы - рекомендуемая форма 5.

- Сведения о наличии и квалификации специалистов и иных работников  -  рекомендуемая форма 6.

- Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта -  рекомендуемая форма 7.

ФОРМА 1

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Уполномоченному органу:

Фирменное наименование (наименование) участника открытого конкурса: ___________________

Место нахождения (для юридического лица):_____________________________________________

Организационно-правовая форма (для юридического лица): ________________________________

Почтовый адрес (для юридического лица): _______________________________________________

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________

Номер контактного телефона: ______________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

реестровый номер открытого конкурса №_________

по лоту №_ (указывается номер (при наличии лотов)

1. Изучив конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого конкурса, мы

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

в лице,

________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя - для юридических лиц;  либо представителя по доверенности  для  юридического лица и физического лица)

предлагаем заключить контракт        (объект закупки)     на условиях и в соответствии с предложением о цене контракта и другими документами, входящими в настоящую заявку на участие в конкурсе, а также другими условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации.

2. Мы согласны поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), в соответствии с настоящей заявкой и «Предложением участника открытого конкурса», требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| №п/п | Наименование критерия | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение к конкурсной документации) в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать контракт с [указывается наименование заказчика] и поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________

(наименование участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе, а также, что отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период либо наличие указанной задолженности обжалуется нами в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи настоящей заявки на участие в открытом конкурсе не принято, отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также что в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации, между участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов.

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

Заявка действительна до дня заключения контракта.

Опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов.

________________________________________             _____________________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                  (подпись, М.П.)

«_____»____________________20____ г.

(дата)

- ФОРМА 1А

- при размещении заказа

- у субъектов малого предпринимательства

- и социально ориентированных некоммерческих организаций

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Уполномоченному органу:

Фирменное наименование (наименование) участника открытого конкурса: ___________________

Место нахождения (для юридического лица):_____________________________________________

Организационно-правовая форма (для юридического лица): ________________________________

Почтовый адрес (для юридического лица): _______________________________________________

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________

Номер контактного телефона: ______________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

реестровый номер открытого конкурса №_________

по лоту №_ (указывается номер (при наличии лотов)

1. Изучив конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого конкурса, мы

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

в лице,

________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя - для юридических лиц;  либо представителя по доверенности  для  юридического лица и физического лица)

предлагаем заключить контракт        (объект закупки)     на условиях и в соответствии с предложением о цене контракта и другими документами, входящими в настоящую заявку на участие в конкурсе, а также другими условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации.

2. Мы согласны поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), в соответствии с настоящей заявкой и «Предложением участника открытого конкурса», требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| №п/п | Наименование критерия | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение к конкурсной документации) в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать контракт с [указывается наименование заказчика] и поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________

(наименование участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе, а также, что отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период либо наличие указанной задолженности обжалуется нами в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи настоящей заявки на участие в открытом конкурсе не принято, отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также что в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации, между участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов.

7. Настоящим подтверждаем, что в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ мы являемся /не являемся субъектом малого предпринимательства:

(выбрать нужное)

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превысила ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысила 400 млн.руб.;

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (для юридических лиц).

8. Настоящим подтверждаем, что мы являемся /не являемся социально ориентированной

(выбрать нужное)

некоммерческой организацией, осуществляющей в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 настоящей заявки.

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

Заявка действительна до дня заключения контракта.

Опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов.

________________________________________             _____________________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                  (подпись, М.П.)

«_____»____________________20____ г.

(дата)

Фирменный бланк участника открытого конкурса

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

на _________ [указать наименование предмета конкурса].

Реестровый номер открытого конкурса №_________

| №№ п\п | Наименование | № страницы с__ по ___ | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| Общее количество листов: |  |  | __________ |

________________________________________             _____________________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                  (подпись, М.П.)

«_____»____________________20____ г.

(дата)

- ФОРМА 2

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки

реестровый номер открытого конкурса №_________

по лоту №_ (указывается номер (при наличии лотов)

| № по описанию объекта закупки | Наименование товаров, работ, услуг | Характеристика товаров, работ, услуг (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики) | Наименование страны происхождения товара (при поставке товара) | Единица измерения | Кол-во | Цена единицы товара, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________                      ______________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                (подпись, М.П.)

«_____»____________________20_ г.

(дата)

- ФОРМА 3

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Уполномоченному органу:

Запрос на разъяснение конкурсной документации

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации

реестровый номер открытого конкурса №_________

по лоту №_ (указывается номер (при наличии лотов)

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положение, которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | __________________ __________________ __________________ | ______________ ______________ ______________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| 2. | __________________ __________________ ___________________ | ______________ ______________ ______________ | ____________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| 3. | __________________ __________________ __________________ | ______________ ______________ ______________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| 4. | __________________ __________________ __________________ | ______________ ______________ ______________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| 5. | __________________ __________________ __________________ | ______________ ______________ ______________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

_______________________________________             _____________________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                (подпись, М.П.)

«_____»____________________20__ г.

(дата)

- ФОРМА 4

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Уполномоченному органу:

МКУ «Центр финансово-экономического

обеспечения учреждений социальной сферы»

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе

Уважаемые господа!

Настоящим письмом (наименование организации – для юридических лиц или Ф.И.О.- для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в открытом конкурсе №_________ (реестровый номер открытого конкурса)

_______________________________________             _____________________________

(ФИО руководителя, должность)                                                 (подпись, М.П.)

«_____»____________________20___ г.

(дата)

- ФОРМА 5

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Сведения об опыте работы

В этой форме приведены сведения об исполненных или исполняемых аналогичных контрактах.

| № п/п | Годы |  | Наименование исполненных или исполняемых аналогичных контрактах | Получатель по контракту (наименование, адрес, телефон, факс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало исполнения контракта | Окончание исполнения контракта |  |  |

__________________________________________                      ______________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                (подпись, М.П.)

«_____»____________________20_ г.

(дата)

- ФОРМА 6

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Сведения о наличии и квалификации специалистов и иных работников

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность, наличие ученой степени) | Место работы, должность, ученое звание, контактные телефоны | Место в проекте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено |  |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |  |
| Прочий персонал |  |  |  |  |

__________________________________________                      ______________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                (подпись, М.П.)

«_____»____________________20_ г.

(дата)

В данной справке перечисляются специалисты, которые будут непосредственно привлечены в ходе исполнения контракта.

- ФОРМА 7

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта

| Производственные мощности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Местонахождение | Площадь Собственные или арендованные (срок аренды) |  |
| Технологическое оборудование |  |  |  |  |
| Наименование, год выпуска | Количество |  |  | Собственные или арендованные (срок аренды) |
| Другие материальные ресурсы |  |  |  |  |

__________________________________________                      ______________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                (подпись, М.П.)

«_____»____________________20_ г.

(дата)