Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме. Данное приложение являет рекомендованной формой для заполнения участником закупки, однако участник закупки вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки в соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд "

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара» | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |  |
| 1. | Кабель силовой с медными | Производитель: ОАО "Электрокабель "Кольчугинский завод". Страна происхождения: Российская Федерация. | Число жил | должно быть не менее 3 | 5 | Шт. | есть |
|  |  |  | Сечение должно быть | >1 | 2,5 | Мм2 |  |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение | не выше 1 | 0,66 | кВ |  |
|  |  |  | Диапазон температур эксплуатации | от -40 до +55 | -40….+55 | °С |  |
|  |  |  | Изоляция выполнена из поливинил-хлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | Должна быть выполнена из поливинил-хлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из поливинил- хлоридного пластиката или из сшитого поли- этилена | Выполнена из поливинил-хлоридного пластиката пониженной пожарной опасности |  |  |
|  |  |  | Толщина изоляции должна быть | не более 3 | 0,6 | мм |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве до старения | не менее 150 | 150 | % |  |
|  |  |  | Остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки и охлаждения, не более | 15 | 15 | % |  |
| 2. | Сталь горячекатаная | Производитель: ООО «Мос-сталь». Страна происхождения: Российская Федерация. | Класс | АI или AIII | AIII |  | есть |
|  |  |  | Профиль | Должен быть периодический или гладкий | периодический |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 12; 14; 16; 18 | 12 |  |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения стержня | 1.06-2.610 | 1,131 | См2 |  |
|  |  |  | Теоретическая масса 1 м профиля | 0.830-2.060 | 0,888 | кг |  |
|  |  |  | Плотность стали | плотнее 7.80х10³ | 7.85х10³ | Кг/м3 |  |
|  |  |  | Длина | от пяти до двенадцати | 11,0 |  |  |
|  |  |  | Марка стали | Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп или 35ГС или 25Г2С или 32Г2Рпс | 35ГС | - |  |
|  |  |  | Точность порезки | обычная или повышенная | обычная | - |  |
|  |  |  | Предельные отклонения по длине | от 0 до +70 | +0,3 | мм |  |
|  |  |  | Масса одного профиля | должна быть 5.008-24.000 | 9,768 | кг |  |
|  |  |  | Предел текучести, | должен быть в промежутке 220(22)-430(43) | 390(40) | Н/мм2 (кг с/мм2) |  |
|  |  |  | Временное сопротивление разрыву | 360(36)-610(61) | 590(60) | Н/мм2 (кг с/мм2) |  |
|  |  |  | Относительное удлинение | 14-27 | 14 | % |  |
| 3. | Электроды | Производитель: ООО «НЭЗ». Страна происхождения: Российская Федерация. | Временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного металла должно быть | от 40 | 42 | σв кгс/мм2 | есть |
|  |  |  | Относительное удлинение должно быть | до 20 | 18 | % |  |
|  |  |  | Ударная вязкость должна быть | менее 14 | 8 | aнкгс м/см2 |  |
|  |  |  | Диаметр электрода должен быть | 3-7 | 4,0 | мм |  |
|  |  |  | [Должны быть предназначены | для сварки углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 42 | 41 | кгс/мм2 |  |
|  |  |  | Должен обладать | низкой склонностью к образованию пор и кристаллизационных трещин | Обладают низкой склонностью к образованию пор и кристаллизационных трещин | - |  |
|  |  |  | Коэффициент наплавки | от 9 | 10,5 | г/Ач |  |
|  |  |  | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1-2,5 | 1,45 | кг |  |
|  |  |  | На поверхности шурупов не должны быть | риски, выводящие размеры шурупов за предельные отклонения | Отсутствуют риски, выводящие размеры шурупов за предельные отклонения | - |  |
| 4. | Крепежный материал: дюбель | Производитель: Компания «Letfix».омпания "окие нагрузки на срез; Федерация. Страна происхождения: Российская Федерация. | Дюбель должен быть | из стальной оцинкованной гильзы, винта со шлицем и конусообразной втулки; выдерживает высокие нагрузки на срез; дюбель металлический | Дюбель из стальной оцинкованной гильзы, винта со шлицем и конусообразной втулки. Выдерживает высокие нагрузки на срез. Дюбель металлический. |  | есть |
|  |  |  | Должен быть | предназначен для сквозного крепления оконных рам и дверных коробок из дерева, пластмассы к бетону, кирпичной кладке, строительному камню, пустотелым стройматериалам | Предназначен для сквозного крепления оконных рам и дверных коробок из дерева, пластмассы к бетону, кирпичной кладке, строительному камню, пустотелым стройматериалам. |  |  |
|  |  |  | Конструкция дюбеля должна быть | выполнена таким образом, что расклинивание и фиксация происходят в основании, затем в прикрепляемом материале | Конструкция дюбеля выполнена таким образом, что расклинивание и фиксация происходят в основании, затем в прикрепляемом материале. |  |  |
|  |  |  | Длина должна быть | от 100 | 152 | мм |  |
|  |  |  | Несущая способность дюбеля | Не менее | 1 | кН |  |