Приложение №1

к информационной карте

Техническое задание.

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект по адресу: РС(Я), п. Жатай, ул. Северная, 29 |  |  |  |  |
| 1. | Е26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 поверхности | 18.5063 |
| 2. | Е26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 18.5063 |
| 3. | С104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 190.61489 |
| 4. | С101-7198 | ИЗОСПАН В | м2 | 2082.2245 |
| 5. | Е15-01-064-01 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе | 100 м2 поверхности облицовки | 18.5063 |
| 6. | Е15-01-070-01 | Облицовка оконных и дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 339.56 |
| 7. | Е09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м цоколя | 100 м2 | 2.1411 |
| 8. | С101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | м2 | 235.521 |
| 9. | Е08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 23.26 |
| Объект по адресу: РС(Я), п. Жатай, ул. Северная, 51 |  |  |  |  |
| 1. | Е10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусков дополнительно | 1 м3 древесины в конструкции | 1.45 |
| 2. | Е26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 29 |
| 3. | Е26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 5.8 |
| 4. | С104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 28.13 |
| 5. | С101-7198 | ИЗОСПАН В | м2 | 638 |
| 6. | Е09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций здания, завалинки и балкона | 100 м2 | 7.804 |
| 7. | С101-4524 | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 окрашенный | м2 | 887.44 |
| 8. | Е15-01-070-01 | Облицовка оконных и дверных проемов проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 179.85 |
| 9. | Е08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 7 |

- Фасад зданий должен быть многоцветным (не более 3 цветов). Цветовая гамма фасада должна быть согласована с Заказчиком.

В случае наличия в настоящей аукционной документации указаний и ссылок на конкретные торговые марки, следует читать «или эквивалент».