	
	
	

	
	
	(
	Куда: Федеральная антимонопольная служба

123995, г.Москва, Садовая-Кудринская,д.11


	(

	
	№
	
	
	
	
	

	на №
	
	от
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	(
	Жалоба на положения аукционной 
документации
	
	
	
	


Жалоба на положения аукционной документации, техническое задание.

1. Заказчик:.

Фамилии, имена, отчества членов, аукционной:..

2. Участник размещения заказа (заявитель):.

3.  
Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении    заказа: www.zakupki.gov.ru  

4. Номер извещения: № 0120300003516000004

Наименование электронного аукциона: «Выполнение работ по текущему содержанию объектов уличного освещения пгт Лучегорск на  2016 год»


Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 18.01.2016г. 
Дата опубликования протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: 01.02.2016г.
5. Обжалуемые положения аукционной документации, технического задания: 
   Согласно статьи 33, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД”, нарушены правила описания объекта закупки.
6. Доводы жалобы: 
Наша компания являлась участником в электронном аукционе № 0120300003516000004 от 18.01.2016г. на «Выполнение работ по текущему содержанию объектов уличного освещения пгт Лучегорск на  2016 год». Заявка была  зарегистрирована под номером 4.

Детально изучив техническое задание аукционной документации, были выявлены следующие нарушения:

Заказчиком в соответствии с техническим заданием электронного аукциона, установлены следующие наименования материалов и их характеристики:
	Перечень товаров, используемых при выполнении работ
	Соответствие товара требованиям нормативным документам  
	Характеристика товаров, используемых при выполнении работ

	Лампа накаливания (ЛН), компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)
	ГОСТ Р МЭК 60968
	Мощность не менее 150Вт

Степень защиты не менее 23

Напряжение не менее 220В, не более 230В


А) Согласно раздела один, ГОСТ Р МЭК 60968 “Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и взаимозаменяемости, а также методы испытаний трубчатых люминесцентных ламп и других разрядных ламп с интегральными средствами для контролируемого зажигания и стабильной работы, предназначенных для бытового и аналогичного общего освещения, у которых: - номинальная мощность до 60 Вт включ.; - номинальное напряжение от 100 до 250 В включ.; - резьбовые или штифтовые цоколи.”

Ввиду вышеизложенного, считаем, что заказчик допустил ошибку указав показатель: “Мощность не менее 150Вт”, “Напряжение не менее 220В, не более 230В”. Данные показатели характеристик не соответствуют, указанному заказчиком ГОСТ Р МЭК 60968.
Б) В приведенной выше таблице заказчик указал товар “Лампа накаливания (ЛН)”  который не соответствует ГОСТ Р МЭК 60968.
В) Также прошу обратить внимание. В перечне товаров заказчик указывает “Блок питания 5В для интерфейса электросчетчика” с указанием на ГОСТ Р 50460-92 “Знак соответствия при обязательной сертификации”.  Данный ГОСТ описывает технические условия к наносимому на товар знаку обязательной сертификации. Этот ГОСТ не описывает какие либо технические характеристики самого товара, его свойств, потребительских качеств. Считаю, что заказчик должен был применить другой регламентный документ, к примеру, “Технический регламент Таможенного союза 020/2011”, который разработан для обеспечения установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований по электромагнитной совместимости технических средств, обеспечения свободного перемещения технических средств, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.
В связи с вышеизложенным прошу:
1. отменить закупочную процедуру.
2. обязать заказчика привести в соответствие аукционную документацию. 
7. Приложения: 
1. Приложение 1. ГОСТ Р МЭК 60968
2. Приложение 2. Экранная копия зарегистрированной заявки с указанием на её номер.
3. Приложение 3. Заявка участника размещенная на электронной торговой площадке.

4. Приложение 4. Техническое задание.

Индивидуальный предприниматель                                           
