	№ п.п. 
	Технические характеристики используемых товаров (материалов/оборудования), требуемые показатели, средства индивидуализации товаров (материалов/оборудования) 
	Ед. изм. 
	Количество 
	Наименование страны происхождения товара
	Товарный знак при наличии

	1
	2
	3
	4
	 
	 

	1
	Ящик с понижающим трансформатором, автоматическим выключателем ЯТП-0,25-3 Способ монтажа:  навесной; Напряжение первичной обмотки: 220В; Напряжение вторичной обмотки: 32В; Степень защиты IP31 ; Габаритные размеры, мм: высота 189, ширина 234, глубина 149; Климатическое исполнение:  УХЛ4; Температура окружающей среды (диапазон) от минус 60°С до плюс 40°С для умеренного климата, относительная влажность не более 80 % (диапазонная величина); КПД, %: 88,9; Масса, кг: 5. 
	шт 
	3
	Россия
	Производитель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области, товарный знак отсутствует.

	2
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ Ceresit CP 41. Основа: водная битумная эмульсия; Плотность: 1,0 кг/л; Температура применения эмульсии ( в диапазане) от +3°С до +40°С; Расход на очень хорошо впитывающее основание, г/м2: ( диапазонная величина) 50-70; Гидроизоляционное покрытие        (1 слой), г/м2: 250. 
	т 
	0,2
	Россия
	ООО «Хенкель Баутехник» Товарный знак «CERESIT» Номер регистрации товарного знака: 198958

	3
	Эмаль ПФ-115. Область применения: для наружных и внутренних работ; Время высыхания до степени 3 при темп. 20°С, ч: не более 24; Твердость пленки, усл. ед: 0,15-0,25; Эластичность пленки при изгибе, мм: не более 1; Расход на один слой, г/кв.м: не менее 100 не более 180; Толщина одного слоя, мкм: 18-23; Срок службы покрытия в умеренном и холодном климате: не менее 4 лет. 
	т 
	0,1
	Россия
	Товарный знак «Лакра» номер регистрации: 320677

	4
	Элемент термостатический Danfoss RTS-K. Термостатический элемент с жидкостным встроенным температурным датчиком; Диапазон температурной настройки, °С: 6–28 ; Снабжен устройством защиты системы отопления от замерзания. 
	шт. 
	2
	Россия
	Danfoss. Номер регистрации товарного знака: 120570

	5
	Электросварная труба для отопления и водоснабжения по ГОСТ 10704-91 Наружный диаметр 57 мм; Толщина стенки 3,5 мм; Теоретическая масса 1 м труб, кг: 4,62; Предельное отклонение по наружному диаметру при точности изготовления трубы обычной, %:  ±0,8(диапазонная величина). 
	м 
	67
	Россия
	Первоуральский Новотрубный Завод (ПНТЗ) Номер регистрации товарного знака: 42516

	6
	Электроды Э42 Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2; Электроды соответствуют  ГОСТ 9467-75; Диаметр, мм: 5; Временное сопротивление разрыву δв, кгс/мм2: 42; Ударная вязкость αн, кгс•м/см2:  8; Содержание в наплавленном металле серы, %: не более 0,040 (диапазонное значение согласно ГОСТ 9467-75). 
	т 
	0,4
	Россия
	Производитель: ООО «Техметизкомплект» Товарный знак не зарегистрирован

	7
	Электроды Э46 Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2; Электроды соответствуют ГОСТ 9467-75; Диаметр, мм:  4; Временное сопротивление разрыву δв, кгс/мм2:  46; Ударная вязкость αн, кгс•м/см2:  8; Содержание в наплавленном металле фосфора, %: не более 0,045 (диапазонное значение согласно ГОСТ 9467-75). 
	т 
	0,1
	Россия
	Производитель: ООО «Техметизкомплект» Товарный знак не зарегистрирован

	8
	Щебень Фракция  5-10; Марка по морозостойкости: F400; Марка по дробимости из осадочных пород: 1200; Содержание зерен слабых пород, % по массе: 0. 
	м3 
	131,2
	Россия
	Производитель:  ОАО «Синарский щебеночный Карьер», Товарный знак не зарегистрирован

	9
	Щебень Фракция 40-70; Марка по морозостойкости:F400; Марка по дробимости из осадочных пород: 1200; Содержание зерен слабых пород, %  по массе: 0. 
	м3 
	204,8
	Россия
	Производитель:  ОАО «Синарский щебеночный Карьер», Товарный знак не зарегистрирован

	10
	Щебень Фракция  20-40; Марка по морозостойкости:F400; Марка по дробимости из осадочных пород: 1200; Содержание зерен слабых пород, %  по массе: 0.
	м3 
	7,4
	Россия
	Производитель:  ОАО «Синарский щебеночный Карьер», Товарный знак не зарегистрирован

	11
	Щебень Фракция 10-20; Марка по морозостойкости:F400; Марка по дробимости из осадочных пород: 1200; Содержание зерен слабых пород, %  по массе: 0.
	м3 
	458,4
	Россия
	Производитель:  ОАО «Синарский щебеночный Карьер», Товарный знак не зарегистрирован

	12
	Шуруп-саморез 4,2х16 с прессшайбой. Диаметр шурупа: 4,2мм; Длина шурупа: 16мм; Вес:  1,89 г/шт.; Диаметр головки: 11мм; Покрытие: гальваническое цинкование; Материал: углеродистая сталь. 
	шт 
	2 303,00
	Россия
	Производитель: ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» номер регистрации товарного знака: 414501

	13
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм Служит для крепления гипсокартонных листов к каркасу из металлических профилей (толщина стенки до 0,7 мм); Диаметр: 3,5мм; Длина: 35мм. 
	шт 
	1 715,00
	Россия
	Производитель:ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» номер регистрации товарного знака: 414501

	14
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25. Служит для крепления гипсокартонных листов к каркасу из металлических профилей (толщина стенки до 0,7 мм); Внешний вид: шуруп является остроконечным черного цвета с потайной головкой; Диаметр: 3,5мм; Длина: 25мм. 
	шт 
	2 622,00
	Россия
	Производитель:ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» номер регистрации товарного знака: 414501

	15
	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм Служит для крепления гипсокартонных листов к каркасу из металлических профилей (толщина стенки до 0,7 мм); В пачке 1000 шт.; Диаметр: 3,5мм; Длина: 9,5мм. 
	шт 
	63
	Россия
	Производитель:ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» номер регистрации товарного знака: 414501

	16
	Шуруп с шестигранной головкой 10х160. Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, кг: 228; Диаметр шурупа, мм: 10; Длина шурупа должна 160 мм. 
	т 
	0,1
	Россия
	Производитель:ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» номер регистрации товарного знака: 414501

	17
	Шуруп по дереву с полукруглой головкой 6х90 артикул 106001857. Вес, тыс. шт.: 1,46 кг; Диаметр шурупа, мм: 6; Длина шурупа 90 мм; Вид резьбы: полная; Материал шурупа углеродистая сталь, покрытие - гальваническое цинкование (желтое). 
	т 
	0,1
	Россия
	"KREPCO Метизы & Крепеж" Номер регистрации товарного знака 341228

	18
	Шуруп по дереву с полукруглой головкой 6х60. Вес, тыс. шт.: 0,82 кг; Диаметр шурупа, мм:  6; Длина шурупа 60 мм; Вид резьбы: полная; Форма шурупа: заостренный; Материал шурупа: углеродистая сталь, покрытие гальваническое цинкование (желтое). 
	т 
	0,1
	Россия
	"KREPCO Метизы & Крепеж" Номер регистрации товарного знака 341228

	19
	Шуруп по дереву с полукруглой головкой 6х80.Вес, тыс. шт.: 1,28 кг; Диаметр шурупа, мм:  6; Длина шурупа 80 мм; Вид резьбы:  полная; Форма шурупа: заостренный; Вид головки: полукруглая головка; Материал шурупа:  углеродистая сталь, покрытие гальваническое цинкование (желтое). 
	т 
	0,1
	Россия
	"KREPCO Метизы & Крепеж" Номер регистрации товарного знака 341228

	20
	Шуруп по дереву с полукруглой головкой 6х50.Вес, тыс. шт.: 0,74 кг; Диаметр шурупа, мм:  6; Длина шурупа 50 мм; Вид резьбы:  полная; Форма шурупа: заостренный; Вид головки: полукруглая головка; Материал шурупа:  углеродистая сталь, покрытие гальваническое цинкование (желтое). 
	т 
	0,1
	Россия
	"KREPCO Метизы & Крепеж" Номер регистрации товарного знака 341228

	21
	Шуруп с полукруглой головкой Вес, тыс. шт.: не более 0,7 кг; Диаметр шурупа, мм: не менее 4; Длина шурупа должна быть не более 40 мм; Вид резьбы: должна быть полная; Форма шурупа: заостренный; Вид головки: должна быть полукруглая головка; Материал шурупа должен быть из углеродистой стали, покрытие должно быть гальваническое цинкование (желтое). 
	т 
	0,1
	Россия
	"KREPCO Метизы & Крепеж" Номер регистрации товарного знака 341228

	22
	Шуруп для ГВЛ 3,9х25мм самонарезающий прокалывающий шуруп с зенкующей головкой; Служит для крепления гипсоволокнистых листов к металлическому профилю; Металл: сталь; В коробке 1000 шт. 
	шт 
	533
	Россия
	Производитель:ООО «Полимерпласт» Товарный знак «Tech-Krep» номер регистрации товарного знака: 414501


