Форма «Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг соответвующих, требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе»

Мы, подтверждаем, что ознакомлены с документацией об открытом электронном аукционе   в полном объеме, согласны с ее условиями и требованиями и обязуемся (в случае признания нас победителем аукциона) выполнить в полном объеме работы, являющиеся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, технической частью аукционной документации  в пределах стоимости не превышающей начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона, по конкретной цене определенной по результатам проведения аукциона.

Ознакомлены с проектом государственного контракта и в случае признания нас победителем аукциона обязуемся исполнить все требования, изложенные в проекте государственного контракта.

| № п/п | Наименование материала | Описание, требования к техническим, качественным характеристикам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба полипропиленовая: «Труба полипропиленовая, со стекловолокном, PN25 Ду 20х3,4» «Труба полипропиленовая, со стекловолокном, PN25 Ду 25х4,2» «Труба полипропиленовая, со стекловолокном, PN25 Ду 32х5,4» Страна происхождения – Россия. | Длина труб (Ду20, Ду25, Ду32) равна 4м. Диаметр труб: Ду20=20мм; Ду25=25мм; Ду32=32мм. Трубы полипропиленовые (Ду20, Ду25, Ду32) армированные стекловолокном. Толщина фольги труб (Ду20, Ду25, Ду32) равна 0,15мм. |
| 2 | Трубопровод канализации из полиэтиленовых труб: «Канализационные трубы 110х2000 - ПНД» «Канализационные трубы 50х2000- ПНД» Страна происхождения – Россия. | Диаметр труб:110мм (110х2000 - ПНД) и 50 мм (50х2000- ПНД); Толщина стенки: 3мм (50х2000- ПНД) и 3,5мм (110х2000 – ПНД) |
| 3 | Клапан огнезадерживающий с электроприводом. « Клоп- 1 (90)-HO-300х-200-МВ(220)-К» Страна происхождения – Россия. | Клапан канального типа. В режиме нормально открытого (огнезадерживающего) и нормально закрытого, EI 90; в режиме дымового, ЕI 90, E 90. |
| 4. | Датчик перепада давления 500Ра с контактором. « Датчик перепада давления 500 Pa DPD5 с контактором » Страна происхождения – Россия. | Тип переключателя: закрытый микропереключатель с перекидным контактом. Корпус монтажное основание из ПВХ с прозрачной пластиковой крышкой. Температура окружающей среды: –30 °C…+85 °C. Максимально допустимое давление, 5000 Па. Класс защиты: IP54. |
| 5 | Частотный преобразователь. «Частотный преобразователь Lenze ESMD751X2SFA» Страна происхождения – США. | Мощность двигателя вентилятора, 0,75 кВт. Ток: 4А. Масса: 0,6кг. |
| 6 | Контроллер двухпроводной линии связи. «Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 1.46» Страна происхождения – Россия. | Длина двухпроводной линии: 600 метров при сечении 0,75 мм², 700 метров при сечении 0,9 мм². Напряжение питания, диапазоном: от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока. Датчик вскрытия корпуса: микропереключатель. Энергонезависимый буфер событий: 255событий. Готовность к работе после включения питания: 2сек. Рабочий диапазон температур: от минус 30°C до +55°C. Масса прибора: 0,3кг. Габаритные размеры, ВхШхГ: 156×107×39мм. |
| 7 | Блок контрольно-пусковой. «Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" с 6 исполнительными реле» Страна происхождения – Россия. | Контролируемые выходы: 6шт. Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) диапазоном: от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока. Максимальный коммутируемый ток одного канала: 2А. Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента: 100 Ом. Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» 50кОм. Готовность к работе после включения питания: 2сек. Рабочий диапазон температур: от -30°C до +55°C. Габаритные размеры, ВхШхГ: 156х107х35мм. |
| 8 | Адресный расширитель. «Адресный расширитель С2000-АР1 исп. 04» Страна происхождения – Россия. | Напряжение ДПЛС 8…10В. Ток потребления: 0,6 мА. Диапазон рабочих температур: -30°C…+50°C. Габаритные размеры, ВхШхГ: 4х16х5мм. |
| 9 | Транспарант световой, (табло) «Оповещатель охранно-пожарный световой КОП-24 "Выход"» Страна происхождения – Россия. | Напряжение питания: DC, 18…28В.Ток потребления: 90 мА. Диапазон рабочих температур: -40°C…+50°C. Габаритные размеры, ВхШхГ: 300х100х22 мм. |
| 10 | Устройство коммутационное. «Устройство коммутационное УК-ВК/02» Страна происхождения – Россия. | Количество каналов коммутации: 2шт. Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле: 250/30В. Ток, коммутируемый контактами каждого реле: 10 А. Диапазон рабочих температур: -30°C…+50°C. Габаритные размеры, ВхШхГ: 75х75х46 мм. |
| 11 | Короба пластмассовые. «Пластиковые кабельные короба, 40х40мм» Страна происхождения – Россия. | Ширина 40 мм. Высота 40 мм. Толщина стенки: 1,2 мм. Цвет белый. |
| 12 | Труба винипластовая. «Труба винипластовая, d 25мм. Страна происхождения – Россия. | Диаметр: 25 мм. |
| 13 | Шкаф металлический, навесной. «Шкаф распределительный, ШРП-150-2М» Страна происхождения – Россия. | Габариты, ВхШхГ: 490х600х220 мм. Емкость 150 пар. Внутренние и наружные поверхности шкафов покрыты порошковой полимерной краской. |
| 14 | Автоматический выключатель, 100A. «Автоматический выключатель АЕ 2066 100А ДЭА» Страна происхождения – Россия. | Количество полюсов: 3шт. Автоматический выключатель 100A. Номинальное напряжение: 660 В. Отключающая способность: 6 кА. Уставка теплового расцепителя, диапазон: 1,05–1,30 Iн. |
| 15 | Автоматический выключатель 25A. «Автоматический выключатель ВА 57Ф35 340010 25А» Страна происхождения – Россия. | Рабочее напряжение: 400В. Число полюсов: 3шт. Степень защиты IP20. Подключение: сверху. |
| 16 | Шкаф распределительный, металлический. «Шкаф распределительный на 72 модуля, IP54» Страна происхождения – Россия. | Шкаф на 72 модуля. Размер ниши в стене, под установку, ВхШхГ: 502х567х109 мм. Степень защиты: IP54. Корпус из стали толщиной 0,8мм. |
| 17 | Автоматический выключатель 80A. «Автоматический выключатель ABB S293 80A 10kA» Страна происхождения – Россия. | Номинальная частота: 50…60 Гц. Количество полюсов: 3шт. Момент затяжки зажимов 3,0…3,5 Нм. Номинальная отключающая способность: 10 kA. Механическая износостойкость: 20000циклов. Масса: 774 г. |
| 18 | Бокс навесной 12 мод. «Бокс навесной ЩРн-12з-0 74 (1х12 мод.) 240х330х120 IP54 (ИЭК)» Страна происхождения – Россия. | Габаритные размеры, ВхШхГ: 240х330х120 мм. Степень защиты от проникновения воды: IP54. Рабочие температуры: от –25 до +60 °С. Максимальная высота модульных устройств, для установки в щит: 53 мм. |
| 19 | Лоток кабельный оцинкованный, замковый перфорированный. «Лоток кабельный замковый, перфорированный,100*100*2500*0,7» Страна происхождения – Россия. | Размер, ВхШхД: 100х100х2500 мм. Класс толщины цинкового покрытия: П-2. Толщина цинкового покрытия: 18мкм. |
| 20 | Крышка лотка. «Крышка лотка» Страна происхождения – Россия. | Размер: ширина 100 мм. Класс толщины цинкового покрытия: П-2. Толщина цинкового покрытия: 18мкм. |
| 21 | Компьютер в комплекте (клавиатура, мышь, колонки) «Компьютер в комплекте (клавиатура, мышь, колонки) торговой марки не имеет» Страна происхождения – Россия. | Дисплей: Диагональ: 19.5" Разрешение: 1600x900 Процессор: Тактовая частота не менее 2410 МГц. Количество ядер: 2шт. Оперативная память: Объём установленной памяти: 2048 Мб Максимальный объём памяти: 8192 Мб. Жесткий диск: Объём установленного HDD: 500Гб. Сеть: Стандарт Wi-Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 22 | Пульт контроля и управления охранно- пожарный. «С2000М: Пульт контроля и управления охранно-пожарный» Страна происхождения – Россия. | Количество подключаемых приборов: 127шт. Количество поддерживаемых разделов: 511 разделов. Объем буфера событий: 1023 событий. Напряжение питания: DC 10.2…28.4В. Ток потребления в дежурном режиме: 24В. Длина линии связи RS-232, 20м. |
| 23 | Блок релейный. «Блок релейный, торговой марки не имеет, изготовляется по заказу» Страна происхождения – Россия. | # Напряжение питания :11…14В. Ток потребления от источника 12 В, 850 мА. Диапазон рабочих температур: -30°С …+50 °С # Габаритные размеры, ВхШхГ: 90х250х31мм. Напряжение питания # от внешнего источника питания: 10.2…28.4В. |
| 24 | Блок сигнально-пусковой, (релейный блок). «Блок сигнально-пусковой, торговой марки не имеет, изготовляется по заказу» Страна происхождения – Россия. | Потребляемая мощность блока: 2Вт. Количество исполнительных реле с переключаемыми контактами: 4шт. Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле: 100В. Максимальный коммутируемый ток каждого реле: 2А. Максимальная коммутируемая мощность каждого реле: 300х100х22 Вт. |
| 25 | Кабель марки КСПВ 1х2х0,4. «Кабель КСПВ 1х2х0,4» Страна происхождения – Россия. | Тип оболочки: ПВХ. Диаметр 5,7мм. Диапазон рабочих температур: -40°С …+60 °С. |
| 26 | Коммутатор, неуправляемый. «Коммутатор сетевой неуправляемый 8-портовый с РоЕ, PPS-108» Страна происхождения – Россия. | # LAN порты 100/1000Мбит 8/2 # Мощность РоЕ, на порт/суммарная: 15/130 Вт # Напряжение питания: 220 В # Потребляемая мощность: 65 Вт # Диапазон рабочих температур: 0…+40 °С # Габаритные размеры: 330х180х44 мм |
| 27 | Клапан огнезадерживающий с электроприводом Клоп-1(90)-HO-400х-200-МВ(220)-К «Клапан огнезадерживающий с электроприводом Клоп-1(90)-HO-400х-200-МВ(220)-К» Страна происхождения – Россия. | В режиме нормально открытого (огнезадерживающего) и нормально: EI 90. В режиме дымового: ЕI 90, E 90. |
| 28 | Бокс навесной 18 мод. «Бокс навесной 18 мод» Страна происхождения – Россия. | Размер: 220х365х100мм. Количество рядов: 1. Степень защиты: IP54. |
| 29 | Преобразователь частоты. « Частотный преобразователь Tecorp HC1C00D423B» Страна происхождения – Республика Беларусь. | Диапазон регулировки выходной частоты: 0,1…400 Гц. Пусковой момент номинального момента при Fвых і 1Гц: 150%. Перегрузочная способность номинального момента в течение 60 сек: 150%. Характеристики: Встроенный PID- регулятор для эффективной работы привода в замкнутой системе автоматического регулирования, например, по давлению или расходу в системах тепло-водоснабжения; встроенный счетчик импульсов с внешнего датчика; Стабилизация напряжения на двигателе при изменении напряжения питающей сети; автоматический подъем начального пускового момента; 6 цифровых многофункциональн ых программируемых входов; 2 аналоговых входа (4-20мА, -10/+10В). |
| 30 | Бактерицидный облучатель настенный. «Бактерицидный облучатель ОБН 1х15 "Уфик" в компл.с ламп.Philips TUV15W» Страна происхождения – Россия. | Бактерицидные лампы: 1х15 Вт. Срок службы лампы: 8000часов. Суммарный бактерицидный поток: 4,7Вт. Коэффициент использования бактерицидного потока: 0,48. Потребляемая мощность: 20Вт. Вес: 2кг. |
| 31 | Битумы нефтяные. «Битум нефтяной СГ70/130» «Битум нефтяной МГ40/70» «Битум нефтяной БНД 60/90» Страна происхождения – Россия. | Марка битума: СГ 70/130. Характеристики марки СГ 70/130. Температура начала кипения: 148°С. При разжижении вязких битумов в открытой системе температура битума, поступающего на смешение с разжижителем, 90°С. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 °С, с, 124. Количество испарившегося разжижителя: 8,6%. Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, °С, 39,7. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, 56. Марка битума: МГ 40/70. Характеристики марки МГ 40/70. Температура начала кипения: не определяется. При разжижении вязких битумов в открытой системе температура битума, поступающего на смешение с разжижителем, 80°С. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 °С, с, 62. Количество испарившегося разжижителя: 8,4%. Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, °С, 29,4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, 105. Марка битума: БНД 60/90. Характеристики марки БНД 60/90. Глубина проникания иглы,0,1 мм: при 25°С, 89. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, 49,6. Растяжимость, при 25°С, см, 73. Температура хрупкости, °С, минус 17. Температура вспышки, °С, 304. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, 1,4. |
| 32 | Блоки дверные. «Блоки дверные, торговой марки не имеют» Страна происхождения – Россия. | По показателю воздухо- и водопроницаемости дверные блоки класса: 2. Объемная воздухопроницаемость при ΔР = 100 Па: 17м³/(ч·м²) Предел водонепроницаемости: 400Па. По показателю звукоизоляции Rw, дверные блоки класса: 22дБ. Класс прочности: М3. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в плоскости полотна, 3000Н. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне свободного угла полотна, перпендикулярно его плоскости, 1000Н. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне петель перпендикулярно плоскости полотна, 2100Н. Полотна дверных блоков профилей, представляют собой конструкцию, сваренную из стальных листов и прямоугольных профилей. |
| 33 | Болты строительные с гайками и шайбами. «Болты строительные с гайками и шайбами» Страна происхождения – Россия. | Длина: 120мм. Класс прочности болтов и гаек: 9,8. Покрытия на болтах, гайках и шайбах, входящих в болтокомплект совместимые и имеют одинаковую коррозионную стойкость. Класс толщины цинкового покрытия: 2. Толщина цинкового покрытия: 30микрометров. Класс коэффициента закручивания: К2. |
| 34 | Винты. «Винт 4х35» «Винт 5х35» «Винт 6х35» Страна происхождения – Россия. | Номинальный диаметр резьбы: 4мм (Винт 4х35); 5мм (Винт 5х35); 6мм (Винт 6х35) Винты шлицевые. Длина винта: 35мм. Резьба крупная. Шаг резьбы: 1,75мм для винта 4х35; 2,0мм для винта 5х35; 2,5мм для винта 6х35. Диаметр головки: 7,0мм для винта 4х35; 8,5мм для винта 5х35; 10,0мм для винта 6х35. Высота головки: 2,8мм для винта 4х35; 3,5мм для винта 5х35; 4,2мм для винта 6х35. Ширина шлица: 1,0мм для винта 4х35; 1,2мм для винта 5х35; 1,6мм для винта 6х35. Винты с заострённым концом. Масса 1000 шт. с крупным шагом резьбы: 3,00кг для винта 4х35; 5,20кг для винта 5х35; 7,29кг для винта 6х35. Винты соответствуют ГОСТ 11650-80. |
| 35 | Гвозди строительные. «Гвозди К 2,5×50 ГОСТ 4028-63» «Гвозди К 2,5×60 ГОСТ 4028-63» «Гвозди К 3,0×70 ГОСТ 4028-63» «Гвозди К 3,0×80 ГОСТ 4028-63» Страна происхождения – Россия. | Гвозди круглые. Диаметр: 3,0мм (К 3,0×70 и К 3,0×80) 2,5мм (К 2,5×50 и К 2,5×60). Длина: 50мм (К 2,5×50); 60мм (К 2,5×60) 70мм (К 3,0×70) 80мм (К 3,0×80) Гвозди соответствуют ГОСТ 4028-63. |
| 36 | Гипсовые вяжущие. «Гипс строительный, Г3 Б II, 30кг» «Гипс строительный, Г7 Б II, 30кг» Страна происхождения – Россия. | Марка: Г3 (Гипс строительный Г3 Б II) и Г7 (Гипс строительный Г7 Б II) Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч: при изгибе, 1,8 МПа для гипс строительный Г3 Б II и 3,5 для гипс строительный Г7 Б II; при сжатии: 3,0МПа для гипс строительный Г3 Б II и 7,0 для гипс строительный Г7 Б II. Индекс сроков твердения: Б 9 (для обоих марок) Срок схватывания, начало: 8мин для гипс строительный Г3 Б II и 7мин для гипс строительный Г7 Б II. Срок схватывания, конец: 24мин для гипс строительный Г3 Б II и 22мин для гипс строительный Г7 Б II. Индекс степени помола: II (для обеих марок) Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, 12% для гипс строительный Г3 Б II и 12,6 для гипс строительный Г7 Б II. Гипсовые вяжущие соответствуют требованиям ГОСТ 125-79. |
| 37 | Горячекатаная арматурная сталь. «Горячекатаная арматурная сталь 20-Aс- III (A400) ГОСТ 5781-82» Страна происхождения – Россия. | Арматурная сталь представлят собой круглые стержни с двумя продольными ребрами и с расположенными под углом к продольной оси стержня поперечными серповидными выступами по середине, не пересекающимися с продольными ребрами и идущими по трехзаходной винтовой линии, имеющей на сторонах профиля разное направление. Длина профиля: 4м. Угол между поперечными выступами и продольной осью стержня: 65 град. Угол наклона боковых граней поперечных выступов: 36град. Класс стали: А-III. Диаметр стержня: 20мм. Площадь поперечного сечения: 3,140см2. Масса профиля: 2,530кг. Марка стали: 35ГС. Предел текучести стали: 390Н/мм². Временное сопротивлению разрыву: 590Н/мм². Относительное удлинение: 16%. Соответствует требованиям ГОСТ 5781-82. |
| 38 | Грунтовка. «Грунтовка ГФ-021 (грунт ГФ 021) красно-коричневая, ГОСТ 25129-82» Страна происхождения – Россия. | Цвет пленки грунтовки: Красно-коричневый. Внешний вид пленки - после высыхания пленка, ровная, однородная, матовая. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4, 48с. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, 20. Массовая доля нелетучих веществ, %, 60. Степень перетира, мкм, 40. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, 0,35. Эластичность пленки при изгибе, мм, 1. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, 50. Адгезия пленки, баллы, 1. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, 24. Пленка при шлифовании образовывает ровную поверхность и не засаливает шкурку. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при (20±2) °С, ч, 48. Расслаивание, мл, 5. Растворитель: сольвент и ксилол и уайт-спирит. Грунтовка ГФ-021 изготовлена в соответствии с ГОСТ 25129-82. |
| 39 | Дисперсия поливинилацетатная. «Дисперсия поливинилацетатная пластифицированная марка ДФ 50/5 Н ГОСТ 18992-80» Страна происхождения – Россия. | Представляет из себя продукт полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида поливинилового спирта. Марка дисперсии: ДФ 50/5 Н. Условная вязкость по стандартной кружке, ВМС, 10с. Динамическая вязкость: 1,0Па×с. Показатель концентрации водородных ионов (рН) 5,5 рН. Совместимость дисперсии с пластификатором: 4ч. Клеящая способность: 400Н/м, (0,40кгс/см). Дисперсия при расслоении после тщательного перемешивания, сохраняет однородность. Соответствует требованиям ГОСТ 18992-80. |
| 40 | Доводчики дверные. «Доводчик дверной, максимальный вес двери 90кг, торговой марки не имеет, изготовляется по заказу» Страна происхождения – Россия. | Доводчик дверной, максимальный вес двери 90кг: конструкция изделий обеспечивает выполнение требований по эксплуатации, ремонтопригодности и монтажу. Конструкция разъемных соединений изделий исключает возможность их самопроизвольного разъединения после установки на дверные блоки. Подвижные детали изделий в зависимости от назначения фиксируются в крайних и, при необходимости, в промежуточных положениях. Конструкция изделий обеспечивает возможность демонтажа, регулировки и, при необходимости, смазки деталей в процессе эксплуатации, при этом изделия, предназначенные для закрывания и запирания дверных блоков, исключают возможность их демонтажа с наружной стороны. Конструкция изделий обеспечивает их надежное крепление в течение срока службы изделий. Конструкция крепежных элементов предусматривает возможность их установки при помощи механизированного инструмента. Размеры опорных поверхностей под шурупы и винты с потайной головкой обеспечивают их установку заподлицо с поверхностью детали. Конструктивно-технологические и крепежные элементы выступают над поверхностью врезаемых частей изделий на 1,0 мм. Лицевые поверхности изделий имеют защитно- декоративное, нелицевые –защитное покрытие. Цвет покрытия головок крепежных деталей изделий одинаков с цветом покрытия изделия, имеющего металлическое или неметаллическое неорганическое покрытие. Лицевые поверхности металлических деталей изделий не имеют трещин, заусенцев, механических повреждений. Поверхности деталей из пластмассы, не имеют трещин, царапин, сколов, вздутий и других дефектов. Нелицевые поверхности изделий имеют углубления, риски, волнистость и другие дефекты поверхности, не снижающие функциональные свойства и качество изделий. Вес двери: до 90кг. Температура эксплуатации: от -30 до +35 °С. Цвет: белый. Дверные доводчики со скользящим каналом и кулачковым механизмом. Есть плавная регулировка скорости закрывания двери в диапазоне 180° - 18°. В комплекте с доводчиком поставляется стандартный рычаг, крепеж и инструкция по установке. Длина рычага регулируется от 260 до 330мм. |
| 41 | Доски хвойных пород. «Доска, обрезная (сосна), Сорт 2» «Доска, необрезная (сосна), Сорт 2» Страна происхождения – Россия. | Доска, обрезная (сосна) Древесина: сосна. Длина номинальная: 2м;2,25м; 2,5м; 2,75м; 3м; 3,25м; 3,5м; 3,75м; 4м; 4,25м; 4,5м; 4,75м; 5м; 5,25м; 5,5м; 5,75м; 6м; 6,25м; 6,5м. Толщина номинальная: 19мм; 22мм и 32мм. Ширина номинальная: 150мм. Используются все комбинации указанных размеров досок. Предельные отклонения по длине: -25 - +50мм. Сорт 2. Кромки: параллельные. Доски: обрезные. Влажность древесины: 20%. Значение параметра шероховатости, Rm =1240мкм. Ширина пласти: 50мм. Предельные отклонения по толщине: -1,0 - +1,0мм. Предельные отклонения по ширине: -3,0 - +3,0. Доски соответствуют требованиям, ГОСТ 8486-86. Прим: величина усушки в досках влажностью древесины: 20% равно 0 (не определяется) Доска, необрезная (сосна) Древесина: сосна. Длина номинальная: 2м;2,25м; 2,5м; 2,75м; 3м; 3,25м; 3,5м; 3,75м; 4м; 4,25м; 4,5м; 4,75м; 5м; 5,25м; 5,5м; 5,75м; 6м; 6,25м; 6,5м. Толщина номинальная: 19мм. Ширина номинальная: 150мм. Используются все комбинации указанных размеров досок. Предельные отклонения по длине: -25 - +50мм. Сорт 2. Кромки: параллельные. Доски: необрезные. Влажность древесины: 20%. Значение параметра шероховатости, Rm =1250мкм. Ширина пласти: 50мм. Предельные отклонения по толщине: -1,0 - +1,0мм. Предельные отклонения по ширине: -3,0 - +3,0. Доски соответствуют требованиям, ГОСТ 8486-86. Прим: величина усушки в досках влажностью древесины: 20% равно 0 (не определяется) |
| 42 | Доски подоконные. «Доски подоконные, торговой марки не имеют» Страна происхождения – Россия. | Ламинированные декоративными ПВХ пленками. Внешний вид: Толщина декоративного ламинированного покрытия: 60мкм. Лицевые поверхности главных профилей покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от повреждений при транспортировании. Торцы мерных отрезков профиля ровно обрезаны под прямым углом 90° к их оси и не имеют дефектов механической обработки. Профили стойкие к слабоагрессивному кислотному, щелочному и соляному воздействию. Прочность сцепления декоративного ламинированного отделочного покрытия с профилем-основой: 2,5 Н/мм. Марка поливинилхлорида ПВХ-6358-М. Цвет: белый мрамор. Размеры (ТхШхД) 20х400х6000. |
| 43 | Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками. «Смесь сухая фуговочные для заделки швов между плитками, следующих цветов: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый. Торговой марки не имеет» Страна происхождения – Россия. | Температура применения: от +5ºС до +25ºС. Время использования при 23ºС: 4ч. Расход воды: 6 л/ 25 кг. Время выдержки после приготовления: 3мин. Время возможной укладки плитки после нанесения клея: 30мин. Пригодность для хождения, спустя 24ч. Полная нагрузка, спустя 7суток. Затирка швов, спустя 12часов(стена) 24часа(пол) Расход при толщине слоя 1мм: 0,9-1,1 кг/м². Цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый. Свойства цементного вяжущего: Марка по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте: 400. Активные минеральные добавки, всего 5% по массе. Активные минеральные добавки: доменные гранулированные и электротермофосфорные шлаки: 5% по массе. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO(3)) в цементе: 3% по массе. Предел прочности, при изгибе в возрасте, 28 сут: 5,4МПа. Предел прочности, при сжатии в возрасте, 28 сут: 39,2МПа. Предел прочности, при сжатии и изгибе в возрасте, 3 сут: не определяется. Массовая доля оксида магния (MgО) в клинкере: 3,6%. Начало схватывания цемента наступает через 135мин от начала затворения, конец схватывания цемента наступает через 9часов от начала затворения. При просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой № 008 проходит: 93%. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в сырьевых материалах и добавках: 736 Бк/кг. |
| 44 | Известь. «Известь строительная кальциевая, гашеная, ГОСТ 9179-77 Сорт 1» Страна происхождения – Россия. | Кальциевая гашеная известь, без добавок. Известь гидратная. Сорт извести, 1. Активные СаО+MgO: 67% по массе. Активный MgO: не определяется в гидратной. Непогасившиеся зерна: не определяется в гидратной. Влажность гидратной извести: 3,6%. Строительная известь соответствует требованиям ГОСТ 9179-77. |
| 45 | Клей. «Клей универсальный «Бустилат-М» Страна происхождения – Россия. | Клеящая способность (прочность приклеивания линолеума к бетону), через 24ч: от0.15до0.45МПа. Вязкость условная (диаметр расплава): Время высыхания (при норм. условиях): Плотность: от1.1до1.3 г/см3. Клей не проникает через покрытие и не даёт пятна на лицевой поверхности пола. |
| 46 |  |  |
| 47 |  |  |
| 48 |  |  |
| 49 |  |  |
| 50 |  |  |
| 51 |  |  |