                                                          ТЕхническое задание
Ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу г...
	11
	Технические требования заказчика (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара)

	
	Наименование
	Значение показателя минимальное и (или) максимальное или значение, которое не может изменяться.

	11,11
	Плитка керамическая  напольная  глазурованная.                             
	Размеры плитки 400х400х9.                                                                          Размерами плиток одного калибра по длине и ширине не должна быть более 1.мм.                                                                                     Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), не более  1,1 мм.                                                                                       Кривизна лицевой поверхности, не более  0,5 мм.                    Водопоглощение не более2%.                                                                  Предел прочности при изгибе не менее 35 МПа.                                         Твёрдость глазури не менее 5 по Моосу.                       Термическая стойкость глазури 125 0С                                       Морозостойкость  не менее 100  циклов.


Конкретные показатели товара 

Ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу г...
	
	Предложение участника

	
	Наименование товара

Наименование страны происхождения товара


	Конкретные показатели используемого товара (материалов) соответствующие значениям, установленным в п. 11 Технического задания  

	11
	Плитка керамическая  напольная  глазурованная.

Россия.                                                 
	Размеры плитки 400х400х9.                                                                          Разность между наибольшими и наименьшими размерами плиток одного калибра по длине и ширине не превышает 1 мм.                                                                                     Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), не превышает  1,0 мм.                                                                                       Кривизна лицевой поверхности, не превышает  0,5 мм.                    Водопоглощение не более 2%.                                                                  Предел прочности при изгибе 35 МПа.                                         Твёрдость глазури 5 по Моосу.                                                         Термическая стойкость глазури 125 0С                                       Морозостойкость  не менее 100  циклов.                                        Диапазонные значения в соответствии с паспортом производителя.                Цвет и рисунок по согласованию с заказчиком.




