Кому: государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации по Республике Дагестан

Адрес: Российская Федерация, 367013, Дагестан Респ,

Махачкала г, пр-т Гамидова, 16

Первая часть заявки

Настоящим участник закупки, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме  на право заключения государственного контракта на выполнение пусконаладочных работ по подготовке к зимнему периоду в зданиях ГУ-ОПФР по РД (Извещение № 0203100000516000025 от 10.03.2016г.), выражает согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме.

1. Изучив документацию об аукционе в электронной форме на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, мы сообщаем о согласии участвовать в вышеназванном аукционе и о согласии выполнить работы в соответствии с условиями, сроками и объемами, указанными в документации об аукционе в электронной форме на право заключения вышеупомянутого контракта.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ, и согласны на использование товаров (материалов) указанных в документации об аукционе в электронной форме. Качественные характеристики применяемых материалов соответствуют заложенным в сметной документации заказчика.

Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны  происхождения товара, которые будут использованы при выполнении пусконаладочных работ по подготовке к зимнему периоду в зданиях ГУ-ОПФР по РД:

| № п/п согласно технического задания | Наименование товара, страна происхождения товара | Значение, предлагаемое участником | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. УОПФР Бабаюртовского района РД |  |  |  |  |
| 4.1 | Секция радиатора. Россия | Технические характеристики: Межосевое расстояние 500 мм; Теплоотдача секции 190 Вт; Масса радиатора 0,9 кг; Высота секции 576 мм; Ширина секции 80 мм; Глубина секции 80 мм; Рабочее давление 2 МПа; Значение рН теплоносителя до 9; Максимальная температура теплоносителя 120оС; Минимальный срок службы 25 лет | 100 радиаторов | 0,1 |
| 7.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 50 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 65,27 м3/ч | 100 шт. | 0,12 |
| 8.1. | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 32 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 23,3 м3/ч | 100 шт. | 0,19 |
| 12.1 | Воздушный кран. Россия | Рабочая среда крана вода и жидкие неагрессивные среды; Рабочее давление 1 МПа; Максимальная температура теплоносителя 110 оС; Присоединительная резьба 0,5 дюйма; Максимальная температура окружающего воздуха 60 оС; Вид климатического исполнения У3; Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 80 %; Корпус изготовлен из латуни. | 100 шт. | 0,09 |
| Раздел 2. УОПФР Гумбетовского района РД |  |  |  |  |
| 4.1 | Секция радиатора. Россия | Технические характеристики: Межосевое расстояние 500 мм; Теплоотдача секции 190 Вт; Масса радиатора 0,9 кг; Высота секции 576 мм; Ширина секции 80 мм; Глубина секции 80 мм; Рабочее давление 2 МПа; Значение рН теплоносителя до 9; Максимальная температура теплоносителя 120оС; Минимальный срок службы 25 лет | 100 радиаторов | 0,04 |
| 6.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 50 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 65,27 м3/ч | 100 шт. | 0,02 |
| 7.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 32 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 23,3 м3/ч | 100 шт. | 0,01 |
| 11.1 | Воздушный кран. Россия | Рабочая среда крана вода и жидкие неагрессивные среды; Рабочее давление 1 МПа; Максимальная температура теплоносителя 110 оС; Присоединительная резьба 0,5 дюйма; Максимальная температура окружающего воздуха 60 оС; Вид климатического исполнения У3; Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 80 %; Корпус изготовлен из латуни. | 100 шт. | 0,14 |
| Раздел 3. УОПФР Казбековского района РД |  |  |  |  |
| 4.1 | Секция радиатора. Россия | Технические характеристики: Межосевое расстояние 500 мм; Теплоотдача секции 190 Вт; Масса радиатора 0,9 кг; Высота секции 576 мм; Ширина секции 80 мм; Глубина секции 80 мм; Рабочее давление 2 МПа; Значение рН теплоносителя до 9; Максимальная температура теплоносителя 120оС; Минимальный срок службы 25 лет | 100 радиаторов | 0,1 |
| 7.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 50 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 65,27 м3/ч | 100 шт. | 0,12 |
| 8.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 32 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 23,3 м3/ч | 100 шт. | 0,19 |
| 12.1 | Воздушный кран. Россия | Рабочая среда крана вода и жидкие неагрессивные среды; Рабочее давление 1 МПа; Максимальная температура теплоносителя 110 оС; Присоединительная резьба 0,5 дюйма; Максимальная температура окружающего воздуха 60 оС; Вид климатического исполнения У3; Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 80 %; Корпус изготовлен из латуни. | 100 шт. | 0,09 |
| Раздел 4. УОПФР г. Кизилюрт РД |  |  |  |  |
| 5.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 32 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 23,3 м3/ч | 100 шт. | 0,01 |
| 7.1 | Воздушный кран. Россия | Рабочая среда крана вода и жидкие неагрессивные среды; Рабочее давление 1 МПа; Максимальная температура теплоносителя 110 оС; Присоединительная резьба 0,5 дюйма; Максимальная температура окружающего воздуха 60 оС; Вид климатического исполнения У3; Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 80 %; Корпус изготовлен из латуни. | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел 5. УОПФР г. Кизляр РД |  |  |  |  |
| 4.1 | Секция радиатора. Россия | Технические характеристики: Межосевое расстояние 500 мм; Теплоотдача секции 190 Вт; Масса радиатора 0,9 кг; Высота секции 576 мм; Ширина секции 80 мм; Глубина секции 80 мм; Рабочее давление 2 МПа; Значение рН теплоносителя до 9; Максимальная температура теплоносителя 120оС; Минимальный срок службы 25 лет | 100 радиаторов | 0,03 |
| 6.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 50 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 65,27 м3/ч | 100 шт. | 0,01 |
| 7.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 32 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 23,3 м3/ч | 100 шт. | 0,01 |
| 11.1 | Воздушный кран. Россия | Рабочая среда крана вода и жидкие неагрессивные среды; Рабочее давление 1 МПа; Максимальная температура теплоносителя 110 оС; Присоединительная резьба 0,5 дюйма; Максимальная температура окружающего воздуха 60 оС; Вид климатического исполнения У3; Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 80 %; Корпус изготовлен из латуни. | 100 шт. | 0,04 |
| Раздел 6. ООПФР Кумторкалинского района РД |  |  |  |  |
| 4.1 | Секция радиатора. Россия | Технические характеристики: Межосевое расстояние 500 мм; Теплоотдача секции 190 Вт; Масса радиатора 0,9 кг; Высота секции 576 мм; Ширина секции 80 мм; Глубина секции 80 мм; Рабочее давление 2 МПа; Значение рН теплоносителя до 9; Максимальная температура теплоносителя 120оС; Минимальный срок службы 25 лет | 100 радиаторов | 0,09 |
| 6.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 50 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 65,27 м3/ч | 100 шт. | 0,03 |
| 7.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 32 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 23,3 м3/ч | 100 шт. | 0,03 |
| 11.1 | Воздушный кран. Россия | Рабочая среда крана вода и жидкие неагрессивные среды; Рабочее давление 1 МПа; Максимальная температура теплоносителя 110 оС; Присоединительная резьба 0,5 дюйма; Максимальная температура окружающего воздуха 60 оС; Вид климатического исполнения У3; Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 80 %; Корпус изготовлен из латуни. | 100 шт. | 0,06 |
| Раздел 7. Межрайонное ОУПФР РД |  |  |  |  |
| 4.1 | Секция радиатора. Россия | Технические характеристики: Межосевое расстояние 500 мм; Теплоотдача секции 190 Вт; Масса радиатора 0,9 кг; Высота секции 576 мм; Ширина секции 80 мм; Глубина секции 80 мм; Рабочее давление 2 МПа; Значение рН теплоносителя до 9; Максимальная температура теплоносителя 120оС; Минимальный срок службы 25 лет | 100 радиаторов | 0,02 |
| 6.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 50 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 65,27 м3/ч | 100 шт. | 0,02 |
| 7.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 32 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 23,3 м3/ч | 100 шт. | 0,03 |
| 10.1 | Воздушный кран. Россия | Рабочая среда крана вода и жидкие неагрессивные среды; Рабочее давление 1 МПа; Максимальная температура теплоносителя 110 оС; Присоединительная резьба 0,5 дюйма; Максимальная температура окружающего воздуха 60 оС; Вид климатического исполнения У3; Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 80 %; Корпус изготовлен из латуни. | 100 шт. | 0,09 |
| Раздел 8. ООПФР Новолакского района РД |  |  |  |  |
| 3.1 | Секция радиатора. Россия | Технические характеристики: Межосевое расстояние 500 мм; Теплоотдача секции 190 Вт; Масса радиатора 0,9 кг; Высота секции 576 мм; Ширина секции 80 мм; Глубина секции 80 мм; Рабочее давление 2 МПа; Значение рН теплоносителя до 9; Максимальная температура теплоносителя 120оС; Минимальный срок службы 25 лет | 100 радиаторов | 0,02 |
| 5.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 50 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 65,27 м3/ч | 100 шт. | 0,02 |
| 6.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 32 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 23,3 м3/ч | 100 шт. | 0,03 |
| 10.1 | Воздушный кран. Россия | Рабочая среда крана вода и жидкие неагрессивные среды; Рабочее давление 1 МПа; Максимальная температура теплоносителя 110 оС; Присоединительная резьба 0,5 дюйма; Максимальная температура окружающего воздуха 60 оС; Вид климатического исполнения У3; Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 80 %; Корпус изготовлен из латуни. | 100 шт. | 0,09 |
| Раздел 9. ООПФР Ногайского района РД |  |  |  |  |
| 4.1 | Секция радиатора. Россия | Технические характеристики: Межосевое расстояние 500 мм; Теплоотдача секции 190 Вт; Масса радиатора 0,9 кг; Высота секции 576 мм; Ширина секции 80 мм; Глубина секции 80 мм; Рабочее давление 2 МПа; Значение рН теплоносителя до 9; Максимальная температура теплоносителя 120оС; Минимальный срок службы 25 лет | 100 радиаторов | 0,1 |
| 7.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 50 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 65,27 м3/ч | 100 шт. | 0,12 |
| 8.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 32 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 23,3 м3/ч | 100 шт. | 0,19 |
| 12.1 | Воздушный кран. Россия | Рабочая среда крана вода и жидкие неагрессивные среды; Рабочее давление 1 МПа; Максимальная температура теплоносителя 110 оС; Присоединительная резьба 0,5 дюйма; Максимальная температура окружающего воздуха 60 оС; Вид климатического исполнения У3; Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 80 %; Корпус изготовлен из латуни. | 100 шт. | 0,09 |
| Раздел 10. Переселенческий УОПФР РД |  |  |  |  |
| 4.1 | Секция радиатора. Россия | Технические характеристики: Межосевое расстояние 500 мм; Теплоотдача секции 190 Вт; Масса радиатора 0,9 кг; Высота секции 576 мм; Ширина секции 80 мм; Глубина секции 80 мм; Рабочее давление 2 МПа; Значение рН теплоносителя до 9; Максимальная температура теплоносителя 120оС; Минимальный срок службы 25 лет | 100 радиаторов | 0,02 |
| 6.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 50 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 65,27 м3/ч | 100 шт. | 0,02 |
| 7.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 32 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 23,3 м3/ч | 100 шт. | 0,03 |
| 10.1 | Воздушный кран. Россия | Рабочая среда крана вода и жидкие неагрессивные среды; Рабочее давление 1 МПа; Максимальная температура теплоносителя 110 оС; Присоединительная резьба 0,5 дюйма; Максимальная температура окружающего воздуха 60 оС; Вид климатического исполнения У3; Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 80 %; Корпус изготовлен из латуни. | 100 шт. | 0,09 |
| Раздел 11. УОПФР Тарумовского района РД |  |  |  |  |
| 4.1 | Секция радиатора. Россия | Технические характеристики: Межосевое расстояние 500 мм; Теплоотдача секции 190 Вт; Масса радиатора 0,9 кг; Высота секции 576 мм; Ширина секции 80 мм; Глубина секции 80 мм; Рабочее давление 2 МПа; Значение рН теплоносителя до 9; Максимальная температура теплоносителя 120оС; Минимальный срок службы 25 лет | 100 радиаторов | 0,03 |
| 6.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 50 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 65,27 м3/ч | 100 шт. | 0,01 |
| 7.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 32 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 23,3 м3/ч | 100 шт. | 0,01 |
| 11.1 | Воздушный кран. Россия | Рабочая среда крана вода и жидкие неагрессивные среды; Рабочее давление 1 МПа; Максимальная температура теплоносителя 110 оС; Присоединительная резьба 0,5 дюйма; Максимальная температура окружающего воздуха 60 оС; Вид климатического исполнения У3; Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 80 %; Корпус изготовлен из латуни. | 100 шт. | 0,06 |
| Раздел 13. УОПФР г. Южно-Сухокумск РД |  |  |  |  |
| 4.1 | Секция радиатора. Россия | Технические характеристики: Межосевое расстояние 500 мм; Теплоотдача секции 190 Вт; Масса радиатора 0,9 кг; Высота секции 576 мм; Ширина секции 80 мм; Глубина секции 80 мм; Рабочее давление 2 МПа; Значение рН теплоносителя до 9; Максимальная температура теплоносителя 120оС; Минимальный срок службы 25 лет | 100 радиаторов | 0,02 |
| 6.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 50 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 65,27 м3/ч | 100 шт. | 0,02 |
| 7.1 | Клапан обратный муфтовый. Россия | Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды и герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока; Клапан обратный муфтовый диаметром 32 мм; Давление условное 1,6 МПа; Максимальная температура среды 90 оС; Корпус клапана изготовлен из латуни; Уплотнительное кольцо из резины NBR; Клапан изготовлен из латуни; Пружина изготовлена из нержавеющей стали; Пропускная способность 23,3 м3/ч | 100 шт. | 0,02 |